VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės planuojamo pirkimo „PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI (III)“ techninės specifikacijos projekto (CVP IS ID 876683)

Gauti tiekėjų pasiūlymai / klausimai / pastabos dėl planuojamo pirkimo techninės specifikacijos projekto.

| Pirkimo dalis | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlymai/pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Specialus kranas, švirkštui prijungti prie prailgintojo | 1. Stopcock tipo. 2. One way tipas. 3. LuerLock. 4. Turi atlaikyti slėgį iki 20 (± 1) atm. | 4. Turi atlaikyti slėgį iki 2 bar/29 PSI | Nesutinkame keisti 4 punkto reikalavimo, nes neatlaikys ligoninei reikiamo slėgio. |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.