## ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

## VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 127, faks. (8 315) 55 191, el. p. viesieji_pirkimai@alytus.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

| Tiekėjams |  | 2025-02-13 |
| --- | --- | --- |
| Dėl pranešimų nagrinėjimo |  |  |

Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija), vykdydama supaprastinto viešojo pirkimo „Žiedinės sankryžos įrengimo Kauno ir Tvirtovės g. sankirtoje, Kauno g. atkarpos nuo Tvirtovės g. iki Sanatorijos g. rekonstravimo bei pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo šioje atkarpoje rangos darbai“ atvirą konkursą, 2025-02-13 posėdžio metu vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 36 str. 5 d. ir komisijos 2025-02-07 posėdžio protokolu Nr. VP-82 patvirtintų supaprastinto viešojo pirkimo „Žiedinės sankryžos įrengimo Kauno ir Tvirtovės g. sankirtoje, Kauno g. atkarpos nuo Tvirtovės g. iki Sanatorijos g. rekonstravimo bei pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo šioje atkarpoje rangos darbai“ atviro konkurso bendrųjų sąlygų 5.2 p., išnagrinėjo centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gautus tiekėjų pranešimus: 2025-02-07 pranešimo ID 63228 „Paklausimas“, 2025-02-10 pranešimo ID 64252 „Dėl techninių specifikacijų patikslinimo“, 2025-02-10 pranešimo ID 65258 „Klausimas“, ir teikia atsakymus:

- Klausimas

Prašome patikslinti, ar perkančioji organizacija nereikš pretenzijų, jeigu bus montuojami projekte numatyti šviestuvai. Visame Alytuje yra sumontuoti juodos spalvos gatvių apšvietimo šviestuvai, tačiau projekte to nereikalaujama. Kad visi tiekėjai galėtų tinkamai įsivertinti siūlomas medžiagas, prašome peržiūrėti šviestuvų technines specifikacijas ir, jeigu reikia, jas pakoreguoti.

Atsakymas

Šviestuvo korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengto antikorozine danga, juodos spalvos.

- Klausimas

Projekte numatyta įrengti pokonstrukcinį drenažą PP DN 113/128 SN8 klasės. Tokio diametro PP SN8 klasės vamzdžių rinkoje nėra.
Prašome patikslinti pokonstrukcinio drenažo vamzdžių su geotekstilė filtru technines specifikacijas.

Atsakymas

Rinkoje nesant PP SN8 klasės vamzdžių, rangovas teikdamas pasiūlymą gali vertintis drenažo vamzdžius PVC SN4.

- Klausimas

Ar reikalinga įsivertinti medžių atkuriamąją vertę? Jeigu taip, tai kokią sumą?

Atsakymas

Projekte nurodyti medžiai šiuo metu yra šalinami, reikia vertintis tik kelmų rovimą.

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė		Sonata Vokietaitienė