TVIRTINU

Ukmergės rajono savivaldybės

administracijos direktorė

______________________

Inga Pračkailė

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Ukmergės rajono savivaldybė, į. k. 111107563 |
| 2. | Pirkimo objektas | Techninio darbo projekto parengimas. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, techninis darbo projektas. |
| 4. | Statinio adresas | Mūšios vs. 2, Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Nesudėtingi I ir II grupės inžineriniai statiniai. |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | I. Sklypas: Sklypo plotas: 18130 kv.m. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita Žemės sklypo naudojimo būdas: rekreacinės teritorijos Sklypo unikalus Nr. 4400-4247-1770 III. Susisiekimo komunikacijos 1. Keliai 1.1. Privažiavimas aptarnaujančiam personalui; 1.2. Kelias Utenos kelias – Mūšios paplūdimys, ilgis – 0,526 km, unikalus Nr.: 4400-5380-9699. IV. Inžineriniai tinklai 4.1. Apšvietimo tinklai V. Kiti statiniai 5.1. Dviračių ir pėsčiųjų takas (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtas Nr.3); 5.2. Terasa pereinanti į lieptą; (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėta Nr.4;) 5.3. Lieptas (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtas Nr.5) 5.4. Amfiteatras (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtas Nr.6) 5.5. Dviračių saugojimo aikštelė (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėta Nr.10); 5.6. Apsisukimo aikštelė (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėta Nr.12); 5.7. Atliekų konteinerių aikštelė (su atvira stogine konteineriams) (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėta Nr.14); 5.8. Pėsčiųjų takai: nuo terasos (projektiniuose pasiūlymuose, pažymėtos Nr.4) iki ir aplink esamą San. mazgą su dušais (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtą Nr.11), iki ir prie esamų tinklinio aikštelių (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtų Nr.13), iki ir prie persirengimo kabinų (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtų Nr.1); 5.9. Persirengimo kabinos, 2 vnt. (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtos Nr.1). Statiniai kertantys sklypą turi būti formuojami atskirais statiniais, t. y. statiniai esantys sklype ir statiniai ne sklype (pvz. privažiavimą aptarnaujančiam transportui kerta sklypas, todėl šis statinys turi būti formuojamas iš 2 dalių, t. y. 2 statiniai) ir bendrųjų statinio rodiklių lentelėje rodomi kaip atskiri statiniai. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | Naujų statinių statyba: 1. Privažiavimas aptarnaujančiam transportui (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtas Nr.2); 2. Dviračių ir pėsčiųjų takas (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtas Nr.3); 3. Terasa pereinanti į lieptą; (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėta Nr.4); 4. Lieptas (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtas Nr. 5); 5. Amfiteatras (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtas Nr. 6); 6. Dviračių saugojimo aikštelė (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėta Nr.10); 7. Apsisukimo aikštelė (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėta Nr.12); 8. Atliekų konteinerių aikštelė (su atvira stogine konteineriams) (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėta Nr.14); 9. Pėsčiųjų takai: nuo terasos (projektiniuose pasiūlymuose, pažymėtos Nr.4) iki ir aplink esamą San. mazgą su dušais (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtą Nr.11), iki ir prie esamų tinklinio aikštelių (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtų Nr.13), iki ir prie persirengimo kabinų (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtų Nr. 1); 10. Persirengimo kabinos, 2 vnt. (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtos Nr. 1); Statinio remontas: Kelio Utenos kelias – Mūšios paplūdimys paprastas remontas, numatant 2 automobilių stovėjimo vietas pritaikytas ŽN (1A tipo ŽN, 1B tipo ŽN) ir 2 elektromobilių stovėjimo vietas) (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtą Nr.15). Galutinę statinio statybos rūšį suderinęs su Užsakovu nustato projektuotojas. |
| 8. | Statinio kategorija | 1.Nesudėtingasis statinys (Privažiavimas aptarnaujančiam transportui (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėta Nr. 2)); 2. Nesudėtingasis statinys (Dviračių ir pėsčiųjų takas (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėta Nr. 3)); 3. Nesudėtingasis statinys (Terasa (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėta Nr. 4)); 4. Nesudėtingasis statinys (Lieptas (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtas Nr. 5); 5. Nesudėtingasis statinys (Amfiteatras (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtas Nr. 6); 6. Nesudėtingasis statinys (Dviračių saugojimo aikštelė (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėta Nr.10); 7. Nesudėtingasis statinys (Apsisukimo aikštelė (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėta Nr. 12); 8. Nesudėtingasis statinys (Atliekų konteinerių aikštelė (su atvira stogine konteineriams) (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėta Nr. 14); 9. Nesudėtingasis statinys (Pėsčiųjų takai: nuo terasos (projektiniuose pasiūlymuose, pažymėtos Nr.4) iki ir aplink esamą San. mazgą su dušais (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtą Nr. 11), iki ir prie esamų tinklinio aikštelių (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtų Nr. 13), iki ir prie persirengimo kabinų (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtų Nr. 1); 10. Nesudėtingi statiniai (Persirengimo kabinos, 2 vnt. (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtos Nr.1); 11. Nesudėtingasis statinys (Kelias Utenos kelias – Mūšios paplūdimys. Statinio kategoriją projektuojamiems statiniams pagal statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo pateiktus požymius projektavimo metu patikslina Projekto vadovas |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Kelias Utenos kelias – Mūšios paplūdimys (unikalus Nr. 4400-5380-9699, danga – asfaltbetonis, kelio kategorija – IVv, ilgis -0,526 km). |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Nėra. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 11. | Perkamų paslaugų apimtis: | - bendroji; - susisiekimo; - sklypo sutvarkymas (sklypo planas); - architektūros; - konstrukcijų; - vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - elektrotechnikos; - elektroninių ryšių (telekomunikacijų, vaizdo kamerų); - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. Visą projekto sudėtį nustato projekto vadovas ir suderina su Užsakovu. |
| 11.1. | projektavimo paslaugos | Techninis darbo projektas (toliau – Projektas), kurio sudėtis yra nustatyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kiti įstatymai ir normatyvai statinio saugos ir paskirties dokumentai. Visi darbai, kurie gali būti pagristai laikomi būtinais statinio projekto parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Svarbu, kad projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Parengtas projektas turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. |
| 11.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Laimėjęs tiekėjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turės skirti viso projekto vadovą. Projektuotojas privalės gauti: 1. Privalomuosius projekto rengimo dokumentus: žemės sklypo (teritorijos) inžinerinius topografinius tyrimus ir kitus tyrimus jei jie būtini (projektuotojo sprendimu). 2. Prisijungimo sąlygas (apmoka projektuotojas). 3. Statybą leidžiantį dokumentą (pagal poreikį). 4. Į projektavimo paslaugos projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomąsias pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. Neatlygintinas projekto sprendinių pakeitimas, papildymas, pataisymas, jeigu darbų pirkimo metu ir (ar) darbų vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai. 5. Į projektavimo paslaugos apimtį taip pat įeina atsakymų ir paaiškinimų per Statytojo (Užsakovo) nurodytą terminą į tiekėjų paklausimus (pagal parengtą projektą) parengimas ir pateikimas Statytojui (Užsakovui), vykdant rangos darbų pirkimo procedūras. Projekto sprendiniai turi būti originalūs, ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šiam projektui, išsamios ir detalios. Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba. Toks nurodymas yra leistinas tik tais atvejais, kai statinio statybos neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti, šiuo atveju turi būti įrašoma „arba lygiavertis“. |
| 11.3. | projekto vykdymo priežiūra | Nevykdoma. |
| 12. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Paslaugos turi būti suteiktos per 7 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pagal su Paslaugų gavėju suderintą Paslaugų teikimo grafiką, kuris sudaromas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Techninio darbo projekto parengimas pradžia – nuo sutarties įsigaliojimo, kuri įsigalioja po to, kai sutarties šalys pasirašo sutartį; trukmė – 7 mėn. iki – galutinio projekto dokumentacijos perdavimo Užsakovui akto, bet ne ilgiau kaip 210 k. d. Techninio darbo projekto parengimo terminas – 210 k. d. Į Techninio darbo projekto parengimo terminą įskaičiuoti projekto ekspertizės atlikimo (30 k. d.) ir pastabų pataisymo terminai (14 k. d.). Prieš pradedant projektuoti, atvykti į vietą, laiką suderinus su Užsakovu. Projektavimo metu Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriui pateikti projekto rengimo tarpinius rezultatus atvykus į Savivaldybę. Užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą norminiuose dokumentuose nustatytais terminais (apmoka Užsakovas) |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 13. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai | Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis aktualiomis teisės aktų redakcijomis: - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas; - Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; - Statybos techniniai reglamentai. Projektas turi būti parengtas vadovaujantis tyrimų medžiaga, projektavimo užduotimi ir kitais normatyvinių techninių dokumentų bei teisės aktų reikalavimais. Projektuotojas, teikdamas paslaugų sutartyje numatytas paslaugas, privalo vadovautis tik galiojančių teisės aktų aktualiomis redakcijomis. Projektuotojui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomos sutarties įgyvendinimu. Projekto apimtis ir detalumas turi atitikti Statytojo (Užsakovo) tikslus, būti pakankami ir išsamūs projekto paskirčiai įgyvendinti, atitikti aukščiausius projektavimo darbų metu rinkoje taikomus profesinius standartus, turi užtikrinti Statytojo (Užsakovo) poreikius, kurių užtektų ekspertizėms (jei privaloma) atlikti ir teigiamoms išvadoms gauti (tvirtinti projektui), darbų skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangovui parinkti ir gauti leidimus darbams atlikti. |
| 14. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Projektas funkciniu, ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriu privalo užtikrinti priimtiną visumos kokybę. |
| 15. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Projektuojamas statinys turi atitikti nustatytus specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo sąlygas. |
| 16. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Projektuojamame sklype sudaromos visos sąlygos nekliudomai judėti individualiesiems asmenims su negalia. |
| 17. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Techninį darbo projektą parengti pagal „Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav. Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus. Numatyti įrengti: 1. Privažiavimą aptarnaujančiam transportui (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtą Nr.2); 2. Dviračių ir pėsčiųjų taką (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtą Nr.3); 3. Terasą (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtą Nr.4); 4. Lieptą (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtą Nr. 5); 5. Amfiteatrą (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtą Nr. 6); 6. Dviračių saugojimo aikštelę (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtą Nr.10); 7. Apsisukimo aikštelę (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtą Nr.12); 8. Atliekų konteinerių aikštelę (su atvira stogine konteineriams) (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtą Nr.14); 9. Pėsčiųjų takus: nuo terasos (projektiniuose pasiūlymuose, pažymėtos Nr.4) iki ir aplink esamą San. mazgą su dušais (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtą Nr.11), iki ir prie esamų tinklinio aikštelių (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtų Nr.13), iki ir prie persirengimo kabinų (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtų Nr.1); 10. Persirengimo kabinas, 2 vnt. (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtas Nr.1); 11. Kelio Utenos kelias – Mūšios paplūdimys paprastą remontą, numatant 2 automobilių stovėjimo vietas pritaikytas ŽN (1A tipo ŽN, 1B tipo ŽN) ir 2 elektromobilių stovėjimo vietas) (Projektiniuose pasiūlymuose pažymėtą Nr.15); 12. Mažąją architektūrą (suolus, gultus, šiukšliadėžes, dviračių stovus ir kt.); 13. Vaizdo stebėjimo kameras; 14. Apšvietimo tinklus. |
| 17.1. | architektūros daliai | Projektuojami: - lieptas (projektuojant lieptą, numatyti mobilios plaukiajančiosios scenos tvirtinimą prie liepto); - terasa; - amfiteatras; - atvira stoginė konteineriams; - persirengimo kabinos. |
| 17.2 | susisiekimo daliai | Projektuojami: - dviračių ir pėsčiųjų takas; - pėsčiųjų takai; - aptarnaujančio transporto privažiavimas; - apsisukimo aikštelė; - Kelio Utenos kelias – Mūšios paplūdimys paprastas/kapitalinis remontas, numatant 2 automobilių stovėjimo vietas pritaikytas ŽN (1A tipo ŽN, 1B tipo ŽN) ir 2 elektromobilių stovėjimo vietas); - dviračių saugojimo aikštelė; - atliekų konteinerių aikštelė. |
| 17.3 | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | Spręsti paviršinių nuotekų surinkimą nuo aplinkinių teritorijų. |
| 17.4 | elektrotechnikos daliai | Suprojektuoti teritorijos apšvietimą ir elektromobilių krovimo stoteles (2 vnt.). Projektuojant lieptą numatyti galimybę elektros pajungimui renginių metu. |
| 17.5. | kita | Sklype pagal projektinius pasiūlymus yra įrengti: 1. San. mazgas su dušais (Projektiniuose pasiūlymuose Nr.11); 2. Nuotekų valymo įrenginiai (Projektiniuose pasiūlymuose Nr. 16); 3. Vandens gręžinys (Projektiniuose pasiūlymuose Nr. 17); 4. Mobili plaukiojanti scena (Projektiniuose pasiūlymuose Nr. 7). |
| 18. | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | Projektuojami statybos darbai turi tenkinti reikalavimus, pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.3 papunktį (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2025 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-11 redakcija)). |
| 19. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Kas mėnesį pateikti projekto rengimo tarpinius rezultatus. Prieš Užsakovui tvirtinant projektą, projektuotojas turi pristatyti parengtą projektą susitikimo metu, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Projekto vienas egzempliorių komplektas pateikiamas Užsakovui sprendinių pritarimui ir statinio techninių-ekonominių rodiklių patvirtinimui. Projektas turi būti suderintas su visais suinteresuotais juridiniais asmenimis. Statinio projekto ekspertizę organizuoja ir apmoka Užsakovas. |
| 20. | Reikalaujami ekonominiai rodikliai | Nėra. |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Nustato projekto vadovas. |
| 22. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | Nėra. |
| 23. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas rengiamas valstybine (lietuvių) kalba. |
| 24. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui (Užsakovui) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. Užsakovui su parašais pateikiami projekto 2 egz. spausdintų bylų ir po 1 egz. PDF ir DWG formatais skaitmeninėje CD laikmenoje. |
| 25. | Ekspertizės atlikimas | Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas per 14 kalendorinių dienų. |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| TP | Projektiniai pasiūlymai | 39 |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Techninis darbo projektas | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais - Bendroji dalis; - Susisiekimo dalis; - Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); - Architektūros; - Konstrukcijų; - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - Elektrotechnikos dalis; - elektroninių ryšių (telekomunikacijų, vaizdo kamerų); - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; - Statinio statybos skaičiuojamoji kainos nustatymo dalis. |

_______________________