| Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | aprašymai | vnt |  |
|  | Patalpų ardymo darbai |  |  |
|  | Grindų plytelių dangos išardymas | m2 | 400 |
|  | Mūro ir gipso kartono pertvarų, sienų išardymas | m3 | 48 |
|  | Pakabinamų lubų „Armstrong“ tipo išardymas | m2 | 400 |
|  | Kriauklių, praustuvų išardymas | vnt. | 16 |
|  | Unitazų demontavimas | vnt. | 5 |
|  | Sienų plytelių išardymas | m2 | 76 |
|  | Vidaus palangių išardymas (iki 0,45 m pločio) | m | 37 |
|  | Vidaus durų blokų su staktomis išardymas | m2/vnt. | 54/25 |
|  | Vidaus šviestuvų demontavimas | vnt. | 80 |
|  | Rozečių, jungiklių išardymas | vnt. | 90 |
|  | Statybinių šiukšlių va lymas iš patalpų | t | 100 |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas iki 30 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu į autosavivarčius | t | 100 |
|  | 1-4. Priėmimo patalpa |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 20,41 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 20,41 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 49 |
|  | Vidaus angokraščių 2-iejų kartų gerasis dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 5 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 20,41 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys tuštumėtos medžio drožlių plokštės su MDP užpildu) | m2 | 2,1 |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt | 1 |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 1 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba analogiškų klijų | m2 | 1 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 3 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 10 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 10 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 20 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 20 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 1 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 8 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 8 |
|  | 1-5 Palata ir 1-6 Wc/Dušas |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 17,8 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 11,8 |
|  | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 6 |
|  | Keraminių plytelių danga, kai danga klojama ant betono pagr. | m2 | 6 |
|  | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 15 |
|  | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) | m2 | 30 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 55 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba aalogiškų klijų | m2 | 25 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 17,8 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys tuštumėtos medžio drožlių plokštės su MDP užpildu) | m2 | 4,2 |
|  | Grindų sujungimo profilis tarp patalpų | vnt. | 1 |
|  | Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas | vnt. | 1 |
|  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt. | 1 |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 4 bangų | vnt. | 1 |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 2 |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu | kompl. | 1 |
|  | Atlenkiamų ranktūrių neįgaliesiems montavimas | vnt. | 1 |
|  | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius, vnt. 6 | vnt. | 1 |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 1 |
|  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 110 | m | 6 |
|  | Ventiliacijos grotelių, difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160 lubose | vnt. | 2 |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 2 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba analogiškų klijų | m2 | 1 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 2,5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 1,5 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 15 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 15 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 30 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 30 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 8 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 12 |
|  | 1-7 Palata ir 1-8 Wc/Dušas |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 24,69 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 18,69 |
|  | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 6 |
|  | Keraminių plytelių danga, kai danga klojama ant betono pagr. | m2 | 6 |
|  | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 15 |
|  | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) | m2 | 30 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 48 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba aalogiškų klijų | m2 | 25 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 24,69 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys tuštumėtos medžio drožlių plokštės su MDP užpildu | m2 | 4,2 |
|  | Grindų sujungimo profilis tarp patalpų | vnt. | 1 |
|  | Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas | vnt. | 1 |
|  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt. | 1 |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 4 bangų | vnt. | 1 |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt | 2 |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu | kompl. | 1 |
|  | Atlenkiamų ranktūrių neįgaliesiems montavimas | vnt | 1 |
|  | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius, vnt. 6 | vnt | 1 |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 1 |
|  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 110 | m | 6 |
|  | Ventiliacijos grotelių, difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160 lubose | vnt. | 2 |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 2 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba analogiškų klijų | m2 | 1 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 3 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 20 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 20 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 30 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 30 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 8 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 12 |
|  | 1-14 Kineziterapijos kabinetas |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 23,91 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 23,91 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 50 |
|  | Vidaus angokraščių 2-iejų kartų gerasis dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 5 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m2 | 23,91 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys tuštumėtos medžio drožlių plokštės su MDP užpildu) | m2 | 2,1 |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt | 1 |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 1 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba analogiškų klijų | m2 | 1 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 3 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 5 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 5 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 20 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 20 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 1 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 6 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 6 |
|  | 1-12 Koridorius ir 1-13 Konsultacijos kabinetas |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 19,78 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 19,78 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 54,44 |
|  | Vidaus angokraščių 2-iejų kartų gerasis dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 5 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 19,78 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys tuštumėtos medžio drožlių plokštės su MDP užpildu) | m2 | 4,2 |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt | 1 |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 1 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba analogiškų klijų | m2 | 1 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 2,5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 1,5 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 5 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 5 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 20 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 20 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 6 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 6 |
|  | 1-10 Palata ir 1-11 Wc/Dušas |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 20,37 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 14,37 |
|  | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 6 |
|  | Keraminių plytelių danga, kai danga klojama ant betono pagr. | m2 | 6 |
|  | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 15 |
|  | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) | m2 | 30 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 44 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba aalogiškų klijų | m2 | 25 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 20,37 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys tuštumėtos medžio drožlių plokštės su MDP užpildu) | m2 | 4,2 |
|  | Grindų sujungimo profilis tarp patalpų | vnt. | 1 |
|  | Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas | vnt. | 1 |
|  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt. | 1 |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 4 bangų | vnt. | 1 |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 2 |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu | kompl. | 1 |
|  | Atlenkiamų ranktūrių neįgaliesiems montavimas | vnt. | 1 |
|  | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius, vnt. 6 | vnt. | 1 |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 1 |
|  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 110 | m | 6 |
|  | Ventiliacijos grotelių, difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160 lubose | vnt. | 2 |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 2 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba analogiškų klijų | m2 | 1 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 2,5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 1,5 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 15 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 15 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 30 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 30 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 8 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 8 |
|  | 1-9. Procedūrų kabinetas |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 25,35 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 25,35 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 49 |
|  | Vidaus angokraščių 2-iejų kartų gerasis dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 5 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 25,35 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys tuštumėtos medžio drožlių plokštės su MDP užpildu) | m2 | 2,1 |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt | 1 |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 1 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba analogiškų klijų | m2 | 1 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 3 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 10 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 10 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 20 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 20 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 1 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 8 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 8 |
|  | 1-21. Koridorius |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 48,84 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 48,84 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 54 |
|  | Vidaus angokraščių 2-iejų kartų gerasis dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 3 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 48,84 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durų blokas iš aliūminio konstrukcijos su automatine durų pavara „Power turn“ arba analogišku | m2 | 9 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 3 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 20 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 20 |
|  | Judesio jutiklio montavimas lubose | vnt. | 2 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 14 |
|  | 1-2. Holas ir 1-1. Tambūras |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 60,25 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 60,25 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 120 |
|  | Vidaus angokraščių 2-iejų kartų gerasis dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 14 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 60,25 |
|  | Slankiojančių durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durų blokai iš aliūminio konstrukcijos su automatinio atidarymo funkcija „Power turn“ | m2 | 20 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 2,5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 3 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 20 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 20 |
|  | Judesio jutiklio montavimas lubose | vnt. | 2 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 14 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 6 |
|  | 1-3. Bendroji patalpa ir 1-22. Koridorius |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 86,54 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 86,54 |
|  | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 7 |
|  | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) | m2 | 14 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 140 |
|  | Vidaus angokraščių 2-iejų kartų gerasis dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 20 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 86,54 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 16 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 10 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 50 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 50 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 20 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 3 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 8 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys tuštumėtos medžio drožlių plokštės su MDP užpildu | m2 | 2,1 |
|  | 1-15. Personalo patalpa ir 1-16. Maisto ruošimo patalpa |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 30,35 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 30,35 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 90 |
|  | Vidaus angokraščių 2-iejų kartų gerasis dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 10 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 30,35 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys tuštumėtos medžio drožlių plokštės su MDP užpildu | m2 | 4,2 |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt | 2 |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 2 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba analogiškų klijų | m2 | 2 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 3 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 10 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 10 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 30 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 30 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 1 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 10 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 12 |
|  | 1-19. Valytojos patalpa ir 1-20. Techninė patalpa |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 10,43 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 10,43 |
|  | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 10,43 |
|  | Keraminių plytelių danga, kai danga klojama ant betono pagr. | m2 | 10,43 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba aalogiškų klijų | m2 | 28 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 10,43 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys tuštumėtos medžio drožlių plokštės su MDP užpildu | m2 | 4 |
|  | Grindų sujungimo profilis tarp patalpų | vnt. | 2 |
|  | Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas | vnt. | 2 |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 2 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 15 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 15 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 30 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 30 |
|  | Jungiklio montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 2 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 2 |
|  | 1-17 Personalo WC/Dušas ir 1-18 Wc/Dušas |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 15,46 |
|  | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 15,46 |
|  | Keraminių plytelių danga, kai danga klojama ant betono pagr. | m2 | 15,46 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 48 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba aalogiškų klijų | m2 | 62 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 15,46 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys tuštumėtos medžio drožlių plokštės su MDP užpildu | m2 | 4,2 |
|  | Grindų sujungimo profilis tarp patalpų | vnt. | 2 |
|  | Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas | vnt. | 2 |
|  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt. | 2 |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 4 bangų | vnt. | 1 |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt | 2 |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu | kompl. | 2 |
|  | Atlenkiamų ranktūrių neįgaliesiems montavimas | vnt | 1 |
|  | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius, vnt. 6 | vnt | 1 |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 2 |
|  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 110 | m | 10 |
|  | Ventiliacijos grotelių, difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160 lubose | vnt. | 2 |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 2 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 2 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 3 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 20 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 20 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 30 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 30 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 6 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 4 |