TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 02 -

Aukšto intensyvumo lazeris su robotine skenavimo sistema. Techninė specifikacija

Aukšto intensyvumo lazeris su robotine skenavimo sistema 1vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis: | Skirta sąnario patempimams, raumenų pažeidimams, ūmaus nugaros skausmo reumatoidinių ligų ir sporto traumų gydymui. |  |
|  | Lazerio procedūra atliekama | - Procedūros vietoje automatiškai paskirstant lazerio emisiją - Rankinis lazerio terapijos taikymas esant mažoms kūno vietoms, aplikatoriaus spinduliuotė reguliuojama ne mažiau nei 10-30 mm intervale. |  |
|  | Lazerio techninės charakteristikos: | - Bangos ilgis Nd:YAG 1064 nm; - Ne mažiau du spinduliavimo režimai; - Pasikartojimo dažnio diapazonas: 1-20 kHz (ne siauresnis) |  |
|  | Reikalavimai palengvinantys procedūros eigą: | - Terminis vaizdo stebėjimas terapinėje vietoje; - Terminio poveikio toleravimo nustatymas; |  |
|  | Komplektacija: Atitikimo 5 punkte keliamiems reikalavimams pagrindimui pateikti gamintojo dokumentus neprivaloma, pakanka pateikti atitinkamą tiekėjo patvirtinimą, nurodant konkretų siūlomos komplektacijos kiekį | - Apsauginiai akiniai – 2 vnt. - Vežimėlis su ratukais – 1 vnt. - Aplikatoriaus laikiklis/stovas – 1 vnt. - Pagrindinis aukštos galios lazerio prietaisas – 1 vnt. |  |
|  | Kokybės užtikrinimas | Gamintojo įgaliojimo raštas, kuris užtikrinama, jog tiekėjas (atstovas) gali vykdyti aukšto intensyvumo instaliaciją, priežiūrą ir taikymą ir mokymus. |  |
|  | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
|  | Pateikiama dokumentacija | - Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalba - Serviso dokumentacija anglų kalba - Užpildytas prietaiso techninis pasas |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
|  | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Būtina |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Bendri reikalavimai tiekėjui

| Eil. Nr. | Reikalavimai tiekėjui | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Siūloma įranga turi turėti CE žymą su identifikavimo numeriu ir atitikti Europos standartą, bei medicinos įrangos direktyvą MDR 2017/745, arba lygiavertę. |  |
| 2. | Prekei teikiamos originalios atsarginės dalys arba lygiavertės atsarginės dalys, ne trumpiau kaip 5 metus nuo sutarties pasirašymo dienos ir įtraukiamos į pasiūlymą tiekti nemokamai visą garantinį laikotarpį (24 mėnesius). |  |
| 3. | Prekės turi būti perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |
| 4. | Mažinant popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, parengtus dokumentus, prekių perdavimo–priėmimo dokumentus Pirkėjui pateikti tik elektroniniu formatu ir juos pasirašyti elektroniniu parašu (jei taikoma). Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |  |