Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

ELEKTROS GENERATORIŲ NUOMOS SU APTARNAVIMO PASLAUGOMIS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

  - VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti elektros generatorių nuomą su aptarnavimo paslaugomis (toliau – Prekės).

  - Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.

  - Tiekėjas, gavęs Prekės užsakymą, su LRT suderintu laiku privalo Prekę pristatyti į LRT nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Po Prekės panaudojimo Tiekėjas turi Prekes savo jėgomis išsivežti (pristatymo ir išvežimo kaštai turi būti įskaičiuoti į kainą).

  - Pristatytos Prekės turi būti veikiančios, su pripildytu kuru ir paruoštos naudojimui.

  - Už Prekių draudimą atsako Tiekėjas (draudimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į kainą).

  - Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

  - Dokumentacija – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojų internetinių puslapių nuorodos, kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

  - Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

    - Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

    - Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atliktus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

9. Bendri reikalavimai dėl Prekės gamintojo ir modelio nurodymo:

  - Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomų prekių modelių pavadinimus ir gamintojus.

  - Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip.

  - Nurodydamas gamintoją tiekėjas nurodo prekės ženklą ir skliausteliuose gamintojo juridinio asmens pavadinimą, pvz.: Prekės Ženklas (UAB „Prekės ženklas“).

  - Nurodydamas modelį tiekėjas nurodo gamintojo suteiktą prekės pavadinimą ir/arba, jeigu suteiktas, gamintojo kodą identifikuojantį konkretų modelį.

  - Kai siūlomas modelis yra konfigūruojamas (būdinga pvz., IT technikai) – perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjo siūlomas modelis atitinka reikalavimus, jeigu modelio Dokumentacijoje bus pateiktas reikalaujamų parametrų rėžis ir tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs parametrai pateks į Dokumentacijoje nurodytus parametrų rėžius (pvz., RAM konfigūruojamas nuo 8 GB iki 64 GB, reikalavimas Techninėje specifikacijoje 16 GB – toks modelis atitiks Techninės specifikacijos reikalavimus).

  - Jeigu siūloma prekė neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:

    - pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

    - jeigu prekė modulinė:

      - modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

      - modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

10. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

10.1. Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/įrašyti neprivaloma/“ arba eilutė perbraukta „“.

10.2. Tiekėjas nurodydamas siūlomos prekės atitikimą turi nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis 1,5 m“, o ne „ilgis ne mažiau kaip 1,25 m“,  nebent pats reikalavimas leidžia nurodyti kitaip arba Dokumentacijoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas atitikimas specifikacijai / parametrui.

10.3.Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu su pasiūlymu nepateikta Dokumentacija bei iš tokio nurodymo, be papildomo paaiškinimo, negalima įsitikinti specifikacijos / parametro atitikimu reikalavimui.

10.4. Tiekėjas, vadovaujantis Pirkimo sąlygų reikalavimais, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

10.4.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

10.4.2. Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos prekės gamintojo informacijos, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

11. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

  - Tiekėjas:

    - atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos ‎10.4. punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

    - gali, tačiau neprivalo, pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos ‎10.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

    - įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 10.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

  - Dokumentacija turi būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

  - Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

  - Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

- Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

- Prekės turi būti komplektuojamos:

  - su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t.y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

  - su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

  - Prekės atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus turi būti pristatytos, įdiegtos, sumontuotos LRT atsakingo asmens nurodytoje vietoje ir nurodytais terminais.

- Sutarties laikotarpiu (36 mėnesiai) elektros generatoriaus nuomos ir kitos paslaugos bus perkamos pagal poreikį, maksimali sutarties vertė, kuriai bus pasirašoma sutartis, yra 45 123,00 Eur be PVM.

II.  Konkretūs reikalavimai prekėms:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Poreikis | Techniniai reikalavimai | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 tipo elektros generatorius | - Kuro tipas - dyzelinas; | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | - Generatoriaus galia - ne mažiau 40 kW, trifazė įtampa 50 Hz, 400 V | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | - Kuro bako talpa - užtikrinanti ne mažiau kaip 10 val. nepertraukiamo darbo laiko su ne didesne kaip 75 proc. apkrova | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | - Gamintojo deklaruojamas triukšmo lygis – ne daugiau 79 dB(A). | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | - Generatoriaus gamintojas ir modelis: - Gamintojas: - Modelis: | /įrašyti/ |  |
|  | 2 tipo elektros generatorius | - Kuro tipas - dyzelinas; | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | - Generatoriaus galia – ne mažiau 80 kW, trifazė įtampa 50 Hz, 400 V; | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | - Kuro bako talpa - užtikrinanti ne mažiau kaip 10 val. nepertraukiamo darbo laiko su ne didesne kaip 75 proc. apkrova; | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | - Gamintojo deklaruojamas triukšmo lygis – ne daugiau 82 dB(A). | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | - Generatoriaus gamintojas ir modelis: - Gamintojas: - Modelis: | /įrašyti/ |  |

15. Preliminarus perkamų prekių ir paslaugų kiekis pateikiamas lentelėje Nr. 2.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus bendras trijų metų paslaugų kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 tipo elektros generatoriaus nuoma (iki 12 val. trukmės)* | Vienam renginiui | 60 |
| 2. | 2 tipo elektros generatoriaus nuoma (iki 12 val. trukmės)* | Vienam renginiui | 10 |
| 3. | 2 tipo elektros generatoriaus nuoma (nuo 1 paros trukmės ir ilgiau)* | Parai | 10 |
| 4. | Atvežimas ir išvežimas (skaičiuojant kaip 1 renginį) Vilniaus miesto ribose (įskaitant visas išlaidas, susijusias su atvežimu ir išvežimu) | Vienam renginiui | 40 |
| 5. | Atvežimas ir išvežimas už Vilniaus miesto ribų (įskaitant visas išlaidas, susijusias su atvežimu ir išvežimu. Kilometražas skaičiuojamas į abi puses) | 1 km | 4000 |
| 6. | Techninis aptarnavimas ir priežiūra renginio metu** | 1 val. | 800 |

PASTABOS:

*Degalų papildymo paslaugų sąnaudos (be degalų kainos) turi būti įtrauktos į 2 lentelės 1-3 punktuose nurodytų paslaugų įkainius, o už faktiškai sunaudotus degalus bus sumokama pagal sutarties vykdymo išlaidų atlyginimą, nurodytą sutartyje.

**Nurodomas elektrotechninio personalo vieno darbuotojo vienos valandos įkainis. Dirbant išvykose, galimos papildomos išlaidos, kurios bus apmokamos pagal sutarties vykdymo išlaidų atlyginimą, nurodytą sutartyje.

16. Prekės bus tiekiamos ir Paslaugos teikiamos pagal atskirus Perkančiosios organizacijos elektroniniu paštu pateiktus užsakymus. Užsakyme turės būti nurodoma: užsakomo generatoriaus tipas, laikas, kuriam generatorius užsakomas, pristatymo adresas, ar bus reikalingas techninis aptarnavimas ir priežiūra renginio metu. LRT teikia užsakymus pagal poreikį ir neįsipareigoja užsakyti visos Prekių ir Paslaugų apimties, nurodytos Techninės specifikacijos 2 lentelėje.

17. Perkančioji organizacija įsipareigoja apie generatoriaus nuomos poreikį informuoti Tiekėją el. paštu ne vėliau kaip prieš 72 valandas.

III. Žalieji /aplinkosauginiai reikalavimai.

18. Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, kadangi pirkime taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija)  (toliau – aprašas), 4.4.4 papunktis – ,,Perkančioji organizacija savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydama bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose“. Perkančioji organizacija taiko Aprašo 4.4.4.1 papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą „prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“ ir  nustato reikalavimus: sutarties vykdymo metu turi būti bendraujama nuotoliniu būdu, sutarties vykdymui reikalingi dokumentai turi būti teikiami tik elektroniniu būdu (sąskaitos faktūros, paslaugų priėmimo-perdavimo aktai, apmokėjimai ir kt.). Jeigu būtina naudoti spausdintą medžiagą, ji turi būti atspausdinta ant abiejų lapo pusių, naudojant perdirbtą popierių, spausdinant nespalvotai, kai nėra būtinas spausdinimas spalvotai, taip mažinant popieriaus sunaudojimą.