## IX.Dalis
Priedas Nr.9 - IX dalies matavimo priemonių metrologinių paslaugų įkainių lentelė
|  |  |  | Tiekėjas pildo |  |  | spalvos langelius
IX pirkimo objekto dalis. SLĖGIO MATAVIMO PRIEMONŲ PATIKRA IR KALIBRAVIMAS
Eil. Nr. | Tipas | MP skaičius | Tikslumo klasė | Matavimo ribos | Užsakoma paslauga |  | Laiko intervalas tarp patikrų ir kalibravimų (metais) | Vieno vieneto paslaugos įkainis EUR be PVM |  | Preliminarus paslaugų kiekis per 3 metus (kartai) | Kaina PATIKROS EUR be PVM (9 X 11) | Kaina KALIBRAVIMO EUR be PVM (10x 11)
[5 empty] | PATIKRA | KALIBRAVIMAS (nurodytuose taškuose) |  | PATIKRA | KALIBRAVIMAS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | SKAITMENINIS BAROMETRAS. (Kalibravimas)
1.1. | Testo 511 | 1 | ± 3 hPa | (300...1200) hPa | NT | Kalibruojami 6 taškai: 800 hPa, 900 hPa, 980 hPa, 1000 hPa, 1020 hPa, 1060 hPa | 2 |  |  | 2 |  | 0
2. | SLĖGMAČIAI. (Patikra)
2.1. | Manometras deguoniui | 4 | 2.5 | 0...315 bar | P | NT | 1 |  |  | 12 | 0
2.2. | Manometras propanui | 4 | 2.5 | 0...40 bar | P | NT | 1 |  |  | 12 | 0
2.3. | Manometras anglairūgštei | 4 | 2.5 | 0...315 bar | P | NT | 1 |  |  | 12 | 0
2.4. | Techninins manometras (bar) | 80 | 1,0; 1,6; 2,5 | 0...40 bar | P | NT | 1; 2 |  |  | 240 | 0
2.5. | Techninins manometras (mbar) | 24 | 1,0; 1,6; 2,5 | 0...600 mbar | P | NT | 1; 2 |  |  | 72 | 0
2.6. | Vakummetras | 3 | 1.6 | -1...0 bar | P | NT | 1; 2 |  |  | 3 | 0
2.7. | Manovakummetras | 3 | 1.6 | -1…+15 bar | P | NT | 1; 2 |  |  | 3 | 0
2.8. | Manovakummetras | 3 | 1.6 | -40 mbar...-60 mbar | P | NT | 1; 2 |  |  | 3 | 0
2.9. | Elektrokontaktinis manometras su skiriamąja membrana | 2 | 1.6 | 0... 25 bar | P | NT | 1; 2 |  |  | 2 | 0
3. | ETALONINIS SKAITMENINIS SLĖGIO MATUOKLIS. (Kalibravimas)
3.1. | XP2i (Cristal) | 1 | ±0,1% nuo FS | 0,0-20,0 bar | NT | Kalibruojami 8 taškai: 2bar, 4bar, 6bar, 8bar, 10bar, 12bar, 14bar, 16bar | 2 |  |  | 2 |  | 0
PAPILDOMA INFORMACIJA IX dalies:
P - paslauga taikoma, NT- paslauga netaikoma
Eilės Nr.2.9. Elektrokontaktinio manometro pajungimas flanšinis. Kontaktai: vienas normaliai uždaras, kitas normaliai atviras
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM | [10 empty] | 0
PVM | [10 empty] | 0
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM | [10 empty] | 0
TIEKĖJAS GALI TEIKTI PASIŪLYMĄ VIENAI, KELIOMS AR VISOMS PIRKIMO OBJEKTO DALIMS.
Įkainiai, kaina turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
Pasiūlymo kaina bus naudojama tik Pasiūlymų vertinimui ir Laimėjusiam tiekėjui nustatyti. Sutarties kaina bus lygi sumai nurodytai SPS 7 dalyje. Pasiūlymo kaina negali viršyti 35.000,00 Eur be PVM, nes toks Pasiūlymas bus atmestas.