2025-02-14

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS.

1 Klausimas. „Pasiūlymo formoje nurodyti abiejų stulpų išmatavimai 8m. Prašau patikslinti kokio kiekio reikės 8m ir kokio kiekio reikės 6 m“.

Atsakymas. Kiekiai nurodyti techninėse specifikacijose ir pasiūlymo formose. Gatvių apšvietimo metalinės cinkuotos atramos 8 m – 200 vnt., gatvių apšvietimo metalinės cinkuotos atramos 6 m – 100 vnt. Pridedame patikslintas pasiūlymo formas. Patikslinimas atliktas II – oje pirkimo objekto dalies pasiūlymo formoje (pažymėta raudonai).

2 klausimas. „Norime pasitikslinti dėl I-os dalies, punkto 2.5 Pamatinės dalies ilgis H2 500 mm ± 5%. Rinkoje yra naudojamos atramos ir su H2- 600mm, dėl galimybės perkančiajai organizacijai gauti konkurencingesnius pasiūlymus, siūlome pakoreguoti I-os dalies, 2.5 punkto reikalavimus į: 2.5 Pamatinės dalies ilgis H2 600 mm ± 5%“.

Atsakymas. „2.5 punktas „Pamatinės dalies ilgis H2 500 mm ± 5%“, keičiamas į „Pamatinės dalies ilgis H2 nuo 500 iki 600 mm ± 5%“.