DAUGIABUČIO A. GOŠTAUTO G. 2 VILNIUJE, PATALPŲ NR. 1B

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO PARENGIMAS IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

TECHNINĖ UŽDUOTIS

TURINYS

1.	BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ	3

1.2. Statytojas	3

1.3. Užsakovas	3

1.4. Projekto valdytojas	3

1.5. Projektuotojas	3

1.6. Statinio statybos rūšis	3

1.7. Statinio kategorija	3

1.8. Projekto rengimo etapas	3

1.9. Statinio adresas	3

1.10. Sklypo nekilnojamojo turto registro duomenys	3

1.11. Pastatų nekilnojamojo turto registro duomenys	3

1.12. Statinio ar (statinių) projektavimo ir statybos darbų etapai	3

1.13. Kultūros paveldas / saugomos teritorijos	3

1.14. Finansavimo šaltinis	3

2.	PASLAUGŲ APIMTIS	3

2.1 Tyrimų atlikimo paslaugos	3

2.2. Techninių prisijungimo sąlygų gavimo paslaugos	4

2.3. Techninio darbo projekto rengimo paslaugos	4

2.4. Bendroji ir specialioji ekspertizė	5

2.5. Statybą leidžiančio dokumento (-ų)  gavimo paslaugos*	5

2.6. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos	5

2.7. Kitos susijusios paslaugos	6

3.	PERKAMŲ PASLAUGŲ TRUKMĖ	7

4.	BENDRI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS	7

4.1. Teisės aktai ir taisyklės	7

4.2. Rekomendacijos kiti dokumentai	7

5.	STATYTOJO / UŽSAKOVO TIKSLAS, RODIKLIAi IR FUNKCINIAI POREIKIAI	7

5.1. Projekto rengimo pagrindinis tikslas	7

5.2 Bendrieji ir funkciniai rodikliai	7

5.3.  Reikalavimai pastatams	8

6.	REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ KOMPLEKTAVIMUI, ĮFORMINIMUI IR PATEIKIMUI	8

7.	PRIDEDAMI DOKUMENTAI	8

# BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ

1.1. Projekto pavadinimas (Projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projektavimo metu) „Daugiabučio A. Goštauto g. 2, Vilniuje, patalpų Nr. 1B paprastojo remonto projektas“ * (toliau-Projektas) * - tuo atveju, kai atlikus tyrimus ir analizes numatytų tikslų neįmanoma pasiekti paprastojo remonto būdu - statybos rūšis keičiasi į kapitalinį remontą, atitinkamai tikslinamas ir projekto pavadinimas.

1.2. Statytojas VŠĮ „Skalvijos“ kino centras a. k. 122240248, A. Goštauto g. 2-1B, LT-01104 Vilnius

1.3. Užsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į. k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius

1.4. Projekto valdytojas UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, į. k. 120750163, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius

1.5. Projektuotojas Parenkamas konkurso būdu

1.6. Statinio statybos rūšis Paprastasis remontas* (gali būti tikslinama vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) * - tuo atveju, kai atlikus tyrimus ir analizes numatytų tikslų neįmanoma pasiekti paprastojo remonto būdu - statybos rūšis keičiasi į kapitalinį remontą.

1.7. Statinio kategorija Ypatingasis statinys

1.8. Projekto rengimo etapas Supaprastintas projektas (vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 16 punktu)

1.9. Statinio adresas A. Goštauto g. 2, Vilnius

1.10. Sklypo nekilnojamojo turto registro duomenys Unikalus daikto numeris: 4400-4921-9241; Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita; Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; Žemės sklypo plotas: 0,9227 ha.

1.11. Pastatų nekilnojamojo turto registro duomenys Pastatas – Gyvenamasis namas, Un. Nr.: 1096-0010-4010; Negyvenamoji patalpa – Kino centras, Un. Nr.: 1096-0010-4010:0054.

1.12. Statinio ar (statinių) projektavimo ir statybos darbų etapai - Supaprastintas projektas (SP); - Objekto rangos darbai bus atliekami vienu etapu.

1.13. Kultūros paveldas / saugomos teritorijos Pastatas (Gyvenamasis namas, Un. Nr.: 1096-0010-4010) yra NKV registre: Namas (kodas 10643) Vilniaus senamiesčio (16073) vizualinės apsaugos pozonis. Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 33653) Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (kodas 25504)

1.14. Finansavimo šaltinis: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšos

# PASLAUGŲ APIMTIS

2.1 Tyrimų atlikimo paslaugos (Tyrimai, kurie pagrįstai laikomi būtinais statinių ir inžinerinių tinklų sprendinių projekto parengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne)

2.1.1. Statybiniai tyrimai: statinių konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų, matavimai siekiant įvertinti statinio (jo dalių) techninė būklę, statybos sklypo (ar, kai reikia ir gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžineriniai, topografiniai, geodeziniai tyrimai ir matavimai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai; 2.1.2. Kiti reikalingi tyrinėjimai, kuriais privaloma vadovautis atliekant statinio projektą pagal LR galiojančius teisės aktus. 2.1.3. Atlikti patalpų esamos būklės matavimus (optimaliausią matavimo būdą pasirenka projektuotojas, suderinęs su projekto valdytoju); 2.1.4. Esant poreikiui atlikti esamo pastato (-ų), statinio (-ų) konstrukcijų tyrimus (ekspertizes) siekiant pagrįsti numatytų projektavimo darbų galimybes; 2.1.5. Projektuotojas atlieka užsakovo poreikių įvertinimą, išeities dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų, teisės aktų analizę; 2.1.6. Įvertinti esamos situacijos atitiktis gaisrinės saugos reikalavimams, automobilių parkavimui, susisiekimui, higienos normoms;

## 2.2. Techninių prisijungimo sąlygų gavimo paslaugos

2.2.1. Esant poreikiui išimamos / gaunamos ir apmokamos visos projektui parengti reikalingos specialiosios, prisijungimo, prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos, specialieji architektūros, specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai; 2.2.2 Projektuotojas įsipareigoja pasirašyti trišales sutartis projektavimo darbams (be papildomo užmokesčio), kurias pateikia prisijungimo sąlygas išdavusios institucijos; 2.2.3 Kitos paslaugos, susijusios su techninių prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimu, atnaujinimu ir keitimu.

## 2.3. Techninio darbo projekto rengimo paslaugos

2.3.1. Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį specialiąsias ir prisijungimo sąlygas turi būti parengtos būtinos Projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinio, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus. 2.3.2. Projekto sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas (techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai) Statytojo reikalavimu privalo atitikti STR 1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize" 9 priedo reikalavimus. 2.3.3. Projekto dalys (įskaitant, bet neapsiribojant): - bendroji - BD; - architektūrinė - SA; - patalpų interjeras (interjero sprendiniai: baldų ir įrangos išdėstymas patalpose, patalpų apdailos medžiagų ir spalvinio sprendimo parinkimas; grindų, lubų, sienų išklotinės su jose montuojamais inžinerinių sistemų elementais (baldų techninių specifikacijų ir žiniaraščių parengimas, kt.; patalpų 3D vizualizacijos) - SI; (įskaitant, bet neapsiribojant: - Brėžiniuose, žiniaraščiuose turi būti pateikti projektuojamų pertvarų, kitų konstrukcijų ir jų elementų parinkimo sprendiniai pagal jų medžiagiškumą, gaisrinės saugos, garso izoliacijos, patalpų paskirties, higienos reikalavimus, kad statybos darbų rangos viešųjų pirkimų metu tiekėjai galėtų juos tinkamai įsivertinti. - Patalpų angų užpildymo žiniaraščiai turi būti parengti įvertinus kitose Projekto sudedamosiose dalyse jiems keliamus techninius ir spalvinius reikalavimus (evakuacinės rankenos, atsparumas ugniai, dūmų šalinimas, vėdinimas, oro pritekėjimas, maitinimo privedimas iki kontaktinių magnetų ir kt.); - akustiškai jautrių patalpų triukšmo kontrolės (į kurią įeitų esamų atitvarų garso izoliacijos vertinimas, poreikiui iškilus siūlymai garso izoliacinėms konstrukcijoms, reikalavimai inžinerinių sistemų triukšmams ir montavimui) ir akustinė dalis (į kurią įeitų patalpų geometrinės formos analizė (vertinama patalpos geometrinė forma, jos poveikis patalpų akustinėms savybėms, aido susidarymo bei stovinčių aidų koncentracijos galimybės ir zonos, patalpų RT (reverberacijos laiko [aidėjimo trukmės laiko]) ir kitų akustinių parametrų skaičiavimai. Skaičiavimai atliekami kompiuterinės, akustikos skaičiavimo programos pagalba. Atlikus patalpos akustines simuliacijas nurodomas specifinių akustinių ir apdailinių konstrukcijų išdėstymas, montavimo būdas (kampai ir principiniai mazgai), projektinės (triukšmo kontrolės ir architektūrinės akustikos projekto dalis) dokumentacijos sudėtis: - Aiškinamasis raštas (siūlymai garso izoliacinėms konstrukcijoms (principiniai mazgai) reikalavimai inžinerinėms sistemoms, akustinių skaičiavimų rezultatai); - Grafinė dalis (akustinių ir apdailinių medžiagų išdėstymo planai, pjūviai, principinės patalpos išklotinės); - Specifinių akustinių ir apdailinių medžiagų techninės specifikacijos; - Specifinių akustinių ir apdailinių medžiagų kiekių žiniaraščiai. - technologijų (įrangos ir kt.) – T (esant poreikiui); - konstrukcijų – SK (esant poreikiui); - vandentiekio ir nuotekų šalinimo – VN (esant poreikiui); - šildymo, vėdinimo (įskaitant dūmų šalinimą) ir oro kondicionavimo - ŠVOK; - elektrotechnikos – E; - elektroninių ryšių (telekomunikacijų) – ER; - apsauginės signalizacijos – AS; - gaisro aptikimo ir signalizavimo (įskaitant įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemą) - GSS; - gaisrinės saugos - GS; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo - SO; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo – KS**; - visos kitos neišvardintos, bet šio projekto įgyvendinimui pagal užsakovo reikalavimus būtinos projekto dalys. 2.3.4. Projekto dalių dokumentacijoje pateikti: visos būtinos, su techninio projekto parengimu susijusios paslaugos, kurias reglamentuoja / nurodo statybos techniniai reglamentai, VMSA paslaugų teikimo tvarka, bei techninėje užduotyje keliami reikalavimai, ekspertizės, techninio darbo projekto derinimo, tikrinimo metu kilę reikalavimai. ** - technologinėje dalyje nurodyta įranga ir baldai bus perkami atskirai ir technologinės dalies įrenginių poreikio žiniaraštis suvestiniame statybos kainos apskaičiavime neturi būti rengiamas

## 2.4. Bendroji ir specialioji ekspertizė

2.4.1. Projektuotojui gavus Užsakovo ir Projekto valdytojo pritarimus, TDP pateikiamas Projekto valdytojo nurodytam (ir Užsakovo parinktam) TDP bendrosios ir (ar) dalinės ekspertizės rangovui(-ams). Projektuotojas įsipareigoja be papildomo apmokėjimo pataisyti ir (ar) patikslinti TDP pagal atliktos TDP bendrosios ir (ar) dalinės ekspertizės išvadas. Patikslinus TDP pagal bendrosios ir (ar) dalinės ekspertizės išvadas – TDP pateikiamas Užsakovo ir Projekto valdytojo tvirtinimui; 2.4.2. Atliekamos visos būtinos paslaugos susijusios su teigiamos specialiosios ir bendrosios ekspertizių išvadų gavimu. 2.4.3. Projekto taisymas pagal privalomas ir pakartotines pastabas. 2.4.4. Informacijos teikimas apie projekto taisymo eigą Statytojui (Užsakovui) ir/ar Projekto valdytojui. 2.4.5. Teigiamos išvados gavimas. 2.4.6. Projekto, po teigiamos išvados, teikimas Statytojui (Užsakovui) tvirtinti.

## 2.5. Statybą leidžiančio dokumento (-ų) gavimo paslaugos*

2.5.1 Atliekamos visos būtinos paslaugos, susijusios su projekto statybą leidžiančio dokumento (toliau – SLD) gavimu (tame tarpe ir apmokėjimas už prašymą gauti SLD); 2.5.2. Techninis darbo projektas ir prašymas gauti statybą leidžiantį dokumentą teikiami Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (pasiekiama per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (toliau – TPS „Vartai“) adresu www.planuojustatau.lt); 2.5.3 Projekto taisymas pagal derinančių institucijų pastabas; 2.5.4 Informacijos teikimas apie projekto derinimo eigą IS „TPS vartai“ Statytojui (Užsakovui) ir/ar Projekto valdytojui; * - tuo atveju, kai atlikus tyrimus ir analizes numatytų projekto tikslų neįmanoma pasiekti be statybą leidžiančio dokumento

## 2.6. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

2.6.1 Iki statinio statybos pradžios Projektuotojas Projekto valdytojui pateikia ir suderina: 2.6.2 Kalendorinį projekto vykdymo paslaugų (toliau – PVP) paslaugų grafiką, PVP grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai); 2.6.3 Lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką. Projektuotojas visu PVP laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą PVP atlikimą, tačiau visais atvejais PVP skirti ne mažiau kaip po 1 kartą per savaitę (nebent šalys susitartų kitaip); 2.6.4 Paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir kiti statybos vykdymo dokumentai privalo būti pasirašyti, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 2.6.5 Projekto valdytojui paprašius Projektuotojas rengia tarpines ataskaitas ne rečiau kaip kas 3 (tris) mėnesius. Jose glaustai aprašoma eiga, rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų statybos darbų atitikimo projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos, įrašytos statybos darbų žurnale ir/ar pateiktos oficialiais pranešimais, užpildoma ir pateikiama projekto sprendinių pakeitimų lentelėje; 2.6.6 Projektuotojas pateikia baigiamąją ataskaitą iki statinio statybos užbaigimo procedūrų LR IS „Infostatyba“ pradžios. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio ir jo inžinerinių sistemų eksploatavimui, užpildoma ir pateikiama baigtinė statinio Projekto (visų sudedamųjų Projekto dalių) projekto sprendinių pakeitimų lentelė. Projektuotojas kartu su statybos rangovu suformuoja ir kėlimui į LR IS „Infostatyba“ parengia statinio projekto galutines laidas, įformintas įstatymų nustatyta tvarka; 2.6.7 Visu PVP laikotarpiu Projektuotojas (Projekto ir projekto dalių vykdymo priežiūros vadovai) privalo imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti projekto klaidas, jeigu jos atsirado dėl Projektuotojo kaltės; 2.6.8 Esant pagrįstam Statytojo (Užsakovo) prašymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kituose susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose yra sprendžiami ar aptariami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai. 2.6.9. Pildyti projekto pakeitimų lentelę (priedas Nr. 7).

## 2.7. Kitos susijusios paslaugos

2.7.1 Pateikti visus, Projektinių techninio darbo projekto parengimui ir statybą leidžiančio dokumento* gavimui, reikalingus prašymus: duomenų pateikimui, registravimui, sutikimų, suderinimų ar pritarimų gavimui; 2.7.2 Inžinerinių tinklų apsaugos zonų nustatymo ir įrašymo nekilnojamojo turto kadastre ir nekilnojamojo turto registre procedūrų atlikimas (išskyrus atvejus, kai apsaugos zona patenka į trečiosios šalies valdomą sklypą, ir trečioji šalis už tai pageidauja gauti piniginę kompensaciją) (tik esant poreikiui); 2.7.3 Iki projekto įkėlimo į IS „TPS vartai“ SLD* gauti, Projektuotojas pateikia projekto sprendinių derinimus, sutikimus, kurie patenka į inžinerinių tinklų ir kt. komunikacijų apsaugos zonas. Suformuoja servitutus, paskaičiuoja nuvertėjimus ir juos suderina bei perduoda Statytojui (užsakovui) ir (ar) Projekto valdytojui. Vadovaujantis įgaliojimu atlieka/organizuoja visas pasirašymo su notarais procedūras (tame tarpe registravimo ir kt. veiksmus) (tik esant poreikiui); 2.7.4 Projektuotojas privalo pateikti projekto sudedamųjų dalių sprendinių tarpusavio suderinimo aktą, pasirašytą statinio projekto vadovo ir projekto (-ų) dalių vadovų ir prisiimti atsakomybę už šių aktų turinį; 2.7.5. Rengti tarpinius – kontrolinius statybos kainos skaičiavimus, derinti su Statytoju (Užsakovu) ir Projekto valdytoju, ieškoti optimaliausios statybos kainos; Pasikeitus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų lygiui, Projekto valdytojui pavedus, Projektuotojas turės perskaičiuoti statybos skaičiuojamąją kainą tuo metu galiojančiu kainų lygiu; 2.7.6. BIM metodika netaikoma; 2.7.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu prieš tvirtinant Techninį darbo projektą (toliau – TDP) turi būti gautas pastato (šiuo atveju interjero projekto) autorių pritarimas TDP sprendiniams; 2.7.8. Projektiniai sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projekto valdytojui pareikalavus, Projektuotojas turės raštu pateikti projektinių sprendinių parinkimo motyvus ir jų ekonominį pagrindimą. 2.7.9. Tik esant poreikiui, turi būti parengiamos atskiros Techninių darbo projektų bylos ir gaunami atskiri statybą leidžiantys dokumentai. 2.7.10. (Tik esant poreikiui) Servitutų suformavimas, užkoordinavimas, suderinimas su statinių, patenkančių į servituto zoną, savininkais ir įforminimas, kompensacijų apskaičiavimas (servituto apmokėjimo klausimų projektuotojas nesprendžia), parengtos dokumentacijos perdavimas Statytojui (Užsakovui) ir Projekto valdytojui. * - tuo atveju, kai atlikus tyrimus ir analizes numatytų projekto tikslų neįmanoma pasiekti be statybą leidžiančio dokumento

- PERKAMŲ PASLAUGŲ TRUKMĖ

3.1. Daugiabučio A. Goštauto g. 2, Vilniuje, patalpų Nr. 1B paprastojo remonto projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų trukmė - pagal projektuotojo parengtą ir suderintą su projekto valdytoju detalų projektavimo darbų grafiką. 3.2. Bendra paslaugų trukmė (neįskaičiuojant projekto vykdymo priežiūros paslaugų termino) – 16 mėn. (šešiolika mėnesių) nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 3.3. Projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas* - 16 mėn. (šešiolika mėnesių) nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 3.4. Projekto parengimas, Statytojo tvirtinimas po projekto bendrosios ekspertizės atlikimo - 16 mėn. (šešiolika mėnesių) nuo sutarties įsigaliojimo dienos. * - tuo atveju, kai atlikus tyrimus ir analizes numatytų projekto tikslų neįmanoma pasiekti be statybą leidžiančio dokumento

- BENDRI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

## 4.1. Teisės aktai ir taisyklės

4.1.1 Projektuojami sprendiniai turi atitikti galiojančių statybos techninių reglamentų aktualias redakcijas, normatyvinius statybos techninius dokumentus, Lietuvos standartus ir kitus projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktus bei gerąją tokių objektų projektavimo praktiką. 4.1.2 Pasikeitus teisės aktams, Projektuotojas privalo užtikrinti, kad projektas bus pakoreguotas pagal naujus reikalavimus, jei jam nėra pritarta ar negautas Statybą leidžiantis dokumentas*; 4.1.3 Projekto rengimo dokumentams taikomi LR Statybos įstatymas, galiojantys aktualūs teisės aktai, poįstatyminiai teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai, higienos ir inžinerinių tinklų savininkų, naudotojų bei kt. išduotos prisijungimo sąlygos, Vilniaus miesto savivaldybės nustatyti reikalavimai ir rekomendacijos. 4.1.4 Projektuojami sprendimai privalo nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, pagal LR Statybos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus; * - tuo atveju, kai atlikus tyrimus ir analizes numatytų projekto tikslų neįmanoma pasiekti be statybą leidžiančio dokumento

## 4.2. Rekomendacijos kiti dokumentai

4.2.1. Projektuojant vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės kokybinio vystymo ir plėtros dokumentais: - Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Bendrasis planas (https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/vilniaus-miesto-bendrasis-planas/); - Dešimt Vilniaus urbanistikos ir architektūros taisyklių (https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/03/architekturos-10-taisykliu-2022-02-25.pdf ); - Tarybos sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos tvirtinimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/553b2651ea5d11eb866fe2e083228059?jfwid=3d176cdug

- STATYTOJO / UŽSAKOVO TIKSLAS, RODIKLIAi IR FUNKCINIAI POREIKIAI

## 5.1. Projekto rengimo pagrindinis tikslas

Statytojo tvirtinimas po projekto bendrosios ekspertizės atlikimo (gautas teigiamas ekspertizės aktas) arba Statybą leidžiančio dokumento* gavimas dėl Daugiabučio A. Goštauto g. 2, Vilniuje, patalpų Nr. 1B paprastojo remonto techninio darbo projekto. * - tuo atveju, kai atlikus tyrimus ir analizes numatytų projekto tikslų neįmanoma pasiekti be statybą leidžiančio dokumento

## 5.2 Bendrieji ir funkciniai rodikliai (tikslinama techninio darbo projekto rengimo metu)

5.2.1. Rengiant architektūrinę kino teatro interjero koncepciją laikytis užsakovo nustatytų reikalavimų įskaitant, bet neapsiribojant (tikslinama techninio darbo projekto rengimo metu): 5.2.1.1. Interjere atspindėti kino teatro istoriškumą, išsaugoti vertingas ir įdomias ankstesnių architektūrinių sprendimų detales; 5.2.1.2. Esant galimybei išsaugoti teraco dangą arba jos tipą patalpose; 5.2.1.3. „Skalvijos“ kino centro hole/vestibiulyje demontavus lenktas lubas – įrengti naujas lenktas iš šiuolaikiškų medžiagų, išlaikant artimą esamai stilistikai, „Skalvijos“ kino centro hole/vestibiulyje numatyti meno kūrinį – šviečiantį neoninio „meškiuko“ piešinį (anksčiau ant kino teatro namo fasado kabėjusio reklaminio neono replika), meno kūrinio matmenis, stilistiką derinti su užsakovu. 5.2.1.4. Kuriant interjerą atsižvelgti į skirtingas kino teatro lankytojų grupes bei jų poreikius: šeimos, vaikai, žmonės su negalia. Tarpinius interjero sprendinius derinti su užsakovu, pateikti ne mažiau kaip tris interjero projektų 3D variantus patalpoms pagal patalpų sąrašą, nurodant apdailos medžiagas, spalvinį sprendimą, interjero stilistiką. 5.2.1.5. Pagal interjero sprendinius visoms patalpoms parengti baldų specifikaciją; 5.2.1.6. Numatyti galimybę apjungti ir atskirti „Skalvijos“ kino centro Planetos edukacines erdves – patalpas pagal preliminarų sąrašą 1.20 ir 1.21 panaudojant mobilią pertvarą. 5.2.1.7. Įvertinti esamos sulankstomos pertvaros būklę ir atitiktį garso izoliacijai. Jei esamos sulankstomos pertvaros netikslinga išsaugoti, numatyti naujos sulankstomos pertvaros įrengimą. 5.2.1.8. Numatyti esamos grindų altitudės keitimą, demontuojant ankstesnių remontų metu atliktus pakeitimus „Skalvijos“ kino centro hole, sanmazge (ir kitose patalpose), ir pakoreguoti įėjimo aikštelės iš gatvės į „Skalvijos“ kino centrą aukštį. 5.2.1.9. „Skalvijos“ kino centro vestibiulyje numatyti mobilią bilietų kasą. 5.2.1.10. „Skalvijos“ kino centro kino salėje numatyti esamos žiūrovų pakylos demontavimą ir naujos įrengimą pagal naujai planuojamą žiūrovų skaičių, numatyti vietas žmonėms su judėjimo negalia. 5.2.1.11. Numatyti garso izoliaciją patalpose, užtikrinant higienos normas. 5.2.1.12. Numatyti esamų laiptų demontavimą ir naujų įrengimą į „Skalvijos“ kino centro darbuotojų darbo kabinetus. 5.2.1.13. Sutvarkyti laiptus, kuriais patenkama į „Skalvijos“ kino centro aparatinę ir rūsį. 5.2.1.14. Suremontuoti (atstatyti į projektinę būklę nekeičiant išvaizdos) laiptus patekimui iš Goštauto g. į Skalvijos“ kino centrą ir „Skalvijos“ kino centro Planetos erdvę. 5.2.1.15. Numatyti patekimą į patalpas ir judėjimą jose žmonėms su negalia, pagal galimybes suvienodinti pirmo aukšto grindų altitudes, patekimui iš lauko, patalpose užtikrinti žmonių su negalia patekimą į „Skalvijos“ kino centro darbuotojų darbo kabinetus iš holo. 5.2.1.16. Patalpose projektuoti naujus inžinerinius tinklus, demontuojant esamus. 5.2.1.17. Rekonstruoti elektros įvado patalpą, pašalinant nebenaudojamus arba techniškai pasenusius įrenginius. 5.2.1.18. Suprojektuoti vaizdo ir garso sistemas, įrangos parametrus derinti su užsakovu. 5.2.1.19. Esant poreikiui ir galimybei patalpose numatyti papildomą šiluminę izoliaciją. 5.2.1.20. Fasado keitimas nenumatomas, tačiau turi būti numatytas susidėvėjusių ar pažeistų fasado elementų keitimas naujais ar esamų sutvarkymas – pvz. langų, įėjimo durų, šviestuvų, laiptų ir kt. Pastato išvaizda neturi būti keičiama – tik sutvarkoma ir atstatoma į projektinę būklę. 5.2.2. Rengiant inžinerines dalis laikytis užsakovo reikalavimų įskaitant, bet neapsiribojant (tikslinama techninio darbo projekto rengimo metu): 5.2.2.1. Kino salės ir kino operatorinės ventiliacijos sistemos privalo būti atskiros, kad būtų išvengta nepageidaujamo triukšmo patekimo į kino salę; 5.2.2.2. Kino operatorinėje rekomenduojama užtikrinti 18-24(±2)°С (max.30°С) oro temperatūrą ir santykinę drėgmę 30–75%; 5.2.2.3. Numatyti nepriklausomą oro tiekiamąją ir ištraukiamąją ventiliaciją, kuri užtikrintų tinkamą oro apykaitą. Parenkant sprendinius būtina atsižvelgti į žemiau pateiktus punktus: 5.2.2.3.1. kino įrangos išskiriama šiluma preliminariai 1,5kW – 3,5 kW (~6850 – 19950 BTU/h) ribos; 5.2.2.3.2. kino operatorinėje numatyta 1 darbo vieta nepastoviam darbui; 5.2.2.3.3. užtikrinti oro ištraukimą nuo kino projektoriaus, ištraukimas turi būti daromas lanksčiais, gofruotais bei izoliuotais kanalais (10-12 m³/min.(350–420 CFM), ø200mm.); 5.2.2.4. Kino salėje rekomenduojama užtikrinti 21-24(±2)°С oro temperatūrą ir santykinę drėgmę 35–65%, numatyti nepriklausomą oro tiekiamąją ir ištraukiamąją ventiliaciją, kuri užtikrintų tinkamą oro apykaitą, reikiamas oro kiekis parenkamas standartine tvarka atsižvelgiant į numatytą žiūrovų vietų skaičių. Kino salės ventiliacijos sistema privalo būti atskira nuo bendros pastato ventiliacijos sistemos. Ventiliacinės sistemos elementai turi būti izoliuoti (padengti mineraline vata su folijos sluoksniu). Visi vėdinimo sistemos elementų tvirtinimo elementai turi būti tvirtinami per minkštas tarpines. Ventiliaciniai kanalai turi būti išdėstyti kino salės erdvėje tarp esamų sienų perdangų ir garso izoliacinių lubų (jei numatomi garso izoliacijos sprendimai). Nuo pagrindinio kino-salės oro ištraukimo ir padavimo kanalų išeinantys smulkūs kanalai turi būti lankstūs, gofruoti. Ventiliacijos grotelės kino salėje turi nerezonuoti-neskleisti nepageidaujamo triukšmo salėje sukuriamo stipraus garso slėgio. Kanalų bei grotelių diametrai, kiekis ir oro greitis juose parenkamas toks, kad oro srauto skleistų ne didesnį triukšmą nei nurodyta triukšmo kriterijų vertinimo normose NC25 ir/arba NR27. Rekomenduojama oro padavimo ir ištraukimo sistemose naudoti papildomus garso slopintuvus, skirtus specialiai ventiliacinės sistemos keliamam triukšmui mažinti, slopintuvai montuojami kino salės viduje ir/arba iškart už kino salės atitvarų. 5.2.2.5. Projektuojant kino salės oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemas, draudžiama kino salėje talpinti bet kokią įrangą (oro kondicionierius, ventiliatorius, kitus elektromechaninius įrenginius) kuri veikdama kelia triukšmą, įskaitant erdvę už ekrano ir tarp lubų (išskyrus dūmų šalinimo sistemas); 5.2.2.6. Šildymo sistemos metalinius stovus izoliuoti, juos paliekant garso izoliacinės konstrukcijos oro tarpe. Būtina užtikrinti, kad garso izoliacinių konstrukcijų karkasas nesiliestų prie šildymo sistemos metalinio stovo. Šildymo sistemos atšakas nuo stovo iki šildymo elemento, montuoti plastikines. Garso izoliacinės konstrukcijos kirtimo vietoje plastikinės atšakos privalo būti kevaluose (mineralinės vatos su folija). Jei šildymo elementai montuojami už ekrano, jie turėtų būti juodos spalvos. 5.2.2.7. Vėdinimo/vėsinimo/šildymo įrangą pagal galimybes numatyti rūsio patalpose, panaudoti esamas oro paėmimo ir šalinimo angas kiemo fasade, jas suremontuojant. 5.2.2.8. Esant galimybei patalpose numatyti oro drėkinimą. 5.2.2.9. Numatomas didžiausias bendras lankytojų skaičius 102 žmonės „Skalvijos“ kino centro erdvėje ir 100 žmonių „Skalvijos“ kino centro Planetos edukacinėse erdvėse įskaitant holus, vestibiulius ir kavinę. Oro vėdinimo sistema turi būti suprojektuota tokia, kad veiktų automatiškai pagal žmonių skaičių patalpose; 5.2.2.10. Patalpų šildymas – centralizuoti miesto tinklai. Šildymas nepakankamas. Todėl reikia numatyti papildomą šildymo šaltinį patalpose, neužtenka esamo šilumos šaltinio. 5.2.2.11. Patalpoms vėsinti numatyti oro kondicionavimą. Oro kondicionavimo sistema gali būti bendra su papildomo šildymo sistema. 5.2.2.12. Išorinius įrenginių blokus pagal galimybes paslėpti po esamomis grotomis iš kiemo pusės esančiame priestate jas suremontuojant, taip pat panaudojant esamas oro paėmimo – šalinimo angas. 5.2.2.13. Ties įėjimais iš lauko į holus numatyti oro užuolaidas šildymui / oro kondicionavimui; 5.2.2.14. Orientacinė elektros kino salei schema: 5.2.3. Akustinio komforto užtikrinimui tiekėjas privalo atlikti įskaitant, bet neapsiribojant: 5.2.3.1. situacijos analizę ir galimybių studiją. Gauti rezultatai pristatomi projektavimo komandai ir užsakovui, bendru sutarimu atliekami prieš projektinių sprendinių pakeitimai atsižvelgiant į akustines pastabas; atliekami kiti būtinieji veiksmai, leidžiantys užtikrinti geriausius sprendinius (ekonominius, kokybinius) esamoje situacijoje. Techninis projektas pradedamas rengti suformavus akustinę strategiją, paremtą aiškia poreikių ir galimybių vizija. Techninis projektas rengiamas darniai bendradarbiaujant visoms dalims (užsakovas, architektas, akustikas, inžinieriai), dalinantis, įsisavinant ir realizuojant kitų dalių pateikiamą informaciją; 5.2.3.2. akustiškai jautrių patalpų triukšmo kontrolės/garso izoliacijos, architektūrinės akustikos vertinimą ir pateikti pastabas. Atliekami akustiniai natūriniai matavimai ir kompiuteriniai simuliaciniai skaičiavimai, pagrindžiantys pakeitimų poreikį ar įrodantys atitikimą užduočiai/poreikiams. Pateikiami matavimų, skaičiavimų ir simuliacijų duomenų lapai, grafiniai vaizdai, grafikai, ataskaitos preliminarus akustiškai jautrių patalpų statybinės akustikos (garso izoliacija tarp patalpų) vertinimas ir pastabos. 5.2.3.3. triukšmo kontrolės/garso izoliacijos ir architektūrinės akustikos sprendiniai, analizė ir pagrindžiantys skaičiavimai pateikiami skaičiavimų ir simuliacijų duomenų lapai, grafiniai vaizdai, grafikai, ataskaitos. 5.2.3.4. Akustinio komforto projektavimas ir užduotis: Projektavimas turi būti vykdomas pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.07:2003, Lietuvos higienos normas HN 33:2011, Lietuvos higienos normas HN 30:2009 pateiktą techninę užduoti, gerosios praktikos rekomendacijas ir kitus galiojančius dokumentus ir reikalavimus. Turi būti pateikiami rezultatus pagrindžiantys skaičiavimai ir techninė informacija. Pastatai ir inžinerinės dalys turi būti suprojektuotos taip, kad nepablogintų akustinės aplinkos aplinkiniams pastatams ir jautrioms zonoms. Atskirų pastatų ir jų dalių veikimas negali neigiamai įtakoti (triukšmas, šviesos tarša, vibracijos, inžinerinės įrangos trikdžiai) ir trukdyti kitų pastatų ir jų dalių veikimo tuo pačiu metu. Pastatai ir jų dalys turi užtikrinti tinkamą apsaugą nuo išorės triukšmo. Inžinierinių dalių sprendiniai darbiniu režimu negali skleisti triukšmo lygio didesnio nei nurodyta reikalavimuose. Užduotis patalpų aidėjimui, leistinam foniniam triukšmo lygiui ir akustiniam tipui nurodytos lentelėje. Keičiantis patalpų tūriams, paskirčiai ar žiūrovų kiekiui aidėjimo trukmės laikas gali kisti, bet būtina pateikit pagrindimą. Aidėjimo trukmės laikas nurodytas su daliniu patalpos publikos užpildymu, skaičiavimuose turi būti pateikti rezultatai be publikos ir su daliniu užpildymu (50-70%). Aidėjimo trukmės skaičiavimai turi būti pateikti visame analizuojamame garso dažnių diapazone. Projektuojat akustinę patalpų aplinką būtina atsižvelgti ir į papildomas dedamąsias – aido susidarymo pavojus, patalpų modos – stovinčios garso bangos, garso lauko difūziškumas, atspindžių struktūra. Projektuojant architektūrinės akustikos sprendinius turi būti atsižvelgta į reikalavimus taikomus pagal akustines grupes: AT-3 – ypatingo arba specifinio akustinio komforto patalpos, kaip koncertų salės, garso įrašų studijos, kino ir teatro salės ir kt. Turi būti numatytos akustinės medžiagos ir jų tipai, tikslios vietos, kampai, patalpų ir jų komponentų proporcijos; parinktas tinkamas tūris ir santykis su žiūrovinėmis vietomis; išanalizuotos lokalios akustikos dedamosios; paskaičiuotas aidėjimo trukmės grafikas su tolerancijos ribomis; garso lauko difūziškumas, atspindžių struktūra, kalbos aiškumas. Reikalavimai atskiroms patalpoms ar jų grupėms: Patalpa; Leistinas foninis triukšmo lygis, NR; Aidėjimo trukmė; Akustinis tipas. Kino salė; 30-35; 0,4 s (įvertinus patalpos tūtį) tolerancijos rėžiai 1/3 oktavos garso dažnių juostose apibrėžiami pagal Dolby ir THX standartus; AT-3. 5.2.4. Planuojami rodikliai (tikslinama techninio darbo projekto rengimo metu): • „Skalvijos“ kino centro darbo vietų skaičius – 14; • „Skalvijos“ kino centro kino salės lankytojų skaičius – 121; • „Skalvijos“ kino centro Planetos erdvės darbo vietų skaičius – 13; • „Skalvijos“ kino centro Planetos salės lankytojų skaičius – 100; • „Skalvijos“ kino centro Planetos salės lankytojų skaičius, kai erdvė perskirta į dvi dalis – po 50 kiekvienoje; 5.2.5. Patalpos ir prieigos (tikslinama techninio darbo projekto rengimo metu) turi būti pritaikyti žmonėms su negalia; 5.2.6. Kavinėje numatytas tik maisto pašildymas (maisto gamyba nenumatoma);

## 5.3. Reikalavimai patalpoms

5.5.1. Parengti paprastojo remonto projektą, atitinkantį šiuolaikinių kultūros/bendradarbiavimo įstaigų standartus, sukurti kokybišką aplinką, optimaliai suplanavus ir/ar perplanavus esamas patalpas pagal užsakovo poreikius bei teisės aktus; 5.5.2. Siūlyti ekonomiškus, inovatyvius ir efektyvius sprendimus, atitinkančius projektavimo standartus. 5.5.3. Perplanuoti sanitarinius mazgus pagal STR ir HN normas. 5.5.4. Užtikrinti, kad patalpos ir jų pastato prieigos (esant galimybei) būtų pritaikyti žmonėms su negalia. 5.5.5. Atnaujinti vidaus apdailą, pagerinant estetinę ir funkcinę kokybę;

- REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ KOMPLEKTAVIMUI, ĮFORMINIMUI IR PATEIKIMUI

6.1. Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba; 6.2. Projektuotojas sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą bei suderintą projektą perduoda elektronine forma, pagal prieduose pateikiamas „Užsakovo reikalavimais statinio informacinio modelio rengimui techninio darbo projekto stadijoje“ nuostatas. Projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516. Užsakovui/Projekto valdytojui pareikalavus, pateikti popierinę projekto versiją; 6.3. Projektas* turi būti parengtas ir paviešintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „TPS vartai“, laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, t. y., neviešinant fizinių asmenų duomenų: asmens kodų, kontaktinių duomenų (telefono numerio, el. pašto adreso, gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie asmenį, kuri yra perteklinė (ir/ar nereikalinga) projektų tikrinimo ir viešinimo tikslais; 6.4. Projekto valdytojui paprašius turi būti pateiktos dvi dokumentų versijos: viena nuasmeninta pagal VPT reikalavimus, kita nenuasmeninta. * - tuo atveju, kai atlikus tyrimus ir analizes numatytų projekto tikslų neįmanoma pasiekti be statybą leidžiančio dokumento

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI

7.1. Priedas Nr. 1. NT registras; 7.2. Priedas Nr. 2. Sklypo planas; 7.3. Priedas Nr. 3. Kadastrinių matavimų byla pastatas; 7.4. Priedas Nr. 4. Kadastrinių matavimų byla patalpos; 7.5. Priedas Nr. 5. Projekto pakeitimų lentelė;