## 1 lapas - Įkainiai
Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 (1 lapas)
PRELIMINARUS KIEKIS IR DARBŲ ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Rangovo siūlomas įkainis, EUR be PVM už mato vnt.* | Kaina EUR be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Nuotekų vamzdynai | Nenaudojamų nuotekų vamzdynų nuo d150 iki d800 injektavimas lengvo betono mišiniu, įskaitant reikalingas medžiagas ir įrangą | m³ | 50 |  | 0
2 | Nuotekų vamzdynai | Nuotekų vamzdynų, tarpų tarp seno ir naujo vamzdžio injektavimas lengvo betono mišiniu, įskaitant reikalingas medžiagas ir įrangą | m³ | 20 |  | 0
3 | Nuotekų šuliniai | Nenaudojamų nuotekų šulinių injektavimas, užpylimas smėliu, įskaitant visas reikalingas medžiagas ir įrangą | m³ | 20 |  | 0
4 | Nuotekų kolektoriai | Nenaudojamų perspektyvinių pajungimų vietų kolektoriuose užaklinimas, įskaitant visas reikalingas medžiagas ir įranga | vnt. | 240 |  | 0
Viso, Eur be PVM | [5 empty] | 0
*visi įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu

## 2 lapas - Terminai
Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 (2 lapas)
DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų atlikimo terminas, Darbo dienomis
1 | 2 | 3
1 | Nenaudojamų nuotekų vamzdynų nuo d150 iki d800 injektavimas lengvo betono mišiniu, įskaitant reikalingas medžiagas ir įrangą, kai tinklo ilgis iki 50 m | 10*
2 | Nuotekų vamzdynų, tarpų tarp seno ir naujo vamzdžio injektavimas lengvo betono mišiniu, įskaitant reikalingas medžiagas ir įrangą | 5
3 | Nenaudojamų nuotekų šulinių injektavimas, užpylimas smėliu, įskaitant visas reikalingas medžiagas ir įrangą | 5
4 | Nenaudojamų perspektyvinių pajungimų vietų kolektoriuose užaklinimas, įskaitant visas reikalingas medžiagas ir įranga | 10
*tinklo ilgiui virš 50 m papildomai skiriamas darbų atlikimo terminas po 5 Darbo dienas už kiekvieną papildomą 50 m