STATINIO (-IŲ) PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Raseinių rajono savivaldybė (Raseinių rajono savivaldybės administracija) |
| 2. | Pirkimo objektas | Supaprastinto projekto parengimas Projekto vykdymo priežiūros paslaugos |
| 3. | Projekto pavadinimas | Raseinių piliakalnio (kultūros paveldo objektas) Raseinių mieste, vad. Prabauda, pritaikymas lankymui supaprastintas naujos statybos projektas |
| 4. | Statinio adresas | Raseiniai, Vilniaus g. 1B |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Inžineriniai statiniai |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Susisiekimo komunikacijos |
| 7. | Statinio statybos rūšis | Nauja statyba |
| 8. | Statinio kategorija | Nesudėtingi statiniai, (tikslinti projektavimo metu), statiniai esantys kultūros paveldo teritorijoje. |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | - |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | - |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | iki 500 000 Eur su PVM |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis: | Vadovautis LR Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais teisės aktais įstatymų nustatyta tvarka, kurie reglamentuoja projekto sudedamųjų dalių parengimą. |
| 12.1. | Projektavimo paslaugos | Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. |
| 12.2. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | - Prisijungimo sąlygų gavimas, esant poreikiui; - Projekto derinimų atlikimas, esant poreikiui; -Statybą leidžiančio dokumento gavimas, kai jis privalomas (dokumento leidimo gavimo terminas neįeina į projekto parengimo terminą); - Projektuotojas atlieka visas reikalingas procedūras ir derinimus, reikalingus projektavimo darbams atlikti ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti; - Topografinės nuotraukos atlikimas; - Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, kitų reikalingų tyrimų ar ekspertizės atlikimas, jei jie būtini kokybiškam projekto parengimui (pvz. archeologiniai, geologiniai tyrimai ir pan.). |
| 12.3. | Projekto vykdymo priežiūra | Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ apima projekte numatytų darbų vykdymo priežiūrą. Teikdamas paslaugas, paslaugos teikėjas užsakovui pareikalavus turės parengti ataskaitas: - tarpinė ataskaita pateikiama per 15 d., joje apibendrinama paslaugos teikimo veikla; - baigiamoji ataskaita pateikiama per vieną mėnesį nuo projekto įgyvendinimo dienos. Šioje ataskaitoje trumpai aprašoma projekto vykdymo priežiūros eiga; - ataskaitos rengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos užsakovui el. paštu. |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Paslaugos pradedamos teikti iš kart po projektavimo paslaugų sutarties pasirašymo. Supaprastinto projekto parengimo trukmė - 4 mėn. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradžia – statybos darbų pradžia (~2026 m.), pabaiga statybos darbų pabaiga. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti užsakovą. |
| 15. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Susisiekimo komunikacijos |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Vadovautis teisės aktuose numatytais aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimais. |
| 17. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Atsižvelgiant į statinio naudojimo paskirtį, statybos rūšį, specialiąsias ir prisijungimo sąlygas užtikrinti, jog visi lankytojai, nepriklausomai nuo jų fizinių gebėjimų, amžiaus ar kitų individualių poreikių, galėtų saugiai ir patogiai naudotis esančiais statiniais. Užtikrinti galimybę statiniais naudotis žmonėms su negalia, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. |
| 18. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | - numatyti pėsčiųjų-dviračių taką (1,5 m + 1 m) pločio, iki 1000 m ilgio asfalbetonio danga; - numatyti į darbų zoną patenkančių krūmų, medžių šalinimą ir naujų želdinių sodinimą; - esant poreikiui reikia numatyti kitus aplinkos tvarkymo darbus; - numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus; - visus sprendinius tikslinti projektavimo metu ir suderinti su užsakovu; - projektuojant tvarkymo priemones, infrastruktūrą, būtina išsaugoti bendrą kraštovaizdžio struktūrą ir jo estetinę vertę, erdvinį raiškumą, atsižvelgti į kraštovaizdžio gamtinius, kultūrinius bei istorinius teritorijos savitumus; - visos siūlomos tvarkymo ir pritaikymo lankymui priemonės, infrastruktūra turi derėti kraštovaizdyje ir tarpusavyje, turi būti ne tik estetiška, bet ir ilgaamžė, atspari vandalizmui ir aplinkos poveikiui, ergonomiška, patogi naudoti lankytojams; - numatant tvarkymo priemones, infrastruktūrą, privalu įvertinti kokybės, vaizdo ir kainos santykį (jis turi būti optimalus), atsižvelgti į būsimus jos priežiūros kaštus; - pasiūlyti paprastus, bet originalius sprendimus, siekiant sukurti ilgaamžę infrastruktūrą, sudarant galimybę ją naudoti, prižiūrėti minimaliomis sąnaudomis; |
| 19. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | - projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su užsakovu; - projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, viešinti ir pristatyti visuomenei kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai; - bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar taisymas privalo būti suderintas su užsakovu, įformintas teisės aktų nustatyta tvarka; - esant poreikiui (bet ne rečiau kaip 1 kartą į mėnesį), susitikimai Raseinių rajono savivaldybės administracijos pastate, projektavimo eigos aptarimui. Suderinus galimi nuotoliniai susitikimai; - gauti užsakovo pritarimą projekte numatytiems sprendiniams ir projekto tvirtinimą – vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. |
| 20. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | Projektas turėtų skatinti Raseinių miesto socialinį ir kultūrinį augimą, didinant jo patrauklumą turistams, stiprinant vietos bendruomenę ir minimaliai veikiant aplinką. Taip pat turėtų didinti turistų skaičių, kurie atvyksta apžvelgti ir pasigrožėti esančiu Prabaudos piliakalniu. |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Visų atskirų statinių ar jų dalių statybą numatyta užbaigti vienu metu. |
| 22. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija šiam projektui turėtų užtikrinti efektyvumą, tikslumą ir sklandų darbų koordinavimą. Projektas turėtų būti įgyvendinamas: - laiku ir pagal biudžetą; - pateikiant aukštos kokybės sprendimus; - minimaliai veikiant aplinką ir maksimaliai įtraukiant bendruomenę bei lankytojus. |
| 23. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. Projekto ir projekto dalių vertimus į užsienio šalių kalbas pasirašo ir vertėjai: tekstinius dokumentus – tik vertėjai, brėžinius – ir kiti nurodyti asmenys (statinio projektuotojas ar jo įgaliotas asmuo, statinio projekto vadovas, statinio projekto dalių vadovai ir statinio projekto rengėjas). |
| 24. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Užsakovui projektuotojas pateikia 3 (tris) parengto objekto supaprastinto rekonstravimo projekto dokumentacijos egzempliorius ir 2 (dvi) kompiuterines laikmenas (USB) su įrašyta projekto kopija (minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, projekto atskirų dalių failai iki 30 MB dydžio, formatas – PDF ir DWG). Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka. |
| 25. | Ekspertizės atlikimas | Statinio projekto ekspertizę organizuoja užsakovas, o projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. (terminas neįskaičiuojamas į projektavimo paslaugų teikimo terminą). |
| 26. | Pridedami dokumentai | -VĮ Registrų centro išduoti Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai; -Preliminari schema dėl veiklos „Raseinių piliakalnio (kultūros paveldo objektas) Raseinių mieste, vad. Prabauda, pritaikymas lankymui“; -Kultūros vertybių registro duomenys; -Detaliojo plano ištrauka; |

Užduotį parengė:

Raseinių rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyresnysis specialistas

Artūras Kosa