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[bookmark: _Hlk190261222]ISTRUMENTŲ IR PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJAI SKIRTŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ PIRKIMAS
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.
2. Perkamos prekės turi galioti ne mažiau nei 12 mėn.   
3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti: 
3.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje lietuvių ir anglų arba originalo kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
3.2. LR Sveikatos apsaugos ministro įgaliotos institucijos išduotą dokumentą apie priimtą sprendimą dėl siūlomų prekių įregistravimo. 
3.3. CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus.
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	dokumento pavadinimas
	pasiūlymo lapo numeris

	1.
	Atsiurbimo sistemų valymo ir dezinfekcijos tirpalas (koncentratas)
	1.1. Preparato sudėtyje neturi būti aldehidų ir fenolių;
1.2. Preparatas pasižymi vidutiniu bakteriocidiniu (TBC), fungicidiniu, virucidiniu aktyvumu;
1.4. Darbinis tirpalas neputoja;
1.5. Darbinis tirpalas vienu metu valo ir dezinfekuoja, ekonomiškas naudoti: ne daugiau 2% darbiniai tirpalai, trumpa ekspozicija: iki 15 min.
	Ne daugiau kaip po 2 litrus
	Litrai
	60
	
	
	

	2.
	Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai 
	2.1. Priemonės pavidalas – skiedžiamas koncentratas;
2.2. Darbinių tirpalų gamybai turi tikti vandentiekio vanduo;
2.3. Pagrindinės sudedamosios medžiagos – ketvirtiniai amonio junginiai, plovimo priemonės;
2.4. Sudėtyje negali būti aldehidų, fenolių;
2.5.  Gali būti naudojamas virtuvėse ir maisto paruošimo bei išdavimo patalpose, indų dezinfekcijai;
2.8. Turi pasižymėti bakteriocidiniu, tuberkuliocidiniu (M. Terrae), virucidiniu (HBN, ŽIV, HCV, Vaccinia, gripo virusas ir kt.), fungicidiniu poveikiu;
2.9. Galimos koncentracijos nuo 0,5% iki 3%;
2.10. Ekspozicija nuo 5 min.; darbiniai tirpalai turi būti stabilūs ne trumpiau kaip 25 dienas po jų pagaminimo;
2.12. Nemokamai pateikiamos dozavimo pompos, ne mažiau 50 vnt. arba kitos matavimo priemonės.
	Ne daugiau kaip po 2 litrus
	Litrai
	400
	
	
	

	3
	PRIEMONĖ PAVIRŠIAMS VALYTI IR DEZINFEKUOTI SU AKTYVIUOJU CHLORU

	3.1
	Priemonė paviršiams valyti ir dezinfekuoti su aktyviuoju chloru
	3.1.1. Pagrindinės sudedamosios medžiagos: natrio dichloroizocianuratas, plovikliai, geriamoji soda;
3.1.2. Tabletėje privalo būti ne mažiau kaip 1 gramas aktyviojo chloro;
3.1.3. Preparato darbinio tirpalo pH: 5,6 – 6,0;
3.1.4. Preparatas pasižymi bakteriocidiniu (TBC), virucidiniu, fungicidiniu aktyvumu;
3.1.5.  Pagamintas darbinis tirpalas vienu metu turi plauti, dezinfekuoti, neutralizuoti, nuriebalinti;
3.1.7. Pagamintas tirpalas naudojamas įvairiems paviršiams valyti ir dezinfekuoti – turi tikti grindims, sanitariniams mazgams, slaugos priemonėms, maisto ruošimo indams plauti, dezinfekuoti ir nuriebalinti;
3.1.8. Nuvalius paviršių darbiniu tirpalu turi nelikti jokių dėmių, paviršiai – greitai išdžiūti;
3.1.9. Ekspozicija – momentinė, ne ilgiau kaip 10 min.
	Ne daugiau kaip po 200 tablečių
	tabletės
	45000
	
	
	

	3.2
	Universalus servetėlių dozatorius - kibirėlis
	3.2.1. Dozatoriaus talpa: ne mažesnė nei 1 litras ir ne didesnė nei 5 litrai;
3.2.2. Pagaminta iš dezinfekcinėms medžiagoms atsparaus plastiko;
3.2.3. Talpa turi būti su dangčiu ir specialiu dangteliu dozavimo sistemai uždengti;
3.2.4. Turi turėti servetėlių dozavimo ir išgręžimo sistemą;
3.2.5. Turi būti specialūs lipdukai talpai žymėti;
3.2.6. Hermetiškai uždaroma talpa. 
	vienetai
	vienetai
	15
	
	
	

	3.3
	Servetėlės paviršių dezinfekcijai, sausos, kurias galima impregnuoti dezinfekcine priemone
	3.3.1. Sausos servetėlės susuktos į ritinius;
3.3.2. Turi tikti dozatoriui, nurodytam 3.2 pozicijoje 3.2.1 punkte;
3.3.3. Pagamintos iš nesiveliančio neaustinio pluošto; 
3.3.4. Servetėlės tarpusavyje atskirtos perforacijos linija;
3.3.5. Pasižymi geromis valymo savybėmis, gerai sugeria skysčius;
3.3.6. Servetėlės dydis: ne mažesnės nei 28cm x 28cm;
3.3.7 Skirtos impregnavimui dezinfekcinėmis medžiagomis.
	Ne daugiau kaip 100 servetėlių
	servetėlės
	15000
	
	
	

	4.
	Medžiaga išsiliejusiems biologiniams skysčiams absorbuoti
	4.1. Pavidalas – granulės;
4.2. Trumpas absorbcijos laikas – iki 2 min.;
4.3. Turi būti skirtos išsiliejusiems, išsipylusiems skysčiams absorbuoti;
4.4. Turi būti naudojamas ir skysčių surinkimo induose esantiems skysčiams surinkti.
	Ne mažiau kaip 10 gramų
	Gramai
	1000
	
	
	

	5
	SERVETĖLĖS GREITAI PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJAI

	5.1
	Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai

	5.1.1. Impregnuotos: aktyvieji preparato komponentai – etanolis, ne mažiau 60%;
5.1.2. Servetėlės išmatavimai ne mažesni kaip 13x18 cm;
5.1.3. Servetėlės supakuotos originaliose dėžutėse – dozatoriuose su sandariais dangteliais;
5.1.4. Turi pasižymėti bakteriocidiniu (TBC), virucidiniu, fungicidiniu poveikiu;
5.1.5. Greita ekspozicija – nuo 15 s.;
5.1.6. Skirtos visų medicininių prietaisų ir kitų paviršių dezinfekcijai;
5.1.8. Papildymai turi būti supakuoti sandariuose maišeliuose.
	Ne mažiau kaip 100 vienetų
	Vienetas
	12000
	
	
	

	
	Papildymai
	
	
	
	45000
	
	
	

	5.2
	Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai (BE ALKOHOLIŲ)

	5.2.1. Sudėtyje nėra alkoholių;
5.2.2. Servetėlės išmatavimai ne mažesni kaip 13x18 cm;
5.2.3. Servetėlės supakuotos originaliose dėžutėse – dozatoriuose su sandariais dangteliais;
5.2.4. Turi pasižymėti bakteriocidiniu (TBC), virucidiniu, fungicidiniu poveikiu;
5.2.5. Greita ekspozicija – 60 s.;
5.2.6. Turi būti skirtos visų medicininių prietaisų, daviklių, kitų alkoholiams neatsparių paviršių greitai dezinfekcijai.
	Ne mažiau kaip 100 vienetų
	vienetas
	6000
	
	
	

	
	Papildymai 
	
	
	
	12000
	
	
	

	6
	Pirštinės darbui su dezinfekcinėmis medžiagomis
	6.1.  Plaunamos, daugkartinio naudojimo;
6.3. Atsparumo apsaugos indeksas cheminei medžiagai turi būti ne mažiau 6;
6.4. Turi atitikti direktyvą 89/686/EEB (pateikti atitikties deklaraciją bei jos vertimą);
Įvairių dydžių.
	
	pora
	300
	
	
	

	7
	Šepetėliai instrumentams valyti
	7.1. Šepetėlis atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, iš atsparaus plastiko;
7.2. Šereliai turi būti įvairaus ilgio, iš abiejų galų (viename ilgesni, kitame – trumpesni);
7.4. Turi būti sterilizuojami garuose (pateikti tai įrodantį dokumentą).
	
	vienetas
	50
	
	
	



