Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

ISTRUMENTŲ IR PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJAI SKIRTŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.

- Perkamos prekės turi galioti ne mažiau nei 12 mėn.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje lietuvių ir anglų arba originalo kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

  - LR Sveikatos apsaugos ministro įgaliotos institucijos išduotą dokumentą apie priimtą sprendimą dėl siūlomų prekių įregistravimo.

  - CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus.

| Pirki-mo dalies Nr. | Pirkimo dalies (prekės) pavadinimas | Būtinos charakteristikos ir parametrai | Pakuotė | Mato vienetas | Maksimalus numatomas pirkti mato vieneto kiekis | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai | Gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Atsiurbimo sistemų valymo ir dezinfekcijos tirpalas (koncentratas) | 1.1. Preparato sudėtyje neturi būti aldehidų ir fenolių; 1.2. Preparatas pasižymi vidutiniu bakteriocidiniu (TBC), fungicidiniu, virucidiniu aktyvumu; - Darbinis tirpalas neputoja; 1.5. Darbinis tirpalas vienu metu valo ir dezinfekuoja, ekonomiškas naudoti: ne daugiau 2% darbiniai tirpalai, trumpa ekspozicija: iki 15 min. | Ne daugiau kaip po 2 litrus | Litrai | 60 |  |  |  |
| 2. | Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai | 2.1. Priemonės pavidalas – skiedžiamas koncentratas; 2.2. Darbinių tirpalų gamybai turi tikti vandentiekio vanduo; 2.3. Pagrindinės sudedamosios medžiagos – ketvirtiniai amonio junginiai, plovimo priemonės; 2.4. Sudėtyje negali būti aldehidų, fenolių; 2.5. Gali būti naudojamas virtuvėse ir maisto paruošimo bei išdavimo patalpose, indų dezinfekcijai; 2.8. Turi pasižymėti bakteriocidiniu, tuberkuliocidiniu (M. Terrae), virucidiniu (HBN, ŽIV, HCV, Vaccinia, gripo virusas ir kt.), fungicidiniu poveikiu; 2.9. Galimos koncentracijos nuo 0,5% iki 3%; 2.10. Ekspozicija nuo 5 min.; darbiniai tirpalai turi būti stabilūs ne trumpiau kaip 25 dienas po jų pagaminimo; 2.12. Nemokamai pateikiamos dozavimo pompos, ne mažiau 50 vnt. arba kitos matavimo priemonės. | Ne daugiau kaip po 2 litrus | Litrai | 400 |  |  |  |
| 3 | PRIEMONĖ PAVIRŠIAMS VALYTI IR DEZINFEKUOTI SU AKTYVIUOJU CHLORU |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Priemonė paviršiams valyti ir dezinfekuoti su aktyviuoju chloru | 3.1.1. Pagrindinės sudedamosios medžiagos: natrio dichloroizocianuratas, plovikliai, geriamoji soda; 3.1.2. Tabletėje privalo būti ne mažiau kaip 1 gramas aktyviojo chloro; 3.1.3. Preparato darbinio tirpalo pH: 5,6 – 6,0; 3.1.4. Preparatas pasižymi bakteriocidiniu (TBC), virucidiniu, fungicidiniu aktyvumu; 3.1.5. Pagamintas darbinis tirpalas vienu metu turi plauti, dezinfekuoti, neutralizuoti, nuriebalinti; 3.1.7. Pagamintas tirpalas naudojamas įvairiems paviršiams valyti ir dezinfekuoti – turi tikti grindims, sanitariniams mazgams, slaugos priemonėms, maisto ruošimo indams plauti, dezinfekuoti ir nuriebalinti; 3.1.8. Nuvalius paviršių darbiniu tirpalu turi nelikti jokių dėmių, paviršiai – greitai išdžiūti; 3.1.9. Ekspozicija – momentinė, ne ilgiau kaip 10 min. | Ne daugiau kaip po 200 tablečių | tabletės | 45000 |  |  |  |
| 3.2 | Universalus servetėlių dozatorius - kibirėlis | 3.2.1. Dozatoriaus talpa: ne mažesnė nei 1 litras ir ne didesnė nei 5 litrai; 3.2.2. Pagaminta iš dezinfekcinėms medžiagoms atsparaus plastiko; 3.2.3. Talpa turi būti su dangčiu ir specialiu dangteliu dozavimo sistemai uždengti; 3.2.4. Turi turėti servetėlių dozavimo ir išgręžimo sistemą; 3.2.5. Turi būti specialūs lipdukai talpai žymėti; 3.2.6. Hermetiškai uždaroma talpa. | vienetai | vienetai | 15 |  |  |  |
| 3.3 | Servetėlės paviršių dezinfekcijai, sausos, kurias galima impregnuoti dezinfekcine priemone | 3.3.1. Sausos servetėlės susuktos į ritinius; 3.3.2. Turi tikti dozatoriui, nurodytam 3.2 pozicijoje 3.2.1 punkte; 3.3.3. Pagamintos iš nesiveliančio neaustinio pluošto; 3.3.4. Servetėlės tarpusavyje atskirtos perforacijos linija; 3.3.5. Pasižymi geromis valymo savybėmis, gerai sugeria skysčius; 3.3.6. Servetėlės dydis: ne mažesnės nei 28cm x 28cm; 3.3.7 Skirtos impregnavimui dezinfekcinėmis medžiagomis. | Ne daugiau kaip 100 servetėlių | servetėlės | 15000 |  |  |  |
| 4. | Medžiaga išsiliejusiems biologiniams skysčiams absorbuoti | 4.1. Pavidalas – granulės; 4.2. Trumpas absorbcijos laikas – iki 2 min.; 4.3. Turi būti skirtos išsiliejusiems, išsipylusiems skysčiams absorbuoti; 4.4. Turi būti naudojamas ir skysčių surinkimo induose esantiems skysčiams surinkti. | Ne mažiau kaip 10 gramų | Gramai | 1000 |  |  |  |
| 5 | SERVETĖLĖS GREITAI PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJAI |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai | 5.1.1. Impregnuotos: aktyvieji preparato komponentai – etanolis, ne mažiau 60%; 5.1.2. Servetėlės išmatavimai ne mažesni kaip 13x18 cm; 5.1.3. Servetėlės supakuotos originaliose dėžutėse – dozatoriuose su sandariais dangteliais; 5.1.4. Turi pasižymėti bakteriocidiniu (TBC), virucidiniu, fungicidiniu poveikiu; 5.1.5. Greita ekspozicija – nuo 15 s.; 5.1.6. Skirtos visų medicininių prietaisų ir kitų paviršių dezinfekcijai; 5.1.8. Papildymai turi būti supakuoti sandariuose maišeliuose. | Ne mažiau kaip 100 vienetų | Vienetas | 12000 |  |  |  |
|  | Papildymai |  |  |  | 45000 |  |  |  |
| 5.2 | Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai (BE ALKOHOLIŲ) | 5.2.1. Sudėtyje nėra alkoholių; 5.2.2. Servetėlės išmatavimai ne mažesni kaip 13x18 cm; 5.2.3. Servetėlės supakuotos originaliose dėžutėse – dozatoriuose su sandariais dangteliais; 5.2.4. Turi pasižymėti bakteriocidiniu (TBC), virucidiniu, fungicidiniu poveikiu; 5.2.5. Greita ekspozicija – 60 s.; 5.2.6. Turi būti skirtos visų medicininių prietaisų, daviklių, kitų alkoholiams neatsparių paviršių greitai dezinfekcijai. | Ne mažiau kaip 100 vienetų | vienetas | 6000 |  |  |  |
|  | Papildymai |  |  |  | 12000 |  |  |  |
| 6 | Pirštinės darbui su dezinfekcinėmis medžiagomis | 6.1. Plaunamos, daugkartinio naudojimo; 6.3. Atsparumo apsaugos indeksas cheminei medžiagai turi būti ne mažiau 6; 6.4. Turi atitikti direktyvą 89/686/EEB (pateikti atitikties deklaraciją bei jos vertimą); Įvairių dydžių. |  | pora | 300 |  |  |  |
| 7 | Šepetėliai instrumentams valyti | 7.1. Šepetėlis atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, iš atsparaus plastiko; 7.2. Šereliai turi būti įvairaus ilgio, iš abiejų galų (viename ilgesni, kitame – trumpesni); 7.4. Turi būti sterilizuojami garuose (pateikti tai įrodantį dokumentą). |  | vienetas | 50 |  |  |  |