UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“

TECHNINĖS SĄLYGOS

ARK GRANDIKLINIO PELENŲ TRANSPORTERIO BK1.23 REMONTAS

- DARBŲ APIMTYS

  - Užsakovas numato įsigyti UAB „Alytaus šilumos tinklai“ katilinėje sumontuoto grandiklinio  pelenų transporterio BK1.23 remonto darbus pakeičiant detales. Numatomas darbų atlikimo laikas – katilinės planinio remonto metu (preliminari pradžia 2025 m. gegužės mėn.).

  - Visus gaminius ir medžiagas, reikalingas darbų atlikimui, komplektuoja Rangovas.

  - Rangovas privalo parinkti optimalias medžiagas ir gaminius, atitinkančius LR standartus.

  - Rangovas privalo patiekti medžiagas, įrenginius ir dokumentaciją, sukomplektuoti personalą, kurių reikės grandiklinio transporterio remonto darbams atlikti.

  - Grandiklinio transporterio remonto darbai atliekami pakeičiant detales, nurodytas priede Nr.1.

  - Rangovas turi įsivertinti remonto darbų metodus saugiam darbui atlikti.

  - Darbo metu susidariusių atliekų pakrovimą, transportavimą ir pridavimą į sąvartyną vykdo Rangovas.

  - Kasdieninį darbo zonų išvalymą nuo atsiradusių statybinių atliekų vykdo Rangovas.

  - Su Rangovu bus sudaroma vienkartinė sutartis tik šiam  darbui atlikti. Paslaugų teikimo vieta – UAB „Alytaus šilumos tinklai“, Pramonės g. 9, Alytuje.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Darbai atliekami patalpoje ir lauke. Patalpoje aplinkos sąlygos:

    - Oro temperatūra: +10/+30C;

    - Santykinė drėgmė: 50/90 .

  - Rangovas, teikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad prisiima riziką už visas išlaidas, kurias teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

  - Jeigu techninėje specifikacijoje nurodoma konkreti markė ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

  - Už suteiktas paslaugas atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos - faktūros pateikimo dienos informacinės sistemos „Sabis“ priemonėmis.

  - Perkantysis subjektas neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą (alternatyvius pasiūlymus), jo pasiūlymas ir alternatyvūs pasiūlymai bus atmesti.

  - Perkantysis subjektas, savo inciatyva, dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių gali nutraukti pirkimo procedūras arba nustačius, kad buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti – privalo nutraukti  Pirkimo procedūras pagal PĮ nuostatas, neprisiimdamas jokios atsakomybės Tiekėjų atžvilgiu.

  - Konkurso laimėtojui su Perkančiuoju subjektu bus siūloma sudaryti vienkartinę sutartį iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

- REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI

  - Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

  - Rangovo įsipareigojimai:

    - UAB „Alytaus šilumos tinklai“ technikos direktoriaus vardu pateikti darbuotojų, kurie vykdys darbus ar kontroliuos darbų eigą bei kokybę, sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacija, pareigos.

    - Rangovas turi apsirūpinti techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus.

    - Rangovo darbuotojai turi laikytis UAB „Alytaus šilumos tinklai“ vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ teritorijoje rūkyti draudžiama, išskyrus tam tikslui skirtas vietas.

    - Rangovas, vykdydamas darbus, turi užtikrinti normalias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui.

    - Rangovas privalo savo lėšomis apsirūpinti būtinomis apsaugos, higienos ir priešgaisrinėmis priemonėmis.

    - Darbo vietos paruošimo darbai, atskiriant remontuojamą zoną, turi būti iš anksto aptarti ir suderinti su Užsakovu.

    - Rangovas turės paskirti atsakingą asmenį su reikalinga kvalifikacija elektros įrenginių valdymui.

    - Rangovas yra visiškai atsakingas už savo darbuotojų darbo saugos reikalavimų vykdymą grandiklinio transporterio remonto metu.

  - Darbai objekte turi būti atlikti ne ilgiau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas. Užsakymas pateikiamas prieš 5 kalendorines dienas prieš darbų atlikimo pradžią.

- REIKALAVIMAI GAMINIAMS, MEDŽIAGOMS, TECHNOLOGIJAI

  - Rangovas atsako už medžiagų ir dalių saugojimą, panaudojimą pagal paskirtį. Nustačius trūkumus arba sugadinimus Rangovas nuostolius prisiima sau.

  - Rangovas naudojamoms medžiagoms turi pateikti sertifikatus, kokybės pažymėjimus, atitikties deklaracijas, kurie patvirtina naudojamų medžiagų atitikimą standartų reikalavimams. Prieš naudojant, Rangovas medžiagų, detalių sertifikatus (kokybės pažymėjimus, atitikties deklaracijas) turi pateikti Užsakovui identifikacijai. Sertifikatus, kokybės pažymėjimus, atitikties deklaracijas pateikti lietuvių kalba.

- DARBŲ DETALUS APRAŠYMAS

  - Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą darbų apimties ir medžiagų kiekio nustatymui, techninių reikalavimų kontrolei bei susipažinimui su turima technine dokumentacija, gali atvykti į vietą.

  - Atlikti pelenų grandiklinio transporterio remonto darbus: pakeisti transporterio darbinį dugno sluoksnį, grandines, žvaigždes, velenus, guolius su guoliavietėmis, pavažas grandiklių tvirtinimo varžtus, veržles, poveržles paliekant esamus grandiklius.

  - Grandinė turi būti uždėta ant žvaigždučių taip, kad grandikliai stovėtų statmenai transporterio šoninėms sienelėms. Grandinė turi būti tinkamai įtempiama, paliekant eigos jos periodiniam patempimui.

  - Atlikus remonto darbus sutepti pakeistus guolius (tepalu LGMT-2 arba lygiaverčiu). Guolių tepimas vykdomas remiantis guolių gamintojo rekomendacijomis.

  - Pakeistus išorinius grandiklinio transporterio elementus padengti antikozine danga ir dažais, užtikrinant atsparumą mechaniniams ir atmosferos poveikio pažeidimams. Spalva – analogiška esamai.

- KONTROLĖ

  - Užsakovas darbo metu gali tikrinti medžiagų ir atliekamų darbų kokybę, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos, vidaus darbo ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą.

  - Užsakovo nurodytus pažeidimus Rangovas šalina savo lėšomis. Jeigu šie pažeidimai kartojasi arba juos Rangovas vengia šalinti, Rangovui tenka visa atsakomybė už šių pažeidimų pasekmes ir Užsakovas gali nutraukti su Rangovu sutartį.

- GALUTINIS PRIĖMIMAS

  - Galutinį sutartyje numatytų darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

  - Darbai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta defektų, trukdančių eksploatuoti įrenginius.

  - Jeigu darbai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, privalo pašalinti savo sąskaita.

  - Galutinis atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas surašomas po dokumentacijos pridavimo Užsakovo įgaliotam atstovui.

  - „Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas“ pasirašomas dviejuose egzemplioriuose, po vieną abiem šalims.

- GARANTIJOS

  - Garantinis 12 mėnesių laikas atliktiems darbams skaičiuojamas nuo priėmimo akto pasirašymo.

  - Rangovas atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu.

  - Pastebėjus garantijos laikotarpyje Rangovo atliktuose darbuose trūkumus, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša apie tai Rangovui raštu. Rangovas įsipareigoja Užsakovo nustatytu trumpiausiu laiku pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jei šie trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės. Rangovas atsakingas už visus jo atliktus montavimo, remonto darbus ir defektų pašalinimą garantinio laikotarpio metu.

  - Jeigu, galiojant Rangovo suteiktai garantijai, atsiradę defektai nešalinami Užsakovo nurodytu laiku – taikomos numatytos sutartyje sankcijos.

- DOKUMENTACIJA

  - Rangovas su „Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu“ pateikia šią dokumentaciją (popierinė ir skaitmeninė versija):

- panaudotų gaminių ir medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus;

- grandinių, žvaigždžių, velenų, pavažų, dugnų brėžinius su matmenimis;

- remontą vykdžiusių asmenų pažymėjimai, liudijimai;

- įvykdytų darbų apimtys.

  - Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr.1. Teikiamų remonto paslaugų kiekiai ir kaina. (2 lapai)

  - Priedas Nr.2. Grandiklinio pelenų transporterio vizualizacija (3 lapai).

Priedas Nr.1

TEIKIAMŲ REMONTO PASLAUGŲ KIEKIAI IR KAINA

  - Pasiūlyme kaina turi būti išreikšta eurais už mato vienetą.

1.2. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad prisiima riziką už visas išlaidas, kurias teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

2.1. Orientaciniai duomenys pasiūlymo kainai nustatyti:

PIRKIMO DALIS

Įrenginių remontas ir priežiūra

Reikalinga pakeisti grandiklinio transporterio grandinę. Seną demontuojant, naują sumontuojant. Pakeisti naujais transporterio dugno darbinį sluoksnį, žvaigždes, velenus, guolius su guoliavietėmis, pavažas, grandiklių tvirtinimo varžtus, veržles, poveržles paliekant esamus grandiklius.

Grandiklinio transporterio keičiamos detalės

1 lentelė

| Keičiamos detalės | Informacija |
| --- | --- |
| Grandinė | SFS 2380, DIN 8167, M160-A-125, su apvirintais pirštais ir privirintomis auselėmis grandiklių tvirtinimui |
| Žvaigždės |  |
| Velenai |  |
| Guolių mazgai (guoliai su guoliavietėmis) | UCF316 Ø80 ir UKF318-H2318 Ø80 gamintojas „SKF“ (arba lygiavertis) |
| Pavažos | plienas „HARDOX 450“ (arba lygiavertis), 8x80 mm |
| Grandiklių tvirtinimo varžtai, veržlės, poveržlės | M10x35, DIN 933, ne žemesnės kaip 10.9 stiprumo klasės, veržlės su kapronu viduje |
| Dugnas | „HARDOX 450“ (arba lygiavertis), vidinis sluoksnis ≥ 4 mm, |

Rangovas įsipareigoja atlikti grandiklinio transporterio remonto darbus lentelėje nurodytomis kainomis:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Keičiamos (remontuojamos) detalės pavadinimas | Kodas (tipas) (arba lygiavertis) | Kiekis | Medžiagų kaina Eur. (be PVM) | Darbų kaina Eur. (be PVM) | Viso kaina Eur. (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5+6 |
| 1 | Grandinė | SFS 2380, DIN 8167, M160-A-125, su apvirintais pirštais ir privirintomis auselėmis grandiklių tvirtinimui | ≈42 m |  |  |  |
| 2 | Grandinės žvaigždės |  | 6 vnt |  |  |  |
| 3 | Žvaigždžių velenai |  | 3 vnt |  |  |  |
| 4 | Guoliai su guoliavietėmis | UCF316 Ø80 ir UKF318-H2318 Ø80 gamintojas „SKF“ (arba lygiavertis) | 6 vnt |  |  |  |
| 5 | Pavažos | plienas „HARDOX 450“ (arba lygiavertis) 8x80 mm | ≈44 m |  |  |  |
| 8 | Transporterio dugnas | „HARDOX 450“ (arba lygiavertis), vidinis sluoksnis ≥ 4 mm, | 1 kompl. |  |  |  |
| 9 | Grandiklių tvirtinimo varžtai, veržlės, poveržlės | M10x35, DIN 933, ne žemesnės kaip 10.9 stiprumo klasės, veržlės su kapronu viduje | 1 kompl. |  |  |  |
| 11 | Papildomos medžiagos |  | 1 kompl. |  |  |  |
| Viso be PVM |  |  |  |  | Eur |  |
| PVM** |  |  |  |  | Eur |  |
| Iš viso su PVM |  |  |  |  | Eur |  |

Priedas Nr.2

Grandiklinio pelenų transporterio vizualizacija