1_1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

išorinės kokybės kontrolės paslaugos AUTOMATIZUOTIEMS TYRIMAMS

| Eil. Nr. | Kontrolių pavadinimas | Kontrolinės medžiagos bandinių kiekis per 36 mėn. | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Išorinio kokybės vertinimo paslauga. Bendrieji reikalavimai: Kiekviena IKV programą sudaro tęstinis ciklas. Paslauga apima: kontrolinių mėginių pateikimą (mėginių skaičius pagal atitinkamą programą), gautų rezultatų statistinį įvertinimą ir dalyvio pažymėjimo išdavimą. IKV programų gamintojas turi būti akredituotas pagal ISO 17043 standartą. |  |  |
| 1.1 | Klinikinės chemijos programa | 12 | Žmogaus kraujo kontroliniai mėginiai biocheminių tyrimų kokybės vertinimui. Galimybė registruoti iki 5 analizatorių. Būtinosios analitės: Albuminas, Šarminė fosfatazė, ALT, AST, Amilazė, Bilirubinas bendras, Bilirubinas tiesioginis, Kalcis, Kalcis jonizuotas, Chloridai, Cholesterolis bendras, CK, Kreatininas, Gliukozė, DTL cholesterolis, Geležis, Laktatai, LDH, Magnis, Fosforas, Kalis, Natris, Baltymas bendras, PSA, FT3, FT4, TSH, Trigliceridai, Šlapalas, Šlapimo rūgštis, GGT. Būtinos apibendrintos suminės ciklo, multiinstrumentinės ir tarpinstrumentinės statistinės ataskaitos |
| 1.2 | Hematologijos programa | 12 | Žmogaus kraujo kokybės kontroliniai mėginiai automatizuotų hematologinių tyrimų kokybės įvertinimui. Galimybė registruoti iki 3 analizatorių. Būtinosios analitės: Leukocitai (WBC), Eritrocitai (RBC), Hemoglobinas, Hematokritas, MCV, MCH, MCHC, MPV, RDW, Trombocitai, PCT. Būtinos apibendrintos suminės ciklo, multiinstrumentinės ir tarpinstrumentinės statistinės ataskaitos |
| 1.3 | Glikolizinto hemaglobino (HbAc1) programa | 12 | Žmogaus kraujo kokybės kontroliniai mėginiai HbA1c tyrimų kokybės įvertinimui. Galimybė registruoti ne mažiau kaip 2 analizatorius. Būtinos apibendrintos suminės ciklo, multiinstrumentinės ir tarpinstrumentinės statistinės ataskaitos |
| 1.4 | Specifinių imunologinių tyrimų programa | 12 | Žmogaus kraujo kokybės kontroliniai mėginiai Anti-TPO, PTH, Prokalcitonino tyrimų kokybės įvertinimui. Galimybė registruoti ne mažiau kaip 2 analizatorius. Būtinos apibendrintos suminės ciklo, multiinstrumentinės ir tarpinstrumentinės statistinės ataskaitos |
| 1.5 | Specifinių baltymų programa. | 12 | Žmogaus kraujo kokybės kontroliniai mėginiai specifinių baltymų: CRB, Reumatoidinis faktorius (RF), Feritino tyrimų kokybės įvertinimui. Galimybė registruoti ne mažiau kaip 3 analizatorius. Būtinos apibendrintos suminės ciklo, multiinstrumentinės ir tarpinstrumentinės statistinės ataskaitos |
| 1.6 | Širdies žymenų programa. | 12 | Žmogaus kraujo kokybės kontroliniai mėginiai Troponino I, Mioglobino tyrimų kokybės įvertinimui. Programa turi tikti POCT analizatoriams. |
| 1.7 | Krešumo tyrimų programa. | 12 | Žmogaus kraujo kokybės kontroliniai mėginiai krešėjimo tyrimų: DATL, Fibrinogenas, SPA , kokybės įvertinimui. Būtinos apibendrintos suminės ciklo statistinės ataskaitos. |
| 1.8 | D-dimerų tyrimų programa | 12 | Žmogaus kraujo kokybės kontroliniai mėginiai D-dimerų tyrimų kokybės įvertinimui. Būtinos apibendrintos suminės ciklo statistinės ataskaitos. |
| 1.9 | Šlapimo tyrimų (atliekamų juosteliniu metodu) programa | 12 | Žmogaus šlapimo kontroliniai mėginiai šlapimo juostelinių tyrimų kokybės įvertinimui Būtinosios analitės:Albuminas, Gliukozė, pH, Leukocitai, Kreatininas,Urobilinogenas, Baltymas, Nitritai, Ketonai, kraujas, SG (lyginamasis svoris), Bilirubinas. Galimybė registruoti ne mažiau kaip 3 analizatorius. Būtinos apibendrintos suminės ciklo, multiinstrumentinės ir tarpinstrumentinės statistinės ataskaitos. |
| 1.10 | Kraujo dujų programa | 12 | Žmogaus kraujo kokybės kontroliniai mėginiai kraujo dujų kokybės įvertinimui. Būtinos apibendrintos suminės ciklo, multiinstrumentinės ir tarpinstrumentinės statistinės ataskaitos. |

Pastaba. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.