1_2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

išorinės kokybės kontrolės paslaugos RANKINIAMS METODAMS

| Eil. Nr. | Kontrolių pavadinimas |  | Kontrolinės medžiagos bandinių kiekis per 36 mėn. |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 2. |  | Išorinio kokybės vertinimo paslauga rankiniams metodams. Bendrieji reikalavimai: Kiekviena IKV programą sudaro tęstinis ciklas. Paslauga apima: kontrolinių mėginių/elektroninių testų pateikimą (skaičius pagal atitinkamą programą), gautų rezultatų statistinį įvertinimą ir dalyvio pažymėjimo išdavimą. IKV programų gamintojas turi būti akredituotas pagal ISO 17043 standartą. |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Šlapimo nuosėdų mikroskopijos programa |  | 6 |  | e-Programa. Būtinos apibendrintos statistinės ataskaitos. |
| 2.2. |  | Kraujo grupės pagal AOB sistemą ir Rh faktoriaus įvertinimo programa. |  | 6 |  | Žmogaus kraujo kokybės kontroliniai mėginiai kraujo grupės pagal ABO sistemą ir RhD tyrimų kokybės įvertinimui.Būtinos apibendrintos statistinės ataskaitos. |
| 2.3. |  | Antikūnų paieškos ir kraujo suderinamumo tyrimų programa |  | 6 |  | Žmogaus kraujo kokybės kontroliniai mėginiai antieritrocitinių antikūnų ir kraujo suderinamumo tyrimų kokybės įvertinimui. Būtinos apibendrintos statistinės ataskaitos. |
| 2.4. |  | Tiesioginio Kumbso programa |  | 6 |  | Žmogaus kraujo kokybės kontroliniai mėginiai tiesioginio Kumbso kokybės įvertinimui. Būtinos apibendrintos statistinės ataskaitos. |
| 2.5. |  | Rota ir Adeno virusų Ag nustatymo programa |  | 6 |  | Kokybės kontroliniai mėginiai Rotavirusų ir Adenovirusų Ag nustatymo kokybės įvertinimui. Būtinos apibendrintos statistinės ataskaitos. |
| 2.6 |  | Leukocitų diferencinio skaičiavimo (tyrimą atliekant automatizuotai) programa |  | 6 |  | Žmogaus kraujo kokybės kontroliniai mėginiai leukocitų diferencinio skaičiavimo (tyrimą atliekant automatizuotai) kokybės įvertinimui. Būtinos apibendrintos statistinės ataskaitos. |
| 2.7 |  | Retikuliocitų mikroskopinio skaičiavimo programa |  | 6 |  | Žmogaus kraujo kokybės kontroliniai mėginiai retikuliocitų skaičiavimo rankiniu metodu kokybės įvertinimui. Būtinos apibendrintos statistinės ataskaitos. |
| 2.8 |  | Baltymo likvore programa |  | 6 |  | Kontroliniai mėginiai baltymo likvore tyrimo kokybės įvertinimui. Būtinos apibendrintos statistinės ataskaitos. |
| 2.9 |  | Šlapimo kiekybinių tyrimų programa |  | 6 |  | Kontroliniai mėginiai šlapimo kiekybinių tyrimų: baltymo, kreatinino, kalio, natrio ,chloro, fosforo, kalcio, magnio kokybės įvertinimui. Būtinos apibendrintos statistinės ataskaitos. |
| 2.10 |  | Kraujo išmatose nustatymui programa |  | 6 |  | Kontroliniai mėginiai slapto kraujo išmatose tyrimo kokybės įvertinimui. Būtinos apibendrintos statistinės ataskaitos. |
| 2.11 |  | Nosies gleivinės ląstelių tyrimų programa |  | 6 |  | e-Programa. Būtinos apibendrintos statistinės ataskaitos. |
| 2.12 |  | Parazitų išmatose tyrimų programa |  | 6 |  | e-Programa. Būtinos apibendrintos statistinės ataskaitos. |
| 2.13 |  | Skreplių ląstelių (citologiniam) tyrimų programa |  | 6 |  | e-Programa. Būtinos apibendrintos statistinės ataskaitos. |
| 2.14 |  | Leukocitų diferencinio skaičiavimo ir kraujo ląstelių morfologinio įvertinimo programa |  | 6 |  | e-Programa. Būtinos apibendrintos statistinės ataskaitos. |
| 2.15 |  | Natriuretinio peptido (BNP) tyrimų programa |  | 6 |  | Žmogaus kraujo kokybės kontroliniai mėginiai atriuretinio peptido BNP kokybės įvertinimui. Būtinos apibendrintos statistinės ataskaitos. |
| 2.16 |  | Mikobakterijų nustatymo tepinėlyje programa |  | 6 |  | Kontroliniai mėginiai Tuberkuliozės mikobakterijų tyrimo kokybės įvertinimui. Būtinos apibendrintos statistinės ataskaitos. |
| 2.17 |  | ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) nustatymo programa |  | 6 |  | Kontroliniai mėginiai pritaikyti ENG tyrimo atliekamo Roller 20 matuokliu kokybės įvertinimui. Būtinos apibendrintos statistinės ataskaitos. |
| 2.18 |  | Sifilio diagnostikos programa |  | 6 |  | Žmogaus kraujo kokybės kontroliniai mėginiai serologinių sifilio tyrimų kokybės įvertinimui. Galimybė rinktis metodą: RPR, TPHA. Būtinos apibendrintos suminės ciklo statistinės ataskaitos. |
| 2.19 |  | EBV mononukleozės, heterofilinių antikūnių nustatymo programa |  | 6 |  | Žmogaus kraujo kokybės kontroliniai mėginiai EBV mononukleozės tyrimo kokybės įvertinimui. Būtinos apibendrintos statistinės ataskaitos. |

Pastaba. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.