## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
LOR OPERACINĖS INSTRUMENTAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | INSTRUMENTŲ RINKINYS SEPTOPLASTIKAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | INSTRUMENTŲ RINKINYS SEPTOPLASTIKAI
1.1. | Instrumentų rinkinys septoplastikai - Nosies skėtiklis | 3 | vnt.
1.1.1. | Cottle tipo arba lygiavertis
1.1.2. | Darbinė dalis 30 ± 1 mm. ilgio
1.1.3. | Ilgis 12 ± 1 cm.
1.2. | Instrumentų rinkinys septoplastikai - Nosies skėtiklis | 3 | vnt.
1.2.1. | Cottle tipo arba lygiavertis
1.2.2. | Darbinė dalis 55 ± 1 mm. ilgio
1.2.3. | Ilgis 12 ± 1 cm.
1.3. | Instrumentų rinkinys septoplastikai - Nosies skėtiklis | 3 | vnt.
1.3.1. | Cottle tipo arba lygiavertis
1.3.2. | Darbinė dalis 76 ± 1 mm. ilgio
1.3.3. | Ilgis 12 ± 1 cm
1.4. | Instrumentų rinkinys septoplastikai - Pincetas | 3 | vnt.
1.4.1. | Jansen tipo arba lygiavertis
1.4.2. | Durtuvo formos
1.4.3. | Ilgis 17 ± 1 cm
1.5. | Instrumentų rinkinys septoplastikai - Pincetas | 3 | vnt.
1.5.1. | Grunwald tipo arba lygiavertis
1.5.2. | Durtuvo formos
1.5.3. | Ilgis 21 ± 1 cm
1.6. | Instrumentų rinkinys septoplastikai - Žirklės | 3 | vnt.
1.6.1. | Heymann tipo arba lygiavertės
1.6.2. | Žiotys dantytos
1.6.3. | Darbinė dalis 10 ± 1 cm. ilgio
1.7. | Instrumentų rinkinys septoplastikai - Elevatorius | 3 | vnt.
1.7.1. | Freer tipo arba lygiavertis
1.7.2. | Dviejų darbinių galų, pusiau aštrus ir bukas
1.7.3. | Ilgis 21 ± 1 cm
1.8. | Raspatorius | 3 | vnt.
1.8.1. | Joseph tipo arba lygiavertis
1.8.2. | Lenktas
1.8.3. | Ilgis 18 ± 1 cm
1.9. | Elevatorius | 3 | vnt.
1.9.1. | Masing tipo arba lygiavertis
1.9.2. | Dviejų darbinių galų, aštrus ir bukas
1.9.3. | Graduotas
1.9.4. | Ilgis 23 ± 1 cm.
1.10. | Raspatorius | 3 | vnt.
1.10.1. | Cottle tipo arba lygiavertis
1.10.2. | Dviejų darbinių galų
1.10.3. | Ilgis 23 ± 1 cm
1.11. | Plaktukas | 3 | vnt.
1.11.1. | Cottle tipo arba lygiavertis
1.11.2. | Ilgis 18 ± 1 cm.
1.12. | Kaltas | 3 | vnt.
1.12.1. | Cottle tipo arba lygiavertis
1.12.2. | Plotis 4 ± 0,1 mm
1.12.3. | Ilgis 19 ± 1 cm.
1.12.4. | Tiesus, plokščias, graduotas
1.13. | Kaltas | 3 | vnt.
1.13.1. | Walter tipo arba lygiavertis
1.13.2. | Plokščias
1.13.3. | Plotis 2 ± 0,1 mm.
1.13.4. | Ilgis 19 ± 1 cm.
1.14. | Kremzlės kaltas | 3 | vnt.
1.14.1. | Killian-Claus tipo arba lygiavertis
1.14.2. | V formos kirtimas
1.14.3. | Plotis 5 ± 0,1 mm.
1.14.4. | Ilgis 17 ± 1 cm.
1.15. | Kaltas | 3 | vnt.
1.15.1. | Masing tipo arba lygiavertis
1.15.2. | Lenktas
1.15.3. | Ilgis 18 ± 1 cm.
1.15.4. | Su apsauga kairėje
1.16. | Kaltas | 3 | vnt.
1.16.1. | Masing tipo arba lygiavertis
1.16.2. | Lenktas
1.16.3. | Ilgis 18 ± 1 cm.
1.16.4. | Su apsauga kairėje
1.17. | Žnyplės | 3 | vnt.
1.17.1. | Rhinoforce tipo arba lygiavertės
1.17.2. | Tiesios
1.17.3. | Su jungtimi plovimui
1.17.4. | Darbinis ilgis 13 ± 1 cm
1.18. | Nosies retraktorius | 3 | vnt.
1.18.1. | Aufricht tipo arba lygiavertis
1.18.2. | Mentelė 8 ± 0,1 x 40 ± 0,1 mm. dydžio
1.18.3. | Ilgis 17 ± 1 cm.
1.19. | Retraktorius | 3 | vnt.
1.19.1. | Kilner tipo arba lygiavertis
1.19.2. | Bent 2 aštrių kablių
1.19.3. | Plotis 10 ± 1 mm.
1.19.4. | Ilgis 9 ± 1 cm.
1.20. | Žirklės | 3 | vnt.
1.20.1. | Stevens tipo arba lygiavertės
1.20.2. | Lenktos.
1.21. | Žirklės | 3 | vnt.
1.21.1. | Reynolds tipo arba lygiavertės
1.21.2. | Lenktos
1.21.3. | Ilgis 15 ± 1 cm.
1.22. | Žirklės | 3 | vnt.
1.22.1. | Fomon tipo arba lygiavertės
1.22.2. | Dorsalinės
1.22.3. | Kampinės
1.22.4. | Žiotys dantytos
1.22.5. | Darbinė dalis 7 ± 1 cm. ilgio
1.23. | Adatkotis | 3 | vnt.
1.23.1. | Crile-Wood tipo arba lygiavertis
1.23.2. | 15 ± 1 cm. ilgio
1.24. | Raspatorius | 3 | vnt.
1.24.1. | Aufricht tipo arba lygiavertis
1.24.2. | Lenktas
1.24.3. | Pjauna spaudžiant ir judant
1.24.4. | Ilgis 20 ± 1 cm.
1.25. | Raspatorius | 3 | vnt.
1.25.1. | Dviejų pakietintų darbinių galų
1.25.2. | Grubus ir vidutiniškas grublėtumas
1.25.3. | Ilgis 21 ± 1 cm
1.26. | Raspatorius | 3 | vnt.
1.26.1. | Dviejų pakietintų darbinių galų;
1.26.2. | Glotnus ir vidutiniškas grublėtumas;
1.26.3. | Ilgis 21 ± 1 cm.
1.27. | Kaulų trintuvas | 3 | vnt.
1.27.1. | Cottle tipo arba lygiavertis;
1.27.2. | Dydis 5 ± 0,1 x 1,4 ± 0,1 cm.
1.28. | Siurbimo vamzdelis | 3 | vnt.
1.28.1. | Frazier tipo arba lygiavertis;
1.28.2. | Diametras 9 ± 1 Fr.;
1.28.3. | Su mandrenu ir skylute siurbimo kontrolei;
1.28.4. | Markiracija ties 5 ± 1 – 9 ± 1 cm.;
1.28.5. | Darbinis ilgis 10 ± 1 cm.
1.29. | Siurbimo vamzdelis | 3 | vnt.
1.29.1. | Frazier tipo arba lygiavertis;
1.29.2. | Diametras 7 ± 1 Fr.;
1.29.3. | Su mandrenu ir skylute siurbimo kontrolei;
1.29.4. | Markiracija ties 5 ± 1 – 9 ± 1 cm.;
1.29.5. | Darbinis ilgis 10 ± 1 cm.
1.30. | Žnyplės | 3 | vnt.
1.30.1. | Blakesley Wilde tipo arba lygiavertės;
1.30.2. | Dydis 1;
1.30.3. | Išardomos;
1.30.4. | Žiotys lenktos 45 ± 5º aukštyn;
1.30.5. | Darbinis ilgis 10 ± 1 cm.
1.31. | Pincetas | 3 | vnt.
1.31.1. | Adson Brown tipo arba lygiavertis;
1.31.2. | Darbinė dalis atraumatinė, pakietinta, 1,5 ± 0,1 mm. pločio;
1.31.3. | Ilgis 11 ± 1 cm.
1.32. | „Columella“ spaustukas | 3 | vnt.
1.32.1. | Cottle tipo arba lygiavertis;
1.32.2. | Ilgis 11 ± 1 cm.
1.33. | „Septum“ žnyplės | 3 | vnt.
1.33.1. | Heymann Knight tipo arba lygiavertės;
1.33.2. | Tiesios;
1.33.3. | Ilgis 11 ± 1 cm.
1.34. | Peilis | 3 | vnt.
1.34.1. | Ilgis 20 ± 1 cm.
1.35. | Spaustukas medžiagai | 12 | vnt.
1.35.1. | Backhaus tipo arba lygiavertis;
1.35.2. | Ilgis 11 ± 1 cm.
1.36. | Konteineris | 3 | vnt.
1.36.1. | Plastikinis;
1.36.2. | Dviejų aukštų;
1.36.3. | Sterilizavimui ir laikymui;
1.36.4. | Perforuotas;
1.36.5. | Su permatomu dangčiu;
1.36.6. | Su silikoniniu kilimėliu;
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | INSTRUMENTŲ RINKINYS TONZILEKTOMIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | INSTRUMENTŲ RINKINYS TONZILEKTOMIJAI
2.1. | Burnos skėtiklis | 3 | vnt.
2.1.1. | Davis-Meyer tipo arba lygiavertis;
2.1.2. | Atvirkščio atsidarymo;
2.1.3. | Su bent 2 judančiais dantų kabliais
2.2. | Liežuvio nuspaudėjas | 3 | vnt.
2.2.1. | Herberhold tipo arba lygiavertis;
2.2.2. | Su asimetrine įduba;
2.2.3. | Dydis 30 ± 2 mm. x 63 ± 2 mm.
2.3. | Liežuvio nuspaudėjas | 3 | vnt.
2.3.1. | Herberhold tipo arba lygiavertis;
2.3.2. | Su asimetrine įduba;
2.3.3. | Dydis 32 ± 2 mm. x 72 ± 2 mm.
2.4. | Liežuvio nuspaudėjas | 3 | vnt.
2.4.1. | Herberhold tipo arba lygiavertis;
2.4.2. | Su asimetrine įduba;
2.4.3. | Dydis 39 ± 2 mm. x 83 ± 2 mm.
2.5. | Liežuvio nuspaudėjas | 3 | vnt.
2.5.1. | Herberhold tipo arba lygiavertis;
2.5.2. | Su asimetrine įduba;
2.5.3. | Dydis 40 ± 2 mm. x 99 ± 2 mm.
2.6. | Mentelė liežuviui nuspausti | 3 | vnt.
2.6.1. | Brunings tipo arba lygiavertė;
2.6.2. | 20 ± 1 cm. ilgio.
2.7. | Siurbimo kaniulė | 3 | vnt.
2.7.1. | Yankauer tipo arba lygiavertė;
2.7.2. | 30 ± 1 cm. ilgio.
2.8. | Retraktorius | 3 | vnt.
2.8.1. | Nager tipo arba lygiavertis;
2.8.2. | 20 ± 1 cm. ilgio.
2.9. | Elevatorius | 3 | vnt.
2.9.1. | Henke tipo arba lygiavertis;
2.9.2. | 12 ± 1 mm. pločio;
2.9.3. | 24 ± 1 cm. ilgio.
2.10. | Žirklės | 3 | vnt.
2.10.1. | Metzenbaum tipo arba lygiavertės;
2.10.2. | Lenktos;
2.10.3. | 20 ± 1 cm. ilgio.
2.11. | Žirklės | 3 | vnt.
2.11.1. | Boettcher tipo arba lygiavertės;
2.11.2. | 19 ± 1 cm. ilgio.
2.12. | Žirklės | 3 | vnt.
2.12.1. | Metzenbaum tipo arba lygiavertės;
2.12.2. | Lenktos;
2.12.3. | 24 ± 1 cm. ilgio.
2.13. | Pincetas | 3 | vnt.
2.13.1. | 1 x 2 dantukai;
2.13.2. | Darbinė dalis 2 ±0,1 mm. pločio;
2.13.3. | 20 ± 1 cm. ilgio.
2.14. | Pincetas | 3 | vnt.
2.14.1. | 1 x 2 dantukai;
2.14.2. | Darbinė dalis 3,4 ±0,1 mm. pločio;
2.14.3. | 20 ± 1 cm. ilgio.
2.15. | Žnyplės | 3 | vnt.
2.15.1. | Halle-Birkett tipo arba lygiavertės;
2.15.2. | 20 ± 1 cm. ilgio.
2.16. | Žnyplės | 3 | vnt.
2.16.1. | Negus tipo arba lygiavertės;
2.16.2. | Lenktos;
2.16.3. | 20 ± 1 cm. ilgio.
2.17. | Žnyplės | 3 | vnt.
2.17.1. | Mikulicz tipo arba lygiavertės;
2.17.2. | 1 x2 dantukai;
2.17.3. | 17 ± 1 cm. ilgio.
2.18. | Žnyplės | 3 | vnt.
2.18.1. | Colver tipo arba lygiavertės;
2.18.2. | 20 ± 1 cm. ilgio.
2.19. | Žnyplės | 3 | vnt.
2.19.1. | Blohmke tipo arba lygiavertės;
2.19.2. | 20 ± 1 cm. ilgio.
2.20. | Kiuretė adenoidams | 3 | vnt.
2.20.1. | Beckmann tipo arba lygiavertė;
2.20.2. | Tiesi;
2.20.3. | Dydis 0;
2.20.4. | 22 ± 1 cm. ilgio
2.21. | Kiuretė adenoidams | 3 | vnt.
2.21.1. | Beckmann tipo arba lygiavertė;
2.21.2. | Tiesi;
2.21.3. | Dydis 1;
2.21.4. | 22 ± 1 cm. ilgio.
2.22. | Kiuretė adenoidams | 3 | vnt.
2.22.1. | Beckmann tipo arba lygiavertė;
2.22.2. | Tiesi;
2.22.3. | Dydis 2;
2.22.4. | 22 ± 1 cm. ilgio.
2.23. | Kiuretė adenoidams | 3 | vnt.
2.23.1. | Beckmann tipo arba lygiavertė;
2.23.2. | Tiesi;
2.23.3. | Dydis 3;
2.23.4. | 22 ± 1 cm. ilgio.
2.24. | Kiuretė adenoidams | 3 | vnt.
2.24.1. | Beckmann tipo arba lygiavertė;
2.24.2. | Tiesi;
2.24.3. | Dydis 4;
2.24.4. | 22 ± 1 cm. ilgio
2.25. | Žnyplės adenoidams | 3 | vnt.
2.25.1. | Juracz tipo arba lygiavertės;
2.25.2. | Aštrios;
2.25.3. | 20 ± 1 cm. ilgio.
2.26. | Adatkotis | 3 | vnt.
2.26.1. | Hegar tipo arba lygiavertis;
2.26.2. | Darbinė dalis pakietinta;
2.26.3. | 18 ± 1 cm. ilgio.
2.27. | Pincetas | 3 | vnt.
2.27.1. | Bipolinis;
2.27.2. | Durtuvo formos;
2.27.3. | Darbinė dalis buka, 1,5 ± 0,1 mm. pločio;
2.27.4. | Su integruotu kanalu siurbimui ir skylute siurbimo kontrolei;
2.27.5. | 19 ± 1 cm. ilgio.
2.27.6. | Komplekte bipolinis laidas.
2.28. | Pincetas | 3 | vnt.
2.28.1. | Bipolinis;
2.28.2. | Durtuvo formos;
2.28.3. | Darbinė dalis buka, 1,3 ± 0,1 mm. pločio;
2.28.4. | 23 ± 1 cm. ilgio.
2.29. | Spaustukas medžiagai | 12 | vnt.
2.29.1. | Backhaus tipo arba lygiavertis;
2.29.2. | 12 ± 1 cm. ilgio.
2.30. | Konteineris | 3 | vnt.
2.30.1. | Plastikinis;
2.30.2. | Sterilizavimui ir laikymui;
2.30.3. | Perforuotas;
2.30.4. | Su permatomu dangčiu;
2.30.5. | Su silikoniniu kilimėliu;
2.30.6. | Išoriniai metmenys (P x G x A): (515 x 235 x 70) ± 20 mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2858 2025-02-14 13:49:32