PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS „KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS“

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos (toliau - kainos) ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Dalis | Kriterijus | Kriterijaus pavadinimas | Blogiausia reikšmė | Geriausia reikšmė | Lyginamasis svoris (maksimalus balas) | Formulė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis | S1. | Odontologinės įrangos komplektas |  |  |  | S1 = K1 + T1 |
|  | K1. | Kaina (Mažiau geriau) |  | Netaikoma | 60 | K1 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte |  |  | 40 | T1 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1.1.1. | Techninės specifikacijos 1.1.4 p. Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis – hidraulinis arba elektrinis - mechaninis | Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis - mechaninis | Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis – hidraulinis | 15/40 | T1.1.1. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis - hidraulinis" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė " Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis - mechaninis " = 0 ) |
|  | T1.1.2. | Techninės specifikacijos 1.1.9 p. Kėdės keliamoji galia – ne mažiau kaip 140 kg. | Kėdės keliamoji galia – 140 kg. | Kėdės keliamoji galia – 145 kg arba daugiau | 5/40 | T1.1.2. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė " Kėdės keliamoji galia –145 kg. arba daugiau" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė " Kėdės keliamoji galia iki 144 kg." = 0 ) |
|  | T1.1.3. | Techninės specifikacijos 1.4.1 p. LED arba lygiaverčio tipo, su ne mažiau kaip 7 LED baltos šviesos lemputėmis | LED arba lygiaverčio tipo, su 7 LED baltos šviesos lemputėmis | LED arba lygiaverčio tipo, su 8 arba daugiau LED baltos šviesos lemputėmis | 10/40 | T1.1.3. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė " LED arba lygiaverčio tipo, su 8 arba daugiau LED baltos šviesos lemputėmis " = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė " LED arba lygiaverčio tipo, su 7 LED baltos šviesos lemputėmis " = 0 ) |
|  | T1.1.4. | Techninės specifikacijos 1.4.9. p. Specialus kompozitų režimas įjungiamas / išjungiamas judesio daviklio pagalba | Ne | Taip | 10/40 | T1.1.4. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |

3. Informavimas APIE VERTINIMO REZULTATUS

3.1. Visiems dalyviams pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodomi kiekvieno pasiūlymo kokybės kriterijų balai, pasiūlymų kainos, pasiūlymų kainų balai ir bendras kiekvieno pasiūlymo ekonominio naudingumo balas. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo balo mažėjimo tvarka.