## TS
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025 - -
Pirkimo pavadinimas: Priemonės skrandžio rezekcijai (Nr. 10190-1)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
2.2. Visos prekės, įskaitant pagal panaudą pateikiamus instrumentus, turi būti pažymėtos atiikties ženklu "CE" ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.3. Kartu su prekėmis pateikiami prekių ir instrumentų naudojimo, instrumentų valymo/sterilizavimo/ dezinfekavimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Perkančiajai organizacijai paprašius, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos turi būti pravedami prekių naudojimo mokymai perkančiosios organizacijos personalui.
2.4. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos. Ant sterilių pakuočių turi būti matoma informacija, kaip reikalaujama ES Reglamente Nr. 2017/745 (viena iš jų pagaminimo metai ir mėnuo; sterilizavimo data; aiški nuoroda į laiko terminą ar iki kada priemonė gali būti naudojama arba implantuojama saugiai.).
2.5. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. ** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje | Atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
1 Pirkimo dalis. VIENKARTINIAI RINKINIAI LAPAROSKOPINEI VERTIKALIOS SKRANDŽIO REZEKCIJOS OPERACIJAI ( toliau nurodoma 1 rinkinio komplektacija)
1.1 | Endoskopinis motorizuotas linijinis pjovimo instrumentas arba reikalingi priedai daugkartinio naudojimo motorizuotai rankenai | 1. Instrumento ilgis 360 ± 30 mm; | 250 | rink. |  | 5% | 0
2. Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 360°, artikuliuojama 45° ± 5° į abi puses. Tiek rotacija, tiek artikuliacija gali būti atliekama arba rankenos pagalba, arba mygtukų pagalba. Instrumentas atidaromas ir uždaromas - mygtukų pagalba.
3. Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių;
4. Instrumentas turi būti užtaisytas arba jame turi būti integruota baterija, kuri aktyvuoja elektrinį variklį, skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui (jei baterijos nėra instrumento komplekte, tiekėjas turi pateikti bateriją nemokamai);
5. Formuojamos siūlės ilgis 60 ± 5 mm;
6. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės, taip pat aparate yra integruotas iššovimo apsaugos mygtukas, kurį būtina paspausti norint iššauti aparatą.
7. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant;
8. Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti ne mažiau nei 12 kasečių;
9. Instrumentas tinka 12-15 mm skersmens troakarams.
10. Instrumentas turi informacinį ekraną, kuriame matomas uždarytų arba atidarytų instrumento žiočių indikatorius, instrumento paruošimo iššovimui indikatorius.
11. Instrumentas turi baterijos lygio indikatorių.
12. Instrumentas yra vienkartinis arba komplektuojamas su daugkartinio naudojimo rankena. Jei instrumentas komplektuojamas su daugkartinio naudojimo rankena, tuomet į rinkinį turi būti tiekiamas vienkartinis kiautas instrumentui
1.2 | Kasetė endoskopiniam pjovimo instrumentui (kiekis viename rinkinyje 7 vnt.) | 1. Siūlės ilgis 60 mm, pjūvio ilgis 60 ± 5 mm, 6 kabučių eilės;
2. Kabutės pagamintos iš titano arba titano ir plieno mišinio arba lygiaverčių medžiagų;
3. Peilis integruotas kiekvienoje kasetėje;
4. Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai pasirenkami iš 3 variantų:
4.1. pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 2 ± 0,5 mm, antroje eilėje 2,5 ± 0,5 mm, trečioje eilėje 3 ± 0,5 mm.
4.2. pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 3 ± 0,5 mm, antroje eilėje 3,5 ± 0,5 mm, trečioje eilėje 4 ± 0,5 mm.
4.3. pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 4 ± 0,5 mm, antroje eilėje 4,5 ± 0,5 mm, trečioje eilėje 5 ± 0,5 mm.
5. Kasečių spalvų tipai bei kiekiai rinkinyje pateikiami užsakymo metu. Kasečių spalvos rinkinyje bus standartizuotos po pirmų 5-ių operacijų. Rinkinio kaina turi išlikti ta pati nepaisant to, kokios kasetės užsakomos rinkinyje.
6. Formuojamos B formos kabutės.
1.3 | Troakaras su kaniule | 1. Troakaras su 12 mm skersmens kaniule, 100 ± 5 mm ilgio;
2. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko;
3. Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu (arba žiedais) išorėje;
4. Galvutė kūgio formos su vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai;
5. Pravediklis atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais arba lygiaverčiais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi vaizdo kameros pagalba).
1.4 | Troakaro kaniulė | 1. Troakaro kaniulė 12 mm skersmens, 100 ± 5 mm ilgio;
2. Pagaminta iš skaidraus, permatomo plastiko arba lygiavertės medžiagos;
3. Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu (arba žiedais) išorėje;
4. Galvutė kūgio formos, su vožtuvu, praleidžiančiu imtinai nuo 5 mm iki 12 mm skersmens instrumentus.
1.5 | Dantytas siūlas | Besirezorbuojantis dantytas siūlas, adata 1/2 lenktumo 26 ± 2mm ilgio, siūlas 3-0 storio, 16 ± 1 cm ilgio. 180 ± 90 dienų pilna rezorbcija. Siūlo gale plokštelė, sagutė arba kilpa stabilumui.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
Jei instrumentas yra komplektuojamas su daugkartinio naudojimo rankena, rankena tiekiama panaudai . Tokius atveju Tiekėjas įsipareigoja panaudai pateikti: daugkartinio naudojimo mechanizuotą rankeną linijiniam pjovimo aparatui su baterija 2vnt, daugkartinio naudojimo linijinio instrumento adapterį 4 vnt, baterijų kroviklį 1 vnt bei kitas reikalingas dalis daugkartinei rankenai , pasiūlyme nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir kainas. Ši informacija turi būti pateikta užpildant lentelę "Siūlomų panaudai instrumentų sąrašas".
SIŪLOMŲ PANAUDAI INSTRUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil.Nr. | Įnstrumento pavadinimas | Gamintojas, šalis | REF kodas | Kiekis | 1 vnt. vertė EUR be PVM | Suma Eur, be PVM
1.
2.
Iš viso (be PVM):
PVM suma (EUR)
Iš viso (su PVM):
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Maksimalus komplektų kiekis 36 mėn. | Mato vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje | Atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
2 Pirkimo dalis. VIENKARTINIAI RINKINIAI LAPAROSKOPINEI SKRANDŽIO APYLANKOS OPERACIJAI (toliau nurodoma 1 rinkinio komplektacija)
2.1 | Endoskopinis motorizuotas linijinis pjovimo instrumentas arba reikalingi priedai daugkartinio naudojimo motorizuotai rankenai | 1. Instrumento ilgis 360 ± 30 mm; | 20 | Komp. |  | 5% | 0
2. Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 360°, artikuliuojama 45° ± 5° į abi puses. Tiek rotacija, tiek artikuliacija gali būti atliekama arba rankenos pagalba, arba mygtukų pagalba. Instrumentas atidaromas ir uždaromas - mygtukų pagalba.
3. Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių;
4. Instrumentas turi būti užtaisytas arba jame turi būti integruota baterija, kuri aktyvuoja elektrinį variklį, skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui (jei baterijos nėra instrumento komplekte, tiekėjas turi pateikti bateriją nemokamai);
5. Formuojamos siūlės ilgis 60 ± 5 mm;
6. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės, taip pat aparate yra integruotas iššovimo apsaugos mygtukas, kurį būtina paspausti norint iššauti aparatą.
7. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant;
8. Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti ne mažiau nei 12 kasečių;
9. Instrumentas tinka 12-15 mm skersmens troakarams.
10. Instrumentas turi informacinį ekraną, kuriame matomas uždarytų arba atidarytų instrumento žiočių indikatorius, instrumento paruošimo iššovimui indikatorius.
11. Instrumentas turi baterijos lygio indikatorių.
12. Instrumentas yra vienkartinis arba komplektuojamas su daugkartinio naudojimo rankena. Jei instrumentas komplektuojamas su daugkartinio naudojimo rankena, tuomet į rinkinį turi būti tiekiamas vienkartinis kiautas instrumentui.
2.2. | Kasetė endoskopiniam pjovimo instrumentui (kiekis viename rinkinyje 7 vnt.) | 1. Siūlės ilgis 60 mm, pjūvio ilgis 60 ± 5 mm, 6 kabučių eilės;
2. Kabutės pagamintos iš titano arba titano ir plieno mišinio arba lygiaverčių medžiagų;
3. Peilis integruotas kiekvienoje kasetėje;
4. Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai pasirenkami iš 3 variantų:
4.1. pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 2 ± 0,5 mm, antroje eilėje 2,5 ± 0,5 mm, trečioje eilėje 3 ± 0,5 mm.
4.2. pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 3 ± 0,5 mm, antroje eilėje 3,5 ± 0,5 mm, trečioje eilėje 4 ± 0,5 mm.
4.3. pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 4 ± 0,5 mm, antroje eilėje 4,5 ± 0,5 mm, trečioje eilėje 5 ± 0,5 mm.
5. Kasečių spalvų tipai bei kiekiai rinkinyje pateikiami užsakymo metu. Kasečių spalvos rinkinyje bus standartizuotos po pirmų 5-ių operacijų. Rinkinio kaina turi išlikti ta pati nepaisant to, kokios kasetės užsakomos rinkinyje.
6. Formuojamos B formos kabutės.
2.3. | Troakaras su kaniule | 1. Troakaras su 12 mm skersmens kaniule, 100 ± 5 mm ilgio;
2. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko;
3. Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu (arba žiedais) išorėje;
4. Galvutė kūgio formos su vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai;
5. Pravediklis atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais arba lygiaverčiais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi vaizdo kameros pagalba).
2.4. | Troakaro kaniulė | 1. Troakaro kaniulė 12 mm skersmens, 100 ± 5 mm ilgio;
2. Pagaminta iš skaidraus, permatomo plastiko arba lygiavertės medžiagos;
3. Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu (arba žiedais) išorėje;
4. Galvutė kūgio formos, su vožtuvu, praleidžiančiu imtinai nuo 5 mm iki 12 mm skersmens instrumentus.
2.5. | Dantytas siūlas | 1. Besirezorbuojantis dantytas siūlas, adata 1/2 lenktumo 26 ± 2mm ilgio, siūlas 3-0 storio, 16 ± 1 cm ilgio. 180 ± 90 dienų pilna rezorbcija. Siūlo gale plokštelė, sagutė arba kilpa stabilumui.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
Jei instrumentas yra komplektuojamas su daugkartinio naudojimo rankena, rankena tiekiama panaudai. Tokiu atveju Tiekėjas įsipareigoja panaudai pateikti: daugkartinio naudojimo mechanizuotą rankeną linijiniam pjovimo aparatui su baterija 2vnt, daugkartinio naudojimo linijinio instrumento adapterį 4 vnt, baterijų kroviklį 1 vnt bei kitas reikalingas dalis daugkartinei rankenai , pasiūlyme nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir kainas. Ši informacija turi būti pateikta užpildant lentelę "Siūlomų panaudai instrumentų sąrašas".
SIŪLOMŲ PANAUDAI INSTRUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil.Nr. | Įnstrumento pavadinimas | Gamintojas, šalis | REF kodas | Kiekis | 1 vnt. vertė EUR be PVM | Suma Eur, be PVM
1.
2.
Iš viso (be PVM):
PVM suma (EUR)
Iš viso (su PVM):
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2.
3.