## Spausdinimo variantas
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
32027.54
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė: |  | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | [7 empty] | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys: |  | 1 etapas | [7 empty] | 1 etapas
Žiniaraštis: |  | Apsauginė signalizacija | [7 empty] | Apsauginė signalizacija
[8 empty] | Iš viso: | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |  |  |  | Kaina, Eur
[5 empty] | Darbas | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso
1 |  | 16 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
2 |  | 16 zonų centralės | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
3 |  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
4 |  | Maitinimo blokai | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
5 |  | Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
6 |  | Metalinė dėžė centralei | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
7 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas | vnt. | 18 |  |  |  |  | 0
8 |  | Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 8 |  |  |  |  | 0
9 |  | Maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 8 |  |  |  |  | 0
10 |  | 8 zonų išplėtimo moduliai su maitinimo šaltiniu ir metaline dėže | vnt. | 8 |  |  |  |  | 0
11 |  | 8 zonų išplėtimo moduliai | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0
12 |  | Programinių arba loginių operacijų valdymo sistemos diegimas ir derinimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
13 |  | Apsauginės signalizacijos valdymo programinė įranga | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
14 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
15 |  | Klaviatūra su LCD ekranu | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
16 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0
17 |  | Judesio jutikliai | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0
18 |  | Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai | vnt. | 60 |  |  |  |  | 0
19 |  | Kombinuoti judesio ir stiklo dūžio detektoriai | vnt. | 60 |  |  |  |  | 0
20 |  | Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 132 |  |  |  |  | 0
21 |  | Magnetiniai kontaktai (įleidžiami) | vnt. | 128 |  |  |  |  | 0
22 |  | Magnetiniai kontaktai (įleidžiami, metalinėms durims) | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
23 |  | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt | 6 |  |  |  |  | 0
24 |  | Sirena | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
25 |  | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
26 |  | Lauko sirena | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
27 |  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 9 |  |  |  |  | 0
28 |  | Akumuliatoriai | vnt. | 9 |  |  |  |  | 0
29 |  | Kompiuterinių komutacinių panelių montavimas komutacinėse spintose* GSM kom. | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
30 |  | GSM komunikatorius | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
31 |  | Kompiuterio pastatymas, prijungimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
32 |  | Monitoriaus montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
33 |  | Monitoriaus sąveikos sistemoje derinimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
34 |  | Apsaugos kompiuteris su monitoriumi | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
35 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100 m | 39.94 |  |  |  |  | 0
36 |  | Kabelis 4x0,22 mm | m | 899 |  |  |  |  | 0
37 |  | Kabelis 6x0,22 mm | m | 433 |  |  |  |  | 0
38 |  | Kabelis 8x0,22mm | m | 2067 |  |  |  |  | 0
39 |  | Ryšio kabeliai UTP 4x2x0.5 | m | 595 |  |  |  |  | 0
40 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 13.3 |  |  |  |  | 0
41 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm | m | 1330 |  |  |  |  | 0
42 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100 m | 0.2 |  |  |  |  | 0
43 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 50/40.0mm | m | 20 |  |  |  |  | 0
44 |  | Kabelio įvadų/skylių hermetizacija sandarinimo mase* kiekį tikslinti pagal poreikį | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0
45 |  | 16 zonų apsauginių sistemų derinimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
46 |  | 2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
47 |  | Vienos zonos valdiklis pagalbos iškvietimo sistemai | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
48 |  | Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
49 |  | Pavojaus mygtukas* iškvietimo mygtukas su virvute neįgaliųjų WC | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
50 |  | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
51 |  | Indikacinė lemputė neįgaliųjų WC | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
52 |  | Pavojaus mygtuko montavimas | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
53 |  | Atstatymo mygtukas | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
| Iš viso be PVM: | [7 empty] | 0
| PVM: | [7 empty] | 0
| Iš viso su PVM: | [7 empty] | 0