## Spausdinimo variantas
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
45375.69
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė: |  | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | [7 empty] | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys: |  | 1 etapas | [7 empty] | 1 etapas
Žiniaraštis: |  | Buitinė nuotekynė (F1) | [7 empty] | Buitinė nuotekynė (F1)
[8 empty] | Iš viso: | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |  |  |  | Kaina, Eur
[5 empty] | Darbas | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso
1 |  | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas | m | 680 |  |  |  |  | 0
2 |  | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.) | vnt | 380 |  |  |  |  | 0
3 |  | PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.) | vnt | 300 |  |  |  |  | 0
4 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
5 |  | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas | vnt. | 19 |  |  |  |  | 0
6 |  | PVC ventiliacijos kaminėliai d110 | vnt | 7 |  |  |  |  | 0
7 |  | PVC ventiliacijos kaminėliai d50 | vnt | 12 |  |  |  |  | 0
8 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt | 24 |  |  |  |  | 0
9 |  | PVC revizijos d110 stovams | vnt | 24 |  |  |  |  | 0
10 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt | 14 |  |  |  |  | 0
11 |  | PVC revizijos d50 stovams | vnt | 14 |  |  |  |  | 0
12 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm | vnt | 3 |  |  |  |  | 0
13 |  | PVC trapas d50 | vnt | 3 |  |  |  |  | 0
14 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 100 mm | vnt | 3 |  |  |  |  | 0
15 |  | PVC trapas d110 | vnt | 3 |  |  |  |  | 0
16 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt | 28 |  |  |  |  | 0
17 |  | PVC pravalos d 110mm (vid. nuotek. Optima) | vnt | 28 |  |  |  |  | 0
18 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais | vnt | 57 |  |  |  |  | 0
19 |  | Priešgaisrinės apkabos vamzdynams | vnt | 57 |  |  |  |  | 0
20 |  | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( buitinių nuotekų) | 100m | 6.8 |  |  |  |  | 0
21 |  | Iš anksto paruošto vožtuvo montavimas | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
22 |  | Atbulinis vožtuvas su dviem vožtuvais k-tas. Atitinka EN13564 standarto 3 tipą | kompl. | 2 |  |  |  |  | 0
23 |  | Nuotekų bei dumblo persiurbimo siurblinių montavimas , kai talpos tūris iki 3 m3 | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
24 |  | Nuotekų kėlykla PUMPFIX (arba analogas) 1.6 l/s | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso be PVM: | [7 empty] | 0
| PVM: | [7 empty] | 0
| Iš viso su PVM: | [7 empty] | 0