## Spausdinimo variantas
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
37662.35
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė: |  | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | [8 empty] | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys: |  | 1 etapas | [8 empty] | 1 etapas
Žiniaraštis: |  | Lauko šilumos tinklai | [8 empty] | Lauko šilumos tinklai
[8 empty] | Iš viso: | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |  |  |  | Kaina, Eur
[5 empty] | Darbas | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius Iš anksto izoliuotos sistemos trasos įrengimas | [7 empty] | Skyrius Iš anksto izoliuotos sistemos trasos įrengimas
1 |  | Iki 100 mm skersmens magistralinių vamzdynų montavimas, kai vamzdžiai izoliuoti pramoniniu būdu | m | 24 |  |  |  |  | 0
2 |  | "Logstor" 76/140 izoliuoti vamzdžiai 12m su laidais | m | 24 |  |  |  |  | 0
3 |  | 65 mm skersmens alkūnių montavimas, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
4 |  | "Logstor" 76/140 izoliuotos alkūnės 90" 1.0x1.0m su laidais 2,5D | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
5 |  | Iki 100 mm skersmens sandūrų izoliavimas termoizoliacinėmis movomis*Termiškai susitraukiančios dvigubo sandarinimo polietileno apvalkalo jungtys su užpilamais PUR izoliacijos komponentams (PE). | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
6 |  | Termoizoliuotų vamzdžių galų užsandarinimas vamzdžių užbaigimo antgaliais , kai vamzdžių apvalkalo skersmuo iki 128 mm | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
7 |  | Vamzdžio galo sandariklis d76,1x2,9/140 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
8 |  | Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
9 |  | Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis , kai vamzdžių apvalkalo skersmuo iki 128 mm | vnt | 4 |  |  |  |  | 0
10 |  | "Logstor" 140 sieninio įvado įvorės | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
11 |  | 70 mm skersmens vamzdžių kompensatorių įrengimas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0
12 |  | „LOGSTOR“ kompensacinė pagalvė su tvirtinimo elementais | vnt | 5 |  |  |  |  | 0
13 |  | Įsipjovimas į šilumos tiekimo tinklų plieninį termoizoliuotą vamzdyną atvamzdžiu, privirinant, kai atvamzdžio skersmuo 80 mm | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
14 |  | Iki 65 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0.21 |  |  |  |  | 0
15 |  | Ženklinimas | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
16 |  | Iki 100 mm skersmens vamzdžių sujungimo siūlių išorinė apžiūra ir atranka patikrinimui | 1 sujung. | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Iš anksto izoliuotos sistemos trasos įrengimas | [7 empty] | Iš viso už skyrių Iš anksto izoliuotos sistemos trasos įrengimas
|  | Skyrius Žemės darbai šilumos trasai | [7 empty] | Skyrius Žemės darbai šilumos trasai
17 |  | Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą 10 m atstumu, kai grunto grupė I*augalinio grunto | t. m3 | 0.006 |  |  |  |  | 0
18 |  | Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą 10 m atstumu, kai grunto grupė I* augalinio atstatymas | t. m3 | 0.006 |  |  |  |  | 0
19 |  | Grunto kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai grunto grupė II | 100 m3 | 0.56 |  |  |  |  | 0
20 |  | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25 m3 | 100 m3 | 0.99 |  |  |  |  | 0
21 |  | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | 100m3 | 0.99 |  |  |  |  | 0
22 |  | Pagrindų po vamzdynais ir įrenginiais iš birių medžiagų įrengimas ( pagrindai smėlio) | m3 | 2 |  |  |  |  | 0
23 |  | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą | m3 | 3 |  |  |  |  | 0
24 |  | Pagrindų po vamzdynais ir įrenginiais iš birių medžiagų įrengimas ( pagrindai smėlio)* po loviu | m3 | 4.96 |  |  |  |  | 0
25 |  | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą*lovio | m3 | 7.44 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Žemės darbai šilumos trasai | [7 empty] | Iš viso už skyrių Žemės darbai šilumos trasai
|  | Skyrius Neizoliuotos sistemos kameros įrengimas | [7 empty] | Skyrius Neizoliuotos sistemos kameros įrengimas
26 |  | Šilumos tiekimo tinklų plieninių vamzdžių iki 250 mm skersmens klojimas pereinamuose kanaluose (be sandūrų suvirinimo) , kai vamzdžių skersmuo 80 mm | m | 1 |  |  |  |  | 0
27 |  | Nerūd. plieno vamzdžiai išor. d 88.9mm | m | 1 |  |  |  |  | 0
28 |  | Plieninių vamzdžių iki 250mm skersmens sandūrų suvirinimas elektra , kai vamzdžių skersmuo 80 mm (sandūra) | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
29 |  | Suvirintų vamzdžių iki 200mm skersmens sandūrinių siūlių valymas abrazyviniais diskais , kai vamzdžių skersmuo 80 mm (sandūra) | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
30 |  | Aklių pastatymas ant vamzdynų, kai skersmuo iki 100 mm | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
31 |  | Plieninių slankiųjų privirinamų atramų vamzdynams montavimas , kai atramos masė daugiau 5 kg iki 10 kg* paslanki atrama DN80 -2 vnt | t | 0.02 |  |  |  |  | 0
32 |  | Atramos po technologiniais vamzdynais, kronšteinai, apkabos | t | 0.01 |  |  |  |  | 0
33 |  | Metalinės konstrukcijos | t | 0.01 |  |  |  |  | 0
34 |  | Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu | 10 m2 | 0.1 |  |  |  |  | 0
35 |  | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.01 |  |  |  |  | 0
36 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 0.02 |  |  |  |  | 0
37 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 89mm, storis 80mm | m | 2 |  |  |  |  | 0
38 |  | Vamzdynų D iki 600 mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales | 100m2 | 0.02 |  |  |  |  | 0
39 |  | Vamzdynų D 75-80mm praplovimas be dezinfekcijos | km | 0.001 |  |  |  |  | 0
40 |  | Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų iki 250mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 80 mm | 100m | 0.01 |  |  |  |  | 0
41 |  | Vamzdynų nužymėjimas | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Neizoliuotos sistemos kameros įrengimas | [7 empty] | Iš viso už skyrių Neizoliuotos sistemos kameros įrengimas
|  | Skyrius Demontavimas | [7 empty] | Skyrius Demontavimas
42 |  | Iki 100 mm skersmens vamzdyno demontavimas, neatidengiant šiluminių trasų kanalų* vamzdž.ilgis | m | 540 |  |  |  |  | 0
43 |  | 50 mm skersmens sklendžių montavimas, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu*demontavimas | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
44 |  | 80 mm skersmens sklendžių montavimas, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu*demontavimas | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
45 |  | Šiluminių trasų, kamerų iš surenkamo gelžbetonio montavimas*demontavimas | m3 | 38 |  |  |  |  | 0
46 |  | Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas* 630 kg ; kiekį tikslinti | 100 m2 | 1.6 |  |  |  |  | 0
47 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 95 |  |  |  |  | 0
48 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti. (Pridėti 10 km) | t | 95 |  |  |  |  | 0
49 |  | Nepraeinamų šiluminių trasų kanalų iš lovių,dengtų plokštėmis arba statomų ant plokščių,montavimas | m3 | 2.16 |  |  |  |  | 0
50 |  | Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis iki 1,5m | km | 0.011 |  |  |  |  | 0
51 |  | Šilumos tiekimo kanalų, pastatų plastikinių drenažo vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo daugiau 65 mm iki 110 mm | m | 11 |  |  |  |  | 0
52 |  | PVC rifliuoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru 80/92 | m | 11 |  |  |  |  | 0
53 |  | Nejudamų skydinių atramų iš monolitinio gelžbetonio įrengimas šiluminių trasų kamerose | m3 | 0.1 |  |  |  |  | 0
54 |  | Armatūra | t | 0.02 |  |  |  |  | 0
55 |  | Betono mišiniai C25/30 | kub.m | 0.1 |  |  |  |  | 0
56 |  | Perdenginių ant metalinių sijų arba tarpų tarp surenkamų perdenginių betonavimas*angos užbetonavimas; | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0
57 |  | Betono mišiniai C25/30 | kub.m | 0.203 |  |  |  |  | 0
58 |  | Armatūra | t | 0.0204 |  |  |  |  | 0
59 |  | Augalinio grunto kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą | 100 m3 | 0.4785 |  |  |  |  | 0
60 |  | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25 m3 | 100 m3 | 0.4785 |  |  |  |  | 0
61 |  | Pirminis plotų planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia 55 (75) kW (AJ) | t. m2 | 0.319 |  |  |  |  | 0
62 |  | Grunto kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai grunto grupė II | 100 m3 | 3.21 |  |  |  |  | 0
63 |  | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25 m3 | 100 m3 | 3.21 |  |  |  |  | 0
64 |  | Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas, kai pagrindų medžiaga žvyras. | m3 | 58 |  |  |  |  | 0
65 |  | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | 100 m3 | 3.79 |  |  |  |  | 0
66 |  | Plyšių užtaisymas cemento skiediniu | m | 37 |  |  |  |  | 0
67 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1.7 |  |  |  |  | 0
68 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti. (Pridėti 10 km) | t | 1.7 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių Demontavimas | [7 empty] | Iš viso už skyrių Demontavimas
| Iš viso be PVM: | [7 empty] | 0
| PVM: | [7 empty] | 0
| Iš viso su PVM: | [7 empty] | 0