## Spausdinimo variantas
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
25476.39
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė: |  | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | [7 empty] | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys: |  | 1 etapas | [7 empty] | 1 etapas
Žiniaraštis: |  | Lietaus nuotekynė (L1) | [7 empty] | Lietaus nuotekynė (L1)
[8 empty] | Iš viso: | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |  |  |  | Kaina, Eur
[5 empty] | Darbas | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso
1 |  | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas | m | 337 |  |  |  |  | 0
2 |  | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. Nuotek.) | vnt | 172 |  |  |  |  | 0
3 |  | PVC slėgio vamzdžiai su movomis PN 10, 110x4.2x6000 | m | 165 |  |  |  |  | 0
4 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
5 |  | Įlajų įrengimas | vnt | 11 |  |  |  |  | 0
6 |  | Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų*įlajų pajungimas | vnt. | 11 |  |  |  |  | 0
7 |  | Lietaus surinkimo įlaja su elektros kabeliu d110 mm; | vnt | 11 |  |  |  |  | 0
8 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt | 44 |  |  |  |  | 0
9 |  | PVC pravalos d 110mm (vid. nuotek. Optima) | vnt | 22 |  |  |  |  | 0
10 |  | PVC revizijos d110 stovams | vnt | 22 |  |  |  |  | 0
11 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais ( betono perdangose) | vnt | 22 |  |  |  |  | 0
12 |  | Priešgaisrinės apkabos vamzdynams | vnt | 22 |  |  |  |  | 0
13 |  | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( lietaus nuotekų) | 100m | 3.37 |  |  |  |  | 0
14 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo 65-100 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 1.65 |  |  |  |  | 0
15 |  | Polietileno arba porėtos gumos kevalai | m | 165 |  |  |  |  | 0
| Iš viso be PVM: | [7 empty] | 0
| PVM: | [7 empty] | 0
| Iš viso su PVM: | [7 empty] | 0