## Spausdinimo variantas
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
52184.81
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė: |  | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | [8 empty] | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys: |  | 1 etapas | [8 empty] | 1 etapas
Žiniaraštis: |  | Procesų valdymas ir automatizacija | [8 empty] | Procesų valdymas ir automatizacija
[8 empty] | Iš viso: | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |  |  |  | Kaina, Eur
[5 empty] | Darbas | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius PASTATO VALDYMO SISTEMA (PVS) | [7 empty] | Skyrius PASTATO VALDYMO SISTEMA (PVS)
|  | Išoriniai komponentai ir įrenginiai | [7 empty] | Išoriniai komponentai ir įrenginiai
1 |  | Monitoriaus ir kompiuterio montavimas | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
2 |  | Monitoriaus sąveikos sistemoje derinimas | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
3 |  | PVS valdymo ir kontrolės kompiuterinė darbo vieta. Kompiuteris ( ne blogiau kaip Intel i5 procesorius, 8 GB RAM, 500 GB SSD, klaviatūra, pelė, Win10 Pro OS), LED monitorius | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
4 |  | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
5 |  | Tinklo komutatorius, 8p 10/100/1000 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
6 |  | PVS valdymo ir kontrolės serverio programinis paketas, skirtas PVS taikomųjų modulių paruošimui, užduočių vykdymui bei duomenų mainų tarp serverio ir PLV užtikrinimui | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
7 |  | Programinių arba loginių operacijų iki 2 įėjimo signalų valdymo sistemos derinimas*PVS programavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už poskyrių Išoriniai komponentai ir įrenginiai | [7 empty] | Iš viso už poskyrių Išoriniai komponentai ir įrenginiai
|  | Skydai | [7 empty] | Skydai
8 |  | Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
9 |  | Pastato valdymo sistemos signalų surinkimo skydas 600x600 AVS-PVS sukomplektuotas | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
10 |  | Programinių arba loginių operacijų iki 2 išėjimo signalų valdymo sistemos derinimas* programvimo, derinimo darbai | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už poskyrių Skydai | [7 empty] | Iš viso už poskyrių Skydai
|  | Montavimo medžiagos | [7 empty] | Montavimo medžiagos
11 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 4 |  |  |  |  | 0
12 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC 16-32 mm | m | 400 |  |  |  |  | 0
13 |  | Hermetizacija sandarinimo mase | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už poskyrių Montavimo medžiagos | [7 empty] | Iš viso už poskyrių Montavimo medžiagos
|  | Kabeliai | [7 empty] | Kabeliai
14 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 8.16 |  |  |  |  | 0
15 |  | Duomenų perdavimo kabelis UTP viengyslis, CAT5E | m | 721 |  |  |  |  | 0
16 |  | Lankstūs kontroliniai kabeliai 4x0.75 | m | 65 |  |  |  |  | 0
17 |  | 300/500V kontroliniai lankstūs variniai kabeliai 6x0,75 | m | 15 |  |  |  |  | 0
18 |  | 500V kontroliniai lankstūs variniai kabeliai 10x0.75 | m | 15 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už poskyrių Kabeliai | [7 empty] | Iš viso už poskyrių Kabeliai
|  | Iš viso už skyrių PASTATO VALDYMO SISTEMA (PVS) | [7 empty] | Iš viso už skyrių PASTATO VALDYMO SISTEMA (PVS)
|  | Skyrius ŠILUMOS GAMYBA | [7 empty] | Skyrius ŠILUMOS GAMYBA
|  | Skydai | [7 empty] | Skydai
19 |  | Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
20 |  | Oro ruošimo sistemos automatikos valdymo skydas AVS-ŠP sukomplektuotas | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už poskyrių Skydai | [7 empty] | Iš viso už poskyrių Skydai
|  | Išoriniai komponentai ir įrenginiai | [7 empty] | Išoriniai komponentai ir įrenginiai
21 |  | Paviršinių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0
22 |  | Lauko oro temperatūros jutiklis | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
23 |  | Vandens temperatūros jutiklis su gilze | vnt | 7 |  |  |  |  | 0
24 |  | Vandens slėgio relė | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už poskyrių Išoriniai komponentai ir įrenginiai | [7 empty] | Iš viso už poskyrių Išoriniai komponentai ir įrenginiai
|  | Iš viso už skyrių ŠILUMOS GAMYBA | [7 empty] | Iš viso už skyrių ŠILUMOS GAMYBA
|  | Skyrius ORO RUOŠIMAS | [7 empty] | Skyrius ORO RUOŠIMAS
|  | Skydai | [7 empty] | Skydai
25 |  | Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
26 |  | Oro ruošimo sistemos automatikos valdymo skydas AVS-OR1 sukomplektuotas | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už poskyrių Skydai | [7 empty] | Iš viso už poskyrių Skydai
|  | Montavimo medžiagos | [7 empty] | Montavimo medžiagos
27 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 2.8 |  |  |  |  | 0
28 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC 16- 32 mm | m | 280 |  |  |  |  | 0
29 |  | Hermetizacija sandarinimo mase | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už poskyrių Montavimo medžiagos | [7 empty] | Iš viso už poskyrių Montavimo medžiagos
|  | Kabeliai | [7 empty] | Kabeliai
30 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 4.25 |  |  |  |  | 0
31 |  | Variniai galios kabeliai 3x1.5 | m | 200 |  |  |  |  | 0
32 |  | Ekranuotas kontrolinis kabelis Cu 3x2x0,8 | m | 140 |  |  |  |  | 0
33 |  | Lankstūs kontroliniai kabeliai 2x0.75 | m | 85 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už poskyrių Kabeliai | [7 empty] | Iš viso už poskyrių Kabeliai
|  | Iš viso už skyrių ORO RUOŠIMAS | [7 empty] | Iš viso už skyrių ORO RUOŠIMAS
|  | Skyrius DŪMŲ ŠALINIMAS IR ORO TIEKIMAS | [7 empty] | Skyrius DŪMŲ ŠALINIMAS IR ORO TIEKIMAS
|  | Skydai | [7 empty] | Skydai
34 |  | Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
35 |  | Dūmų šalinimo ir oro tiekimo automatikos valdymo skydas 1200x800 AVS-DŠ1 sukomplektuotas | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
36 |  | Dūmų šalinimo ir oro tiekimo automatikos valdymo skydas AVS-DŠ2 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
37 |  | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
38 |  | Tinklo komutatorius, 8p 10/100/1000 | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už poskyrių Skydai | [7 empty] | Iš viso už poskyrių Skydai
|  | Montavimo medžiagos | [7 empty] | Montavimo medžiagos
39 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 8 |  |  |  |  | 0
40 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC 16-32 mm | m | 800 |  |  |  |  | 0
41 |  | Hermetizacija sandarinimo mase | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už poskyrių Montavimo medžiagos | [7 empty] | Iš viso už poskyrių Montavimo medžiagos
|  | Kabeliai | [7 empty] | Kabeliai
42 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 12.7 |  |  |  |  | 0
43 |  | Variniai galios kabeliai 3x1.5 | m | 245 |  |  |  |  | 0
44 |  | Variniai kabeliai 5x2.5 | m | 370 |  |  |  |  | 0
45 |  | Lankstūs kontroliniai kabeliai 2x0.75 | m | 410 |  |  |  |  | 0
46 |  | Ekranuotas kontrolinis kabelis Cu 3x2x0,8 | m | 245 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už poskyrių Kabeliai | [7 empty] | Iš viso už poskyrių Kabeliai
|  | Iš viso už skyrių DŪMŲ ŠALINIMAS IR ORO TIEKIMAS | [7 empty] | Iš viso už skyrių DŪMŲ ŠALINIMAS IR ORO TIEKIMAS
|  | Skyrius VĖDINIMAS | [7 empty] | Skyrius VĖDINIMAS
|  | Skydai | [7 empty] | Skydai
47 |  | Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
48 |  | Vėdinimo automatikos valdymo skydas AVS-VS | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
49 |  | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
50 |  | Tinklo komutatorius, 8p 10/100/1000 | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už poskyrių Skydai | [7 empty] | Iš viso už poskyrių Skydai
|  | Montavimo medžiagos | [7 empty] | Montavimo medžiagos
51 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 1.8 |  |  |  |  | 0
52 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 16-32 mm | m | 180 |  |  |  |  | 0
53 |  | Hermetizacija sandarinimo mase | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už poskyrių Montavimo medžiagos | [7 empty] | Iš viso už poskyrių Montavimo medžiagos
|  | Kabeliai | [7 empty] | Kabeliai
54 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 2.5 |  |  |  |  | 0
55 |  | Variniai galios kabeliai 3x1.5 | m | 80 |  |  |  |  | 0
56 |  | Variniai kabeliai 5x2.5 | m | 35 |  |  |  |  | 0
57 |  | Lankstūs kontroliniai kabeliai 2x0.75 | m | 135 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už poskyrių Kabeliai | [7 empty] | Iš viso už poskyrių Kabeliai
|  | Iš viso už skyrių VĖDINIMAS | [7 empty] | Iš viso už skyrių VĖDINIMAS
|  | Skyrius MONTAVIMO MEDŽIAGOS VISOMS SISTEMOMS | [7 empty] | Skyrius MONTAVIMO MEDŽIAGOS VISOMS SISTEMOMS
58 |  | Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų | 100m | 1.25 |  |  |  |  | 0
59 |  | Karšto cinkavimo perforuotas kabelių lovelis 60mm aukščio su visomis tvirtinimo ir jungimo detalėmis: 100- 200mm pločio | m | 125 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių MONTAVIMO MEDŽIAGOS VISOMS SISTEMOMS | [7 empty] | Iš viso už skyrių MONTAVIMO MEDŽIAGOS VISOMS SISTEMOMS
| Iš viso be PVM: | [7 empty] | 0
| PVM: | [7 empty] | 0
| Iš viso su PVM: | [7 empty] | 0