## Spausdinimo variantas
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
59634.46
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė: |  | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | [7 empty] | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys: |  | 1 etapas | [7 empty] | 1 etapas
Žiniaraštis: |  | Vandentiekis Namo (V1, T3, T4) | [7 empty] | Vandentiekis Namo (V1, T3, T4)
[8 empty] | Iš viso: | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |  |  |  | Kaina, Eur
[5 empty] | Darbas | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso
1 |  | Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
2 |  | Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d 107.2-115.1) | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
3 |  | Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90` DN 100 | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
4 |  | Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 100mm pastatymas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
5 |  | Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 100 (ilgos) | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
6 |  | Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
7 |  | Kaliojo ketaus flanšiniai intarpai DN 60mm, L-250mm | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
8 |  | Kaliojo ketaus flanšiniai intarpai DN 50mm, L-150mm | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
9 |  | Vandens skaitiklių su flanšinėmis jungtimis montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 50 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
10 |  | Kombinuotas šalto vandens skaitiklis DN50x20mm | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
11 |  | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
12 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, *vandens išleidimui | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
13 |  | Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 80mm pastatymas | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
14 |  | Kaliojo ketaus atbuliniai vožtuvai DN 80 | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
15 |  | Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 80 (ilgos) | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
16 |  | Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 1005 |  |  |  |  | 0
17 |  | Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D63 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos | m | 65 |  |  |  |  | 0
18 |  | Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D75-110 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos | m | 32 |  |  |  |  | 0
19 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/Al/PE-RT,16x2mm | m | 275 |  |  |  |  | 0
20 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/Al/PE-RT, 20x2mm | m | 294 |  |  |  |  | 0
21 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PN 20, 90x12.3 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 27 |  |  |  |  | 0
22 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PN 20, 75x10.3 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 5 |  |  |  |  | 0
23 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PN 20, 63x8.6 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 65 |  |  |  |  | 0
24 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PN 20, 50x6.9 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 80 |  |  |  |  | 0
25 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PN 20, 40x5.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 111 |  |  |  |  | 0
26 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 158 |  |  |  |  | 0
27 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 87 |  |  |  |  | 0
28 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
29 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 5.69 |  |  |  |  | 0
30 |  | Pūsto polietileno izoliaciniai kevalai 16x9 | m | 275 |  |  |  |  | 0
31 |  | Pūsto polietileno izoliaciniai kevalai 20x9 | m | 294 |  |  |  |  | 0
32 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas nedengtais akmens vatos kevalais | 100 m | 1.91 |  |  |  |  | 0
33 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo 65-100 mm, izoliavimas nedengtais akmens vatos kevalais | 100 m | 0.97 |  |  |  |  | 0
34 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas nedengtais akmens vatos kevalais | 100 m | 2.45 |  |  |  |  | 0
35 |  | Kevalai, izoliac. Vamzd.diam. 90mm, storis 20mm | m | 27 |  |  |  |  | 0
36 |  | Kevalai, izoliac. diam. 76mm, storis 20mm | m | 5 |  |  |  |  | 0
37 |  | Kevalai, izoliac. diam. 70mm, storis 20mm | m | 65 |  |  |  |  | 0
38 |  | Kevalai, izoliac. diam. 54mm, storis 20mm | m | 80 |  |  |  |  | 0
39 |  | Kevalai, izoliac. diam. 48mm, storis 20mm | m | 111 |  |  |  |  | 0
40 |  | Kevalai, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm | m | 158 |  |  |  |  | 0
41 |  | Kevalai, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 87 |  |  |  |  | 0
42 |  | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt. | 109 |  |  |  |  | 0
43 |  | Prietaisiniai ventiliai d16 | vnt. | 109 |  |  |  |  | 0
44 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0
45 |  | Priešgaisrinės apkabos vamzdynams | vnt | 20 |  |  |  |  | 0
46 |  | Automatinių oro rinktuvų montavimas | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0
47 |  | Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N | vnt | 10 |  |  |  |  | 0
48 |  | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0
49 |  | Plastikinių slėginių įmovų, aklių, flanšų D16-32 mm montavimas | vnt | 10 |  |  |  |  | 0
50 |  | Išleidimo vožtuvai su aklė DN15 komplekte su atjungiamaisiais ventiliais | kompl. | 10 |  |  |  |  | 0
51 |  | Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija | km | 1.102 |  |  |  |  | 0
52 |  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 11.02 |  |  |  |  | 0
| Iš viso be PVM: | [7 empty] | 0
| PVM: | [7 empty] | 0
| Iš viso su PVM: | [7 empty] | 0
Sudarė: