## Spausdinimo variantas
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
483445.9
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė: |  | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | [8 empty] | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys: |  | 2 etapas | [8 empty] | 2 etapas
Žiniaraštis: |  | Elektrotechnika | [8 empty] | Elektrotechnika
[8 empty] | Iš viso: | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |  |  |  | Kaina, Eur
[5 empty] | Darbas | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius ELEKTROS SKYDAI | [7 empty] | Skyrius ELEKTROS SKYDAI
1 |  | Nišų įrengimas plytų sienose | 10 m2 | 0.8 |  |  |  |  | 0
2 |  | Skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 12 |  |  |  |  | 0
3 |  | Apšvietimo jėgos skydas. AJS-22 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
4 |  | Apšvietimo jėgos skydas. AJS-12 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
5 |  | Apšvietimo jėgos skydas. AJSV-01 | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
6 |  | Apšvietimo jėgos skydas. AJSV-11 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
7 |  | Jėgos skydas komp. įrangai. JSK-22 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
8 |  | Jėgos skydas komp. įrangai. JSK-12 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
9 |  | Jėgos skydas technologiniai įrangai JS-229 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
10 |  | Jėgos skydas technologiniai įrangai JS-230 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
11 |  | Jėgos skydas technologiniai įrangai JS-231 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
12 |  | Jėgos skydas technologiniai įrangai JS-22 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
13 |  | Jėgos skydas technologiniai įrangai JSV-11 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
14 |  | Jėgos skydas technologiniai įrangai JSV-01 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių ELEKTROS SKYDAI | [7 empty] | Iš viso už skyrių ELEKTROS SKYDAI
|  | Skyrius EL.KABELIAI, KABELIŲ MOVOS, ANTGALIAI | [7 empty] | Skyrius EL.KABELIAI, KABELIŲ MOVOS, ANTGALIAI
15 |  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono lubose | 100m | 1 |  |  |  |  | 0
16 |  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus lubų paviršiuose | 100m | 1 |  |  |  |  | 0
17 |  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 1 |  |  |  |  | 0
18 |  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 1 |  |  |  |  | 0
19 |  | Kabelio tiesimas, tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1 m kabelio masė iki 3 kg | 100 m | 2 |  |  |  |  | 0
20 |  | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg | 100 m | 126.1 |  |  |  |  | 0
21 |  | Variniai kabeliai 3x1.5 | m | 6350 |  |  |  |  | 0
22 |  | Variniai kabeliai 4x1.5 | m | 640 |  |  |  |  | 0
23 |  | Variniai kabeliai 2x1.5 | m | 1050 |  |  |  |  | 0
24 |  | Variniai kabeliai 3x2.5 | m | 2800 |  |  |  |  | 0
25 |  | Variniai kabeliai 3x4 | m | 20 |  |  |  |  | 0
26 |  | Variniai kabeliai 3x6 | m | 40 |  |  |  |  | 0
27 |  | Variniai galios kabeliai 3x10 | m | 10 |  |  |  |  | 0
28 |  | Variniai kabeliai 5x2.5 | m | 360 |  |  |  |  | 0
29 |  | Variniai kabeliai 5x4 | m | 340 |  |  |  |  | 0
30 |  | Variniai kabeliai 5x6 | m | 90 |  |  |  |  | 0
31 |  | Variniai kabeliai 5x10 | m | 90 |  |  |  |  | 0
32 |  | Variniai kabeliai 5x16 | m | 50 |  |  |  |  | 0
33 |  | Variniai kabeliai 5x70SM | m | 20 |  |  |  |  | 0
34 |  | Variniai kabeliai 5x95SM | m | 30 |  |  |  |  | 0
35 |  | 1kV galios variniai kabeliai 2x1.5RE E60 | m | 90 |  |  |  |  | 0
36 |  | 1kV galios variniai kabeliai 4x1.5RE E60 | m | 480 |  |  |  |  | 0
37 |  | 1kV galios variniai kabeliai 3x2.5RE E60 | m | 50 |  |  |  |  | 0
38 |  | 1kV galios variniai kabeliai 5x2.5RE | m | 60 |  |  |  |  | 0
39 |  | 1kV galios variniai kabeliai 5x4RE E60 | m | 40 |  |  |  |  | 0
40 |  | 1kV galios variniai kabeliai 5x6RE E60 | m | 50 |  |  |  |  | 0
41 |  | El. laidas Cu 1x4mm2 | m | 100 |  |  |  |  | 0
42 |  | El. laidas Cu 1x16mm2 | m | 50 |  |  |  |  | 0
43 |  | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 0.05 |  |  |  |  | 0
44 |  | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės stačiamkampės iki 150x100mm | 100vnt | 0.05 |  |  |  |  | 0
45 |  | Šildymo kabelio pajungimo prie maitinimo kabelio dėžutė. Plastikinė, atspari UV, IP65, matmenys:100x100x50 | vnt | 5 |  |  |  |  | 0
46 |  | Savireguliuojančių šildymo kabelių montavimas plokščių (sutapdintų) stogų latakuose ir įlajose (kabelio ilgis)* 40W/m | 100m | 0.25 |  |  |  |  | 0
47 |  | Šildymo kabelių movos montavimas | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0
48 |  | Šildymo kabelio atšakojimo mova | vnt | 5 |  |  |  |  | 0
49 |  | Šildymo kabelių movos montavimas*galinis sandariklis | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0
50 |  | Šildymo kabelio galinis sandarinkis | vnt | 34 |  |  |  |  | 0
51 |  | Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos iki 5 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas* kiekį tikslinti DP | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
52 |  | Antgalių prijungimas, presuojant prie laidų ir kabelių vienvielių iki 16 mm2 skersp. gyslų | 100vnt | 3.3 |  |  |  |  | 0
53 |  | Antgaliai laidams Cu 1,5-6mm2 | vnt | 300 |  |  |  |  | 0
54 |  | Antgaliai laidui Cu 1x16mm2 | vnt | 30 |  |  |  |  | 0
55 |  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas* kiekį tikslinti | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių EL.KABELIAI, KABELIŲ MOVOS, ANTGALIAI | [7 empty] | Iš viso už skyrių EL.KABELIAI, KABELIŲ MOVOS, ANTGALIAI
|  | Skyrius ŠVIESTUVAI, KITA APŠVIETIMO ĮRANGA | [7 empty] | Skyrius ŠVIESTUVAI, KITA APŠVIETIMO ĮRANGA
56 |  | Interjerinių šviestuvų montavimas | vnt | 209 |  |  |  |  | 0
57 |  | Apšvietimo šynlaidžių ant sumontuotų konstrukcijų montavimas*linijinio šviestuvo | 100 m | 1.89 |  |  |  |  | 0
58 |  | Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas | 100vnt | 0.52 |  |  |  |  | 0
59 |  | Paviršinis LED . Korpusas iš lieto aliuminio, dažytas balta RAL9016 spalva. 15 W, 2000 lm.,4000 K, CRI=80 | vnt | 37 |  |  |  |  | 0
60 |  | Paviršinis LED . Korpusas iš lieto aliuminio, dažytas balta RAL9016 spalva. 23 W, 3100 lm., 4000 K, CRI=80 | vnt | 20 |  |  |  |  | 0
61 |  | Paviršinis LED . Korpusas iš lieto aliuminio, dažytas balta RAL9016 spalva. 39 W, 5000 lm. ,4000 K, CRI=80 | vnt | 10 |  |  |  |  | 0
62 |  | Paviršinis LED . Korpusas i lieto aliuminio, dažytas balta RAL9016 spalva. 15 W, 2000 lm., 4000 K, CRI=80 | vnt | 101 |  |  |  |  | 0
63 |  | Paviršinis LED . Korpusas iš lieto aliuminio, dažytas balta RAL9016 spalva. 30 W, 3800 lm., 4000 K, CRI=80. | vnt | 37 |  |  |  |  | 0
64 |  | Paviršinis linijinis LED.Korpusas aliuminio. Sklaidytuvas mikroprizmatinis. Irenginio galia ne daugiau 6 W/m, viestuvo viesos srautas ne ma˛iau 826 lm. viestuvo viesinis efektyvumas ne mažiau 137 lm/W | m | 189 |  |  |  |  | 0
65 |  | Paviršinis, asimetrinis, LED , skirtas lentų apšvietimui. Įrenginio galia ne daugiau 32 W, šviestuvo šviesos srautas ne mažiau 3781 lm. | vnt | 4 |  |  |  |  | 0
66 |  | Avarinio apšvietimo šviestuvas. LED lubins ev apšvietimui. Galia 6,7W; 6500K; 390lm; IP65; IK08 | vnt | 32 |  |  |  |  | 0
67 |  | Avarinio apšvietimo šviestuvas. LED lubins ev apšvietimui. Galia 6,7W; 6500K; 350lm; IP65; IK08 | vnt | 6 |  |  |  |  | 0
68 |  | Avarinio apšvietimo šviestuvas. LED lubų ev apšvietimui. Galia 8W; 6500K; 100lm; IP44; IK08 | vnt | 3 |  |  |  |  | 0
69 |  | Avarinio apšvietimo šviestuvas. LED sieninis švt. ev apšvietimui (GČ). Galia 4,8W; 6500K; 310lm; IP65; IK07 | vnt | 3 |  |  |  |  | 0
70 |  | Ev. kelio krypties šviestuvas. LED lubinis/sieninis šviest. ev. apšvietimui .Galia 3,7W; 4000K; IP30; IK03; | vnt | 8 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių ŠVIESTUVAI, KITA APŠVIETIMO ĮRANGA | [7 empty] | Iš viso už skyrių ŠVIESTUVAI, KITA APŠVIETIMO ĮRANGA
|  | Skyrius JUNGIKLIAI, KIŠTUKINIAI LIZDAI, JUDESIO JUTIKLIAI | [7 empty] | Skyrius JUNGIKLIAI, KIŠTUKINIAI LIZDAI, JUDESIO JUTIKLIAI
71 |  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 0.41 |  |  |  |  | 0
72 |  | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.31 |  |  |  |  | 0
73 |  | Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.1 |  |  |  |  | 0
74 |  | Jutiklio montavimas | vnt | 20 |  |  |  |  | 0
75 |  | ON-OFF mikrobanginis jutiklis. 230VAC, 16A, 5- 2000lx, MB, IP55 (arba analogiškų parametrų) su montavimo dėžute. | vnt | 5 |  |  |  |  | 0
76 |  | ON-OFF būvio jutiklis. 230VAC, 16A, 5-2000lx, PIR, IP55 (arba analogiškų parametrų) su montavimo dėžute. | vnt | 14 |  |  |  |  | 0
77 |  | Šviesos jutiklis. 230VAC, 16A, 5-1000lx, PIR, IP54 | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
78 |  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 2.16 |  |  |  |  | 0
79 |  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 2.16 |  |  |  |  | 0
80 |  | Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji* rozetės IP400 400V | 100vnt | 0.12 |  |  |  |  | 0
81 |  | Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių ( modulių skaičius prietaise 1 vnt) | vnt | 6 |  |  |  |  | 0
82 |  | Išjungimo užlaikymo relės WC ventiliatoriams Laiko relė 230V, 16A, 30min. | vnt | 6 |  |  |  |  | 0
83 |  | Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių ( modulių skaičius prietaise 3 vnt) | vnt | 14 |  |  |  |  | 0
84 |  | Kontaktorius 3polis 25A 400V 1NA ritė 230V AC | vnt | 14 |  |  |  |  | 0
85 |  | Viršįtampių ribotuvų montavimas | vnt. | 39 |  |  |  |  | 0
86 |  | 230Vac viršįtampių ribotuvas (D) klasė 2,5kA | vnt. | 39 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių JUNGIKLIAI, KIŠTUKINIAI LIZDAI, JUDESIO JUTIKLIAI | [7 empty] | Iš viso už skyrių JUNGIKLIAI, KIŠTUKINIAI LIZDAI, JUDESIO JUTIKLIAI
|  | Skyrius INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS | [7 empty] | Skyrius INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS
87 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo 16-40 mm | 100 m | 59.5 |  |  |  |  | 0
88 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo 50-75 mm | 100 m | 0.6 |  |  |  |  | 0
89 |  | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm*110 | 100m | 0.1 |  |  |  |  | 0
90 |  | Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu*40 mm stovams | 100m | 0.8 |  |  |  |  | 0
91 |  | Viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu*75 mm stovams | 100m | 0.2 |  |  |  |  | 0
92 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai PVC (lygūs, su movomis) 16-40mm | m | 5950 |  |  |  |  | 0
93 |  | PVC vamzdžiai 50-75mm | m | 60 |  |  |  |  | 0
94 |  | PVC vamzdžiai 110mm | m | 10 |  |  |  |  | 0
95 |  | HDPE vamzdžiai 40mm 350N, stovams | m | 80 |  |  |  |  | 0
96 |  | HDPE vamzdžiai 75mm 350N, stovams | m | 20 |  |  |  |  | 0
97 |  | Polietileninių iki 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas | 100m | 0.2 |  |  |  |  | 0
98 |  | HDPE d32v vamzdis, 750N, lauko darbams | m | 20 |  |  |  |  | 0
99 |  | Elektros instaliacinių dėžučių montavimas | 100vnt | 1.5 |  |  |  |  | 0
100 |  | Pratraukimo dėžutė instaliacijai vamzdžiuose | vnt | 150 |  |  |  |  | 0
101 |  | Skydelių surinkimas ir montavimas*Revizinės durelės 300x300 kabelių pratraukimui stovų vietose EI60 | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
102 |  | Revizinės durelės 300x300 kabelių pratraukimui stovų vietose EI60 | vnt | 3 |  |  |  |  | 0
103 |  | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m | 2.1 |  |  |  |  | 0
104 |  | Instaliacinis PVC kanalas 40x60 | m | 50 |  |  |  |  | 0
105 |  | Instaliacinis PVC kanalas 20x25 | m | 160 |  |  |  |  | 0
106 |  | Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų | 100m | 1.25 |  |  |  |  | 0
107 |  | Metalinis perforuotas kanalas 500x63 | m | 25 |  |  |  |  | 0
108 |  | Metalinis perforuotas kanalas 300x63 | m | 70 |  |  |  |  | 0
109 |  | Metalinis perforuotas kanalas 200x63 | m | 10 |  |  |  |  | 0
110 |  | Metalinis perforuotas kanalas 100x63 | m | 20 |  |  |  |  | 0
111 |  | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis daugiau 300 mm (kopėčių ilgis) | 100 m | 0.1 |  |  |  |  | 0
112 |  | Kopėčios kabeliams 500 mm pločio (stovams) | m | 10 |  |  |  |  | 0
113 |  | Skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose | 100vnt | 0.85 |  |  |  |  | 0
114 |  | Kabelio įvadų hermetizacija sandarinimo mase | vnt. | 85 |  |  |  |  | 0
115 |  | Priešgaisrinė masė kabelinių perėjimų per sienas sandarinimui | kg | 60 |  |  |  |  | 0
116 |  | Metalinių pavienių atraminių konstrukcijų montavimas | t | 0.1 |  |  |  |  | 0
117 |  | Cinkuotos metalinės konstrukcijos (el. darbams) | kg | 100 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS | [7 empty] | Iš viso už skyrių INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS
|  | Skyrius ŽAIBOSAUGA | [7 empty] | Skyrius ŽAIBOSAUGA
118 |  | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio | km | 0.005 |  |  |  |  | 0
119 |  | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte | km | 0.005 |  |  |  |  | 0
120 |  | Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje | 100m | 0.05 |  |  |  |  | 0
121 |  | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles | 100m | 0.15 |  |  |  |  | 0
122 |  | Cinkuota juosta įžeminimui 25x4 mm 0.77 kg/m | kg | 15.4 |  |  |  |  | 0
123 |  | Įžeminimo apvalaus plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles | 100m | 0.3 |  |  |  |  | 0
124 |  | Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (įžem. sistemoms) | kg | 12.3 |  |  |  |  | 0
125 |  | Jungtis kryžminė | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
126 |  | Jungtis su juosta | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
127 |  | Jungtis viela - viela | vnt | 5 |  |  |  |  | 0
128 |  | Potencialų išlyginimo šynos | vnt | 4 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių ŽAIBOSAUGA | [7 empty] | Iš viso už skyrių ŽAIBOSAUGA
| Iš viso be PVM: | [7 empty] | 0
| PVM: | [7 empty] | 0
| Iš viso su PVM: | [7 empty] | 0
Sudarė: