## Spausdinimo variantas
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
56182.15
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė: |  | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | [7 empty] | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys: |  | 2 etapas | [7 empty] | 2 etapas
Žiniaraštis: |  | Technologinė įranga (Įrengimai) | [7 empty] | Technologinė įranga (Įrengimai)
[8 empty] | Iš viso: | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |  |  |  | Kaina, Eur
[5 empty] | Darbas | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso
1 |  | Konvekcinė krosnis Matmenys (IxPxA): 780x850x1200; Galingumas: 16 kW 400V; Talpa 10x1/1 GN arba 600x400 mm skardos; Svoris: 121 kg | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
2 |  | N/p stalas-intarpas, su lentyna. Matmenys (IxPxA): 300x850x900 mm. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
3 |  | N/p stalas-intarpas, su lentyna. Matmenys (IxPxA): 600x850x900 mm. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
4 |  | El. stacionari keptuvė. Matmenys (IxPxA): 1202x1045x940 mm; Galingumas: 15 kW 400V; Kepimo indo talpa: 150l; Reguliuojamos kojelės. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
5 |  | N/p stalas, dviguba lentyna. Matmenys (IxPxA): 1600x700x900 mm. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
6 |  | N/p stelažas (su 5 lentynom). Matmenys (IxPxA): 2000x700x1800 mm. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
7 |  | Tešlos kočiojimo įrenginys. Galingumas: 1 kW 230V. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
8 |  | Planetarinė maišyklė. Matmenys (IxPxA): 630x620x1011 mm; Galingumas: 4 kW 400V; Nerūdijančio plieno dubuo 60l; Svoris: 150 kg. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
9 |  | Šaldomas stalas. Matmenys (IxPxA): 1795x700x900 mm; Galingumas: 0,3 kW 230V; Temperatūrinis režimas: -2°C iki +8°C; Pagamintas iš nerūdijančio plieno; Tūris: 417l. | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
10 |  | Elektrinė mėsmalė žaliai mėsai. Matmenys (IxPxA): 560x400x400 mm; Galingumas: 1,44 kW 400V; | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
11 |  | Elektrinė mėsmalė virtai mėsai. Galingumas: 0,75 kW 230V; Korpusas iš nerūdijančio plieno. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
12 |  | Svarstyklės. Matmenys (IxP): 280x270 mm; Galingumas: 0,3 kW 230V. | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
13 |  | N/p stalas su plautuve dešinėje, su borteliu, lentyna. Matmenys (IxPxA): 1200x700x900 mm; Plautuvės matmenys (IxPxA): 500x500x250 mm. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
14 |  | N/p stalas su borteliu, dviguba lentyna. Matmenys (IxPxA): 1200x700x900 mm | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
15 |  | N/p stalas su borteliu, dviguba lentyna. Matmenys (IxPxA): 900x700x900 mm. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
16 |  | N/p stalas su plautuve kairėje, su borteliu, lentyna. Matmenys (IxPxA): 1200x700x900 mm; Plautuvės matmenys (IxPxA): 500x500x250 mm. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
17 |  | N/p stalas su borteliu, dviguba lentyna. Matmenys (IxPxA): 600x550x900 mm. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
18 |  | N/p stelažas (su 5 lentynom). Matmenys (IxPxA): 1500x600x1800 mm. | vnt | 4 |  |  |  |  | 0
19 |  | N/p stelažas (su 5 lentynom). Matmenys (IxPxA): 1200x600x1800 mm. | vnt | 10 |  |  |  |  | 0
20 |  | Kupolinė indaplovė. Matmenys (IxPxA): 711x815x1510/1995 mm; Galingumas: 11,1 kW 400V; Našumas: 40 kasečių per valandą. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
21 |  | N/p stalas su borteliu, su lentyna. Matmenys (IxPxA): 700x740x900 mm. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
22 |  | N/p stalas su plautuve, dušeliu, su borteliu, su lentyna. Matmenys (IxPxA): 1200x740x900 mm. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
23 |  | Konvejeris. Galingumas: 1,5 kW 230 V. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
24 |  | Pakabinama spintelė. Matmenys (IxPxA): 1700x350x600 mm. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
25 |  | Keltuvas. Galingumas: 2 kW 400V. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
26 |  | Darbo stalas su priestaliu, su kėde (kėdė su ratukais). Stalo matmenys (IxPxA): 1600x600x750 mm; Priestalio matmenys (IxPxA): 400x1200x750 mm. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
27 |  | Dokumentų spinta. Matmenys (IxPxA): 1200x400x1800 mm. | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
28 |  | Valgomojo stalas su kėdėmis. Matmenys (IxPxA): 1000x700x850 mm. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
29 |  | Minkštasuolis. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
30 |  | Staliukas | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
31 |  | Išdavimo linija. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
32 |  | Atsiskaitymo aparatas. Galingumas: 0,5 kW 230V. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
33 |  | Kavos malūnėlis. Galingumas: 0,7 kW 230V | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
34 |  | Kavos aparatas. Galingumas: 2 kW 400V. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
35 |  | El. marmitas su 3 GN indais. Matmenys (IxPxA): 1100x680x200 mm; Galingumas: 3,3 kW 230V. | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
36 |  | Sriubos puodas. | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
37 |  | Šaldymo vitrina. Matmenys (IxPxA): 800x700x900 mm; Galingumas: 0,5 kW 230V. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
38 |  | Padėklų vežimėlis. | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
39 |  | El. svarstyklės. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
40 |  | Bulvių valymo mašina. Galingumas: 1,1 kW 400V. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
41 |  | Lentynos. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
42 |  | N/p garų ištraukimo gaubtas, su labirintiniais filtrais, riebalų nuleidimo kraneliu, apšvietimu. Matmenys (IxPxA): 1800x1300x450 mm. | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
43 |  | N/p garų ištraukimo gaubtas, su labirintiniais filtrais, riebalų nuleidimo kraneliu, apšvietimu. Matmenys (IxPxA): 2500x1200x450 mm. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
44 |  | N/p garų ištraukimo gaubtas, su labirintiniais filtrais, riebalų nuleidimo kraneliu, apšvietimu. Matmenys (IxPxA): 1000x900x450 mm. | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso be PVM: | [7 empty] | 0
| PVM: | [7 empty] | 0
| Iš viso su PVM: | [7 empty] | 0
Pastaba: Įranga su pristatymu, montavimu, paleidimu.