## Spausdinimo variantas
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
4335.65
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė: |  | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | [7 empty] | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys: |  | 2 etapas | [7 empty] | 2 etapas
Žiniaraštis: |  | Technologinė nuotekynė (F3) | [7 empty] | Technologinė nuotekynė (F3)
[8 empty] | Iš viso: | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |  |  |  | Kaina, Eur
[5 empty] | Darbas | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso
1 |  | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas | m | 81 |  |  |  |  | 0
2 |  | PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.) | vnt | 81 |  |  |  |  | 0
3 |  | Fasoninės dalys 80% nuo vamzdynų ilgio sąmatinės vertės | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
4 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt | 9 |  |  |  |  | 0
5 |  | PVC revizijos d50 stovams | vnt | 6 |  |  |  |  | 0
6 |  | Ventiliaciniai kaminėliai (d 50) | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
7 |  | Plastikinio trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas | kompl. | 6 |  |  |  |  | 0
8 |  | Plastikinis trapas d 100 mm | kompl. | 6 |  |  |  |  | 0
9 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais ( betono perdangose) | vnt | 6 |  |  |  |  | 0
10 |  | Priešgaisrinės apkabos vamzdynams | vnt | 6 |  |  |  |  | 0
11 |  | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( buitinių nuotekų)* technologinių | 100m | 0.81 |  |  |  |  | 0
| Iš viso be PVM: | [7 empty] | 0
| PVM: | [7 empty] | 0
| Iš viso su PVM: | [7 empty] | 0