## Spausdinimo variantas
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
212581.55
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė: |  | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | [8 empty] | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys: |  | 2 etapas | [8 empty] | 2 etapas
Žiniaraštis: |  | Vėdinimas | [8 empty] | Vėdinimas
[8 empty] | Iš viso: | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |  |  |  | Kaina, Eur
[5 empty] | Darbas | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius J1.JJ04 SISTEMA | [7 empty] | Skyrius J1.JJ04 SISTEMA
1 |  | Vėdinimo ir oro kondicionavimo agregato arba agregato blokų daugiau 1,5 t masės montavimas, naudojant maž. mech. priemones | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
2 |  | Oro ruošimo įrenginys Šilumokaitis: plokštelinis; Šilumos atgavimas >/80% Oro kiekis: +/-9 590 m3 /h; | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
3 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 36 |  |  |  |  | 0
4 |  | Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 36 |  |  |  |  | 0
5 |  | Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 200/250 | vnt | 36 |  |  |  |  | 0
6 |  | Oro tiekimo skirstytuvas (difuzorius) d250 | vnt | 20 |  |  |  |  | 0
7 |  | Oro šalinimo skirstytuvas (difuzorius) d250 | vnt | 16 |  |  |  |  | 0
8 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt | 10 |  |  |  |  | 0
9 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 4 |  |  |  |  | 0
10 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 100 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
11 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 125 | vnt | 8 |  |  |  |  | 0
12 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 200 | vnt | 4 |  |  |  |  | 0
13 |  | Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas , kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 1000 mm iki 1500 mm | vnt | 12 |  |  |  |  | 0
14 |  | Kanalinės oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende Tipas – viengubo srauto reguliavimo. 825x125(h). | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
15 |  | Kanalinės oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende Tipas – viengubo srauto reguliavimo. 625x125(h). | vnt | 3 |  |  |  |  | 0
16 |  | Kanalinės oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende Tipas – viengubo srauto reguliavimo. 625x75(h). | vnt | 4 |  |  |  |  | 0
17 |  | Kanalinės oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende Tipas – viengubo srauto reguliavimo. 525x75(h) | vnt | 4 |  |  |  |  | 0
18 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 2,25 m2 šviesoje, montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
19 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,5 m2 šviesoje, montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
20 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
21 |  | Lauko grotos 1800x1000(h) oro pritekėjimui. Komplektuojamos su apsauginiu tinklu, tvirtinimo ir sandarinimo elementais | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
22 |  | Lauko grotos oro šalinimui 1600x800(h) Komplektuojamos su apsauginiu tinklu, tvirtinimo ir sandarinimo elementais | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
23 |  | Oro pratekėjimo grotelės. Montuojamos duryse. Spalva – kaip durys. 400x100 | vnt | 6 |  |  |  |  | 0
24 |  | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500 mm, montavimas | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
25 |  | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
26 |  | Priešgaisrinė sklendė 400x600(h) EI30 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
27 |  | Priešgaisrinė sklendė 700x300(h) EI30 | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
28 |  | Priešgaisrinė sklendė d200 EI30 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
29 |  | Priešgaisrinė sklendė d250 EI30 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
30 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt | 10 |  |  |  |  | 0
31 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 6 |  |  |  |  | 0
32 |  | Oro reguliavimo sklendė d100 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
33 |  | Oro reguliavimo sklendė d125 | vnt | 8 |  |  |  |  | 0
34 |  | Oro reguliavimo sklendė d200 | vnt | 4 |  |  |  |  | 0
35 |  | Oro reguliavimo sklendė d250 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
36 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm | m | 70 |  |  |  |  | 0
37 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm | m | 104 |  |  |  |  | 0
38 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d100 | m | 8 |  |  |  |  | 0
39 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d125 | m | 12 |  |  |  |  | 0
40 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d160 | m | 50 |  |  |  |  | 0
41 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d200 | m | 40 |  |  |  |  | 0
42 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d250 | m | 54 |  |  |  |  | 0
43 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d315 | m | 10 |  |  |  |  | 0
44 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
45 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | m | 60 |  |  |  |  | 0
46 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | m | 83 |  |  |  |  | 0
47 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras, mm daugiau 2400 iki 3200 | m | 11 |  |  |  |  | 0
48 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 4000 mm | m | 6 |  |  |  |  | 0
49 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 500x300(h) | m | 60 |  |  |  |  | 0
50 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 600x300(h) | m | 20 |  |  |  |  | 0
51 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 600x400(h) | m | 7 |  |  |  |  | 0
52 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 700x600 | m | 11 |  |  |  |  | 0
53 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 700x300 | m | 40 |  |  |  |  | 0
54 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 800x300 | m | 16 |  |  |  |  | 0
55 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 1600x800 | m | 6 |  |  |  |  | 0
56 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm | m3 | 8 |  |  |  |  | 0
57 |  | Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 3000x1000x80mm | kv.m | 103 |  |  |  |  | 0
58 |  | Plokščių ir kreivų paviršių izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales | 100 m2 | 1 |  |  |  |  | 0
59 |  | Hermetinių liukų montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
60 |  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais | 100 kg | 2.5 |  |  |  |  | 0
61 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( perdangose) | vnt | 10 |  |  |  |  | 0
62 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 31 - 50 oro tiekimo taškų | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių J1.JJ04 SISTEMA | [7 empty] | Iš viso už skyrių J1.JJ04 SISTEMA
|  | Skyrius J1.JJ08 SISTEMA | [7 empty] | Skyrius J1.JJ08 SISTEMA
63 |  | Vėdinimo ir oro kond. agregato arba agregato blokų daugiau 1,5 t masės montavimas, naudojant maž. mech. priemones | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
64 |  | Oro ruošimo įrenginys Šilumokaitis: plokštelinis Šilumos atgavimas >/80% Oro kiekis: +/-5 980 m3 /h; | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
65 |  | Vėdinimo ir oro kondicionavimo agregato arba agregato blokų iki 0,05 t masės montavimas rankiniu būdu | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
66 |  | Ozonatorius Našumas – 4 400 m3 /h | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
67 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 14 |  |  |  |  | 0
68 |  | Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 14 |  |  |  |  | 0
69 |  | Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 200/250 | vnt | 14 |  |  |  |  | 0
70 |  | Oro tiekimo skirstytuvas (difuzorius) d250 | vnt | 14 |  |  |  |  | 0
71 |  | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt | 7 |  |  |  |  | 0
72 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
73 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 100 | vnt | 3 |  |  |  |  | 0
74 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 125 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
75 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 160 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
76 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 200 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
77 |  | Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas | vnt | 5 |  |  |  |  | 0
78 |  | Kanalinės oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende Tipas – viengubo srauto reguliavimo. 375x75(h). | vnt | 4 |  |  |  |  | 0
79 |  | Kanalinės oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende Tipas – viengubo srauto reguliavimo. 625x125(h). | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
80 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas | vnt. | 9 |  |  |  |  | 0
81 |  | Oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende Tipas – viengubo srauto reguliavimo. 300x200(h). | vnt | 9 |  |  |  |  | 0
82 |  | Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas | vnt | 6 |  |  |  |  | 0
83 |  | Kanalinės oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende Tipas – viengubo srauto reguliavimo. 375x75(h). | vnt | 4 |  |  |  |  | 0
84 |  | Kanalinės oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende Tipas – viengubo srauto reguliavimo. 525x75(h) | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
85 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,5 m2 šviesoje, montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
86 |  | Lauko grotos 1600x700h oro pritekėjimui | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
87 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
88 |  | Lauko grotos 1200x600(h) oro šalinimui | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
89 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
90 |  | Oro pratekėjimo grotelės. Montuojamos duryse. Spalva – kaip durys. 400x100 | vnt | 3 |  |  |  |  | 0
91 |  | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500 mm, montavimas | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
92 |  | Priešgaisrinė sklendė 700x400(h) EI30 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
93 |  | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas | vnt. | 21 |  |  |  |  | 0
94 |  | Priešgaisrinė sklendė d160 EI30 | vnt | 6 |  |  |  |  | 0
95 |  | Priešgaisrinė sklendė d125 EI30 | vnt | 3 |  |  |  |  | 0
96 |  | Priešgaisrinė sklendė d100 EI30 | vnt | 12 |  |  |  |  | 0
97 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt | 7 |  |  |  |  | 0
98 |  | Oro reguliavimo sklendė d100 | vnt | 3 |  |  |  |  | 0
99 |  | Oro reguliavimo sklendė d125 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
100 |  | Oro reguliavimo sklendė d160 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
101 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 10 |  |  |  |  | 0
102 |  | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | kompl. | 10 |  |  |  |  | 0
103 |  | Oro reguliavimo sklendė d200 Valdymas – elektrinis 230 V Komplektuojama su el. pavara 2 Nm | kompl. | 9 |  |  |  |  | 0
104 |  | Oro reguliavimo sklendė d315 Valdymas – elektrinis 230 V Komplektuojama su el. pavara 2 Nm | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
105 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
106 |  | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | kompl. | 2 |  |  |  |  | 0
107 |  | Oro reguliavimo sklendė 800x300(h) Valdymas – elektrinis 230 V Komplektuojama su el. pavara 2 Nm | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
108 |  | Oro reguliavimo sklendė 900x300(h) Valdymas – elektrinis 230 V Komplektuojama su el. pavara 2 Nm | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
109 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
110 |  | Oro reguliavimo sklendė d125 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
111 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm | m | 138 |  |  |  |  | 0
112 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm | m | 50 |  |  |  |  | 0
113 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d100 | m | 60 |  |  |  |  | 0
114 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d125 | m | 28 |  |  |  |  | 0
115 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d160 | m | 50 |  |  |  |  | 0
116 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d200 | m | 27 |  |  |  |  | 0
117 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d250 | m | 10 |  |  |  |  | 0
118 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d315 | m | 13 |  |  |  |  | 0
119 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
120 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | m | 36 |  |  |  |  | 0
121 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | m | 99 |  |  |  |  | 0
122 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm | m | 8 |  |  |  |  | 0
123 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 400x300 | m | 20 |  |  |  |  | 0
124 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 500x300(h) | m | 6 |  |  |  |  | 0
125 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 600x200 | m | 10 |  |  |  |  | 0
126 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 600x300(h) | m | 8 |  |  |  |  | 0
127 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 700x300 | m | 18 |  |  |  |  | 0
128 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 700x400(h) | m | 15 |  |  |  |  | 0
129 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 800x300 | m | 33 |  |  |  |  | 0
130 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 800x400 | m | 15 |  |  |  |  | 0
131 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 900x300 | m | 10 |  |  |  |  | 0
132 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 1200x600(h) | m | 8 |  |  |  |  | 0
133 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm | m3 | 10 |  |  |  |  | 0
134 |  | Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 3000x1000x80mm | kv.m | 103 |  |  |  |  | 0
135 |  | Plokščių ir kreivų paviršių izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales | 100 m2 | 1 |  |  |  |  | 0
136 |  | Hermetinių liukų montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
137 |  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais | 100 kg | 2.5 |  |  |  |  | 0
138 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( perdangose) | vnt | 10 |  |  |  |  | 0
139 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo taškų | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
140 |  | Esamos vėdinimo sistemos demontavimas* kiekį tikslinti | m | 143 |  |  |  |  | 0
141 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 2 |  |  |  |  | 0
142 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti. (Pridėti 10 km) | t | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių J1.JJ08 SISTEMA | [7 empty] | Iš viso už skyrių J1.JJ08 SISTEMA
|  | Skyrius J1.JJ16 sistema | [7 empty] | Skyrius J1.JJ16 sistema
143 |  | Vėdinimo ir oro kond. agregato arba agregato blokų daugiau 1,5 t masės montavimas, naudojant maž. mech. priemones | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
144 |  | Oro ruošimo irenginys Šilumokaitis: rotacinis Šilumos atgavimas =80% Oro kiekis: +/-1 410 m3 /h; | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
145 |  | Garų surinkėjo montavimas | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
146 |  | Recirkuliacinis gartraukis su anglies filtru 600 m3 /h | vnt | 3 |  |  |  |  | 0
147 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 6 |  |  |  |  | 0
148 |  | Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 6 |  |  |  |  | 0
149 |  | Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 200/250 | vnt | 6 |  |  |  |  | 0
150 |  | Oro tiekimo skirstytuvas (difuzorius) d250 | vnt | 3 |  |  |  |  | 0
151 |  | Oro šalinimo skirstytuvas (difuzorius) d250 | vnt | 3 |  |  |  |  | 0
152 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt | 10 |  |  |  |  | 0
153 |  | Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt | 10 |  |  |  |  | 0
154 |  | Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL125/160 | vnt | 10 |  |  |  |  | 0
155 |  | Oro tiekimo skirstytuvas (difuzorius) d160 | vnt | 5 |  |  |  |  | 0
156 |  | Oro šalinimo skirstytuvas (difuzorius) d160 | vnt | 5 |  |  |  |  | 0
157 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
158 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 100 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
159 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
160 |  | Oro pratekėjimo grotelės. Montuojamos duryse. Spalva – kaip durys. 400x100 | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
161 |  | Lauko grotos d630 oro pritekėjimui. Komplektuojamos su apsauginiu tinklu, tvirtinimo ir sandarinimo elementais | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
162 |  | Lauko grotos oro šalinimui d400 Komplektuojamos su apsauginiu tinklu, tvirtinimo ir sandarinimo elementais | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
163 |  | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
164 |  | Priešgaisrinė sklendė d200 | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
165 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm iki 160 | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
166 |  | Oro reguliavimo sklendė d100 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
167 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
168 |  | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
169 |  | Oro uždarymo sklendė d400 Valdymas – elektrinis 230V Komplektuojama su el. pavara 2 Nm | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
170 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
171 |  | Atbulinės eigos vožtuvas d400 | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
172 |  | Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1000 mm, o vidaus skersmuo iki 500 mm | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
173 |  | Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1200 mm, o vidaus skersmuo iki 500 mm | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
174 |  | Triukšmo slopintuvas d400 Ilgis: 1200 mm Slopinančios medžiagos storis: 100 mm | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
175 |  | Triukšmo slopintuvas d400 Ilgis: 900 mm Slopinančios medžiagos storis: 100 mm. | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
176 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm | m | 29 |  |  |  |  | 0
177 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm | m | 127 |  |  |  |  | 0
178 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 500 mm | m | 4 |  |  |  |  | 0
179 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d100 | m | 3 |  |  |  |  | 0
180 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d125 | m | 26 |  |  |  |  | 0
181 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d200 | m | 100 |  |  |  |  | 0
182 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d250 | m | 23 |  |  |  |  | 0
183 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d315 | m | 4 |  |  |  |  | 0
184 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d400 | m | 4 |  |  |  |  | 0
185 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
186 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm | m3 | 2 |  |  |  |  | 0
187 |  | Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 3000x1000x80mm | kv.m | 25.75 |  |  |  |  | 0
188 |  | Plokščių ir kreivų paviršių izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales | 100 m2 | 0.25 |  |  |  |  | 0
189 |  | Hermetinių liukų montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
190 |  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais | 100 kg | 1 |  |  |  |  | 0
191 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( perdangose) | vnt | 10 |  |  |  |  | 0
192 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11 - 15 oro tiekimo taškų | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių J1.JJ16 sistema | [7 empty] | Iš viso už skyrių J1.JJ16 sistema
|  | Skyrius J4.JJ01 SISTEMA | [7 empty] | Skyrius J4.JJ01 SISTEMA
193 |  | Stoginio ventiliatoriaus, kurio svoris iki 0,1, montavimas, atliekant reviziją | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
194 |  | Stoginis ventiliatorius d560 Tipas: dūmų šalinimas Našumas – 12 000 m3 /h; 200 Pa F300, 60 min | kompl. | 2 |  |  |  |  | 0
195 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
196 |  | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | kompl. | 2 |  |  |  |  | 0
197 |  | Dūmų sklendė 700x900(h) EI30 Valdymas – elektrinis 230 V Komplektuojama su el. pavara 5 Nm | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
198 |  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais | 100 kg | 0.5 |  |  |  |  | 0
199 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( perdangose) | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
200 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų | vnt | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Iš viso už skyrių J4.JJ01 SISTEMA | [7 empty] | Iš viso už skyrių J4.JJ01 SISTEMA
| Iš viso be PVM: | [7 empty] | 0
| PVM: | [7 empty] | 0
| Iš viso su PVM: | [7 empty] | 0