TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,

Tel. (8 444) 52 229, (8 444) 54 761, el. p. info@telsiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180878299

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės administracijos

Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2025-02-17

posėdžio protokolu Nr. A5-37

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ (BUTŲ) REMONTO DARBAI“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Telšių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 180878299, adresas Žemaitės g. 14, 87133 Telšiai. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamų darbų CPO kataloge nėra.

1.3.   Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4.   Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1 papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede (techninėje specifikacijoje).

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti Telšių rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų (butų) remonto darbus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina – 435600,00 Eur (įskaitant visus mokesčius).

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

4.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai.

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu netaikomi.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas;

    - kita pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra (galutinė) pasiūlymo kaina  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1. Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip 9000,00 Eur suma vienu iš šių būdų:

7.1.1.  pateikiant banko išduotą besąlyginę pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją;

7.1.2. pateikiant draudimo bendrovės besąlyginį ir neatšaukiamą laidavimo raštą. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą, kartu su šiuo raštu tiekėjas turi pateikti draudimo liudijimą (polisą) bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio užtikrinimo apmokėjimą, kopiją;

7.1.3. pateikiant kredito unijos išduotą besąlyginę pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją;

7.1.4. pervedant piniginį užstatą į Telšių rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT564010042800050165, AB LUMINOR bankas, Savivaldybės administracijos kodas 180878299. Pasiūlymą užtikrinant užstatu, kartu turi būti pateikiama banko išrašo apie įvykdytą pavedimą kopija.

  - Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

    - pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);

    - tiekėjas, perkančiajai organizacijai paprašius, netikslina ar nepateikia trūkstamų duomenų ar dokumentų apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams;

    - laimėjęs pirkimą tiekėjas atsisako sudaryti sutartį pagal šiuose pirkimo dokumentuose pateiktas sutarties sąlygas ir (ar) sutarties projektą. Jei iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį;

    - laimėjęs pirkimą ir pasirašęs sutartį tiekėjas per sutartyje nustatytą terminą nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo – nepateikia sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento.

  - Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju  perkančioji organizacija atsako dalyviui ne vėliau kaip per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

  - Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

    - pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

    - įsigalioja pasirašyta sutartis;

    - nutraukiamos pirkimo procedūros.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti preliminariąją sutartį. Preliminarioji sutartis bus sudaroma su vienu tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Pagal preliminarią sutartį bus sudaroma pagrindinė sutartis. Preliminariosios ir pagrindinės sutarčių sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

_________________

# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 11. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 12. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 13. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 14. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 15. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

  - Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

  - TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu  nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 2. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
| 8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
| 10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
| 11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Telšių rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ (BUTŲ) REMONTO DARBAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

| Subtiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS;

2) supaprastinto atviro konkurso bendrosiose ir specialiosiose sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | - Mato vnt. | Preliminarus kiekis sutarties laikotarpiui (35 mėn.) | Vnt. įkainis - Eur be PVM | Viso Eur be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Vidaus sienų apdailos darbai |  |  |  |  |
|  | Senų dažų nuvalymas | m2 | 600 |  |  |
|  | Antipelėsinių priemonių išpurškimas, pelėsio naikinimas | m2 | 150 |  |  |
|  | Senų tapetų nuplėšimas | m2 | 1000 |  |  |
|  | Sienų plytelių nuardymas | m2 | 300 |  |  |
|  | Ventiliacijos grotelių, įvairių pakabų, laikiklių ir pan. esančių ant sienų demontavimas | vnt. | 300 |  |  |
|  | Betoninių ar mūrinių sienų 100 mm griovimas, ardymas | m2 | 150 |  |  |
|  | Apdailinių sieninių lentelių ar plokščių ardymas | m2 | 150 |  |  |
|  | Karkaso, apdailinėms lentelėms ar OSB plokščių tvirtinimui, įrengimas | m2 | 150 |  |  |
|  | Gipso kartono plokščių klijavimas ant sienų gipsiniais mišiniais | m2 | 200 |  |  |
|  | Pertvarų su metaliniu karkasu ir izoliacijos 50 mm mineralinės vatos sluoksniu, įrengimas | m2 | 200 |  |  |
|  | Gipso kartono plokščių tvirtinimas ant įrengto karkaso su siūlių užglaistymu | m2 | 200 |  |  |
|  | Sienų paviršių aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis ant įrengto karkaso | m2 | 150 |  |  |
|  | Sienų vidinių paviršių aptaisymas OSB 12 mm plokštėmis tvirtinant prie įrengto karkaso | m2 | 180 |  |  |
|  | Sienų izoliacijos įrengimas iš 50 mm polistireninio putplasčio įrengiant armavimo tinklelį | m2 | 180 |  |  |
|  | Sienų, ertmių, tarpų, perdangų atskirų vietų izoliavimas mineraline vata | m3 | 10 |  |  |
|  | Vienasluoksnio gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir izoliacijos 50 mm mineralinės vatos sluoksniu, įrengimas ir siūlių užglaistymas | m2 | 210 |  |  |
|  | Dviejų sluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir izoliacijos 50 mm mineralinės vatos sluoksniu įrengimas ir siūlių užglaistymas | m2 | 150 |  |  |
|  | Difuzinės plėvelės įrengimas (funkcinis sluoksnio storis ne mažesnis negu 100qm) | m2 | 960 |  |  |
|  | Garo plėvelės įrengimas | m2 | 960 |  |  |
|  | Sienų paviršių gruntavimas giluminiu arba sukibimą gerinančiu gruntu | m2 | 1500 |  |  |
|  | Hidroizoliacinių dangų įrengimas naudojant hidroizoliacines mastikas | m2 | 300 |  |  |
|  | Hidroizoliacinių juostų ir kampų įrengimas | m | 300 |  |  |
|  | Sienų paviršių 2-iejų kartų glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais | m2 | 3000 |  |  |
|  | Glaistytų sienų šveitimas rankiniu būdu arba mechanizuotai | m2 | 1500 |  |  |
|  | Iškirstų sienų vagų užtaisymas gipsiniu arba kalkiniu tinku, kai vagos plotis iki 40 mm | m | 300 |  |  |
|  | Aptaisytų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais 2 (du) kartus | m2 | 1500 |  |  |
|  | Sienų vidinių paviršių aptaisymas OSB 12 mm plokštėmis tvirtinant prie įrengto karkaso | m2 | 180 |  |  |
|  | Sienų šiltinamosios izoliacijos įrengimas iš 50 mm polistireninio putplasčio | m2 | 180 |  |  |
|  | Senų tapetų nuplėšimas | m2 | 1200 |  |  |
|  | Naujų tapetų klijavimas ant paruošto pagrindo | m2 | 600 |  |  |
|  | Vidinių ir išorinių sienų kampų ir angokraščių papildomas tvirtinimas PVC juostomis | m | 300 |  |  |
|  | Sienų aptaisytomis plytelėmis nuardymas | m2 | 300 |  |  |
|  | Vidaus sienų aptaisymas glazūruotomis/keramikinėmis plytelėmis ant paruošto pagrindo su tarpų užglaistymu | m2 | 300 |  |  |
|  | Tinkavimas gipsiniu arba kalkiniu tinku, kiekvienam sekančiam papildomam 10 mm storiui | m2 | 300 |  |  |
|  | Tinkavimas gipsiniu arba kalkiniu tinku iki 10 mm storio | m2 | 600 |  |  |
|  | Atskirų vietų tinko remontas, plotams iki 5 m2 ir iki 10 mm storio | m2 | 300 |  |  |
|  | Ventiliacijos grotelių įrengimas | vnt. | 25 |  |  |
|  | Revizinių durelių iki 300x600 mm įrengimas | vnt. | 25 |  |  |
|  | Metalinio dūmtraukio įsikirtimo į kaminą aptaisymas molio mišiniais | vnt. | 25 |  |  |
|  | II. Lubų paviršių apdailos darbai |  |  |  |  |
|  | Lubų nuvalymas (kreidos, senų dažų skutimas, nuplovimas) | m2 | 1200 |  |  |
|  | Apdailinių lubinių lentelių ar plokščių ardymas | m2 | 600 |  |  |
|  | Lubų paviršių įtrūkimų ir nelygumų remontas tinkuojant gipsiniais arba kalkiniais tinkais | m2 | 600 |  |  |
|  | Lubų paviršių gruntavimas giluminiu arba sukibimą gerinančiu gruntu | m2 | 2400 |  |  |
|  | Lubų 2 -iejų kartų glaistymas ir šveitimas | m2 | 2400 |  |  |
|  | Lubų 2-iejų kartų dažymas emulsiniais dažais | m2 | 2400 |  |  |
|  | Lubų paviršių aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis įrengiant karkasą | m2 | 300 |  |  |
|  | Lubų paviršių aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant karkasą ir užtaisant siūles | m2 | 300 |  |  |
|  | III. Grindų remonto darbai |  |  |  |  |
|  | Senų medinių lentinių grindų, juodgrindžių išardymas | m2 | 300 |  |  |
|  | Medinių grindų karkaso, skersinių, gulekšnių ardymas | m2 | 300 |  |  |
|  | Seno laminato nuėmimas | m2 | 600 |  |  |
|  | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 600 |  |  |
|  | Grindjuosčių nuardymas | m | 600 |  |  |
|  | Grindų betoninių dangų ardymas, kai ardomas storis iki 100 mm | m2 | 6 |  |  |
|  | Linoleumo dangų įrengimas | m2 | 300 |  |  |
|  | Skylių užtaisymas medinėse grindyse lentomis arba naudojant OSB 22 mm plokštes | m2 | 90 |  |  |
|  | Plokštės OSB 18 mm įrengimas tvirtinant ant medinių ar kitų grindų dangų | m2 | 300 |  |  |
|  | Grindų lyginimas išlyginamuoju mišiniu, kai išlyginamasis sluoksnis iki 15 mm | m2 | 300 |  |  |
|  | Senų grindų plytelių išardymas | m2 | 300 |  |  |
|  | Gulekšnių pakeitimas ant perdangos, kai gulekšnis iki 100 x 100 | m3 | 3 |  |  |
|  | Grindų betonavimas rankiniu būdu, kai betonuojamas storis iki 70 mm | m2 | 300 |  |  |
|  | Plokštės OSB 22 mm įrengimas ant medinių gulekšnių | m2 | 450 |  |  |
|  | PVC sujungimo juostų tvirtinimas grindims | m | 300 |  |  |
|  | Laminuotų grindų su paklotu įrengimas 22 kl. | m2 | 600 |  |  |
|  | Lentinių ne mažiau 35 x 100 x 400 mm grindų įrengimas | m2 | 150 |  |  |
|  | PVC grindjuosčių įrengimas su jungimo elementais | m | 600 |  |  |
|  | Medinių grindų lakavimas/dažymas aliejiniais dažais 2 k. pasiruošiant pagrindą | m2 | 600 |  |  |
|  | Keramikinių/akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betono pagrindo ir tarpų užglaistymas | m2 | 300 |  |  |
|  | IV. Elektros instaliacijos remonto darbai |  |  |  |  |
|  | Šviestuvų plafonų įrengimas | vnt. | 50 |  |  |
|  | Kabelių, laidų demontavimas | m | 600 |  |  |
|  | Šviestuvų, jungiklių, rozečių, paskirstymo ir kitų dėžučių demontavimas | vnt. | 600 |  |  |
|  | Vagų elektros laidams tiesti iškirtimas betoninėse ar mūrinėse sienose | m | 300 |  |  |
|  | Skylių išmušimas/ išgręžimas betoninėse sienose rozetėms, jungikliams, dėžutėms, laidų gilzėms | vnt. | 150 |  |  |
|  | Virštinkinio elektros skydelio skirto iki 12 mod. montavimas | vnt. | 60 |  |  |
|  | Nuotėkių relės įrengimas skydelyje | vnt. | 30 |  |  |
|  | 10a – 16a 1p automatinio jungiklio montavimas | vnt. | 30 |  |  |
|  | 20a – 25a 1p automatinio jungiklio montavimas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Esamų šviestuvų keitimas į LED tipo šviestuvus (iki 30 w) | vnt. | 100 |  |  |
|  | Apskaitos skydo montavimas | vnt. | 10 |  |  |
|  | Virštinkinių rozečių įrengimas | vnt. | 150 |  |  |
|  | Potinkinių rozečių įrengimas išgręžiant skyles | vnt. | 150 |  |  |
|  | Virštinkinių apšvietimo jungiklių, perjungiklių montavimas | vnt. | 150 |  |  |
|  | Potinkinių apšvietimo jungiklių, perjungiklių montavimas | vnt. | 150 |  |  |
|  | Nuotėkių relės įrengimas skyde | vnt. | 60 |  |  |
|  | Įvairių buitinių prietaisų pajungimas | vnt. | 90 |  |  |
|  | Elektros kabelių trijų-keturių gyslų tiesimas iki 1,5 mm2 sienose, lubose | m | 300 |  |  |
|  | Elektros kabelių trijų-keturių gyslų tiesimas iki 2,5 mm2 sienose, lubose | m | 450 |  |  |
|  | Elektros kabelių PVC lovelių tiesimas sienose, lubose | m | 600 |  |  |
|  | Elektros kabelių PVC gofruotų vamzdžių tiesimas sienose, lubose | m | 600 |  |  |
|  | Virštinkinių ar įleidžiamų LED panelių įrengimas (iki 30w) | vnt. | 150 |  |  |
|  | Dūmų detektoriaus montavimas | vnt. | 60 |  |  |
|  | Paskirstymo ir kitų dėžučių montavimas sienose, lubose | vnt. | 150 |  |  |
|  | Skylių išmušimas betoninėse sienose el. įvado įrengimui | vnt. | 150 |  |  |
|  | Skylių užtaisymas gelžbetonio perdangose betono mišiniu | vnt. | 60 |  |  |
|  | Skydelio (16a – 24a ) automatais montavimas | vnt. | 60 |  |  |
|  | V. Santechnikos įrengimo/remonto darbai |  |  |  |  |
|  | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 150 |  |  |
|  | Vidaus nuotekų iki 110 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 150 |  |  |
|  | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 150 |  |  |
|  | Vandens šildymo kolonėlės, maišytuvo, praustuvo, plautuvės, klozeto indo nuėmimas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Vonių nuėmimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Dušo kabinų demontavimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Dujinės ar elektrinės viryklės demontavimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg | vnt. | 45 |  |  |
|  | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė daugiau kaip 80 kg | vnt. | 45 |  |  |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų, išsiplėtimo indų, cirkuliacinių siurblių demontavimas | vnt. | 45 |  |  |
|  | Ventilių, įvairių vožtuvų, manometrų, filtrų, nuorintojų ar kitų srieginių jungčių ir įtaisų demontavimas | vnt. | 100 |  |  |
|  | Dūmtraukių iki 180 mm demontavimas | m | 30 |  |  |
|  | Srieginių rutulinių ventilių 15-20 mm montavimas | vnt. | 50 |  |  |
|  | Srieginių rutulinių ventilių 25-32 mm montavimas | vnt. | 20 |  |  |
|  | Prietaisinio ventilio montavimas | vnt. | 40 |  |  |
|  | Vagų, vandentiekio ar nuotekų vamzdynams tiesti, iškirtimas betoninėse ar mūrinėse sienose, grindyse | m | 300 |  |  |
|  | Senų kieto kuro katilų ar dujinių katilų demontavimas iki 100 kg | vnt. | 20 |  |  |
|  | Pečių ir krosnių ardymas, demontavimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Įmovinių ventilių, vožtuvų montavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm | vnt. | 60 |  |  |
|  | Vandens čiaupų montavimas (prietaisinio ventilio) iki 20mm | vnt. | 60 |  |  |
|  | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | m | 300 |  |  |
|  | Plieninių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio skersmuo iki 22 mm | m | 60 |  |  |
|  | Plieninių vamzdžių galų sriegimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt | 20 |  |  |
|  | Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, trišakių, ventilių D16-32 mm montavimas | vnt. | 150 |  |  |
|  | Plastikinių vamzdžių perėjimų į išorinį arba vidinį sriegį 15-20 mm montavimas | vnt. | 50 |  |  |
|  | Plastikinių vamzdžių perėjimų į išorinį arba vidinį sriegį 25-32 mm montavimas | vnt. | 50 |  |  |
|  | Srieginių alkūnių, movų, kilpų, trišakių, aklių 15-20 mm montavimas | vnt. | 50 |  |  |
|  | Srieginių alkūnių, movų, kilpų, trišakių, aklių 25-32 mm montavimas | vnt. | 50 |  |  |
|  | Atbulinio vožtuvo, grubaus valymo filtro 15-20 mm montavimas | vnt. | 50 |  |  |
|  | Atbulinio vožtuvo, grubaus valymo filtro 25-32 mm montavimas | vnt. | 50 |  |  |
|  | Srieginio manometro, termometro montavimas | vnt. | 20 |  |  |
|  | Automatinio nuorinimo, apsauginio vožtuvo montavimas | vnt. | 20 |  |  |
|  | Trieigio-ketureigio rankinio pamaišymo vožtuvo 25-32 mm montavimas | vnt. | 20 |  |  |
|  | Magnetinio purvo filtro, separatoriaus d25 montavimas | vnt. | 18 |  |  |
|  | Vamzdynų iki 32 mm izoliavimas akmens vatos kevalais | m | 100 |  |  |
|  | Vamzdynų iki 32 mm izoliavimas pūsto polietileno kevalais | m | 100 |  |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | m | 150 |  |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110 | m | 240 |  |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 150 |  |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo nuo 50 mm iki 110 mm | vnt. | 240 |  |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų reguliuojamų trapų montavimas, kai trapo išvesties vamzdžio skersmuo 50 mm | vnt. | 30 |  |  |
|  | Plautuvių, praustuvų, dušo kabinų sifonų montavimas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Maišytuvų su dušo įranga montavimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Maišytuvų be dušo įrangos montavimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Plautuvių, praustuvų maišytuvų montavimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Aukšto spaudimo žarnelių iki 1000 mm ilgio keitimas, montavimas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų | vnt. | 15 |  |  |
|  | Klozeto vandens nuleidimo ar papildymo mechanizmo montavimas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Vonių montavimas, kai vonia ne mažesnė nei 170x70 | vnt. | 9 |  |  |
|  | Dušų kabinų 90x90 cm, be galinių sienelių su šoniniais stiklais montavimas | vnt. | 9 |  |  |
|  | Praustuvų iki 50 cm pločio kartu su spintele, montavimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Plautuvių iki 60 cm pločio kartu su spintele, montavimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant spintelių, montavimas | vnt. | 9 |  |  |
|  | Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant spintelių, montavimas dviejų skyrių | vnt. | 15 |  |  |
|  | Pastatomos elektrinės viryklės su elektrine orkaite montavimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Spintelės (plautuvei/praustuvui) su vyriais, stalčiais, lentynomis įrengimas iš LMDP plokštės skydų (plokštės storis 18 mm) | vnt. | 15 |  |  |
|  | VI. Pečių, viryklių, krosnių remonto darbai |  |  |  |  |
|  | Metalinių priekrosnių lakštų įrengimas ne plonesnių 1 mm | vnt. | 45 |  |  |
|  | - Pečiaus išvalymas | - vnt. | - 60 |  |  |
|  | Kamino išvalymas | vnt. | - 60 |  |  |
|  | Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas, kai D25 vandens kėlimo aukštis iki 8 m | vnt. | 9 |  |  |
|  | Tiesioginio veikimo temperatūros reguliatorių su 15 mm vožtuvais movinėmis jungtimis montavimas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių iki 600 W montavimas | vnt. | 12 |  |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių iki 1000 W montavimas | vnt. | 12 |  |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių iki 1500 W montavimas | vnt. | 12 |  |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių iki 2000 W montavimas | vnt. | 9 |  |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių iki 2500 W montavimas | vnt. | 9 |  |  |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 2-3 bangų | vnt. | 15 |  |  |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 4-5 bangų | vnt. | 15 |  |  |
|  | Kieto kuro katilų-viryklių su vandens kontūru montavimas, kai katilo galia nuo 7 iki 14 kW | vnt. | 3 |  |  |
|  | Kieto kuro katilų-viryklių su vandens kontūru montavimas, kai katilo galia nuo 15 iki 20 kW | vnt. | 3 |  |  |
|  | Kieto kuro šildymo katilų montavimas, kai katilo galia nuo 7 iki 15 kW | vnt. | 3 |  |  |
|  | Kieto kuro šildymo katilų montavimas, kai katilo galia nuo 16 iki 25 kW | vnt. | 3 |  |  |
|  | Plieninio dūmtraukio kieto kuro katilui montavimas d130-150 | m | 20 |  |  |
|  | Dujinio kondensacinio katilo su momentiniu vandens šildytuvu montavimas, kai katilo galia šildymui nuo 3 iki 26 kW | vnt. | 8 |  |  |
|  | Dujinio kondensacinio katilo dūmtraukio montavimas | vnt. | 10 |  |  |
|  | Kieto kuro katilo grotelių, ardelių iki 0,1 m2 keitimas | vnt. | 10 |  |  |
|  | Dujinio katilo montavimas, kai katilo galia iki 11 kW | vnt. | 9 |  |  |
|  | Dujinio katilo montavimas, kai katilo galia iki 15 kW | vnt. | 3 |  |  |
|  | Dujinio katilo montavimas, kai katilo galia iki 20 kW | vnt. | 6 |  |  |
|  | Tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa iki 15 litrų | vnt. | 6 |  |  |
|  | Tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa iki 50 litrų | vnt. | 6 |  |  |
|  | Tūrinių tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa iki 80 litrų | vnt. | 6 |  |  |
|  | Tūrinių tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa iki 100 litrų | vnt. | 6 |  |  |
|  | Membraninių išsiplėtimo indų montavimas, kai išsiplėtimo indo talpa, iki 25 litrų | vnt. | 18 |  |  |
|  | Šildymo sistemos užpildymas koncentruotu neužšalančiu šilumnešiu | l | 200 |  |  |
|  | Šildymo sistemos paleidimas ir nuorinimas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Plieninio dūmtraukio dujinei vandens šildymo kolonėlei montavimas d110-130 | m | 20 |  |  |
|  | Dujinės vandens šildymo kolonėlės karšto vandens ruošimui montavimas | vnt. | 9 |  |  |
|  | Keturių degiklių dujinės viryklės su elektrine orkaite montavimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Elektrinio gartraukio montavimas, įrengiant gofruotus vamzdžius d-110 mm | vnt. | 15 |  |  |
|  | Ventiliacijos grotelių keitimas | vnt. | 25 |  |  |
|  | Ištraukimo ventiliatoriaus iki 150m3/val. įrengimas | vnt. | 25 |  |  |
|  | VII. Durų remontas |  |  |  |  |
|  | Senų durų su staktomis išardymas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Senų medinių durų išardymas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Naujų medinių durų su apgaubiančiomis staktomis įrengimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Naujų karkasinių (pilnavidurių) durų ir apgaubiančiomis staktomis įrengimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Anksčiau dažytų durų geras dažymas, nuvalant 10% senų dažų | vnt. | 120 |  |  |
|  | Visos lauko/durų spynos pakeitimas su rankena ir užraktu | vnt. | 75 |  |  |
|  | Dažytų/laminuotų MDF apvadų įrengimas | m | 50 |  |  |
|  | Vidaus durų spynos širdelės pakeitimas | vnt. | 75 |  |  |
|  | Vidaus durų rankenų su mechanizmu pakeitimas | kompl. | 120 |  |  |
|  | Lauko plieninių durų blokų (apšiltintų) (iki 2,1 m2 durų ploto) su angokraščių apdirbimu | vnt. | 10 |  |  |
|  | Šarvuotų buto durų blokų (iki 2,1 m2 durų ploto) įrengimas, kai ne daugiau U=1,4 W/m²K | vnt. | 20 |  |  |
|  | Plastikinių lauko durų blokų (iki 2,1 m2 durų ploto) įrengimas, kai ne daugiau U=1,4 W/m²K | vnt. | 10 |  |  |
|  | Plastikinių balkonų durų blokų (iki 2,1 m2 durų ploto) įrengimas, kai ne daugiau U=1,4 W/m²K | vnt. | 15 |  |  |
|  | Durų angos platinimas, kai anga pjaunama gelžbetoniniais pjovimo diskais | vnt. | 15 |  |  |
|  | Durų angokraščių iki 50 cm pločio apdirbimas tinkuojant, glaistant ir 2k. nudažant | m | 200 |  |  |
|  | Durų su staktomis įstatymas į pertvarų ir sienų angas | vnt. | 60 |  |  |
|  | Durų angokraščių remontas | m | 300 |  |  |
|  | VIII. Langai |  |  |  |  |
|  | Langų/durų su rėmais ir apvadais demontavimas | m2 | 120 |  |  |
|  | Stiklo paketų pakeitimas | m2 | 20 |  |  |
|  | Vidaus angokraščių apdirbimas tinkuojant, glaistant 2k. nudažant | m2 | 300 |  |  |
|  | Lauko angokraščių apdirbimas tinku | m2 | 300 |  |  |
|  | Plastikinių balkonų langų blokų su varstomomis arba stumdomomis sąvaromis, įrengimas | m2 | 50 |  |  |
|  | Lauko skardinių palangių įrengimas iki 250 mm pločio ir nemažiau 0,5 mm storio (poliesteris) | m | 120 |  |  |
|  | Plastikinių langų blokų įrengimas su varstomomis sąvaromis, išardant langus, kai ne daugiau U=1,0 W/m²K | m2 | 50 |  |  |
|  | Plastikinių langų blokų įrengimas su nevarstomomis sąvaromis, išardant langus, kai ne daugiau U=1,0 W/m²K | m2 | 50 |  |  |
|  | PVC vidaus palangių įrengimas iki 250 mm pločio (balta), su išardymu | m | 30 |  |  |
|  | PVC vidaus palangių įrengimas virš 250 mm pločio (balta), su išardymu | m | 30 |  |  |
|  | MDF vidaus palangių įrengimas virš 250 mm pločio (balta), su išardymu | m | 30 |  |  |
|  | MDF vidaus palangių įrengimas iki 250 mm pločio (balta), su išardymu | m | 30 |  |  |
|  | IX. Stogas |  |  |  |  |
|  | Šlaitinių stogų dengimas dažytos beasbesčio šiferio lakštais | m2 | 300 |  |  |
|  | Šlaitinių stogų dangos demontavimas | m2 | 300 |  |  |
|  | Lietaus surinkimo sistemos demontavimas | m | 100 |  |  |
|  | Stogų grebėstų, skersinių, vėjalenčių ardymas | m | 300 |  |  |
|  | Stogų mūrtašių, gegnių, sijų ardymas | m | 300 |  |  |
|  | Stogų grebėstų, skersinių montavimas | m | 300 |  |  |
|  | Stogų mūrtašių, gegnių, sijų montavimas | m | 300 |  |  |
|  | Stogų difuzinės membranos įrengimas | m2 | 300 |  |  |
|  | Stogo šiltinimas mineraline vata, kai storis 300 mm | m2 | 300 |  |  |
|  | Stogų garo izoliacinės membranos įrengimas | m2 | 300 |  |  |
|  | Stogų dangos įrengimas skardiniais čerpės imitacijos lakštais (poliester) | m2 | 300 |  |  |
|  | Medinių (spygliuočio), dažytų vėjalenčių 20 x 14 x 600 mm įrengimas | m | 300 |  |  |
|  | Skardinių (poliester) 20 x 0,5 mm vėjalenčių įrengimas | m | 240 |  |  |
|  | Skardinių cinkuotų vėjalenčių lankstinių įrengimas 20 x 0,5 mm | m | 180 |  |  |
|  | Medinių paviršių padengimas lauko dažais | m2 | 300 |  |  |
|  | Medinių paviršių dažymas aliejiniais dažais | m2 | 300 |  |  |
|  | Karkaso sienų apkalimas medinėmis (spygliuočio) 20 x 120 x 600 lentomis | m2 | 12 |  |  |
|  | Lietaus surinkimo sistemos įrengimas iš skardinių vamzdžių (poliester) | m | 180 |  |  |
|  | Lietaus surinkimo sistemos vamzdžių sujungimo movų, alkūnių, laikiklių įrengimas | vnt. | 50 |  |  |
|  | X. Lauko darbai |  |  |  |  |
|  | Gruntų kasimas rankiniu būdu | m3 | 20 |  |  |
|  | Gruntų kasimas mechanizuotai | val. | 20 |  |  |
|  | Gruntų transportavimas savivarčiais automobiliais | val. | 40 |  |  |
|  | Klojinių įrengimas iš spygliuočio medienos dvigubo pjovimo lentų | m3 | 3 |  |  |
|  | Betoninių bordiūrų įrengimas ant betoninio pagrindo 200x80x1000 | m | 90 |  |  |
|  | Betoninių trinkelių 6 cm grindinio įrengimas, su smėlio ir skaldos pagrindo įrengimu, siūles užpilant smėliu | m2 | 300 |  |  |
|  | Vejos įrengimas, papildant juodžemio sluoksnį ir užsėjant žolę | m2 | 300 |  |  |
|  | Betonavimas rankiniu būdu, įrengiant armatūros tinklus | m3 | 15 |  |  |
|  | Nuogrindos atstatymas, papildant skaldos sluoksniu | m2 | 100 |  |  |
|  | XI. Kiti darbai |  |  |  |  |
|  | Statybinių šiukšlių surinkimas, pakrovimas, išvežimas ir utilizavimas pas atliekų tvarkytoją | t | 30 |  |  |
|  | Senų baldų ir buitinės įrangos surinkimas, pakrovimas, išvežimas ir utilizavimas pas atliekų tvarkytoją | t | 30 |  |  |
|  | Neatidėliotinų darbų organizavimas, avarinių situacijų šalinimas, kai siekiama išvengti turto sugadinimo ar privaloma užtikrinti būtinus higienos reikalavimus, gyventojų saugumą, įkainis vienam iškvietimui (24/7) | vnt. | 50 |  |  |
|  | Senų baldų ir buitinės įrangos išvežimas | t | 6 |  |  |
|  | Medžių pjovimas iki 40 cm skersmens | vnt. | 15 |  |  |
|  | Medžių pjovimas virš 40 cm skersmens | vnt. | 9 |  |  |
| Iš viso (bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM): |  |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |
| Iš viso (bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM): |  |  |  |  |  |

* Nurodyti kiekiai yra preliminarus, kurie bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui. Preliminarūs kiekiai gali kisti, tačiau darbų suma negali viršyti preliminariosios sutartyje nustatytos maksimalios sumos.

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM, ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka ____________________________

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą (laimėjusiu bus nustatomas mažiausios kainos pasiūlymas).

- Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.