
Konkurso sąlygų 1 priedas

ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ, INSTRUMENTŲ BEI KITŲ PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

	
1. [bookmark: _Hlk190275637][bookmark: _Hlk190275881][bookmark: _Hlk40257467]Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745.
2. [bookmark: _Hlk190276860]Prekių (odontologinių medžiagų, instrumentų bei kitų pagalbinių priemonių pagal  Europos Sąjungos direktyvą 93/42/EEB „Medicinos prietaisai“) ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB nustatytus reikalavimus bei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinto Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia siūlomų prekių deklaracijų ar sertifikatų skaitmenines kopijas pagal ES direktyvą 93/42/EEB (priklausomai nuo prekių klasifikavimoES direktyvą 93/42/EEB).
3. [bookmark: _Hlk190275358]Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinčius prekių gamintojų dokumentus (prekių katalogus ar jų dalis, instrukcijas, brošiūras, prekių vaizdus ir pan.). Tiekėjas, gamintojo dokumentuose turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias pateiktų katalogų ar kitų dokumentų vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei nurodyti, kurį reikalaujamos cgharektristikos parametrą, įrašytą tiekėjo lentelės 6 stulpelyje, pažymėta informacija patvirtina (pvz. susieti gamintojo dokumentuose pažymėtą informaciją ir tiekėjo lentelėje įrašytą informaciją skaitmenimis). Dokumentai gali būti teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. 
4. Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, standartą ar kt., privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė, standartas ar kiti sprendiniai yra lygiaverčiai ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
6. Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį.
7.  Prekių vieneto įkainis be ir su PVM parašomas (4) keturių skaitmenų po kablelio tikslumu (jeigu reikia).  Prekių siūlomo preliminaraus kiekio kaina be ir su PVM, visos pirkimo dalies siūloma kaina paskaičiuojama ir pateikiama (2) dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.
8. [bookmark: _Hlk190433877][bookmark: _Hlk190433784]Pirkimo objektui yra priskiriamas pagrindinis BVPŽ kodas: "33141800-8  Stomatologinės medžiagos; Papildomi BVPŽ kodai: 33130000 Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai, 33131000 Stomatologijos rankiniai instrumentai, 33134000 Endodontiniai priedai, 33135000 Ortodontinės priemonės, 33136000 Rotaciniai ir šlifavimo instrumentai, 33137000 Stomatologinės profilaktikos priedai,  33711790 stomatologiniai rinkiniai."	
9. Aplinkosauginiai reikalavimai: Tvari pakuotė: 
Siūlomos prekės pirmo lygio ir (ar) antro lygio (grupinė) prekės pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais
arba
Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir (ar) antro lygio (grupinė) prekės pakuotė turi būti pagaminta taip, kad ją būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais
arba
Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų
arba
Siūlomos prekės gamintojas turi įsidiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą EN ISO 14001 ar Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS ar kitą lygiavertę sistemą / standartą, patvirtintą Europos ar tarptautinės sertifikavimo įstaigos (sertifikavimo sritis: tvarių (pagamintų iš perdirbamos medžiagos arba tinkamų pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti) pakuočių gamyba).
PASTABOS: 
* Prekės kodas gamintojo kataloge nurodomas, jei jis yra*
** Teikdamas siūlomų prekių aprašymą, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“, ar „Taip“, ar pan., o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristiką. **
***Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės „pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM“ nepildo, o pirkimo dalies bendrą preliminaraus kiekio siūlomą kainą nurodo be PVM. Tiekėjas tokiu atveju pasiūlyme nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. ***
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1-OJI  PIRKIMO OBJEKTO DALIS
ENDODONTIJAI SKIRTOS PRIEMONĖS IR MEDŽIAGOS



	1
	Endodontiniai  instrumentai K-file
	Dydžiai: 006, 008, 010, 015-040, 045-080, ilgiai:  21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Sterili pakuotė. 
	Vnt.
	900
	
	
	
	
	
	

	2
	Endodontiniai lankstūs instrumentai K-flexfile
	Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 18/21/25/31mm, rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Sterili pakuotė.
	Vnt.
	900
	
	
	
	
	
	

	3
	Endodontiniai instrumentai, pjaunančiomis savybėmis
	Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs, apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Sterili pakuotė.
	Vnt
	180
	
	
	
	
	
	

	4
	Pulpoekstraktoriai
	Skirti pulpos pašalinimui iš kanalo, atitinka ISO 020-060 standartą, plastikinėmis rankenėlėmis, trumpi (21mm), įvairių dydžių (020,025,030,035,040,050,060). Daugkartiniai, sterilizuojami, rankiniai. Pakuotėje po nuo 5 iki 20vnt.
	Vnt.
	300
	
	
	
	
	
	

	5
	Endodontiniai instrumentai, skirti sunkiai praeinamiems, kalcifikuotiems kanalams
	Dydžiai: 006, 008, 010, 015, 020, ilgiai: 18/21/25mm, pagaminta iš nerūdyjančio plieno, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinamiems kanalams, su plastikine rankenėle (ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu, sterilūs. Sterili pakuotė nuo 5 iki 20 vnt.
	Vnt.
	540
	
	
	
	
	
	

	6
	Pjezoreamer
	Largo, pjezo gilintuvai, į kampinį antgalį, 1,2,3,4,5,6 dydžių, 28/32mm ilgio, darbinė dalis 15mm/19mm, pakuotė nuo 5 iki 20 vnt.
	Vnt.
	180
	
	
	
	
	
	

	7
	Endodontinės liepsnelės
	Kanalų įeigų atidarymui, Gates, į kampinį antgalį, dydžiai 1,2,3,4,5,6, ilgis: 28/32mm, darbinė dalis 15/19mm. Pakuotė nuo 5 iki 10 vnt.
	Vnt.
	180
	
	
	
	
	
	

	8
	Specialios paskirties grąžtai endodontijai
	Darbinė deimantinė dalis su užapvalintu galu 10mm ilgio, skersm.1,1 mm;1,5mm;1,8mm, į greitaeigį antgalį.
	Vnt.
	15
	
	
	
	
	
	

	9
	Rankiniai instrumentai kanalų valymui
	Rankiniai instrumentai, žymėti, dydžiai Sx, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, ilgis: 21/25/31mm 
	Vnt.
	90
	
	
	
	
	
	

	10
	Mašininės spiralės kanalų pildymui
	Ilgiai: 17mm/25mm/21mm. Dydžiai 001/002/003/004, į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos. Pakuotė nuo 5 iki 10 vnt.
	Vnt.
	24
	
	
	
	
	
	

	11
	Mašininiai instrumentai skirti kanalų formavimui
	Pagaminti iš titano lydinio arba lygiaverčio, 19mm/21mm/31 mm 
Įvairių dydžių. 
Pakuotė nuo 5 iki 10 vnt.
	Vnt.
	360
	
	
	
	
	
	

	12
	Mašininiai instrumentai iš lankstaus lydinio M-Wire Niti
	Skirti mechaniniam kanalų paruošimui. 21/25/31mm ilgio;  Dydžiai: X1/X2/X3/X4/X5. Pakuotė nuo 5 iki 10 vnt.
	Vnt.
	360
	
	
	
	
	
	

	13
	Adatos kanalų plovimui
	Su sriegiu Luer Lock, užsukti ant švirkštų, plastikinės, labai lanksčios dydis 30G, skylutės iš dviejų pusių, lengvesniam kanalų plovimui
	Vnt.
	3000
	
	
	
	
	
	

	14
	Švirkštai užsukami 
	Švirkštai ne mažiau kaip 5ml, su Luer Lock sriegiu, užsukamoms adatoms, tinkančioms 1 pozicijai.
	Vnt.
	1000
	
	
	
	
	
	

	15
	Stiklo pluošto kompoziciniai kaiščiai
	Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, l.atsparūs nuovargiui, žymėti spalviniu kodu, įv.dydžių:1,2mm, 1,5mm, 1,8 mm, 2 mm, pakuotėje nuo 10 iki 20  vnt.
	Vnt.
	1500
	
	
	
	
	
	

	16
	Stiklo pluošto kompozicinių kaiščių rinkiniai su įgręžtuvais
	Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, l.atsparūs nuovargiui, žymėti spalviniu kodu, įv. dydžių: 1,2mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2mm, 4 grąžtai pagal dydį +1Pilot grąžtas
	Kompl.
	15
	
	
	
	
	
	

	17
	
Dvigubo kietėjimo cementas, savaime pasiėsdinantis, rinkiniai
	Cementas stiklo pluošto kaiščiams įcementuoti, automix tipo švirkšte, galimos sapalvos: ruda, skaidri, baltas opakaeris, universali. Sudėtis: cementas, ne mažiau 9,4 g, surišimo sistema iš 2-jų komponentų, ne mažiau kaip po 3 ml kiekvieno, ryšio sustiprintojas iš 2-jų komponentų, ne daugiau kaip po 1 ml, maišymo popierius, 25 aplikatoriai, 20 maišymo antgaliai 
	Rink.
	12
	
	
	
	
	
	

	18
	Medžiaga, skirta šaknų kanalų perforacijoms dengti su hidoksiapatitais
	Rinkinys 10 dozių miltelių +10 dozių skysčio
	Rink.
	30
	
	
	
	
	
	

	19
	Priemonė pažeistam dentinui gydyti
	Skirtas šaknų perforacijom, pulpotomijai, apikoektomijai gydyti, rinkinys ne mažiau 5 kaps.+5skysčio
	Rink.
	45
	
	
	
	
	
	

	20
	Medžiaga kanalų sausinimui
	Skystis, ne daugiau 45 ml buteliuke
	buteliukai
	6
	
	
	
	
	
	

	21
	Medžiagos danties šaknies kanalo preparavimui (lubrikantas) 
	Žele pavidalo, švirkšte, EDTA( ne mažiau 19%) pagrindu, palengvina kanalo preparavimą, po 14g
	Vnt.
	30
	
	
	
	
	
	

	22
	Endodontinis stovelis su porolonu ir talpa dezinfekciniam skysčiui 
	Plastikinė dėžutė, skirta endodontinių adatėlių  laikymui  darbo  metu, autoklavuojama.
	vnt.
	6
	
	
	
	
	
	

	23
	Porolonas 
	Skirtas endodontiniams stoveliams, 1 pozicijai 50mmx5mm (Pakuotė nuo 5 iki 30vnt.)
	Vnt. 
	1800
	
	
	
	
	
	

	24
	Endodontinė liniuotė 
	Nerūdijančio plieno, autoklavuojama. Darbinė dalis sugraduota ne mažiau kaip iki 30 mm. Darbinė dalis turi būti lygi be lenktų kraštų, bei be ilgio fiksatoriaus. Ilgio matavimo skalė sugraduota kas 0,5 mm, aiškiai matomais skaičiais, plona
	Vnt.
	30
	
	
	
	
	
	

	25
	Šalčio testas
	Po 200ml buteliukuose
	But.
	30
	
	
	
	
	
	

	26
	Ėsdinimo rūgštis
	Fosforo rūgštis, po 2ml švirkšte. Pakuotė nuo 8 iki 12vnt.
	Vnt. 
	600
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bendra preliminaraus kiekio kaina be PVM  
	

	
	
	PVM*** 
	

	
	
	1 pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM 
 (įrašo tiekėjas skaitmenimis ir žodžiais)
(kaina žodžiais_______________________________________________)
	

	

	 
2-oji pirkimo objekto dalis
GRĄŽTAI TURBININIAM IR KAMPINIAM ANTGALIUI



	1
	Grąžtai kietmetalio
	Turbinai, aštrūs, įv. dydžių, tipo H1, H1S, ilgis: 19mm/25mm.
	Vnt.
	450
	
	
	
	
	
	

	2
	Grąžtai kietmetalio   
	Kampiniam antgaliui, monolitiniai karbidiniai, padengti titano nitritu, kryžminių ašmenų, žymėti žaliu, mėlynu žiedu, dydžiai 010 iki 027, ilgis intervalas nuo 22-22,5, H1SX..RA
	Vnt.
	450
	
	
	
	
	
	

	3
	Grąžtai kietmetalio   
	Į kampinį angalį, sukryžmintomis apvijomis, prailgintu koteliu, dydžiai nuo 010-023, H1SXN.
	Vnt.
	150
	
	
	
	
	
	

	4
	Grąžtai turbininiai, deimantiniai
	Daugkartiniai, nerūdijančio plieno. Galvanizuoti titano nitritu, padengti natūralaus deimanto dalelėmis, darbinė dalis pilnai iš abrazyvo, įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo.Turi turėti spalvinį žymėjimą. Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Deimantas užneštas galvaniniu būdu, kalibruoti.
	Vnt.
	1800
	
	
	
	
	
	

	5
	Endodontiniai deimantiniai grąžtai su konuso formos prailgintu deimantiniu koteliu
	Deimantiniai grąžtai endodontijai su prailginta deimantine konuso formos dalimi, skirti atverti ir praplatinti pulpos kamerą, vidutinio grubumo, 3-ų dydžių 013,016,021, grąžto ilgis 10 mm, skirti turbinai.
	Vnt.
	150
	
	
	
	
	
	

	6
	Kietmetalio grąžtai metlinių vainikėlių nupjovimui
	Skirti nupjauti metaliniams vainikėliams, grąžtas kietmetalio, ašmenys su dantukais,dydžiai 10mm ir 12mm, kotelio ilgis ne trumpesnis 3,5mm, turbinai.
	Vnt.
	30
	
	
	
	
	
	

	7
	Kietmetalio grąžtai metalo-keramikos vainikėlių nupjovimui
	Kietmetalio grąžtai, konuso formos su dantukais, turbinai, galvutės ilgis ne didesnis 3,5mm, dydis 12mm, skirti keramikos ir metalo nupjovimui 45laipsnių kampu
	Vnt.
	60
	
	
	
	
	
	

	8
	Kietmetalio grąžtas selektyviam dentino pašalinimui
	H1SF tipo grąžtas, 14/16/18 dydžių, grąžtas lengvai pašalina karieso paliestą dentiną, pasiekus sveiką dentiną, pradeda vibruoti
	Vnt.
	240
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bendra preliminaraus kiekio kaina be PVM  
	

	
	
	PVM*** 
	

	
	
	2 pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM 
 (įrašo tiekėjas skaitmenimis ir žodžiais)
(kaina žodžiais_______________________________________________)
	

	

	 
3-oji pirkimo objekto dalis
ŠLIFAVIMO-POLIRAVIMO PRIEMONĖS IR MEDŽAGOS




	1
	Šlifavimo - poliravimo  diskų rinkinys  
	Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja, ploni. Šiurkštūs – rudos spalvos, vidutiniai – tamsiai oranžinės spalvos, švelnūs – oranžinės spalvos, labai švelnūs – geltonos spalvos. Diskelių skersmuo 9,5mm ir 12,7mm diametras. Laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi, kampiniams antgaliui iš nerūdijančio plieno, padengti aliuminio oksidu.  Rinkinyje 240 vnt. + laikiklis
	Rink.
	15
	
	
	
	
	
	

	2
	Šlifavimo - poliravimo diskų papildymai 
	Diskeliai 12,7 ir 9,5mm skersmens. Vieno dydžio ir grubumo viename paketėlyje, grubumai: C, M, F, SF, spalva: ruda, tamsi oranžinė, oranžinė, geltona, pakuotėje nuo 20 iki 100 vnt. 
	Vnt.
	6000
	
	
	
	
	
	

	3
	Šlifavimo - poliravimo  diskų laikikliai
	Metalinis, tinkantis 2 pozicijai
	Vnt.
	45
	
	
	
	
	
	

	1
	Polyravimo akmenėliai
	Arkanzaso akmenėliai, įv.formų, į kampinį antgalį
	Vnt.
	600
	
	
	
	
	
	

	2
	Polyravimo šepetėliai sintetiniai
	Balti, tuščiavidūriai, į kampinį antgalį, geltoni-grubūs, balti vidutinio grubumo, ružavi-švelnūs, taurelės, liepsnelės formų
	Vnt.
	1500
	
	
	
	
	
	

	3
	Polyravimo šepetėliai impregnuoti
	Šepetėliai impregnuoti silicio karbidu, skirti poliruoti kompozitų paviršių iki blizgesio, trijų formų
	Vnt.
	300
	
	
	
	
	
	

	4
	Polyras kompozitų poliravimui 
	Polyrai pagaminti iš kaučiuko, nekaitina danties paviršiaus, su deimanto dalelėmis,skirti kompozitų poliravimui, vieno žingsnio, ant metalinio kotelio, autoklavuojami, keturių formų, naudojami su vandeniu
	Vnt.
	150
	
	
	
	
	
	

	5
	Polyras kampiniam antgaliui, kompozitų  poliravimui
	Įv.formų, dviejų žingsnių (šlifavimui ir poliravimui), su deimanto dalelėm, skirti pradiniam ir galutiniam apdirbimui, pagaminti iš kaučiuko su deimanto dalelėm, 6 formų
	Vnt.
	150
	
	
	
	
	
	

	6
	Polyras guminis profilaktikai
	Su pertvaromis taurelės viduje, naudojami su pasta
	Vnt.
	300
	
	
	
	
	
	

	8
	Polyras profilaktikai 
	Turi būti impregnuoti pasta
	Vnt.
	300
	
	
	
	
	
	

	9
	Polyras kampiniam antgaliui 
	Silikoniniai baltos spalvos polyrai ant plastikinio kotelio, galimos 3 formos:liepsnelė, diskelis,taurelė
	Vnt.
	1500
	
	
	
	
	
	

	10
	Polyras kampiniam antgaliui 
	Polyrai su keramika, ratukų/šluotelių  formos, skiriti poliravimui ir blizginimui, ant plastikinio kotelio, pora(mėlynas ir pilkas). 
	Vnt. (viena pora)
	750
	
	
	
	
	
	

	3
	Metalinės deimantinės šlifavimo poliravimo juostelės, dviejų pločių, 3-ų grubumų, neperforuotos
	Grubumai: medium, fine, superfine
	Vnt.
	600
	
	
	
	
	
	

	4
	Metalinės deimantinės šlifavimo poliravimo juostelės,  3-ų grubumų
	Per vidurį juostelės su pjūkliuku, skirta preparuoti užplombuotą tarpdantį, neperforuotos, perforuotos
	Vnt.
	150
	
	
	
	
	
	

	1
	Plombų poliravimo pasta
	2-ų grubumų (Fine ir Extra Fine), švirkštuose ne mažiau 4g
	Vnt.
	30
	
	
	
	
	
	

	2
	Poliravimo pasta kompozitams su deimanto dalelėmis
	Poliravimo pasta kompozitams  švirkšte su deimanto dalelėmis ne mažiau 2g
	Vnt.
	60
	
	
	
	
	
	

	1
	Poliravimo pasta higienai, su indentifikavimo spalva, su fluoru ir ksilitoliu
	Po 2g. Pasta grubi, vid.grubumo ir švelni, su fluoru, trijų skirtingų skonių: mėta, karamelė, vyšnia, be parabenų, riešutų ir gliuteno, nesukelianti alergijos, pakuotėje nuo 40 iki 200 vienetų.
	Vnt. 
	1500
	
	
	
	
	
	

	2
	Poliravimo pasta higienai
	Tubelėse ne mažiau 100g, raudona pasta – grubi (RDA ne mažiau 195), geltona pasta – vidutinė ( RDA ne mažiau 127), žalia -švelni (RDA ne daugiau 16), skirta dantų poliravimui, ne mažiau 700 ppm fluoro
	Vnt.
	120
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	3 pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM 
 (įrašo tiekėjas skaitmenimis ir žodžiais)
(kaina žodžiais_______________________________________________)
	

	

	
4 oji pirkimo objekto dalis.
BURNOS HIGIENOS MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS




	1
	Soda
	Sodos dalelių dydis – 60-70µ., nebraižo emalio. Supakuota po 15g. 
	Vnt.
	3000
	
	
	
	
	
	

	2
	Dantų apnašo indikavimo priemonė
	Patentuota priemonė pastos pavidalu, užtepus ant dantų ir esant apnašui, pakeičia spalvą. Tubelėse ne mažiau po 40g/36ml
	Vnt. (tubelė)
	15
	
	
	
	
	
	

	3
	Skalavimo skystis
	Burnos skalavimo skystis, skirtas po odontologinių operacijų, implantacijų ar kitų chirurginių intervencijų. Sudėtyje yra chlorheksidino ir cetilpiridinio chlorido derinys. 
	ml.
	180000
	
	
	
	
	
	

	4
	Vienkartiniai dantų šepetėliai 
	Turi būti impregnuoti pasta
	Vnt.
	1500
	
	
	
	
	
	

	5
	Tapdančių siūlas
	Įpakuotas dėžutėje po 50m, vaškuotas
	Vnt.
	300
	
	
	
	
	
	

	6
	Lakas jautraus dentino apsaugai
	Gydyti jautrų dentiną, mažinti dentino jautrumą po paruošimo tiesioginėm ir netiesioginėm restauracijoms, po tilteliais, vainikėliais, įklotais ir užklotais,dvguba blokavimo sistema, lako storis sukietinus šviesa ne didesnis 10mikro metrų, tai užtikrina ilgalaikę apsaugą, iki 3 metų, sudėtyje turi būti metakrilo monomerų, šviesa kietinamas, buteliuke ne mažiau 3 ml
	ml.
	30
	
	
	
	
	
	

	7
	Fluoro lakas 
	5proc.natrio fluoridų, 5proc kalcio fluoridų, bespalvis, pieninių dantų apsaugai, karieso profilaktikai, po breketų nuėmimo jautriems dantims, buteliukas ne mažiau 10ml
	ml.
	240
	
	
	
	
	
	

	8
	Fluoro lakas 
	Vienkartinėse dozėse po 0,40ml, su aplikatoriumi, 6-ių skonių, skirtas nujautrinimui jautraus dentino, jautriems dantims po higienos. Sudėtis-ne mažiau 5proc. fluoridų
	Vnt.
	1500
	
	
	
	
	
	

	9
	Lūpų plėtiklis
	Vienkartiniai, silikoniniai, dydžiai: S, R, JR
	Vnt.
	3000
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	4 pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM 
 (įrašo tiekėjas skaitmenimis ir žodžiais)
(kaina žodžiais_______________________________________________)
	

	

	 
5-oji pirkimo objekto dalis
DANTŲ PLOMBAVIMO PRIEMONĖS IR MEDŽIAGOS



	1
	Šviesoje kietėjantis takus kompozitas krūminiams dantims
	Kapsulėse po 0,25g, universalios spalvos, A2, A3 spalvos,metalinis kaniulės galiukas patogesniam priėjimui prie ertmės, užplidomas sluoksnis 4mm, rinkiniai po 50vnt.
	Rink.
	24
	
	
	
	
	
	

	2
	Šviesa kietinamas kompozitas su keramikos dalelėmis, Sphere- tech technologija
	Atskiros spalvos A1, A2, A3, A4, A3.5. , Efektinės spalvos D1, E1, D3 -HV arba LV konsistencija. Švirkštuose po 3g
	Vnt.
	120
	
	
	
	
	
	

	3
	Šviesoje kietėjantis estetiškas rentgenokontrastinis kompozitas
Šviesa kietinamas estetiškas submikroninis kompozitas, skirtas priekinių ir galinių dantų plombavimui, visoms ėduonies klasėms. Gerai poliruojasi, mažai traukiasi, trumpas, 10s kietinimo laikas.,
	švirkštuose po priekiniams dantims po 3,8g+/-0,1g 
	Švirkštas 
	25
	
	
	
	
	
	

	
	
	švirkštuose po galiniams dantims 4,2g+/-0,1g
	Švirkštas 
	25
	
	
	
	
	
	

	4
	Takus šviesa kietinamas komozitas
	Submikroninis užpildas, spalvos: A1,A2,A3,OPA2,OPA3, MEDIUM konsistensijos, švirkštai po 1,7+/-0,1g
	Švirkštas .
	30
	
	
	
	
	
	

	5
	Takus kietas šviesa kietinamas kompozitas
	Skirtas I, II, III, IV, Vkl. ertmėms, mažoms ertmėms, įtvarams. Nevarvanti, išlaikanti savo formą, blizgi,turi daug atspalvių, švirkštai po 3,4g +/-0,01g
	Švirkštas
	180
	
	
	
	
	
	

	6
	Šviesa kietinamas kompozitas
	Priekinių ir krūminių dantų plombavimui, gerai poliruojasi, gerai modeliuojasi, rentgenokontrastinė švirkštai anterior po 4,7g, posterior 5,5g, įvairios spalvos (A1-A4, B1-B3,C3,CVD, XBW,JE,IE,SE,AE, PA1,PA2,PA3,PA3,5,PJE)
	Švirkštas.
	300
	
	
	
	
	
	

	7
	Šviesoje kietinamas savaime pasiėsdinantis bondas
	Vienkomponentis, savaime ėsdinantis šviesa kietinamas adhesyvas, be BIS-GMA dervų, trys funkciniai monomerai užtikrina tvirtą jungtį su danties audiniais, kompozitais, metalais, įskaitant ir tauriuosius, cirkoniu, aliuminiu, po 5 ml
	Vnt. 5 ml.
	105
	
	
	
	
	
	

	8
	Šviesoje kietėjantis bondas
	Adhesyvas plombinei medžiagai, su silanu, po 5ml
	Vnt. 5ml.
	15
	
	
	
	
	
	

	9
	Šviesoje kietinamas savaime pasiėsdinantis bondas
	7 kartos vienakomponentis, vienu sluoksniu dengiamas, savaiminio ėsdinanimo, šviesoje kietėjantis, fluorą išlaisvinantis odontologinis surišiklis, pasižymintis puikiomis surišimo savybėmis ir puikiu marginaliniu vientisumu, be atskirų ėsdinimo ir gruntavimo etapų, 5ml buteliukas (apie 320 lašų) 
	Vnt. 5 ml.
	45
	
	
	
	
	
	

	10
	Laikinas užpildas
	Kietas, išskiriantis fluorą, po 38g
	Vnt. 38g.
	150
	
	
	
	
	
	

	11
	Cinko eugenolinis cementas
	Pakuotėje:20g (+/-0,1)miltelių ir +6ml(+/-0,1) ml skysčio, endodontinių ertmių uždarymui
	Rink.
	60
	
	
	
	
	
	

	12
	Laikinas užpildas naudojamas endodontijoje
	Cinko oksido eugenolinis cementas, tinkantis laikinam plombavimui iki 1 metų, galima naudoti kaip pamušalą. Rinkinys 40g miltelių+15ml skysčio. Miltelių sudėtis: 1g miltelių-0,8g cinko oksido ir 0,2g polimetilmetakrilato; 1g skysčio sudaro 0,99g eugenolio
	Rink.
	90
	
	
	
	
	
	

	13
	Šviesoje kietėjanti stiklo jonomerinė pamušalinė medžiaga
	Šviesoje kietinama, išskirianti fluorą, pamušalinė medžiaga švirkštuose 2ml+0,5ml
	Švirkštas.
	120
	
	
	
	
	
	

	14
	Kalcio hidroksidas pasta/pasta
	Kalcio hidroksidas pulpos apsaugai, kaip pamušalas po kompozitais, ne mažiau 13g +11g
	Rink.
	9
	
	
	
	
	
	

	15
	Stiklojonomerinis užpildas
	Miltukai granuliuoti, skirta krūminiams dantims, savaiminio kietėjimo, nereikia lako nei kondicionieriaus, I,II klasių plombavimui, rentgenokontrastinė, spalvos A3, rinkinys 12,5g+8,5ml
	Rink.
	60
	
	
	
	
	
	

	16
	Stiklojonomerinė plomba 
	Naudojama kaip pamušalas, plombinė medžiaga, nesitraukianti, greitas kietėjimas (kietėja 2min.30s), estetiškas, skaidrus, terminis plėtimasis kaip danties audinių, išskiria fluoro jonus. Kapsulių pavidalu, maišoma kapsulių maišytuve, pakuotėje nuo 20vnt iki 100 vnt.
	Vnt.
	3000
	
	
	
	
	
	

	17
	Rentgenokontrastinis stiklojonomeras krūminių dantų restauracijoms
	Galimos spalvos A3, A2,A3,5, B2, B3, C4,padidintas fluoro jonų išskyrimas, padidintas skaidrumas,trumpas kietėjimo laikas 2,5min. I-os, II-os klasės ertmių restauracijoms,V-os kl.ertmių bei šakninio ėduonies restauracijoms, danties kulties atstatymui po užklotais ar vainikėlliais, "sumuštinio" tipo restauracijose. Sudėtis: rinkinys po 15g miltelių+6,4ml skysčio.
	Rink.
	135
	
	
	
	
	
	

	18
	Lakas, skirtas padengti stiklo jonomerines plombas
	Šviesa kietinamas 20s, buteliuke po 4ml
	Buteliukas.
	60
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	6-oji pirkimo objekto dalis
KOMPOZITŲ MODELIAVIMO SKYSTIS IR TEPTUKAS


	1
	Teptukas autoklavuojamas 
	2 – jų galų 
	Vnt.
	15
	
	
	
	
	
	

	2
	Modeliavimo skystis kompozitams
	Skystis kompozitų modeliavimui, buteliuke 6ml
	But.
	15
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7-oji pirkimo objekto dalis:
MATRICOS, LAIKIKLIAI IR PLEIŠTUKAI




	1
	Sekcijinių matricų rinkinys
	Rinkinys su uždėjimo replėmis, spec.pincetu matricų išėmimui, 100 vnt matricų, keturių dydžių po 25 vnt,75 vnt tarpdančių pleištukų 3 dydžių, 30 apsauginių pleištų 3 dydžių,1 vnt universalus žiedas, 1 siauras žiedas.
	Rink.
	3
	
	
	
	
	
	

	2
	Sekcijinių matricų papildymai
	Matricos, tinkančios sistemai 12poz. Dydžiai 3,5. 4,5. 5,5. 6,5. 7,5, pakuotėje nemažiau kaip nuo 20 vnt. iki 100 vnt.
	Vnt.
	300
	
	
	
	
	
	

	3
	Plastikinių pleištukų papildymai
	Small, Medium, Large, pakuotėje nuo 80 iki 200 vnt.
	Vnt. 
	6000
	
	
	
	
	
	

	4
	Plastikinių pleištukų papildymai, su apsauga
	Small, Medium, Large,  pakuotėje nuo 20 iki 100 vnt.
	Vnt. 
	300
	
	
	
	
	
	

	5
	Marticos, juosiančios 360 laipsnių
	Pilnai juosiančios matricos, be specialaus priveržėjo, naudojama, kai negalima naudoti sekcijinės matricos, ar atliekant vieno vainiko kulties atstatymo procedūras. 3 dydžiai (4,5;5,5;6,5). Rinkinyje po 48 vnt matricų
	Rink.
	30
	
	
	
	
	
	

	6
	Deimanto formos plastikiniai tarpdančių kaištukai
	Rinkinys: 5 vnt., mažas-rožinis, vidutinis-oranžinis, didelis -geltonas, l.didelis-melsvas, giliam kariesui-žalias
	Rink.
	40
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	8-oji pirkimo objekto dalis
KITOS ODONTOLOGINĖS MEDŽAGOS IR PRIEMONĖS




	1
	Kandukas
	Palengvina pacientų išsižiojimą, autoklavuojamas
	Vnt.
	30
	
	
	
	
	
	

	2
	Šepetėlis (metalinis) grąžtų valymui.
	Metalinis
	Vnt.
	30
	
	
	
	
	
	

	3
	Pacientų servetėlių laikikliai
	Metalinė grandinėlė su dviem metaliniais segtukais
	Vnt.
	30
	
	
	
	
	
	

	4
	Indeliai, panaudotų instrumentų (gražtai, endodontinės dildės ir t.t.) nukenksminimui ir mirkymui
	Plastikinis indelis. Talpa: 250ml. Su dangteliu, dangtelis su skylute, kuri užspaudžiama plastikiniu kamšteliu, išimamas vidinis korpusas sietelio pavidalo.
	Vnt.
	30
	
	
	
	
	
	

	5
	Stori vienkartiniai dulkių atsiurbėjai
	Tiesūs (vakuuminiam siurbliui), Pakuotėje nuo 40 iki 100vnt.
	Vnt.
	30000
	
	
	
	
	
	

	6
	Vienkartiniai seilių atsiurbėjai 
	Skaidrūs, lankstūs, įvairių spalvų. Pakuotėje nuo 40 iki 100 vnt. 
	Vnt.
	60000
	
	
	
	
	
	

	7
	Chirurginiai sterilūs atsiurbėjai
	Skersmuo 2,5mm; pakuotėje nuo 10 iki 80 vnt. 
	Vnt.
	300
	
	
	
	
	
	

	8
	Dentalinės adatos  
	Dydis: 03x12mm, 03x16mm, 0,3x25mm, 0,4x35mm. Aštrios, turi turėti žymėtą sritį, rodančią adatos nukirtimo vietą, sriegis M6x 0,75, Pakuotėje nuo 80 iki 200 vnt.
	Vnt. 
	45000
	
	
	
	
	
	

	9
	Tepalas antgaliams
	Tepalas, tinkantis turbininių ir kampinių antgalių sutepimui ir priežiūrai. 
	ml.
	24000
	
	
	
	
	
	

	10
	Skalpelio ašmenys
	Sterilūs, nr.: 15. 
	Vnt. 
	3000
	
	
	
	
	
	

	11
	Vienkartinis skalpelis
	Plastikinis kotelis, sterilus, įvairių dydžių.
	Vnt.
	300
	
	
	
	
	
	

	12
	Besirezorbuojantys poliglikolitiniai chirurginiai siūlai su kertančia adata
	Sterilūs. 4-0 ir 5-0 storio ir 45-75 cm ilgio, 19mm adata
	Vnt.
	120
	
	
	
	
	
	

	13
	Želatininė kempinė su sidabro koloidu (skirta po ekstrakcijos)
	Ne mažiau 50vnt. Dėž. sterilios, gerai rezorbuojasi, skatina krešėjimą
	Dėž.
	90
	
	
	
	
	
	

	14
	Kempinės sterilios
	Sterilios kempinėlės, supakuotos atskirai po vieną, naudojamos po ekstrakcijos. 
	Vnt.
	480
	
	
	
	
	
	

	15
	Pasta alveolitų gydymui
	Sudėtis paprastųjų avipaparčių pluoštas, eugenolis ir kt., po 10g
	Vnt.
	60
	
	
	
	
	
	

	16
	Jodoformo milteliai
	Birūs milteliai. Sudėtis: jodoformas, supakuoti saugioje pakuotėje (dėžutėje) apsaugančioje nuo drėgmės po 30 g
	Vnt.
	150
	
	
	
	
	
	

	17
	Apsauginiai akiniai nuo helio šviesos
	Reguliuojami 2 padėčių akiniai, oranžinės spalvos
	Vnt.
	6
	
	
	
	
	
	

	18
	Apsauginiai akiniai 
	Skaidrūs, gaubiantys akis
	Vnt.
	6
	
	
	
	
	
	

	19
	Apsauginis skydelis-akiniai
	Plastikiniai akiniai, šonuose pritvirtintai metaliniais laikikliais, kurie laiko plastikinį apsauginį skaidrų skydą + ne mažiau 5 skaidrios plėvelės
	Vnt.
	30
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9-oji pirkimo objekto dalis:
KAMFENOLIS



	1
	Kamfenolis
	Flakonas, skirtas kanalų dezinfekcijai. Flakono talpa – nuo 10 iki 30 ml.
	ml
	480
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10-oji pirkimo objekto dalis:
FORMAKREZOLIS



	1
	Formakrezolis
	Buteliukas po  nuo 10ml iki 25 ml 
	ml
	240
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11-oji  pirkimo objekto  dalis
ODONTOLOGINIAI IR PERIODONTOLOGINIAI INSTRUMENTAI




	1
	Instrumentai dantų apnašų nuėmimui: Colombia arba lygiavertėskiuretės 
	Relyant apdirbimo technologijos, anglies plieno, ilgai išliekantis aštrumas, ergonomiška nerūdijančio plieno rankenėlė, lengvos. Gracey tipo. Dydžiai: 1-2, 3-4,  5-6, 7-8, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18
	Vnt.
	15
	
	
	
	
	
	

	2
	Instrumentai dantų apnašų nuėmimui: pjautuvėliai
	DuraLite metalo kotelis, ALSR, N5-N5S, N67,  sterilizuojami iki 180C
	Vnt.
	15
	
	
	
	
	
	

	3
	Instrumentai dantų apnašų nuėmimui: universalios kiuretės
	DuraLite metalo kotelis, N137, N135n sterilizuojami iki 180C
	Vnt.
	15
	
	
	
	
	
	

	4
	Zondai odontologiniai
	Vienpusis, metaline rankenėle su rantytu paviršiumi, autoklavuoamas
	Vnt.
	150
	
	
	
	
	
	

	5
	Zondai odontologiniai
	Vienpusiai zondai, apvalus Duralite metalo kotelis su spalvotais žiedais kontrolei, rūšiavimui, autoklavuoami, formos 23, 408, 3A, 6, 6A, 6XL, 9, 17
	Vnt.
	15
	
	
	
	
	
	

	6
	Odontologinis veidrodėlis
	Odontologinis veidrodėlis su rodžiu, nelaužia vaizdo, autoklavuoamas
	Vnt.
	60
	
	
	
	
	
	

	7
	Veidrodėlio kotelis
	Kotelis iš DuraLite metalo,svoris apie 24g+/-0,01g, konuso formos, neslystantis, autoklavuojamas
	Vnt.
	30
	
	
	
	
	
	

	8
	Mažas pincetas
	Metalinis, autoklavuojamas, mažas10-12cm
	Vnt.
	30
	
	
	
	
	
	

	9
	Pincetai odontologiniai
	Metalinis, autoklavuojamas, mažas 14-16cm
	Vnt.
	30
	
	
	
	
	
	

	10
	Odontologiniai ekskavatoriai
	Apvalus metalinis kotelis, autoklavuojamas, maži ir dideli, dvipusiai
	Vnt.
	90
	
	
	
	
	
	

	11
	Špatelis
	Metalinis, autoklavuojamas, skirtas plombų maišymui
	Vnt.
	15
	
	
	
	
	
	

	12
	Veidrodėlio kotelis apžiūrai
	Apvalus metalinis kotelis, autoklavuojamas
	Vnt.
	60
	
	
	
	
	
	

	13
	Odontologinis veidrodėlis
	Odontologinis veidrodėlis, nedidinatis vaizdo, autoklavuojamas
	Vnt.
	60
	
	
	
	
	
	

	14
	Modeliavimo instrumentai 
	Titanuoti instrumentai, pagaminti iš aukščiausios kokybės nerudijančio plieno, Duraflex, 26T, 9T, LRT, 7T,  37T, 38T, 50T, autoklavuojami
	Vnt.
	15
	
	
	
	
	
	

	15
	Modeliavimo  instrumentai 
	Nerūdyjančio plieno, apvaliu autoklavuojamu koteliu, PL-8, PL-9, PL-3
	Vnt.
	150
	
	
	
	
	
	

	16
	Adatkotis 
	Metalinis, įvairaus dydžio, Mathiew tipo, autoklavuojamas
	Vnt.
	6
	
	
	
	
	
	

	17
	Replės
	Įvairios, autoklavuojamos, nerūdyjančio plieno
	Vnt.
	45
	
	
	
	
	
	

	18
	Žirklutės 
	Metalinės, tiesios,  įvairaus dydžio, autoklavuojamos
	Vnt.
	30
	
	
	
	
	
	

	19
	Žirklutės metalui, vielai kirpti
	Metalinės, įvairaus dydžio, autoklavuojamos
	Vnt.
	6
	
	
	
	
	
	

	20
	Elevatoriai 
	Lenkti, siauri, kairiniai, dešininiai. Autoklavuojami. Darbinės dalies skersmuo: 2mm, 3mm, 4mm;  Flohr tipo
	Vnt.
	45
	
	
	
	
	
	

	21
	Kablys
	Metalinis, autoklavuojamas, žando atitraukimui
	Vnt.
	12
	
	
	
	
	
	

	22
	Karpulinis švirkštas
	Metalinis, autoklavuojamas
	Vnt.
	150
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	12-oji pirkimo objekto dalis
SILANTAI


	1
	Vageles hermetizuojanti medžiaga kietinama šviesa
	Silantas, užtepus ant paviršiaus ružavas, sukietinus baltas, švirkštai po 1,2ml švirkšte
	Švirkštai 
	75
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	13-oji pirkimo objekto dalis 
INJEKCINIS TIRPALAS LEISTI APLINK NERVUS

	1
	Injekcinis tirpalas užtaisas leisti aplink nervus
	Artikainas+Epinefrinas, 40mg / 10µg / ml, vartoti ant burnos, gleivinės, leisti aplink nervus
	1,7-1,8 ml užtaisas
	10800
	
	
	
	
	
	

	2.
	Injekcinis tirpalas užtaisas leisti aplink nervus


	Artikainas+Epinefrinas, 40mg / 5µg / ml vartoti ant burnos, gleivinės, leisti aplink nervus
	1,7-1,8 ml užtaisas
	10800
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	13 pirkimo dalies bendra preliminaraus kiekio kaina su PVM 
 (įrašo tiekėjas skaitmenimis ir žodžiais)
(kaina žodžiais_______________________________________________)
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