## Sheet1
SPS 1 priedas
VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai* | Prekės originalus pavadinimas gaminto jas | Siūlomos prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (EUR) | Mato vnt. įkainis su PVM (EUR) | Bendra maksimalaus kiekio kaina be PVM (EUR) | Bendra maksimalaus kiekio kaina su PVM (EUR)
1 | Sterilus atsiurbimo laidas | Sterilus aspiracinis sujungimo vamzdis 300 cm. (standartinis antgalis) |  |  | vnt. | 7400
2 | Standartinis vainikėlis pieniniams dantims | Įvairių dydžių. CE ženklas. |  |  | vnt. | 1500
3 | Karpulinė adata | Kendal*, universali, 0,3x24. Pagaminta iš tvirto, netrapaus metalo, lanksti, išlaikanti suteik-tą padėtį, nelūžtanti ties pagrindu, aštriu konusi-niu galu. CE ženklas. |  |  | vnt. | 37500
4 | Karpulinė adata | Kendal*, universali, 0,3x24. Pagaminta iš tvirto, netrapaus metalo, lanksti, išlaikanti suteik-tą padėtį, nelūžtanti ties pagrindu, aštriu konusi-niu galu. CE ženklas. |  |  | vnt. | 37500
5 | Karpulinė adata | Kendal*, universali, 0,4x26±1. Pagaminta iš tvirto, netrapaus metalo, lanksti, išlaikanti suteiktą padėtį, nelūžtanti ties pagrindu, aštriu konusiniu galu. CE ženklas. |  |  | vnt. | 10000
6 | Karpulinė adata | Kendal*, universali, 0,4x26±1. Pagaminta iš tvirto, netrapaus metalo, lanksti, išlaikanti suteiktą padėtį, nelūžtanti ties pagrindu, aštriu konusiniu galu. CE ženklas. |  |  | vnt. | 10000
7 | Ašmenys N 12d | "Carl Martin"* Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. |  |  | vnt. | 2500
8 | Ašmenys N 12d | "Carl Martin"* Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. |  |  | vnt. | 2500
9 | Ašmenys N 15c | "Carl Martin"* Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. |  |  | vnt. | 5000
10 | Ašmenys N 15c | "Carl Martin"* Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. |  |  | vnt. | 5000
11 | Biologinių skysčių surinkimo (siurbimo) sistema
11.1 | Vienkartinis 2 l skysčių surinkimo maišas be granulių | Vienkartinis maišas, 2 litrų talpos, pagamintas iš tvirto polietileno, sudėtyje nėra PVC. Maišai neturi vakuumo jungties. Kiekvieno maišo viduje - kombinuotas hidrofobinis ir antibakterinis filtras, kad siurbiami skysčiai nepatektų į cetrinę vakuumo sistemą. Ant maišo turi būti jungtis mėginių indelio prijungimui, atskira tvirtinimo jungtis specialiam skysčių matavimo indui ir rankena maišo išėmimui. Pateikti 93/42 EEC sertifikatą. Pritaikytas naudoti kartu su įstaigos turimais daugkartiniais siurbimo indais. Ant maišo turi būti nurodyta talpa. Pateikti atitikties dokumentą ES direktyvai93/42/EEB dėl medicinos prietaisų. |  |  | vnt. | 500
11.2 | Vienkartinis sterilus vamzdelis siurbimui | Vienkartinio sterilaus vamzdelio ilgis 2 m, vidinis diametras 6 mm, išorinis diametras 8,5 mm. Abiejuose galuose piltuvėlio tipo jungtis. CE ženklas. |  |  | vnt. | 500
Viso 11 pd
12 | Mėgintuvėliai kapiliariniam kraujo serumui (mikrovetės) | su krešulio aktyvatoriumi,600μlsu krešulio aktyvatoriumi,600μl |  |  | vnt. | 500
13 | Mėgintuvėliai kapiliariniam kraujo serumui (mikrovetės) | 500 mkl be kapiliaro |  |  | vnt. | 300
14 | Varžtis su fiksatorium | Intraveninėms procedūroms vaikams ir suaugusiems. CE ženklas. Plokščia tampri juostelė, užveržiama fiksatoriaus pagalba. Lengva atlaisvinti viena ranka. |  |  | vnt. | 50
15 | Kaniulės adapteriai | Sistema, pritaikyta kraujo bandiniams paimti per venoje esantį intraveninį kateterį, skirtą vaistams įvesti. CE ženklas |  |  | vnt. | 100
16 | Siurblio prijungimo vamzdis | Sterilus. Ilgis 2,7 - 3,0 m. |  |  | vnt. | 3000
17 | Intubacinis vamzdelis | Oralinis intubacinis vamzdelis su manžete, lenktas, dydis 4,0 |  |  | vnt. | 800
18 | Intubacinis vamzdelis | Oralinis intubacinis vamzdelis su manžete, lenktas, dydis 4,5 |  |  | vnt. | 800
19 | Intubacinis vamzdelis | Oralinis intubacinis vamzdelis su manžete, lenktas, dydis 6,0 |  |  | vnt. | 800
20 | Intubacinis vamzdelis | Oralinis intubacinis vamzdelis su manžete, lenktas, dydis 6,5 |  |  | vnt. | 800
21 | Intubacinis vamzdelis | Oralinis intubacinis vamzdelis su manžete, lenktas, dydis 7,0 |  |  | vnt. | 800
22 | Pleistras. Sterilus, žaizdos kraštų fiksacijai. | 6,0 x 100 mm ± 1 mm. Proxi strip. 103K .10 juostų kiekviename vokelyje. Vokelis traktuojamas kaip vienas vienetas. |  |  | vnt. | 1000
23 | Pleistras sterilus, žaizdos kraštų fiksacijai. | 3,0 x 75 mm ± 1 mm. Proxistrip*. 100K. 5 juostos kiekviename vokelyje. Vokelis traktuojamas kaip vienas vienetas. |  |  | vnt. | 1000
24 | Pleistras neaustinio pluošto su nelimpančia skysčius absorbuojančia pagalvėle | 5 cm x 7 cm ± 2 cm. Medipore™ +Pad*. Švelnus neaustinio pluošto tvarstis su nelimpančia skysčius absorbuojančia pagalvėle. Porėtas-leidžia odai kvėpuoti. Hipoalerginiai klijai-tinka jautriai odai. Gerai priglunda prie odos paviršiaus judant. Greitas ir paprastas uždėjimas. Sudėtyje nėra latekso. Sterilus. Galima nešioti iki 48 val. |  |  | vnt. | 10000
25 | Pleistras | 5 cm x 10 m ± 1 cm. Mefix* tvarstis,"Molnlycke"*. |  |  | vnt. | 50
26 | Šaldantis paketas | Vienkartinis ledo maišelis su viduje esančia kapsule, kurią suardžius, sukurimas šaltis. Sukuria šaltį akimirksniu. Skirtas išoriniam audinių šaldymui po danties šalinimo, traumų, hematomų, uždegimo, patinimo mažinimui. Medicinos priemonė. |  |  | vnt. | 100
27 | Vienkartinės patalynės komplektas | Neaustinės medžiagos. Švelnus, pagamintas iš ekologiškų medžiagų Biolam* ir Hygilam*. Komplektacija: užvalkalas pagalvei 50 cm x 70 cm ± 10cm, užvalkalas antklodei 140 cm x 200 cm ± 10 cm, paklodė 150 cm x 270 cm ± 10 cm |  |  | vnt. | 500
28 | Bachilai (antbačiai) | Neaustinės medžiagos, be polietileno ar kitų medžiagų įsiuvų, trumpi, dengia tik pėdą, tvirtinasi ties čiurna apsiūta gumele. Universalaus dydžio. CE ženklas. |  |  | vnt. | 3000
29 | Kilimėlis su lipniu antibakteriniu paviršiumi | 115-120cmx60 cm, 30-40 sluoksnių. Nuimant prie grindų tvirtinamą sluoksnį, nepalieka sunkiai pašalinamų likučių. |  |  | 1 sluoksnis (kilimėlio) | 5000
30 | Paklodė nepralaidi | Užmaunama ant čiužinio, vienkartinė, su gumele. 220 cm x 80 cm ± 10 cm. |  |  | vnt. | 2500
31 | Apsauga operacinio šviestuvo rankenai | Sterili, po vieną vnt., 9,5 x 15 cm ± 1 cm. CE ženklas. |  |  | vnt. | 1000
32 | Apvalkalas vamzdeliui | Sterilus, dydis 8x120 cm |  |  | vnt. | 2000
33 | Akiduobės pagrindo iš anskto suformuota plokštelės
33.1 | Akiduobės pagrindo iš anskto suformuota plokštelė dešinės pusės | Vienkartinė nesterili, supakuota po 1 vnt., pagaminta iš titano. Dydis - mažas, storis - 0,4 mm +-0,1 mm |  |  | vnt. | 20
33.2 | Akiduobės pagrindo iš anskto suformuota plokštelė kairės pusės | Vienkartinė nesterili, supakuota po 1 vnt., pagaminta iš titano. Dydis - mažas, storis - 0,4 mm +-0,1 mm |  |  | vnt. | 20
Viso 33 pd
34 | Gutta percha konusinė (vieno kaiščio) | Atitinkanti instrumentų VDW Reciproc blue su standartizuotu spalviniu kodavimu. Kūgiškumu tiksliai atitinka mašininių Reciproc blue instrumentų (R25, R40, R50) kūgį. CE ženklas. |  |  | vnt. | 2500
35 | Poliravimo diskeliai | Enhance sistemos papildymai, detalės diskelio formos. CE ženklas |  |  | vnt. | 1000
Pastabos:
*visiems nurodytiems konkretiems modeliams ar tiekimo šaltiniams, konkretiems procesams ar prekių ženklams, patentams, tipams, konkrečiai kilmei ar gamybai taikoma "arba lygiavertis"