DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO ADRESU JAUNYSTĖS G. 11 , VISAGINAS,

1 LAIPTINĖS ( NUO 2 IKI 9 AUKŠTO) PAPRASTOJO REMONTO IR LAIPTINĖS BALKONŲ PLASTIKINIŲ LANGŲ IR DURŲ ĮREGIMO DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ UŽDUOTIS

- Perkančioji organizacija (toliau - PO arba užsakovas) ketina įsigyti daugiabučio gyvenamojo namo adresu Jaunystės g. 11, Visaginas, 1 laiptinės paprastojo remonto darbus.

- Namo unikalus numeris: 3098-7001-2014.

- Darbų apimtis ir kiekiai pateikti šios techninės užduoties 1 priede.

- Tiekėjai (rangovai) yra atsakingi už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, t. y. tiekėjai turi įvertinti reikiamus atlikti darbus pagal pateiktą techninę užduotį ir kitus šio viešojo pirkimo dokumentus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su sutarties vykdymu susijusios išlaidos ir visi mokesčiai. Jokios papildomos išlaidos kompensuojamos nebus. Užsakovas neaprūpina rangovo jokiomis medžiagomis, įranga, įrankiais ir kitais resursais.

- Atliekant darbus leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius. Su darbų priėmimo-perdavimo aktu Tiekėjas (rangovas) turi pateikti atliktų remonto darbų sąmatą ir naudojamų medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus.

- Remonto metu rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys prietaisai, grindys, langai, durys ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų mechaninių ar kt. pažeidimų. Remonto metu rangovas turi užtikrinti kitų pastato patalpų apsaugą nuo purvo ir statybinių dulkių.

- Atlikęs darbus, rangovas privalo sutvarkyti ir utilizuoti statybines atliekas ir šiukšles. Atliekas ir šiukšles privalo utilizuoti vadovaudamasis atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų reikalavimų.

- Atliktiems darbams taikomas 5 metų garantinis laikotarpis, o paslėptiems darbams 10 metų. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos (antro parašo). Defektus atsiradusius ne dėl užsakovo kaltės, rangovas pašalina savo sąskaita ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo užsakovo kreipimosi į rangovą dienos. Šalims susitarus šis terminas gali būti pratęstas.

LAIPTINĖS BALKONŲ PLASTIKINIŲ LANGŲ IR PLASTIKINIŲ DURŲ ĮRENGIMO DARBAI

1.   Prieš pasiūlant remonto darbų kainą būtina apžiūrėti objektą. Objekto apžiūra būtina:

- tiksliems langų išmatavimams nustatyti, nes pateikti išmatavimai yra preliminarūs;

- išorinei apdailai ketinamų panaudoti medžiagų kiekiui nustatyti;

- kitoms, galimoms patirti, išlaidoms nustatyti.

- Atliktiems darbams turi būti suteikiamas ne mažiau kaip penkerių metų garantinis laikotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Atlikti darbai priduodami bei darbų priėmimo-pardavimo aktai pasirašomi dalyvaujant namo atstovui ir namo techninės priežiūros vadybininkui, perduodant naudotų medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus).

- Darbų eiga:

- Darbo vietos parengimas;

- Senų langų ir durų išardymas, jų išvežimas ir utilizavimas;

- Lango ir durų angokraščių paruošimas preš montavimą;

- Naujo lango profilio montavimas su vidinio angokraščių remonto;

- Naujo lango profilio montavimas su išoriniu angokraščių remontu;

- Naujo lango ir durų profilio montavimas, naudojant metalinius diubelius ir statybinę putą;

- Apdailos iš lauko ir vidaus atlikimas ir hermetizavimas (nuo vandens patekimo į vidų ir tinkavimas pagal poreikį);

- Palangės iš cinkuotos skardos montavimas (tarp1 ir 2 aukšto)

- Darbo vietos po atliktų darbų sutvarkymas.

- Gaminio konstrukcija ir atidarymas pagal užsakovo pateiktą eskizą (žr. žemiau).

- Stiklinimas: su selektyviniu stiklu, profilio spalva – balta, profilio sistema – ne mažiau kaip 6 kam.

- Stiklo paketas ne daugiau kaip 1,1 Ug.

- Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,3 Uw.

- .Langų tipas ir kiekis vnt.: 23 vnt. nevarstomi langai, 3 vnt. varstomi langai,  7 balkono durys su atraminėmis kojelėmis ir  atmušėjais.

Eskizas, preliminarūs duomenys:

LOKALINĖ SĄMATA Nr.