| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| 2.1. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Automatikos ir valdymo įtaisų, įrenginių remonto, keitimo darbai |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 600 | val. Perkamas Paslaugų kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies ir pirks pagal poreikį. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | 5.1. Perkamas specialisto darbo valandos įkainis. 5.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, nurodo, kokio prioriteto yra paslauga, t. y. per kiek laiko nuo užduoties gavimo turi būti pradėta spręsti problema. Užduoties Tiekėjui pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai Pirkėjas pateikia užduotį atsakingam už sutarties vykdymą Tiekėjo atstovui el. paštu. 5.3. Pagal tai, koks turi būti reagavimo terminas suteikti paslaugą, perkamos paslaugos skirstomos į dvi grupes: 5.3.1. Prioritetas 1 - Pirmo prioriteto paslaugos pradedamos teikti ne vėliau, kaip per 48 valandas nuo užsakymo pateikimo, 5.3.2. Prioritetas 2 - Antro prioriteto paslaugos pradedamos teikti ne vėliau, kaip per 96 valandas nuo užsakymo pateikimo. 5.4. Perkamos dviejų specialistų: programuotojo ir inžinieriaus – derintojo paslaugos skirtingo pobūdžio darbams atlikti, pagal faktinį poreikį. 5.5. Atvykimo į objektą mokestis turi būti įtrauktas į specialistų valandinius įkainius. 5.6. Preliminarūs automatikos ir valdymo įtaisų, įrenginių remonto, keitimo darbai, kuriuos gali reikėti atlikti vykdant sutartį pateikti priede Nr. 1., o priede Nr. 2 pateikti preliminarūs įtaisų, įrenginių, kurių programavimo, konfigūravimo, keitimo darbus gali reikėti atlikti vykdant sutartį, modeliai, pavadinimai, gamintojai. Pateikti būsimų darbų ir įrenginių sąrašai yra preliminarus, orientacinio pobūdžio, negalutiniai, tam kad Tiekėjas galėtų įsivertinti darbų pobūdį ir apimtis. |  |  |
| 6. | Paslaugų teikimo vieta | 6.1.Vilniaus mieste esančiuose UAB „Grinda“ prižiūrimuose paviršinių nuotekų tvarkymo objektuose |  |
| 7. | Paslaugų suteikimo terminas | 7.1. Paslaugos teikiamos 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.,darbo dienomis, darbo laiku (nuo 7:00 val. iki 15:45 val.). |  |
| 8. | Atsiskaitymo tvarka | 8.1. Abiem šalims pasirašius perdavimo–priėmimo aktą, Tiekėjas įsipareigoja elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už tinkamai ir kokybiškai atliktas Paslaugas mokėjimo pavedimu, lėšas pervesdamas į Tiekėjo banko sąskaitą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros priėmimo dienos. 8.2. Avansas Tiekėjui nebus mokamas. |  |
| 9. | Kokybė ir trūkumų pašalinimas | 9.1. Už nustatytų Paslaugų trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Tiekėjas Užsakovui pareikalavus, moka 0,02 proc. už kiekvieną dieną nuo Pradinės sutarties vertės. |  |
| 10. | Garantija | 10.1. Paslaugoms suteikiamas 24 mėn. garantinis terminas. 10.2. Paslaugų trūkumai pastebėti Paslaugų perdavimo – priėmimo metu ar (ir) po akto pasirašymo turi būti pašalinti per 10 darbo dienų nuo informavimo apie pastebėtus trūkumus. 10.3. Garantija turi būti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems Paslaugų trūkumams ir gedimams išskyrus tokius trūkumus ir gedimus, kurie atsiranda dėl Pirkėjo kaltės. Garantija taikoma visam Techninėje specifikacijoje ir Pasiūlyme nurodytam Pirkimo objektui. 10.4. Garantinio laikotarpio metu techninė priežiūra turi būti organizuojama ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) val. nuo Pirkėjo pranešimo Tiekėjui apie gedimą (išskyrus poilsio ir švenčių dienas), jeigu šalys konkrečiu atveju nesusitaria kitaip. Tiekėjas turi užtikrinti, kad techninis aptarnavimas būtų atliekamas tik kvalifikuoto (-ų) specialisto (-ų). |  |
| 11. | Žalieji reikalavimai | 11.1. Vykdomas žaliasis pirkimas. Paslaugai suteikti būtų naudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.1. p nustatyto aplinkosauginio principo, t. y. Paslaugai suteikti pasirenkamas optimalus maršrutas, Paslauga suteikiama ne intensyvaus eismo metu. Taip pat , numatyta prievolė mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, perdavimo – priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus. |  |
| 12. | Priedai | 1 priedas – Automatikos ir valdymo įtaisų, įrenginių remonto, keitimo darbų sąrašas 2 priedas – Automatikos ir valdymo įtaisų, įrenginių sąrašas |  |

1 Priedas

AUTOMATIKOS IR VALDYMO SISTEMSĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ REMONTO, KEITIMO DARBŲ SĄRAŠAS

Sąraše pateikti darbų, kuriuos gali reikėti atlikti vykdant sutartį, aprašymai. Sąrašas yra preliminarus ir neapsiriboja tik jame išvardintais darbais.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas |
| --- | --- |
|  | Pakeisti objekto automatikos valdymo skydo (AVS) programuojamą valdiklį (PLC), perkeliant duomenų bazę iš ankstesnio AVS PLC |
|  | Įdiegti naują AVS PLC arba pakeisti esamą, kai reikalinga sukurti duomenų bazę iš naujo (senojo PLC konfigūracinis failas buvo prarastas) |
|  | Atlikti korekciją PLC konfigūracijoje, papildant, pakoreguojant informacijos taškus (signalai, matavimai, komandos) |
|  | Nustatyti ir pašalinti gedimus AVS signalų, matavimų, valdymo komandų grandinėse |
|  | Pakeisti objekto AVS operatoriaus ekraną |
|  | Prijungti prie PLC duomenų nuskaitymą iš įrangos per RS485, Modbus protokolo sąsają |
|  | Sukonfigūruoti AVS maršrutizatorių duomenų perdavimui į SCADA |
|  | Sukonfigūruoti AVS maršrutizatorių vaizdo stebėjimo kamerų signalo perdavimui į vaizdo stebėjimo sistemą |
|  | Pajungti elektros įrenginius (siurblio, pavaros elektros variklį) prie AVS automatikos įrangos, elektros maitinimo grandinių |
|  | Atlikti neveikiančio daviklio, jutiklio diagnostiką ir nustatyti gedimo priežastį, ją pašalinti, kai į AVS negaunamas arba gaunamas klaidingas signalas, matavimas |
|  | Atlikti vieno neveikiančio valdymo įtaiso diagnostiką ir nustatyti gedimo priežastį, ją pašalinti, kai iš AVS neveikia arba klaidingai veikia valdymo komanda |
|  | Pakeisti teršalų lygio signalizatorių, nustatant jo parametrus |
|  | Pakeisti prie teršalų lygio signalizatoriaus prijungtą smėlio/dumblo, naftos, lygio jutiklį |
|  | Pakeisti AVS skydo elementą (automatinį jungiklį, kirtiklį, kontaktorių, relę, reguliatorių ar kt.) |
|  | Nustatyti gedimą AVS ar prie jo prijungtos įrangos elektros maitinimo grandinėse |
|  | Parengti defektinį aktą, aprašantį AVS elementų problemą, su pasiūlymu kaip ją spręsti |

2 Priedas

AUTOMATIKOS IR VALDYMO ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS

Sąraše pateikti įtaisų, įrenginių, kurių programavimo, konfigūravimo, keitimo darbus gali reikėti atlikti vykdant sutartį, modeliai, pavadinimai, gamintojai. Sąrašas yra preliminarus ir neapsiriboja tik jame išvardintais įtaisais, įrenginiais.

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Gamintojas | Modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Programuojamas loginis valdiklis (PLC) | Siemens Schneider Unitronics General Electric Axis Industries Grundfos | Simatic S7-1200 Modicon M221, M241 V120 FANUC eNco Datalogger CU362 |
| 2. | Automatikos valdymo skydo Operatoriaus ekranas | Schneider Siemens | Harmony Simatic HMI |
| 3. | GSM maršrutizatorius (modemas) | Teltonika Inhand MJK | RUT951, RUT240, TRB245 IR611 Mµ Connect |
| 4. | Teršalų lygio signalizatorius | Labcotec Oy UAB Intelektualios sistemos | SET-2000; idOil-30 OW-LS-12 |
| 5. | Srauto/debito matuoklis | HACH Flow-Tronics MJK Katra | FL-1500 IFQ Monitor Flow converter 713 LMA-01 |

______________________________