## Techninė specifikacija
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. |  |  |  | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025 - -
Pirkimo pavadinimas: Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (Nr. 10069-5)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
Bendrieji reikalavimai visoms pirkimo dalims:
1 | Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo dalies apimčiai.
2 | Taikoma 1 pirkimo daliai: Tiekėjas tyrimų atlikimui siūlo Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią įrangą (įranga pateikiama panaudos būdu). Tiekėjas turi siūlyti specifikacijoje nurodytų tyrimų atlikimui reikalingus reagentus ir eksploatacines medžiagas (toliau kartu - prekės) kartu su įrangos, reikalingos nurodytų tyrimų atlikimui su tiekėjo siūlomais reagentais ir eksploatacinėmis medžiagomis, panauda.
3 | Būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą bei tikslius jų komercinius pavadinimus, gamintoją, gamintojo šalies pavadinimą, prekės kodą tiekėjo pildomos lentelės 7-ame stulpelyje, net ir tuo atveju, jei prekė pateikiama nemokamai. Priemonės tyrimų protokolų spausdinimui (jeigu tai nėra nurodyta atskiroje pirkimo dalyje) ar kitos kanceliarinės prekės nėra vertinamos, kaip priemonės būtinos kokybiškam tyrimų atlikimui, jas tiekėjai privalės tiekti nemokamai.
4 | Kiekviena pristatoma reagentų serija turi būti sertifikuota pagal kokybės kontrolės procedūrą. Kiekvienos prekių serijos sertifikatų kopijos turi būti pristatomos kartu su prekių pristatymu.
5 | Jeigu reagentai ir eksploatacinės priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai yra adaptuoti / tinkami siūlomai įrangai. Pvz. turi būti gamintojo patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės naudojimas kartu su kito gaminotojo priemone ir / ar įranga siekiant atlikti tyrimą yra gamintojų patvirtintas kaip tinkamas kokybiškam tyrimų atlikimui.
6 | Prekės bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, užsakomos atskiromis dalimis. Perkančioji organizacija įsipareigoja nupirkti ne mažiau 50 procentų visos sutarties vertės.
7 | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos (taikoma 1 pirkimo daliai) priežiūrai būtini reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos (standartiniai eritrocitai, kontrolinės medžiagos, vienkartinės plokštelės, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys). Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad Tiekėjo numatytas reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų kiekis yra nepakankamas Perkančiosios organizacijos numatytam maksimaliam tyrimų kiekiui, Tiekėjas įsipareigoja pristatyti trūkstamus reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas savo sąskaita.
8 | Pasiūlymo formoje būtina nurodyti reikalingus reagentus, kitas priemones ir kontrolines medžiagas (atliekant ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolę) įvertinant nurodytą tyrimų atlikimo skaičių. Vidaus kokybės kontrolė bus atliekama tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta pakankama laboratorinių tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per 24 val. Kokybės kontrolė taip pat bus atliekama po įrangos gedimo bei atlikus profilaktinę įrangos priežiūrą. Papildomai 2 kartus per metus bus atliekamos išorinės kokybės kontrolės. Kokybės kontrolių tyrimai nėra įskaičiuoti į bendrą planuojamų tyrimų skaičių.
9 | Reagentai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Pateikti galiojančio sertifikato kopiją kartu su pasiūlymu.
10 | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas jų pateikimo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2/3 jų galiojimo laiko.
11 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti išsamią, atnaujintą įrangos (taikoma 1 pirkimo daliai), reagentų ir eksploatacinių priemonių naudotojo instrukciją pažymint vietas atitinkančias specifikacijoje nurodytus reikalavimus pasiūlymo metu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti siūlomų prekių gamintojo techininė dokumentacija (katalogai ir pan.).
12 | Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija gali būti pateikiama lietuvių arba anglų kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių aba anglų kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalia kalba, pridedant vertimą į lietuvių arba anglų kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu. Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti vertimą į lietuvių kalbą i anglų kalbos.
13 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir techninę pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos (taikoma 1 pirkimo daliai) kokybišku darbu.
14 | Prekės pristatomos pagal poreikį tiekėjo transportu tiekėjo sąskaita ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo datos. Užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu.
15 | Prekės ir įranga (taikoma 1 pirkimo daliai) pristatomi adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą.
16 | Perkančioji organizacija su tiekėju už pacientams atliktus tyrimus atsiskaitys kartą per mėnesį. Atliktų tyrimų skaičius Tiekėjui bus pateikiamas toks, koks jis yra fiksuotas laboratorijos informacinės sistemos duomenų bazėje.
17 | Tiekėjas pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“ turi nurodyti siūlomų reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių dydį ir skaičių, kuris bus naudojamas prekių užsakymams planuojamam tyrimų kiekiui atlikti, ir turi būti nurodomas vieno tyrimo atlikimo įkainis (kaina), kuris bus vertinamas konkurso metu.
18 | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo laikus ir atidarius reagentą / priemonę - stabilumo terminus po atidarymo. Reagentų ir vienkartinių priemonių kiekiai nurodytam tyrimų skaičiui atlikti turi būti apskaičiuoti įvertinant, kad tyrimai bus atliekami 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę (jeigu prie atskiros pirkimo dalies nenurodyta kitaip).
19 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, Tiekėjas turi nedelsiant (bet ne vėliau, kaip per 24 val. nuo pranešimo iš gamintojo gavimo momento) pranešti vartotojui.
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. ** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami priemonių techniniai reikalavimai bei tiekėjo siūlomos priemonės ir kainos:
I PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IMUNOHEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (AUTOMATIZUOTU BŪDU) SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU
| Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Metodas, specialieji reikalavimai | Maksimalus tyrimų / priemonių skaičius per 60 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių skaičius ir dydis | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Suma, EUR be PVM 60 mėn. | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimas ir kodas
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1. | Tiesioginis kraujo grupės ABO su dvigubu Rh (D) nustatymas (donorui) | Stulpelinė agliutinacija arba lygiavertis. Reagentai kraujo grupės nustatymui: monokloniniai anti-A, anti-B, anti-AB, anti-DVI- ir anti-DVI+, paruošti naudojimui. Privaloma neigiama kontrolė. | 48 000 tyr. | - |  |  | -
| 1.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  |  |  | - | -
| 2. | Tiesioginis ir atvirkštinis kraujo grupės ABO ir Rh D nustatymas | Stulpelinė agliutinacija arba lygiavertis. Reagentai kraujo grupės nustatymui: monokloniniai anti-A, anti-B, anti-AB, anti-DVI- antikūnai, paruošti naudojimui. Privaloma neigiama kontrolė. Atvirkštiniam tipavimui naudojama standartinių eritrocitų (A1 ir B) suspensija (turi būti įrašytas reikiamas standartinių eritrocitų kiekis, nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui). | 51 000 tyr. | - |  |  | -
| 2.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  |  |  | - | -
| 3. | Rezus (Rh) fenotipo ir Kell (K) antigeno nustatymas | Stulpelinė agliutinacija arba lygiavertis. Reagentai Rh fenotipo ir Kell tipavimo nustatymui: monokloniniai anti-C, anti-E, anti-c, anti-e, anti-K, paruošti naudojimui. Privaloma neigiama kontrolė. | 575 tyr. | - |  |  | -
| 3.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  |  |  | - | -
Maksimali pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas (%) |  |  |  |  | PVM suma, Eur:
Maksimali pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo nurodyti pagrindą dėl PVM netaikymo.
Bendrieji reikalavimai:
1 | Tiekėjas tyrimų atlikimui siūlo perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią įrangą (įranga pateikiama panaudos būdu). Siūloma įranga turi būti nauja (įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 24 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.
2 | Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti įrangos techninę priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.) atitinkančius visus LR įstatymus visą Sutarties galiojimo terminą; užtikrinti, kad Įrangos techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas ir remontas būtų vykdomi pagal Įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas / rekomendacijas. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 12 val. nuo raštiško / žodinio pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo šiame Sutarties punkte nustatytu terminu, gedimas turi būti pašalintas abiejų Šalių suderintu technologiškai protingu terminu.
3 | Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą. Pateikti galiojančio sertifikato kopiją kartu su pasiūlymu.
4 | Siūloma įranga / programinė įranga turi turėti galimybę keistis duomenimis su įstaigoje naudojama LIS / HIS dvikryptės komunikacijos pagalba. Tiekėjas turi pateikti visą reikalingą informaciją išeities protokolų sukūrimui.
5 | Įranga savo sąskaita pristatoma ir instaliuojama, kvalifikuojama (angl. IQ/OQ/PQ), jei reikia, atliekamas tyrimų verifikavimas, pravedami įrangos naudojimo apmokymai perkančiosios organizacijos personalui ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo. Siūloma įranga pristatoma kartu su: brūkšninių kodų skaitytuvu (kur taikoma), nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, spausdintuvu ir reikalinga programine įranga. Jeigu įranga valdoma išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojama su kompiuteriu. Panaudos davėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su perkančiąja organizacija.
6 | Tiekėjas įsipareigoja 5 punkte nustatytu terminu supažindinti / apmokyti perkančiosios organizacijos (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga) personalą su panaudai perduodamos įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami perkančiosios organizacijos patalpose adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą). Tiekėjas įsipareigoja konsultuoti perkančiąją organizaciją įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
7 | Būtina įrangos aptarnavimo galimybė, nepertraukiamai visą parą (24 val., 7 d. savaitėje).
8 | Atsižvelgiant į tai, kad atliekamas pirkimas, kurio objektas apima Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytą BVPŽ kodą, pirkimo metu bus atliekama patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalį ir 47 straipsnio 9 dalį. Tiekėjams draudžiama siūlyti prekes ir/ar paslaugas, jeigu jos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija laiko, kad prekės ir/ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: (1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, ir/arba (2) paslaugų teikimas vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.
Panaudos būdu teikiamos įrangos / sistemos (automatinis imunohematologinių tyrimų analizatorius (1 vnt.)) privalomieji techniniai reikalavimai
1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
Eil. nr. | Techniniai reikalavimai: |  |  |  |  | Siūlomos įrangos techniniai parametrai |  | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam techniniam parametrui
1 | Tyrimo metodas - stulpelinės agliutinacijos arba lygiavertis.
2 | Automatinis imunohematologinių tyrimų analizatorius turi būti pritaikytas darbui su siūlomomis priemonėmis. Pateikti tai įrodančius dokumentus.
3 | Kartu su automatiniu imunohematologinių tyrimų analizatoriumi turi būti pateiktas kompiuteris su programine įranga, monitoriumi (sensoriniu ekranu), klaviatūra, pele (ar lygiaverčiai, integruoti analizatoriuje), spausdintuvu ir nepertraukiamu maitinimo šaltiniu (srovės / įtampos stabilizatorius).
4 | Prietaisas turi turėti CE ženklinimą remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/746.
5 | Analizatoriuje turi būti ne mažiau dviejų centrifugų ir ne mažiau dviejų inkubatorių (termostatų), kurie veiktų vieni nuo kitų neapriklausomu režimu. Centrifugavimo laikas turi būti ne daugiau 10 min., inkubavimo laikas - ne daugiau 15 min.
6 | Inkubatoriaus talpa turi siekti ne mažiau nei 10 mėginių, centrifugos talpa - ne mažesnė nei 10 mėginių.
7 | Inkubatorius turi palaikyti tinkamą inkubacijos temperatūrą pagal priemonių gamintojo rekomendacijas.
8 | Centrifugos greitis ir laikas turi atitikti siūlomų priemonių gamintojo rekomendacijas.
9 | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema (reagentų / priemonių; ėminių), kuri užtikrintų rezultatų atsekamumą.
10 | Turi būti realiu laiku pateikiama informacija apie reagentus, mėginius, bei analizatoriaus perspėjimus (dėl įvairių trikdžių).
11 | Turi būti įdiegta krešulių atpažinimo (detekcijos) sistema mėginių mėgintuvėliuose. Analizatorius įspėja operatorių apie aptiktą krešulį.
12 | Analizatorius turi gebėti aptikti / pašalinti reagentuose susidariusius oro burbulus.
13 | Minimali standartinių eritrocitų laikymo trukmė analizatoriuje 3 dienos.
14 | Turi būti galimybė, nepertraukiant darbinės analizatoriaus eigos, nuolat įdėti ir išimti reagentus ir ėminius analizatoriaus darbo metu.
15 | "STAT" fukcija - skubių tyrimų atlikimui.
16 | Tyrimo atlikimo trukmė ne ilgesnė nei 35 min.
17 | Mėginio tipas - kraujas su antikoaguliantu (EDTA), plazma, eritrocitų masė.
18 | Naudojimui turi būti tinkami standartiniai vakuuminiai mėgintuvėliai (plastikiniai ar stikliniai).
19 | Racionalus reagentų / priemonių / eksploatacinių medžiagų panaudojimas: turi būti garantuotas 100% mikrošulinėlių panaudojimo efektyvumas .
20 | Turi būti pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, analizatorių priežiūros planas, atliekamos procedūros - kasdieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas / skiriamas laikas.
21 | Ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti automatinio analizatoriaus būklę, prisilaikant visų būtinų su asmens duomenų saugos reglamentu susijusių saugos priemonių ir įsipareigojimų.
22 | Galimybė atspausdinti / išsaugoti pdf failu tyrimų ir kontrolinių tyrimų protokolus.
23 | Būtina atliktų tyrimų duomenų archyvavimo funkcija ir dienos ataskaitos atspausdinimo funkcija.
SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS DUOMENYS:
Įrangos gamintojo pavadinimas, modelis
Įrangos gamybos metai
| Įrangų skaičus |  |  | Vienas (1) įrangos komplektas
Įrangos vertė, EUR be PVM.
II PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IMUNOHEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (HEMAGLIUTINACIJOS REAKCIJA PLOKŠTUMOJE)
| Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Metodas, specialieji reikalavimai | Maksimalus reagentų / priemonių kiekis vnt. per 60 mėnesius | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių skaičius ir dydis | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Suma, EUR be PVM 60 mėn. | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimas ir kodas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1.1 | ABO kraujo grupės tiesioginiu būdu nustatymas kraujyje | Hemagliutinacija plokštumoje. Reagentai kraujo grupės nustatymui: monokloniniai anti-A, anti-B, anti-AB. Paruošti naudojimui, išpilstyti į buteliukus (ne daugiau 10 ml) su pipetėmis. Turi būti nurodytas vienkartinių plokštelių kiekis, reikalingas maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti | 9250 | 925 |  |  | -
| 1.1 n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  |  |  | - | -
ARBA
| 1.2 | ABO kraujo grupės tiesioginiu būdu nustatymas kraujyje | Hemagliutinacija plokštumoje. Kortelės padengtos sausais monokloniniais antikūnais: anti-A, anti-B | 26250 | 525 |  |  | -
| 1.2n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  |  |  | - | -
Maksimali pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas (%) |  |  |  |  | PVM suma, Eur:
Maksimali pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo nurodyti pagrindą dėl PVM netaikymo.
Būtinieji reikalavimai II pirkimo daliai:
1 | Vienkartinės plokštelės turi būti nepermatomos, baltos spalvos, karpomos, ne daugiau nei 50 duobučių vienoje plokštelėje.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma)
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  |  | Perduodama veikla
1.
2.
3.
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Vardas ir pavardė)