## Sheet1
PRIETAISŲ KALIBRAVIMAS
A | Matavimo prietaisų kalibravimas
Atrankos reikalavimai tiekėjams:
| Reikalavimai |  | Reikalavimus įrodantys dokumentai
| Kalibravimas turi būti atliekamas laboratorijoje, sertifikuotoje pagal ISO 9001 arba lygiavertį standartą. |  | Tiekėjas turi pateikti laboratorijos sertifikato kopiją.
Pasiūlymas
| Gamintojas | Prietaiso pavadinimas | Tipas | MP, kiekis | Periodas , mėn. | Paslaugų kiekis per 36 mėn. viso | Vienos patikros kaina be PVM | Vienos patikros kaina su PVM | 3-metams bendra suma be PVM | 3-metams bendra suma su PVM | Papildomi reikalavimai
[6 empty] | a | b |  | c = a x b
5 | Biotek | Narkozės ir dirbtinio kvėpavimo aparatų analizatorius | VT-plus | 1 | 12 | 3 |  |  |  |  | Kalibravimo metu turi būti pakeistas deguonies daviklis