## Pasiūlymo forma
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universitetas
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės pavadinimas ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Didelio našumo konfokalinė vaizdinimo sistema |  |  | 1 |  | 0 | 0
2. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Didelio našumo konfokalinės vaizdinimo sistemos garantinis laikotarpis |  |  | metai

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1
2
3
4
5
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su sutarties įvykdymo užtikrinimu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Vilniaus universiteto, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 2 darbuotojams. Mokymų trukmė ne mažiau 2 akad. val.

## Techninė specifikacija
Didelio našumo konfokalinė vaizdinimo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Pritaikymas | Sistema turi sugebėti atvaizduoti pirmines ląsteles, sferoidus, mikroaudinius, organoidus ir atlikti gyvų ląstelių vaizdinimą
2 | Plokštelių formatas | Sistema turi būti pritaikyta darbui su įvairaus formato plokštelėmis, įskaitant 6-, 24-, 48-, 96-, 384- ir 1536- šulinėlių plokšteles, sistemos naudotojo apibrėžtus formatus ir mikroskopui skirtus stiklelius
3 | Kameros | 1. Sistema turi turėti ne mažiau kaip 4 plataus formato sCMOS kameras. Turi būti galimybė užfiksuoti ne mažiau kaip 4 realaus laiko konfokalines nuotraukas ne mažiau kaip 4 emisijos kanaluose tuo pačiu metu,
2. ≥ 4,7 M pikselių,
3. ≥ 16 bitų,
4. ≥ 105 kadrai per sekundę su 1 kamera su ne mažesne nei 948 x 948 raiška.
4 | Sužadinimas / lazeriai | 1. Sistema turi būti aprūpinta bent šiais lazeriais:
1.1 405 nm +/- 10 nm, ne mažiau kaip 50 mW,
1.2 488 nm +/- 10 nm, ne mažiau kaip 60mW,
1.3 561 nm +/- 10 nm, ne mažiau kaip 50 mW,
1.4 640 nm +/- 10 nm, ne mažiau kaip 40 mW.
2. Sistema turi turėti LED arba lygiaverčio tipo šviesos šaltinį transmisijos režimo vaizdams.
5 | Objektyviniai lęšiai | 1. Sistema turi turėti ne mažiau kaip 6 padėčių objektyvų stovą automatiniam objektyvo keitimui,
2. Stovas turi turėti galimybę vienu metu turėti ≥ 3x oro ir ≥ 3x vandens imersinius lęšius,
3. Vandens imersijos technologija turi būti visiškai automatizuota ir integruota į įrangą,
4. Komplektaciją sudaro objektyvai (po vieną vnt. kiekvieno):
4.1 Oro objektyvas 4x - 5x, NA 0.16 +/-0.01,
4.2 Oro objektyvas 10x, NA 0.3 +/-0.1,
4.3 Oro objektyvas 20x, NA 0.4 +/-0.1,
4.4 Vandens imersinis objektyvas 40x, NA 0.5 - 1.15,
4.5 Vandens imersinis objektyvas 60x - 63x, NA 0.9 - 1.15,
6 | Konfokalinė optika | Sistema turi turėti mikrolęšiais patobulintą dvigubo vaizdo besisukančio disko konfokalinę optiką su dideliu atstumu nuo skylės iki skylės (angl. pinhole-to-pinhole)
7 | Automatinis vaizdo lygiavimas | 1. Sistema turi automatizuotą vaizdo lygiavimą naudojant kvaziperiodinį tinklelį (angl. quasiperiodic grid), kuris generuoja visiškai sutampančius vaizdus, veikiant kelioms kameroms vienu metu,
2. Sistema automatiškai koreguoja objektyvo nuokrypius, naudodama kvaziperiodinį tinklelį, kai atliekamas automatinis išankstinis skenavimas (mažesnio padidinimo vaizdavimas) ir pakartotinis skenavimas (didinamasis vaizdavimas). Yra galimybė šią funkciją valdyti su prietaiso programine įranga. Sistema gali nustatyti objekto z-poziciją ir automatiškai naudoti ją pakartotiniam vaizdavimui.
8 | Spektrinio persidengimo sumažinimas | 1. Sistema turi turėti mikrolęšiais patobulintą dvigubą Nipkow sukimosi diską (angl. Nipkow spinning disk), su konfokalinės optikos konceptu, kuris atskiria gretimų fluorescencinių kanalų sužadinimą laike ir erdvėje, jog būtų sumažintas spektrinis persidengimas (angl. spectral crosstalk) vienu metu atliekant daugiaspalvį konfokalinį vaizdinimą,
2. Sužadinimo (angl. excitation) lazeriai turi būti suskirstyti į grupes taip, kad spektro atžvilgiu gretimi lazeriai būtų skirtingose grupėse. Kiekvieno lazerio šviesa turi būti sutelkta į du priešingus mikrolęšiais patobulinto besisukančio disko ketvirčius.
9 | Siauro diapazono emisijos filtrai (ne siauresniame diapazone už nurodytus) | 1. 465-480 nm,
2. 465-530 nm,
3. 435-515 nm,
4. 500-530 nm,
5. 515-550 nm,
6. 571-596 nm,
7. 605-630 nm,
8. 650-680 nm,
9. 690-720 nm.
10 | Integruota aplinkos kontrolė gyvų ląstelių vaizdavimui | 1. Temperatūros valdymas ne siauresnėse ribose kaip nuo 37 °C iki 42 °C,
2. CO2 kontrolė: ne siauresnėse ribose nei nuo 1 iki 10 %. Keitimo žingsnis +/-0,5 %,
3. Sistema turi turėti kontroliuojamą oro drėkinimą.
11 | Programinė įranga | 1. Sistema turi turėti programinę įrangą, gebančią gauti vaizdus bei juos vizualizuoti ir analizuoti, neperkeliant duomenų tarp skirtingų programų,
2. Programinė įranga turi leisti kurti ir eksportuoti video iš XYZ ir iš 3D vaizdų esančių įvairiuose failų formatuose, pvz. wmv, avi, mpeg2, png arba lygiaverčiuose,
3. Programinė įranga turi leisti vizualizuoti ląstelių kultūras, pvz. sferoidus, kaip XYZ arba 3D vaizdą. Interaktyvus 3D vaizdas turi leisti pasukti, keisti mastelį arba perkelti 3D vaizdą, kad būtų galima išsamiai tirti objektus,
4. Programinė įranga turi leisti atlikti ląstelių mėginių 3D segmentavimą ir 3D analizę. Turi būti bent šios 3D savybės: 3D tūris, 3D morfologija, 3D intensyvumas ir 3D padėties savybės, 3D tekstūros,
5. Programinė įranga turi leisti analizuoti morfologijos ypatumus, leidžiančius kiekybiškai įvertinti įvairius tiriamojo objekto formos ir struktūros aspektus,
6. Programinė įranga turi saugoti ir vizualizuoti pasirinktos ląstelės ar ląstelių duomenis bei gebėti sekti ją (jas) vaizdavimo laiko intervale (angl. time lapse imaging). Turi būti galimybė parengti ataskaitą įvairioms dinaminio stebėjimo ypatybėms,
7. Programinė įranga turi turėti mašininio mokymosi galimybes. Mašininio mokymosi modulis turi leisti atpažinti skirtingas ląstelių populiacijas ar regionus, kaip apmokyta operatoriaus, ir tada automatiškai nustatyti parametrus optimaliam vaizdo segmentavimui ir ląstelių klasifikavimui,
8. Programinė įranga turi turėti galimybę atlikti vaizdų analizę realiu laiku: vienu metu surinkti ir analizuoti duomenis (duomenų vizualizacija jų gavimo metu).
12 | Sistema komplektuojama su gamintojo rekomenduojamų parametrų kompiuteriu, tačiau ne prastesių parametrų nei: | 1. RAM: ≥ 64 GB,
2. Microsoft 10, ≥ 64 bitų arba lygiavertė,
3. Kietojo disko talpa ne mažesnė kaip 36 TB,
4. Tinklo sąsaja: Gigabit Ethernet,
5. Komplektuojamas su ≥ 30" monitoriumi, klaviatūra ir pele.
13 | Didelio našumo konfokalinė vaizdinimo sistema sukomplektuota su vežimėliu, stalu arba lygiaverčiu sprendiniu, kuris užtikrina Sistemos laikymą arba sumažina Sistemos jautrumą išorinėms vibracijoms | Būtina

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne