Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“
PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI 
	Vertinimo kriterijai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (%)

	1. Pirmas kriterijus – kaina (K)
	Wkaina = 70

	2. Antras kriterijus – techniniai privalumai (T)


	Wkokybė = 30


1. Ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir kokybinių kriterijų (T) balus:

E = K + T.

2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Pmažiausia) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Pi) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (Wkaina):

[image: image1.png]Pratiausia





3. Techninių privalumų (T)  vertinimas atliekamas kokybinių  kriterijų (Qi) įvertį padauginant iš techninių privalumų lyginamojo svorio (Wkokybė).

[image: image2.png]T = Wiokye X Q;




Kokybinių kriterijų (Qi) įvertis apskaičiuojamas susumuojant konkretaus tiekėjo kriterijų parametrų (Ri) reikšmes ir palyginant su geriausiu galimu suminiu įvertinimu Rmax (t.y. maksimalia balų suma, kriterijuose 1-5):






[image: image4.png]


, kur R = R1+R2+R3+R4+R5.
Šiuo atveju dydis Rmax = 30 balų (kriterijuose 1-5 maksimalus galimas balų skaičius už techninius privalumus).

4. Žemiau pateikiamas kokybinių vertinimų aprašymas.
	Vertinimo kriterijus
	Kuri parametro reikšmė Ri yra geriausia
	Sąlyga
	Ri reikšmė 

	1
	2
	3
	4

	1 kriterijus
	Pirkimo objektas 1.1
 Hidraulinis paciento kėdės pakėlimo/nuleidimo mechanizmas
	Yra
	Nėra
	0

	
	
	
	Yra
	5

	2 kriterijus
	Pirkimo objektas 1.1.1

Kėdės keliamoji galia (paciento svoris)
	Didžiausias
	= 180 kg
	0

	
	
	
	>180 kg
	3

	3 kriterijus
	Pirkimo objektas 1.1.3 
Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis
	Mažiausias
	Intervale nuo 360 mm iki 419 mm
	1

	
	
	
	( 359mm
	3

	4 kriterijus
	Pirkimo objektas 1.2 
Papildomas vandens reguliavimas mikrovariklio korpuse arba žarnos jungtyje su mikrovarikliu, turbinos greitoje jungtyje, ultragarsinio antgalio korpuse arba žarnos jungtyje su ultragarsiniu antgaliu
	Yra
	Nėra
	0

	
	
	
	Yra
	9

	5 kriterijus
	Pirkimo objektas 1.2

Gydytojo instrumentų bloko valdymo pulto ekrane yra rodomas pasirinkto skalerio ultragarsinio instrumento spalvinio kodavimo pavadinimas (spalvos pavadinimas), atitinkantis ultragarsinio instrumento naudojimo sritį
	Yra
	Nėra
	0

	
	
	
	Yra
	10



5. Tiekėjas kartu pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį kokybinio vertinimo kriterijui (-ams).


6. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo (nepasirenka) parametro reikšmės, ar nepateikia dokumentų, įrodančių atitiktį kokybinio vertinimo kriterijui (-jams), laikoma, kad kokybinio vertinimo kriterijui (-jams) yra suteikiama nulis balų.


7. Suteikti balai perskaičiuojami, kai jau atlikus balų apskaičiavimą vienas iš tiekėjų iš pirkimo  pasitraukia (ar yra pašalinamas).
