TIEKĖJAMS					2025-02-18

Gautas paklausimas dėl viešojo pirkimo Nr. 1174490 „Telšių r. Varnių „Motiejaus Valančiaus“ gimnazijos  sporto aikštyno ir įvažiavimo su takais bei kieto kuro sandėlio, esančiais adresu Dariaus ir Girėno g. 56, Varniai, 88321 Telšių r. sav. kapitalinio remonto bei statybos projektiniai pasiūlymai“:

Paklausimas: ,, Laba diena,

specialiosiose konkurso sąlygose nurodyta, kad šio pirkimo objektas – statybos projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos. Tačiau techninėje užduotyje numatyti darbai, kurie pagal Statybos techninį reglamentą (STR) nepriklauso projektinių pasiūlymų rengimo stadijai.

Konkretūs punktai, dėl kurių norėtume paaiškinimo:

1.	Inžineriniai geologiniai grunto tyrinėjimai – projektinių pasiūlymų stadijoje konstrukcijos nėra projektuojamos, todėl šie tyrimai nėra aktualūs.

2.	Sandėliavimo statinio su ekonominio naudingumo pagrindimu parengimas – siekiant pagrįsti ekonominį naudingumą, būtina atlikti sąmatinius skaičiavimus, tačiau projektinių pasiūlymų stadijoje kiekiniai duomenys nėra nustatomi.

3.	Aikštelių ir bėgimo takų paviršinio vandens drenažo projektavimas – inžinerinės dalys projektinių pasiūlymų apimtyje nėra sprendžiamos, pateikiami tik bendrieji nurodymai.

4.	Sporto aikštyno teritorijos apšvietimo projektavimas – analogiškai kaip ir ankstesniu atveju, projektinių pasiūlymų stadijoje pateikiami tik bendrieji nurodymai.

5.	 Projektavimo užduoties 14.2.  punktas: Projektinių pasiūlymų parengimo terminas (7 mėn.), įskaitant bendrąją ekspertizę, kurią užsakys Užsakovas – pagal STR, bendroji ekspertizė atliekama techniniam darbo projektui, tačiau projektinių pasiūlymų apimtyje bendroji ekspertizė neatliekama.

Atsižvelgdami į tai, prašome paaiškinti, ar minėti reikalavimai tikrai turi būti įtraukti į projektinių pasiūlymų parengimo apimtį, nes tai yra pertekliniai reikalavimai. Atsižvelgiant į tai prašome patikslinti pirkimo sąlygas.“

Atsakymai:

Dėkojame už jūsų pateiktas pastabas dėl Motiejaus Valančiaus aikštyno projektinių pasiūlymų konkurso. Atsižvelgdami į jūsų klausimus, pateikiame paaiškinimus dėl konkurso sąlygų ir techninės užduoties.

1. Dėl inžinerinių geologinių grunto tyrinėjimų
Projektinių pasiūlymų stadijoje geologiniai tyrimai įprastai nėra atliekami, nes šiame etape konstrukcijos nėra detalizuojamos. Reikalavimas atlikti tyrimus buvo numatytas siekiant užtikrinti, kad projektiniai sprendiniai būtų realiai įgyvendinami ir būtų išvengta reikšmingų keitimų vėlesniuose etapuose.

Patiksliname, kad projektinių pasiūlymų rengimo metu geologiniai tyrimai nėra privalomi, tačiau rekomenduojama remtis turima informacija apie sklypo geologines sąlygas, jei tokia yra prieinama.

2. Dėl sandėliavimo statinio su ekonominio naudingumo pagrindimu
Projektinių pasiūlymų stadijoje nėra įprasta rengti detalius ekonominio pagrindimo skaičiavimus, tačiau šiame projekte yra siekiama užtikrinti, kad būtų įvertintas skirtingų sprendinių racionalumas.

Patiksliname, kad šiame etape pakanka konceptualaus požiūrio į ekonominį pagrįstumą, kuris turi padėti pagrįsti sprendinio tinkamumą. Detalesnė analizė bus atliekama techninio projekto metu.

3. Dėl aikštelių ir bėgimo takų paviršinio vandens drenažo projektavimo
Projektinių pasiūlymų stadijoje nereikalaujama parengti detalių inžinerinių tinklų sprendinių, tačiau reikalinga preliminari koncepcija, siekiant išvengti esminių trūkumų vėlesniuose projektavimo etapuose.

Patiksliname, kad šiame etape pakanka numatyti bendrus paviršinio vandens tvarkymo principus, detalūs inžineriniai sprendiniai bus projektuojami techninio projekto stadijoje.

4. Dėl sporto aikštyno teritorijos apšvietimo projektavimo
Kaip ir paviršinio vandens tvarkymo atveju, projektinių pasiūlymų stadijoje nereikalaujama parengti elektros tinklų projekto, tačiau būtina numatyti bendruosius apšvietimo principus (pvz., numatomą šviestuvų tipą, apšvietos lygį pagal normatyvus)., atsižvelgiant į aikštyno naudojimo specifiką.

Patiksliname, kad šiame etape pakanka pateikti apšvietimo koncepciją be elektros tinklų projektavimo.

5. Dėl projektavimo užduoties 14.2 punkto (bendroji ekspertizė projektinių pasiūlymų stadijoje)
Sutinkame su jūsų pastebėjimu, kad bendroji ekspertizė įprastai atliekama techninio projekto stadijoje, o ne projektinių pasiūlymų rengimo metu.

Patiksliname konkurso sąlygas, kad ši ekspertizė projektinių pasiūlymų stadijoje nebus reikalaujama.

PRIDEDAMA. Patikslinta Projektavimo užduotis (pirkimo sąlygų 2 priedas).