{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":152,"n_cols":4,"rows_kept":152,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Reagentai ir vienkartinės priemonės patologiniams tyrimams"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.","Objektyviniai stikleliai"]
["1.1.","Objektyviniai stikleliai","90000","vnt."]
["1.1.1.","Skirti rutininiams H&E ir specialiems histocheminiams dažymams, su matiniu šlifuotu lauku užrašams, su galimybe užrašą atlikti grafitiniu pieštuku."]
["1.1.2.","Matmenys: 76x26 mm, storis: 1,0 mm."]
["1.1.3.","Šlifuoti kraštai, pjauti ir šlifuoti kampai."]
["1.1.4.","Briaunos šlifuotos 90⁰ kampu."]
["1.1.5.","Medžiaga: privalo būti pagaminti iš ypač balto stiklo, kuriame geležies oksido kiekis turi būti ≤0,03 %"]
["1.1.6.","Atitinka standartus ISO Nr. 8037/1, ISO Nr. 8255/1, ISO Nr. 15223, DINEN 980, BS 7011 arba jam lygiaverčius. Privaloma pateikti tai patvirtinančius dokumentus."]
["1.2.","Objektyviniai stikleliai padengti polilizinu su elektrostatiniu krūviu","3000","vnt."]
["1.2.1.","Objektyviniai stikleliai su teigiamai įkrautu elektrostatiniu krūviu, ant stiklelio turi būti „+“ ženklas. Stikleliai turi būti su matiniu šlifuotu lauku užrašams, su galimybe užrašą atlikti grafitiniu pieštuku."]
["1.2.2.","Matmenys: 76x26 mm, storis: 1,0 mm."]
["1.2.3.","Briaunos šlifuotos 90⁰kampu, statūs nepjauti kampai."]
["1.2.4.","Atitinka standartus ISO Nr. 8037/1, ISO Nr. 8255/1, ISO Nr. 15223, DINEN 980, BS 7011 arba jam lygiaverčius. Privaloma pateikti tai patvirtinančius dokumentus."]
[]
["2.","Dengiamieji stikleliai"]
["2.1.","Dengiamieji stikleliai 24x50 mm","40000","vnt."]
["2.1.1.","Išmatavimai: 24x50 mm."]
["2.2.","Dengiamieji stikleliai 24x60 mm","50000","vnt."]
["2.2.1.","Išmatavimai: 24x60 mm."]
[]
["3.","HISTOLOGINIAI AŠMENYS"]
["3.1.","Histologiniai ašmenys S35","4000","vnt."]
["3.2.","Histologiniai ašmenys N35","100","vnt."]
[]
["4.","HISTOLOGINĖS KASETĖS"]
["4.1.","Histologinės kasetės su dangteliais baltos","85000","vnt."]
["4.2.","Histologinės kasetės su dangteliais žalios","3000","vnt."]
[]
["5.","BIOPSINĖS KEMPINĖLĖS"]
["5.1.","Biopsinės kempinėlės","45000","vnt."]
[]
["6.","FORMALINAS"]
["6.1.","Formalinas","2000","L"]
["6.1.1.","Neutralus, buferinizuotas formalinas, skirtas žmogaus audnių fiksavimui."]
["6.1.2.","Koncentracija 10%"]
["6.1.3.","Išfasavimas po ≤25 litrus"]
[]
["7.","Izopropanolis"]
["7.1.","Izopropanolis","1900","L"]
["7.1.1.","Koncentracija >99%"]
["7.1.2.","Išfasavimas po 20-25 litrus"]
[]
["8.","KSILENAS"]
["8.1.","Ksilenas","1600","L"]
["8.1.1.","Išfasavimas po 20-25 litrus"]
[]
["9.","PARAFINAS"]
["9.1.","Parafinas histologijai","700","kg"]
["9.1.1.","Skirtas audinių įmirkymui ir parafininių audinių blokų liejimui."]
["9.1.2.","Be plastinių polimerų priedų."]
["9.1.3.","Lydymosi temperatūra nuo 56⁰C iki 58⁰C."]
["9.1.4.","Išfasavimas po ≤10 kg."]
[]
["10.","AUDINIŲ DEKALCINATAS"]
["10.1.","Audinių dekalcinatas stiprių mineralinių rūgščių pagrindu","100","L"]
["10.1.1.","Reagentas turi būti druskos rūgšties pagrindu su priedais, saugančiais ląsteles nuo rūgšties poveikio."]
["10.1.2.","Išfasavimas po 1000-2000 ml."]
["10.2.","Audinių dekalcinatas organinių rūgščių pagrindu","15","L"]
["10.2.1.","Reagentas turi būti skruzdžių rūgšties pagrindu su priedais, saugančiais ląsteles nuo rūgšties poveikio."]
["10.2.2.","Išfasavimas po 1000-2000 ml."]
[]
["11.","OBJEKTYVINIŲ STIKLELIŲ DENGIMO SKYSTIS"]
["11.1.","Objektyvinių stiklelių dengimo skystis","16","L"]
["11.1.1.","Turi būti skaidrus, bespalvis, bekvapis, tirpus ksilene ir toluene, laikui bėgant nekeisti spalvos."]
["11.1.2.","Išfasavimas po 250-500 ml."]
[]
["12.","KRIOSTATINIS UŽPILAS"]
["12.1.","Kriostatinis užpilas","120","ml"]
["12.1.1.","Audinių kriotomavimui skirtas kriostatinis užpilas."]
["12.1.2.","Terpė privalo pasišalinti atliekant audinių dažymo procedūras, pilnai tirpi vandenyje."]
["12.1.3.","Išfasavimas po ≤120 ml."]
[]
["13.","LEDINĖ ACTO RŪGŠTIS"]
["13.1.","Ledinė acto rūgštis","2","L"]
["13.1.1.","Išfasavimas po ≤500 ml."]
[]
["14.","REAGENTAI DAŽYMUI HEMATOKSILINO - EOZINO BŪDU"]
["14.1.","Hematoksilino dažai","21","kompl."]
["14.1.1.","Skirtas citologinėms ir histologinėms dažymo procedūroms ir imunoperoksidazinėms technologijoms."]
["14.1.2.","Oksidacijos agentas turi būti ne gyvsidabrio pagrindu."]
["14.1.3.","Privalo būti dvikomponentis sausas mišinys."]
["14.1.4.","Vieno komplekto sausos medžiagos kiekis skirtas pagaminti ≥6000 ml darbinio tirpalo."]
["14.2.","Eozino dažai","21","kompl."]
["14.2.1.","Skirtas citoplazmos dažymui."]
["14.2.2.","Privalo būti galimybė naudoti kaip pakaitinius kontrastavimo dažus bet kuriems alkoholinio pagrindo Eozino-Y kontrastiniams dažams."]
["14.2.3.","Privalo būti alkoholyje tirpių miltelių pavidalu."]
["14.2.4.","Vieno komplekto sausos medžiagos kiekis skirtas pagaminti ≥6000 ml darbinio tirpalo."]
["14.3.","Skaidrinimo reagentas","40","L"]
["14.3.1.","Parūgštintas alkoholis skirtas pašalinti hematoksilino pertekliui nuo audinio ir nuo objektyvinio stiklelio."]
["14.3.2.","Išfasavimas po ≤4000 ml."]
["14.4.","Melsvinimo reagentas","50","L"]
["14.4.1.","Hematoksilino melsvinimo reagentas, turi būti su sureguliuota pH reikšme."]
["14.4.2.","Išfasavimas po ≤4000 ml."]
[]
["15.","ŠIFO REAGENTAS"]
["15.1.","Šifo reagentas","50","L"]
["15.1.1.","Išfasavimas po ≤500 ml."]
[]
["16.","Perjodinė rūgštis"]
["16.1.","Perjodinė rūgštis","500","g"]
["16.1.1.","Išfasavimas po ≤100 g."]
[]
["17.","ALCIANO MĖLIS"]
["17.1.","Alciano mėlis 8 GX","50","g"]
["17.1.1.","Išfasavimas po ≤25 g."]
[]
["18.","GIEMSA DAŽAI"]
["18.1.","Giemsa dažai histologijai","16","L"]
["18.1.1.","Išfasavimas po ≤1000 ml."]
[]
["19.","MUCIKARMINO DAŽAI"]
["19.1.","Mucikarmino dažai","200","ml"]
["19.1.1.","Išfasavimas po 100 - 150 ml."]
[]
["20.","MASSON - GOLDNER DAŽYMO RINKINYS"]
["20.1.","Masson - Goldner dažymo rinkinys","12","kompl."]
["20.1.1.","Vienas komplektas skirtas atlikti ≥100 testų."]
["20.1.2.","Galimybė pirkti atskiras dalis."]
[]
["21.","DAŽYMO RINKINYS GELEŽIES PIGMENTUI NUSTATYTI"]
["21.1.","Dažymo rinkinys geležies pigmentui nustatyti","5","kompl."]
["21.1.1.","Vienas komplektas skirtas atlikti ≥100 testų."]
["21.1.2.","Galimybė pirkti atskiras dalis."]
[]
["22.","Alciano mėlio - PAS dažymo rinkinys"]
["22.1.","Alciano mėlio - PAS dažymo rinkinys","2","kompl."]
["22.1.1.","Kiekvieno komplektą sudarančio komponento kiekis ≥100 ml."]
[]
["23.","RETIKULINO SIDABRAVIMO PAGAL GORDON - SWEET RINKINYS"]
["23.1.","Retikulino sidabravimo pagal Gordon - Sweet rinkinys","1","kompl."]
["23.1.1.","Vienas komplektas skirtas atlikti ≥100 testų."]
["23.1.2.","Galimybė pirkti atskiras dalis."]
[]
["24.","PAPANICOLAU DAŽYMO RINKINYS"]
["24.1.","Papanicolau dažymo rinkinys","2","kompl."]
["24.1.1.","Kiekvieno komplektą sudarančio komponento kiekis ≥500 ml."]
["24.1.2.","Galimybė pirkti atskiras dalis."]
[]
["25.","MAY - GRUNWALD - GIEMSA DAŽYMO RINKINYS"]
["25.1.","May - Grunwald - Giemsa dažymo rinkinys","15","kompl."]
["25.1.1.","Skirtas citologinių tepinėlių dažymui."]
["25.1.2.","Kiekvieno komplektą sudarančio komponento kiekis ≥100 ml."]
[]
["26.","FOSFATINIO BUFERIO TABLETĖS"]
["26.1.","Fosfatinio buferio tabletės pH 7,2","100","vnt."]
["26.1.1.","Išfasavimas po ≤100 vnt."]