ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Kvalifikaciniai ir techniniai reikalavimai, pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilusis elektrokardiografas | 2 | Skirtas ramybės EKG registravimui. Nešiojamas, planšetės tipo. 12 derivacijų. Ekranas: didelės raiškos, spalvotas, jautrus lietimui, lengvai valdomas. Ekrano dydis: ne mažiau 7 colių. Informacija įvedama naudojant virtualią raidinę-skaitmeninę klaviatūrą. Automatinis širdies stimuliatoriaus aptikimas. Svoris: ne daugiau 1,5 kg Duomenys perduodami per USB 3.0 ir USB Type C jungtis, ir per Bluetooth 5 PDF ir kitais formatais. Maitinimo šaltinis: įkraunama baterija ar/ir kintamoji srovė. Darbo laikas su pilnai pakrauta baterija: ne mažiau 8 val. Komplekte: elektrokardiografas, paciento kabelis, 6 vnt. suaugusiųjų krūtininių elektrodų, 4 vnt. suaugusiųjų galūnių elektrodų, įkraunama baterija, maitinimo adapteris, dėklas, USB jungtis, naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. Garantija ne mažiau 18 mėnesių. CE ženklinimas. |