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[bookmark: _Toc60525482][bookmark: _Toc47844928]I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Centrinė perkančioji organizacija – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – CPO), kodas 188710823, Liepų g. 11, LT- 92138 Klaipėda, pagal Centralizuotų viešųjų̨ pirkimų veiklos paslaugų sutartį, atlieka konsoliduotą ultragarsinės diagnostikos prietaisų (sistemų) pirkimą CPO pavaldžioms įstaigoms (toliau – Perkančiosios organizacijos) (VšĮ „Klaipėdos miesto poliklinika“, adresas Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda, į. k. 141574462; VšĮ „Jūrininkų sveikatos priežiūros centras“, adresas Taikos pr. 46, 91213 Klaipėda, į. k. 241976120). 
2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintoje Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikoje (aktualioje redakcijoje).
3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiuo konkurso sąlygų aprašu.
4.  Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkimas vykdomas CVP IS elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tiekėjai, registruoti CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Registracija CVP IS yra nemokama.
5. Nuorodos į išankstinį informacinį skelbimą, paskelbtą Europos Sąjungos leidinių biuro, taip pat paskelbtą CVP IS, kituose leidiniuose ir internete, jeigu apie pirkimą buvo skelbta iš anksto: išankstinio informacinio skelbimo apie šį pirkimą nebuvo.
6. Informacija apie numatomą skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimą: šiame pirkime Perkančiosios organizacijos nenumato skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo.
7. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
8. [bookmark: _Toc60525483][bookmark: _Toc47844929]Perkančiosios organizacijos nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojos.
9. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:
9.1. skelbimas apie pirkimą;
9.2. konkurso sąlygų aprašas (kartu su priedais);
9.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu jų bus).
10. Perkančiųjų organizacijų ir CPO kontaktiniai asmenys: 
10.1. VšĮ „Klaipėdos miesto poliklinika“ - dėl klausimų, susijusių su pirkimo objektu – vyresnysis inžinierius darbų saugai, metrologijai ir medicininės technikos priežiūrai Simas Jankauskas, tel. +370 688 76 459, el. p. sjankauskas@klaipedospoliklinika.lt; 
10.2. VšĮ „Jūrininkų sveikatos priežiūros centras“ - dėl klausimų, susijusių su pirkimo objektu - vyr. gydytojo pavaduotojas medicinai Gediminas Dragūnas, tel. +370 664 56 378 , el. p. g.dragunas@jspc.lt;
10.3. dėl klausimų, susijusių su viešojo pirkimo procedūromis – Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė Gabija Viluckytė, tel. (0 46) 44 55 13, el. p. gabija.viluckyte@klaipeda.lt.

II SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTAS

11. Pirkimo objektas – ultragarsinės diagnostikos prietaisai (sistemos). Atsižvelgiant į tai, kad pirkimas vykdomas konsoliduotai, pirkimo objektas skaidomas į 3 pirkimo dalis pagal Perkančiąsias organizacijas: 
SVARBU! Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 34.3-34.5 p. nurodytus dokumentus. 
11.1. I pirkimo dalis (VšĮ „Klaipėdos miesto poliklinika“) - ultragarsinė sistema (prietaisas) su kardiologiniu, konvekciniu ir linijiniu davikliais (toliau – prekė). Išsamesnė perkamos prekės informacija ir reikalavimai pateikiami Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų aprašo 2 priede). 
11.2. II pirkimo dalis (VšĮ „Klaipėdos miesto poliklinika“) - ultragarsinė sistema (prietaisas) su kardiologiniu, endokavitaliniu ir linijiniu davikliais (toliau – prekė). Išsamesnė perkamos prekės informacija ir reikalavimai pateikiami Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų aprašo 3 priede).
11.3. III pirkimo dalis (VšĮ „Jūrininkų sveikatos priežiūros centras“) - ultragarsinis diagnostikos prietaisas, skirtas neurologiniam ištyrimui (toliau – prekė). Išsamesnė perkamos prekės informacija ir reikalavimai pateikiami Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų aprašo 4 priede). 
12. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje, ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis". 
13. Prievolių įvykdymo terminai bei kitos pirkimo sutarties sąlygos (I, II, III pirkimo dalims) nurodytos konkurso sąlygų aprašo 6 priede. 
14. Šis pirkimas skaidomas į dalis pagal Perkančiąsias organizacijas, todėl tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims. Dėl kiekvienos pirkimo dalies bus sudaroma atskira pirkimo sutartis. Alternatyvūs pasiūlymai negalimi ir bus atmesti.
15. [bookmark: _Hlk190183991]Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 4.1 p. Techninėse specifikacijose numatomi aplinkos apsaugos kriterijai susiję su prekės pakuotėmis (I, II, III pirkimo dalims). Sutartyje (Specialiosiose sąlygose) nustatoma šių reikalavimų vykdymo kontrolė bei nustatomos sankcijos už jų nesilaikymą.
16. Perkančiųjų organizacijų sprendimo neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) paslaugomis argumentai, kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 82 str. 2 d. 1 p.: CPO LT kataloge nėra perkamo objekto.


III SKYRIUS
TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

17. Perkančiosios organizacijos nenustato reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai. Tiekėjas privalo įsipareigoti, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
18. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 5 priede nustatytos formos užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 str. nustatytus reikalavimus. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Tiekėjas, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, turi neatitikti tiekėjų pašalinimo pagrindų. CPO tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės nustatymo). Atkreipiamas dėmesys, kad tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, gauti iš institucijų, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus laikomi  priimtinais. Pašalinimo pagrindų nebuvimo vertinimas atliekamas Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis. Tiekėjas šalinamas iš viešųjų pirkimų procedūros, jeigu:
	Eil. Nr.
	Tiekėjų pašalinimo pagrindai
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	18.1.
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:1]. [1:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas CPO prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: jeigu CPO 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Jei tiekėjas dokumentus pateikia kartu su pasiūlymu, nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos (pasiūlymų pateikimo paskutinė diena neįskaičiuojama).
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma ar pasirašyti el. parašu.

PASTABA:
Pažymų, patvirtinančių Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų CPO reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.


	18.2. 
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

	18.3.
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.

Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) Tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) Įsiskolinimo suma neviršija 50 EUR;
3) Tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, Perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.



	1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:2]. [2:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas CPO prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: jeigu CPO 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Jei tiekėjas dokumentus pateikia kartu su pasiūlymu, nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos (pasiūlymų pateikimo paskutinė diena neįskaičiuojama). Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. CPO savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pateikimo dienai.

Jeigu pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pateikimo dienai dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių CPO neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Atkreipiamas dėmesys, jei tiekėjas pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus pateikia kartu su pasiūlymu ir dėl jų pateikimo kreiptis nebereikia, CPO tikrins ir fiksuos „Sodra“ duomenis, aktualius paskutinei pasiūlymų pateikimo termino dienai.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas CPO prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: jeigu CPO 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei tiekėjas dokumentus pateikia kartu su pasiūlymu, nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos (pasiūlymų pateikimo paskutinė diena neįskaičiuojama).

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma ar pasirašyti el. parašu.

PASTABA: 
Pažymų, patvirtinančių Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų CPO reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.


	18.4.
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

	18.5.
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Viešųjų pirkimų komisijos ar Perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

	18.6.
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

	18.7.
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, ir Perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal šio įstatymo 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/  


	18.8. 
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	18.9.
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

Nepatikimi tiekėjai - Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt)

Nepatikimų koncesininkų sąrašas - Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt)



	18.10.
	[bookmark: part_030e6c6c64ba4f96a23474e439d1b80c]Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
Finansinių ataskaitų nepateikimas gali tapti kliūtimi dalyvauti viešuosiuose pirkimuose - Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt)

	18.11.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,  kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	18.12.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu  skelbiamą informaciją. 

	18.13.
	Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši.
Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį.
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. CPO savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu:
https://www.registrucentras.lt/jar/p/. 

Prireikus, CPO turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti  išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas CPO prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu CPO 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma ar pasirašyti el. parašu.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų CPO reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.



18.2. CPO pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoje kito asmens, siekdamas išvengti Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.
18.3. CPO tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 
18.4. CPO, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
18.5. Jeigu tiekėjas atitinka bent vieną iš pašalinimo pagrindų, nustatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1, 4 ir 6 dalyse, CPO tiekėjo nepašalina iš pirkimo procedūros, jei yra visos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 10 dalyje nurodytos sąlygos kartu. Tiekėjas negali pasinaudoti Viešųjų pirkimų įstatymo 46  straipsnio 10 dalyje nustatyta galimybe, kai jis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų, teismo sprendime nurodytą laikotarpį. Kai priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu tiekėjui yra nustatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1, 2, 21, 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų laikotarpis, CPO tiekėją iš pirkimo procedūros šalina teismo sprendime nurodytą laikotarpį.
18.6. Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 10 dalyje 1 punkte nurodytos informacijos prašoma pateikti tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, ir CPO vertina šią informaciją kartu su pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančiais dokumentais, neatsižvelgiant į tai, net jei tiekėjas šią informaciją buvo pateikęs kartu su pasiūlymu. Šiuo atveju, CPO tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu pateikia ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 10 dalyje 1 punkte nurodytos tiekėjo informacijos įvertinimo.
18.7. CPO visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Konkurso sąlygų aprašo 18 p. lentelės trečiame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją CPO pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.
18.8. CPO nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:
18.8.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;
18.8.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamame konkurso sąlygų aprašo 18 p. papunktyje).
18.9. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
18.9.1. priesaikos deklaracija;
18.9.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
19. Užsienio valstybėse išduoti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).
20. Šiame konkurso sąlygų apraše vartojamos ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, subteikėjo sąvokų reikšmės:
20.1. ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (sąvoka taikoma, jeigu pirkime keliami kvalifikacijos reikalavimai);
20.2. subteikėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (toliau – subteikėjas) – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus;
21. Tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas. To paties ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subtiekėjo dalyvavimas kelių tiekėjų pasiūlymuose nėra ribojamas. 
22. Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui gali pasitelkti subteikėjus (tokiais laikomi tretieji asmenys, kurie vykdys sutartines tiekėjo prievoles, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus). Tiekėjas savo pasiūlyme (konkurso sąlygų aprašo 1 priede) privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subteikėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti. Perkančiosios organizacijos nereikalauja, kad tiekėjas pateiktų subteikėjų EBVPD ir nevertina jų informacijos dėl pašalinimo pagrindų ar kvalifikacijos. Nors CPO nevertina subteikėjų kvalifikacijos, tačiau tiekėjas privalo įsipareigoti, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir sutarties vykdymo metu, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subteikėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas.
23. Pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai tiekėjų grupės nariams: jei bendrą pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, EBVPD pildo kiekvienas tiekėjų grupės narys atskirai. Nei vieno iš tiekėjų grupės narių padėtis negali atitikti šio konkurso sąlygų aprašo 18 p. nustatytų pašalinimo pagrindų. Į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjas, kuris kartu pateikia savo ir kitų tiekėjų grupės narių dokumentus, pagrindžiančius pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. 
24. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią CPO gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

IV SKYRIUS
TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

25. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja tiekėjų grupė, ji pateikia iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos sudarytą jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją ir visus tiekėjų grupės narius nurodo pasiūlyme (konkurso sąlygų aprašo 1 priedas). Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyta kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja tiekėjų grupei (su kuo CPO turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).
26. CPO nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir CPO pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį ši tiekėjų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

V SKYRIUS
PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

27. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://viesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne CPO nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. 
28.  Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (registracija nemokama). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, docx, jpeg ir kt.). CPO pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.
29. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas tiekėjo vadovo. Jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas pasiūlymą teikiančio tiekėjo atstovo įgaliojimas pateikti ir pasirašyti pasiūlymą ir kitus dokumentus.
30. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, pavyzdžiui, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Jeigu CPO kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per CPO nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali. CPO, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią. 
31. Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurais užpildant konkurso sąlygų aprašo 1 priedą. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visus pirkimo dokumentų reikalavimus. Tiekėjas turi pasiūlyti tokią kainą, kuri užtikrintų tinkamą tiekėjo įsipareigojimų įvykdymą. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Išlaidos, kurių tiekėjas teikdamas pasiūlymą neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos. Visas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu, kurios nebus nurodytos (įskaičiuotos) pasiūlyme ar sutartyje, prisiima tiekėjas. Visuose atliekamuose skaičiavimuose bei apvalinimuose turi būti laikomasi bendrų skaičių apvalinimo taisyklių ir kaina pasiūlyme turi būti nurodoma paliekant du skaitmenis po kablelio (t. y. jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). 
32. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su konkurso sąlygų aprašu ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. 
33. Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas dokumentas (originalo kalba) su tinkamai patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. Tinkamu bus laikomas vertimas, patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro anspaudu. Reikalavimas netaikomas prekių gamintojų dokumentams, nuorodoms, kur informacija gali būti pateikiama lietuvių arba anglų kalbomis.
34. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje, skaitmeninių dokumentų kopijų ir atsakymų į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus visuma:
34.1. [bookmark: _Hlk160001510][bookmark: _Hlk128677552]užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal šio konkurso sąlygų aprašo 1 priede pateiktą formą. Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą, rekomenduojama vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos parengtomis gairėmis „Tiekėjo ABC“ ir pranešimu, kaip pagalbine medžiaga dėl dažniausiai tiekėjų daromų klaidų: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf; Kaip sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose - Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt);
34.2. užpildytas EBVPD, parengtas pagal šio sąlygų aprašo 5 priede pateiktą formą (tiekėjas išsaugo CPO pateiktą EBVPD formą XML formatu, įkelia (importuoja) formą į tinklapį adresu: http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt pateikia (užpildo) atsakymus į nurodytus klausimus ir užpildytą dokumentą išsaugo XML arba PDF formatu. Rekomenduojama vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos parengta instrukcija: EBVPD pildymas (video instrukcija));
34.3. užpildyta techninė specifikacija (atitinkamai pirkimo daliai), pagal konkurso sąlygų aprašo 2 ir (ar) 3 ir (ar) 4 priedus;
34.4. prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar siūlomos prekės atitikimas gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi techninės specifikacijos ir kokybės kriterijų (konkurso sąlygų aprašo 68 p. (I pirkimo dalis); 72 p. (II pirkimo dalis); 76 p. (III pirkimo dalis)) reikalavimams arba nuorodos į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams ir kokybės kriterijų (konkurso sąlygų aprašo 68 p. (I pirkimo dalis); 72 p. (II pirkimo dalis); 76 p. (III pirkimo dalis)) reikalavimams. Tuo atveju, jei tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, turi būti pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai (prekės gamintojo suteikti įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę prekių dokumentaciją). Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis;
Pastaba. Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus konkurso sąlygų aprašo 34.3 p. ir 34.4 p. nurodytos informacijos, jo pasiūlymas bus atmestas. Tiekėjui kartu su pasiūlymu pateikus konkurso sąlygų aprašo 34.3 p. nurodytą informaciją, tačiau nepateikus konkurso sąlygų aprašo 34.4 p. nurodytos informacijos, jo pasiūlymas nebus iškart atmestas, bus kreipiamasi dėl patikslinimo. Tiekėjui kartu su pasiūlymu pateikus konkurso sąlygų aprašo 34.4 p. nurodytą informaciją, tačiau nepateikus konkurso sąlygų aprašo 34.3 p. nurodytos informacijos, jo pasiūlymas nebus iškart atmestas, bus kreipiamasi dėl patikslinimo. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. birželio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-7-210-469/2022, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis, nustatyti netikslumai, neaiškumai ar duomenų trūkumas gali būti tikslinamas, paaiškinamas, papildomas tiek, kiek tai nelemia esminio pasiūlymo pakeitimo arba naujo pasiūlymo pateikimo. 
34.5. CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją, kuris patvirtintų, jog Prekė atitinka Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turi CE ženklinimą (taikoma I, II, III pirkimo dalims);
34.5. 
34.6. Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą ir (ar) kitus dokumentus (jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas); 
34.7. CPO prašymu tiekėjo pateikti įrodymai dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo (jei CPO prašė);
34.8. Jungtinės veiklos sutartis (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
34.9. Tiekėjo atsakymai dėl pasiūlymo patikslinimo, paaiškinimo, pašalinimo pagrindų nebuvimo duomenų patikslinimo (jei bus).
35. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą tai pačiai pirkimo daliai – individualiai arba kaip tiekėjų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą tai pačiai pirkimo daliai arba tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi pasiūlymai atmetami. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
36. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime apie pirkimą (jeigu keičiamas vokų su pasiūlymais atvėrimo terminas - skelbime, susijusiame su pakeitimais ar papildoma informacija) nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, CPO CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. CPO neatsako už CVP IS, kurią administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba, sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar teikti pavėluotai. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti.
37. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. Pirkimo procedūros metu, taip pat sustabdžius pirkimo procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama.
38. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.

VI SKYRIUS
PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

39. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:
39.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje.
39.2. iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo CPO galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: CPO oficialiu elektroniniu paštu sonata.gyliene@klaipeda.lt. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su CPO oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).  
40. [bookmark: _Hlk129692496]Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymais pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi CPO negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – CPO tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

VII SKYRIUS
PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
 
41. CPO nei vienai pirkimo daliai nereikalauja pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Jeigu tiekėjas, kuris bus kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį, atsisakys ją sudaryti, atsisakys savo pasiūlymo jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu pasiūlyme, jis Perkančiajai organizacijai pareikalavus, įsipareigoja sumokėti Perkančiajai organizacijai 2 procentų nuo pasiūlymo atitinkamai pirkimo daliai sumos be PVM dydžio baudą ir padengti Perkančiosios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia baudos suma. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp pirkimo sutartį atsisakiusio pasirašyti (ar atsisakiusio pasiūlymo) tiekėjo pasiūlymo kainos Eur be PVM ir kito tiekėjo, su kuriuo perkančioji organizacija sudarė pirkimo sutartį dėl to paties objekto, pasiūlymo kainos Eur be PVM. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, sutinka su šiomis nuostatomis.

VIII SKYRIUS
 KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

42. [bookmark: _Toc47844933][bookmark: _Toc60525487]Pirkimo dokumentai gali būti paaiškinami, patikslinami tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į CPO. Prašymai paaiškinti pirkimo dokumentus gali būti pateikiami CPO CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (neįskaitant paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos). Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
43. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, CPO turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus.
44. CPO į laiku gautus tiekėjų klausimus atsako ar savo iniciatyva paaiškinimus pateikia ne vėliau kaip likus 4 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (neįskaitant paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos). Atsakymai į tiekėjų klausimus ar pirkimo dokumentų paaiškinimai, patikslinimai CPO iniciatyva paskelbiami CVP IS bei teikiami tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. CPO, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus. CPO tiek aiškindama, tikslindama pirkimo dokumentus savo iniciatyva, tiek tiekėjų iniciatyva visus paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS. 
45. CPO, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų, pavyzdžiui tame pačiame laiške adresatais negalima išvardinti visų tiekėjų, kuriems siunčiami paaiškinimai ar patikslinimai.
46. Perkančiosios organizacijos nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. 
47. Bet kokia informacija, pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kitas CPO ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 
48. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, CPO atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu CPO pirkimo dokumentus paaiškina (patikslina) ir negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 4 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Tarptautinių pirkimų atveju negali būti daromi tokie esminiai pirkimo sąlygų pakeitimai, dėl kurių būtų buvę galima leisti dalyvauti kitiems kandidatams, negu iš pradžių atrinktiesiems, arba pirkimo procedūra būtų pritraukusi daugiau dalyvių.

IX SKYRIUS 
SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

49. Su pasiūlymais susipažįstama naudojantis elektroninėmis priemonėmis skelbime apie pirkimą (jeigu keičiamas vokų su pasiūlymais atvėrimo terminas – skelbime, susijusiame su pakeitimais ar papildoma informacija) nurodytu laiku. Tuo atveju, kai kaina, nurodyta skaičiais, nesutampa su kaina, nurodyta žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 
50. Tiekėjai nedalyvauja susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais. Taip pat pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant.
51. Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

X SKYRIUS 
PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

52. Atlikusi susipažinimą su pasiūlymais, CPO pasiūlymus nagrinėja tokiu eiliškumu:
52.1. įvertina EBVPD pateiktą informaciją;
52.2. nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasi šiame Konkurso sąlygų apraše nurodytomis sąlygomis;
52.3. įvertina ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateiktus dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą.
53. Jei tiekėjas kartu su EBVPD pateikė dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą, CPO šiuos dokumentus tikrina tik po pasiūlymų eilės sudarymo, nustačius galimą pirkimo laimėtoją. Jeigu tiekėjas nepateikė EBVPD arba pildydamas EBVPD nepažymėjo, ar atitinka nustatytą (-us) reikalavimą (-us) arba jei pateiktame EBVPD nurodyti duomenys yra netikslūs, tuomet Komisija turi prašyti tiekėjo pateikti, patikslinti EBVPD per protingą terminą. Tokiu atveju Komisija vertina tiekėjo pasiūlymą tik jam pateikus, patikslinus EBVPD. Pasiūlymas atmetamas, kai tiekėjas, Komisijai paprašius, nepateikė, nepatikslino EBVPD. Apie tokio pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu pranešant apie šio patikrinimo rezultatus bei pagrindžiant priimtus sprendimus. 
54. Tiekėjai gali pakartotinai naudoti EBVPD, kurį naudojo ankstesnėje pirkimo procedūroje, jeigu jie patvirtina, kad šiame dokumente esanti informacija yra teisinga.
55. CPO bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. Jeigu pirkimo metu bus atliekama patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.
56. Komisija, įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurie atitinka Perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus. 
57. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, CPO gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintoms Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis.
58. CPO gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas. Taikant šią nuostatą, pasiūlymas negali būti atmestas dėl to, kad jame nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, jeigu ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal sąnaudų arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir CPO pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, išskyrus atvejus, kai atmetami visi gauti pasiūlymai. 
59. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo tiekėjo (supaprastinto pirkimo atveju – tik ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo) CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, ir, esant poreikiui, paprašyti pateikti detalų kainos sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnio 1 dalimi.
60. [bookmark: _Hlk128677991][bookmark: _Hlk127458036][bookmark: _Hlk127458020]Pašalinimo pagrindų nebuvimo (dokumentų pagal EBVPD) patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės sudarymo).
61. Komisija priima sprendimą dėl tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu:
61.1. [bookmark: _Hlk127458062]jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, neatitiko pašalinimo pagrindų, kitų tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimas, netikrinami.
61.2. [bookmark: _Hlk127458089]jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie pašalinimo pagrindų nebuvimą, Komisija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per CPO nurodytą terminą. 
61.3. [bookmark: _Hlk127458147]tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, Komisijos prašymu nepateikus dokumentų pagal EBVPD, nepatikslinus, nepapildžius arba nepaaiškinus dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą per Komisijos nustatytą terminą, pateikus melagingus dokumentus arba pateikus melagingą EBVPD, jo pasiūlymas atmetamas, nustatoma nauja pasiūlymų eilė ir Komisija kreipiasi į tiekėją, esantį pirmoje naujai nustatytos pasiūlymų eilės vietoje, dėl dokumentų pagal pateikimo arba jei tiekėjas šiuos dokumentus jau buvo pateikęs, įvertina jo pašalinimo pagrindų nebuvimą.
62. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
62.1. [bookmark: _Hlk127458222]tiekėjas atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą ir (arba), Komisijai paprašius, nepateikė dokumentų pagal EBVPD, nepatikslino ar nepapildė, ar nepaaiškino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą;
62.2. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba tiekėjas per nustatytą terminą nepaaiškino, nepatikslino pasiūlymo ir (ar) nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų;
62.3. buvo pasiūlyta per didelė, Perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina;
62.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu per nustatytą terminą nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
62.5. pasiūlymas buvo pateiktas ne CPO nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;
62.6. tiekėjas kiekvienai pirkimo daliai pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus ar yra kitos tiekėjų grupės narys.

XI SKYRIUS
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

63. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. 
64. CPO ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Laimėjusiu bus pripažintas tas pasiūlymas, kuris gaus didžiausią ekonominio naudingumo balą (I pirkimo daliai – S), (II pirkimo daliai - S) (III pirkimo daliai - S) (jei tiekėjas neatitiks pašalinimo pagrindų).
65. Ekonominio naudingumo vertinimas bus atliekamas pagal vertinimo kriterijus ir jų lyginamuosius svorius, nurodytus Konkurso sąlygų aprašo:
65.1. I pirkimo daliai -  66 punkte;
65.2. II pirkimo daliai –  70 punkte;
65.3. III pirkimo daliai – 74 punkte.
Nebus taikomi jokie kiti vertinimo kriterijai. Visi balai skaičiuojami paliekant 2 skaitmenis po kablelio. Jeigu atlikus balų apskaičiavimą, vienas ar keli iš tiekėjų pasitraukia (ar yra pašalinami) iš pirkimo, bus atliekamas balų perskaičiavimas.
66. Pasiūlymų vertinimo kriterijai (I pirkimo daliai):
	67. Eil. Nr.
	Vertinimo kriterijai
	Kriterijaus lyginamasis svoris

	1.
	Pasiūlymo kaina (P)
	Wkaina = 60

	2.
	Kokybė (Q)
	Wkokybė = 40


67. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir kokybės kriterijų (Q) balus pagal formulę:
[image: ]
Wkokybė – kokybei suteiktas lyginamasis svoris;
Qi - konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (kokybės kriterijams Nr. 1, 2, 3, 4 - skaičiuoklėje[footnoteRef:4]) kokybės balai apskaičiuojami pagal šią metodiką: [4:  https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/env_skaiciuokle.xlsm] 

jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą - gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamajį svorį: Q1 = L1 = 0,1; Q2 = L2 = 0,3; Q3 = L3 = 0,3; Q4 = L4 = 0,3. Jei siūlomas objektas neturi pranašumo - gauna 0 balų: Q1 = L1 = 0; Q2 = L2 = 0; Q3 = L3 = 0; Q4 = L4 = 0 (kokybės kriterijai ir atitinkamas balų skaičius nurodyti Konkurso sąlygų aprašo 68 p. lentelėje)
Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;
Pmažiausia – mažiausia konkurso pasiūlymo kaina;
Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais su PVM.
68. Kokybės kriterijai (Q):
	Vertinimo kriterijai
	Parametro lyginamasis svoris

	Nr.
	Parametrai
	Vertinimo būdas
	 

	1.
	Ekrano įstrižainė ≥ 24 coliai

	Statinis:
(Taip / Ne)
	L1 = 0,1

	2.
	Palaikomas dažnio diapazonas ≥ (1-22) MHz
	Statinis:
(Taip / Ne)
	L2 = 0,3

	3.
	Linijinio daviklio (p. 15.2) elementų skaičius ≥ 1900
	Statinis:
(Taip / Ne)
	L3 = 0,3

	4.
	Abdominalinio daviklio apžvalgos kampas ≥ 110°
	Statinis:
(Taip / Ne)
	L4 = 0,3


 
69. Kokybei taikomos balų skyrimo taisyklės:
Siūlomo objekto kokybės kriterijai (Q) aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (atitinka arba neatitinka), todėl kokybės kriterijaus įvertinimas apskaičiuojamas pagal tokią metodiką:
a) jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, gauna pranašumui 68 p. lentelėje numatytą balų skaičių;
b) jei siūlomas objektas neturi nurodyto kokybinio pranašumo, gauna nulį balų.

70. Pasiūlymų vertinimo kriterijai (II pirkimo daliai):
	Eil. Nr.
	Vertinimo kriterijai
	Kriterijaus lyginamasis svoris

	1.
	Pasiūlymo kaina (P)
	Wkaina = 70

	2.
	Kokybė (Q)
	Wkokybė = 30


71. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir kokybės kriterijų (Q) balus pagal formulę:
[image: ]
Wkokybė – kokybei suteiktas lyginamasis svoris;
Qi - konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (kokybės kriterijams Nr. 1, 2, 3, 4 - skaičiuoklėje[footnoteRef:5]) kokybės balai apskaičiuojami pagal šią metodiką: [5:  https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/env_skaiciuokle.xlsm] 

jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą - gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamajį svorį: Q1 = L1 = 0,25; Q2 = L2 = 0,25; Q3 = L3 = 0,25; Q4 = L4 = 0,25. Jei siūlomas objektas neturi pranašumo - gauna 0 balų: Q1 = L1 = 0; Q2 = L2 = 0; Q3 = L3 = 0; Q4 = L4 = 0 (kokybės kriterijai ir atitinkamas balų skaičius nurodyti Konkurso sąlygų aprašo 72 p. lentelėje)
Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;
Pmažiausia – mažiausia konkurso pasiūlymo kaina;
Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais su PVM.

72. Kokybės kriterijai (Q):
	Vertinimo kriterijai
	Parametro lyginamasis svoris

	Nr.
	Parametrai
	Vertinimo būdas
	

	1.
	Komplektuojamo linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1500
	Statinis:
(yra/nėra)
	L1 = 0,25

	2.
	Komplektuojamo linijinio daviklio diapazonas ≥ 2 – 22 (MHz)
	Statinis:
(yra/nėra)
	L2 = 0,25

	3.
	Galimybė stebėti tiesioginį ultragarso vaizdą 2D režime lietimui jautriame parametrų valdymo ekrane
	Statinis:
(yra/nėra)
	L3 = 0,25

	4.
	Visi komplektuojami davikliai pagaminti remiantis monokristaline technologija
	Statinis:
(yra/nėra)
	L4 = 0,25



73. Kokybei taikomos balų skyrimo taisyklės:
Siūlomo objekto kokybės kriterijai (Q) aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (atitinka arba neatitinka), todėl kokybės kriterijaus įvertinimas apskaičiuojamas pagal tokią metodiką:
a) jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, gauna pranašumui 72 p. lentelėje numatytą balų skaičių;
b) jei siūlomas objektas neturi nurodyto kokybinio pranašumo, gauna nulį balų.



74. Pasiūlymų vertinimo kriterijai (III pirkimo daliai):
	[bookmark: _Hlk116471301]Eil. Nr.
	Vertinimo kriterijai
	Kriterijaus lyginamasis svoris

	1.
	Pasiūlymo kaina (P)
	Wkaina = 70

	2.
	Kokybė (Q)
	Wkokybė = 30


75. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir kokybės kriterijų (Q) balus pagal formulę:

Wkokybė – kokybei suteiktas lyginamasis svoris;
Qi - konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (kokybės kriterijams Nr. 1, 2, 3 – skaičiuoklėje[footnoteRef:6]) kokybės balai apskaičiuojami pagal šią metodiką:  [6:  https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/env_skaiciuokle.xlsm ] 


jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą - gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamajį svorį: Q1 = L1 = 0,3; Q2 = L2 = 0,4; Q3 = L3 = 0,3. Jei siūlomas objektas neturi pranašumo - gauna 0 balų: Q1 = L1 = 0; Q2 = L2 = 0; Q3 = L3 = 0 (kokybės kriterijai ir atitinkamas balų skaičius nurodyti Konkurso sąlygų aprašo 76 p. lentelėje)

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;
Pmažiausia – mažiausia konkurso pasiūlymo kaina;
Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais su PVM.
76. Kokybės kriterijai (Q):
	Vertinimo kriterijai
	Parametro lyginamasis svoris

	Nr.
	Parametrai
	Vertinimo būdas
	

	1.
	Maksimalus kadrų dažnis 2D režime ≥ 2500 kadrų/sek.
	Statinis: (taip/ne)

	L1 = 0,3

	2.
	Dvimatis kombinuotas vaizdas gaunamas panaudojus ne mažiau kaip du skirtingus siuntimo dažnius ir ne mažiau kaip dvi skirtingas fokusavimo zonas
	Statinis: (taip/ne)
	L2 = 0,4

	3.
	Tūrinio (3D/4D) konveksinio daviklio
maksimalus skenavimo kampas tūriniame 3D režime ne mažiau 85o x 90o
	Statinis: (taip/ne)
	L3 = 0,3



77. Kokybei taikomos balų skyrimo taisyklės:
[bookmark: _ftnref304]Siūlomo objekto kokybės kriterijai (Q) aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (atitinka arba neatitinka), todėl kokybės kriterijaus įvertinimas apskaičiuojamas pagal tokią metodiką:
a) jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, gauna pranašumui 76 p. lentelėje numatytą balų skaičių;
b) jei siūlomas objektas neturi nurodyto kokybinio pranašumo, gauna nulį balų.



XII SKYRIUS
PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

78. Išnagrinėjusi ir įvertinusi tiekėjų pateiktus EBVPD ir pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir galimą pirkimo laimėtoją. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominio naudingumo balai yra vienodi, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jeigu buvo pateiktas arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas pasiūlymas. 
79. Patikrinusi galimo laimėtojo pašalinimo pagrindų nebuvimą, Komisija nustato laimėjusį pasiūlymą ir dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, nustatytą pasiūlymų eilę ir tikslų atidėjimo terminą.  CPO turi nurodyti priežastis, jei buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar pradėti pirkimą iš naujo.
80. Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 2 d. 2 p. nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.
81. Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. CPO turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas Perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.
82. CPO sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada reikia sudaryti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per CPO ir/ ar Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu raštu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.
83. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki CPO ir/ ar Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju arba jeigu tiekėjas iki Perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jei reikalaujama) arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, Perkančioji organizacija atlieka balų perskaičiavimą, kaip nustatyta konkurso sąlygų aprašo 65 p., ir siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 1 d. išdėstytos sąlygos. Šiuo atveju CPO, prieš siūlydama sudaryti pirkimo sutartį, įvertina šio tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jei prieš tai nebuvo įvertinta.

XIII SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ATIDĖJIMO TERMINO TAIKYMĄ, GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKĄ

84. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, o jeigu pranešimas apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, negali būti trumpesnis kaip 15 kalendorinių dienų. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų. 
85. Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios sankcijos reglamentuojamos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties, įskaitant atvejus, kai ji sudaroma pagal preliminariąją sutartį, ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti CPO sprendimus ar veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją CPO. Pretenzijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis, o mažos vertės pirkimų atveju – raštu tiekėjo pasirinktomis priemonėmis.

XIV SKYRIUS
PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

86.  Sudaroma pirkimo sutartis (toliau – Sutartis) atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šį konkurso sąlygų aprašą. Sutartis sudaroma vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriumi. Sutarties sąlygos nurodytos konkurso sąlygų aprašo 6 priede (šį priedą sudaro Bendrosios ir Specialiosios sąlygos). 
87.  Tiekėjas yra tinkamai informuotas apie Perkančiajai organizacijai reikalingą prekę bei siekiamą rezultatą. Tiekėjas patvirtina, kad įvertino pirkimo dokumentų, teisės aktų reikalavimus, supranta, kad sudarydamas Sutartį privalo pasiekti Sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalo imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad Perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir Sutartyje bei konkurso sąlygų apraše numatytą paskirtį.
88.  Sutartis sudaroma Perkančiųjų organizacijų naudai ir jos interesais, todėl Perkančiosios organizacijos nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos turi teisę reikalauti iš tiekėjo tinkamai vykdyti savo pareigas. 

____________




	




Konkurso sąlygų aprašo

	1 priedas



(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
 (Adresatas (centrinė perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS PRIETAISŲ (SISTEMŲ) PIRKIMUI SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU 
_____________ Nr.______
    (Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas
(jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	


	Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	




	
	I pirkimo dalis
	II pirkimo dalis
	III pirkimo dalis

	Subtiekėjo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo)
	
	
	

	Subtiekėjui perduodamų vykdyti sutartinių prievolių dalis (procentais)
	
	
	

	Subtiekėjui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės
	
	
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms vykdyti pasitelkia subtiekėjus.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šią prekę:

I pirkimo daliai - 	ultragarsinė sistema (prietaisas) su kardiologiniu, konvekciniu ir linijiniu davikliais (1 vnt.)

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas

	1.
	Ultragarsinė sistema (prietaisas) su kardiologiniu, konvekciniu ir linijiniu davikliais

	Fiksuota pasiūlymo kaina Eur be PVM:
	(įrašyti skaičiais ir žodžiais)

	PVM (21 proc.) Eur:
	(įrašyti skaičiais)

	Fiksuota pasiūlymo kaina Eur su PVM:
	(įrašyti skaičiais ir žodžiais)


		
Pastabos:
- Svarbu: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 34.3 - 34.5 p. nurodytus dokumentus.
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties kaina nebus keičiama.

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus reikšmė:
	Vertinimo kriterijai
	Siūloma kriterijaus reikšmė

	1.
	Ekrano įstrižainė ≥ 24 coliai

	Statinis: (taip/ne)
Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus

	2.
	Palaikomas dažnio diapazonas ≥ (1-22) MHz
	Statinis: (taip/ne)
Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus

	3.
	Linijinio daviklio (p. 15.2) elementų skaičius ≥ 1900
	Statinis: (taip/ne)
Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus

	4.
	Abdominalinio daviklio apžvalgos kampas ≥ 110°
	Statinis: (taip/ne) 
Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus


Pastabos. Kokybei taikomos balų skyrimo taisyklės:
Siūlomo objekto kokybės kriterijai (Q) aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (atitinka arba neatitinka), todėl kokybės kriterijaus įvertinimas apskaičiuojamas pagal tokią metodiką:
a) jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, gauna pranašumui 68 p. lentelėje numatytą balų skaičių;
b) jei siūlomas objektas neturi nurodyto kokybinio pranašumo, gauna nulį balų.


II pirkimo daliai - ultragarsinė sistema (prietaisas) su kardiologiniu, endokavitaliniu ir linijiniu davikliais (1 vnt.) 

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas

	1.
	Ultragarsinė sistema (prietaisas) su kardiologiniu, endokavitaliniu ir linijiniu davikliais

	Fiksuota pasiūlymo kaina Eur be PVM:
	(įrašyti skaičiais ir žodžiais)

	PVM (21 proc.) Eur:
	(įrašyti skaičiais)

	Fiksuota pasiūlymo kaina Eur su PVM:
	(įrašyti skaičiais ir žodžiais)


		
Pastabos:
- Svarbu: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 34.3 - 34.5 p. nurodytus dokumentus.
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties kaina nebus keičiama.

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus reikšmė:
	Vertinimo kriterijus
	Siūloma kriterijaus reikšmė

	1.
	Komplektuojamo linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1500
	Statinis: (yra/nėra)
Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus

	2.
	Komplektuojamo linijinio daviklio diapazonas ≥ 2 – 22 (MHz)
	Statinis: (yra/nėra)
Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus

	3.
	Galimybė stebėti tiesioginį ultragarso vaizdą 2D režime lietimui jautriame parametrų valdymo ekrane
	Statinis: (yra/nėra)
Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus

	4.
	Visi komplektuojami davikliai pagaminti remiantis monokristaline technologija
	Statinis: (yra/nėra)
Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus


Pastaba. Kokybei taikomos balų skyrimo taisyklės:
Siūlomo objekto kokybės kriterijai (Q) aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (atitinka arba neatitinka), todėl kokybės kriterijaus įvertinimas apskaičiuojamas pagal tokią metodiką:
a) jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, gauna pranašumui 72 p. lentelėje numatytą balų skaičių;
b) jei siūlomas objektas neturi nurodyto kokybinio pranašumo, gauna nulį balų.

III pirkimo daliai - ultragarsinis diagnostikos prietaisas, skirtas neurologiniam ištyrimui (1 vnt.) 

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas

	1.
	Ultragarsinis diagnostikos prietaisas, skirtas neurologiniam ištyrimui

	Fiksuota pasiūlymo kaina Eur be PVM:
	(įrašyti skaičiais ir žodžiais)

	PVM (21 proc.) Eur:
	(įrašyti skaičiais)

	Fiksuota pasiūlymo kaina Eur su PVM:
	(įrašyti skaičiais ir žodžiais)


		
Pastabos:
- Svarbu: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 34.3 - 34.5 p. nurodytus dokumentus.
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties kaina nebus keičiama.

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus reikšmė:
	Vertinimo kriterijus
	Siūloma kriterijaus reikšmė

	1.
	Maksimalus kadrų dažnis 2D režime ≥ 2500 kadrų/sek.
	Statinis: (taip/ne)
Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus

	2.
	Dvimatis kombinuotas vaizdas gaunamas panaudojus ne mažiau kaip du skirtingus siuntimo dažnius ir ne mažiau kaip dvi skirtingas fokusavimo zonas
	Statinis: (taip/ne)
Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus

	3.
	Tūrinio (3D/4D) konveksinio daviklio
maksimalus skenavimo kampas tūriniame 3D režime ne mažiau 85o x 90o
	Statinis: (taip/ne)
Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus


Pastaba. Kokybei taikomos balų skyrimo taisyklės:
Siūlomo objekto kokybės kriterijai (Q) aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (atitinka arba neatitinka), todėl kokybės kriterijaus įvertinimas apskaičiuojamas pagal tokią metodiką:
a) jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, gauna pranašumui Konkurso sąlygų 76 p. lentelėje numatytą balų skaičių;
b) jei siūlomas objektas neturi nurodyto kokybinio pranašumo, gauna nulį balų.

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Sutinkame su pirkimo dokumentuose pateiktais reikalavimais ir patvirtiname, kad tenkiname visus šiuos reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. 

	Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 30 punkte):
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	
	
	

	
	
	





Pastabos:
- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/).
- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.
- Jeigu CPO kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per CPO nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 34 p.:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	



Pasiūlymas galioja iki skelbime apie pirkimą nurodyto termino (jeigu buvo keičiamas pasiūlymo galiojimo terminas – skelbime, susijusiame su pakeitimais ar papildoma informacija, nurodyto termino).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.


	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas
	
	(Parašas)
	

	(Vardas ir pavardė)
	








2


	[bookmark: _Hlk169685400][bookmark: _Hlk169773291]Konkurso sąlygų aprašo

	2 priedas




ULTRAGARSINĖ SISTEMA (PRIETAISAS) SU KARDIOLOGINIU, KONVEKCINIU IR LINIJINIU DAVIKLIAIS, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (I PIRKIMO DALIS)

Specialieji reikalavimai:
1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.
2. Pristatant prekę būtina pateikti:
2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.3. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių)
(PILDO TIEKĖJAS)
	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas.
Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė
(PILDO TIEKĖJAS)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Ultragarsinė sistema (prietaisas) su kardiologiniu, konvekciniu ir linijiniu davikliais
	[nurodyti modelį ir gamintoją]
	...........................
(įrašyti)

	2.
	Paskirtis (taikymo sritys)
	Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta abdominaliniams tyrimams, smulkių dalių, MSK, skydliaukės, kraujagyslių tyrimams. Krūtų, kardiologiniams ir urologiniai tyrimams atlikti
	Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta:
1. abdominaliniams tyrimams, smulkių dalių,[nurodyti taip/ne].
2. MSK, [nurodyti taip/ne].
3. skydliaukės, [nurodyti taip/ne].
4. kraujagyslių tyrimams.[nurodyti taip/ne].
5. Krūtų, [nurodyti taip/ne].
6. kardiologiniams [nurodyti taip/ne].
7. urologiniai tyrimams [nurodyti taip/ne].
	...........................
(įrašyti)

	3.
	Vaizdo monitorius
	1. WLED, LCD arba OLED arba lygiavertės technologijos ekranu;
2. Ekrano įstrižainė ≥ 22 coliai;
3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų;
	1. Ekrano[nurodyti technologiją]. technologija;
2. Ekrano įstrižainė [nurodyti skaičių] cm.
3. Skiriamoji geba [nurodyti skiriamąją gebą skaičiais] vaizdo elementų;
	...........................
(įrašyti)

	4.
	Valdymo pultas su sistemos funkcijų valdymo jutikliniu ekranu
	1. ≥ 12 colio ekrano įstrižainės;
2. Valdymo pulto pasukimas į šonus;
3. Valdymo pulto aukščio reguliavimas;
	1. Ekrano įstrižainė [nurodyti skaičių] colių.
2. Valdymo pulto pasukimas į šonus;[nurodyti taip/ne].
3. Valdymo pulto aukščio reguliavimas;[nurodyti taip/ne].
	...........................
(įrašyti)

	5.
	Aktyvios jungtys davikliams
	≥ 4
	Aktyvios jungtys davikliams [nurodyti skaičių]
	...........................
(įrašyti)

	6.
	Maksimalus vaizduojamas gylis
	≥ 40 cm
	Maksimalus vaizduojamas gylis [nurodyti skaičių]
	...........................
(įrašyti)

	7.
	Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas
	Ne siauriau nei (1,0 – 18,5) MHz
	 Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas [nurodyti diapazoną] MHz
	...........................
(įrašyti)

	8.
	Bendrasis dinaminis diapazonas
	≥ 290 dB
	 Bendrasis dinaminis diapazonas [nurodyti skaičių dB]
	...........................
(įrašyti)

	9.
	Sistemos apdorojimo kanalų skaičius
	≥ 7 000 000
	Sistemos apdorojimo kanalų skaičius [nurodyti skaičių].
	...........................
(įrašyti)

	10.
	Skenavimo režimai
	1. 2D režimas;
2. Auto-Doplerio režimas, pritaikantis tiriamąją zoną ir „steering“ kampą;
3. Lėtosios tėkmės režimas.
4. Pulsinės bangos dopleris su HPRF.
5. Elastografijos („point shear wave elastography“) ir strain arba analogiška;
6. Galimybė ateityje įdiegti tyrimų su kontrastine medžiaga modulį („contrast imaging“);
7. Galimybė ateityje įdiegti vaizdų suliejimo („Fusion“) tyrimų modulį.
	1. 2D režimas;[nurodyti taip/ne].
2. Auto-Doplerio režimas, pritaikantis tiriamąją zoną ir „steering“ kampą;[nurodyti taip/ne].
3. Lėtosios tėkmės režimas.[nurodyti taip/ne].
4. Pulsinės bangos dopleris su HPRF.[nurodyti taip/ne].
5. Elastografijos („point shear wave elastography“) ir strain arba analogiška [nurodyti konkrečią technologiją].
6. Galimybė ateityje įdiegti tyrimų su kontrastine medžiaga modulį („contrast imaging“);[nurodyti taip/ne].
7. Galimybė ateityje įdiegti vaizdų suliejimo („Fusion“) tyrimų modulį.[nurodyti taip/ne].
	...........................
(įrašyti)

	11.
	Sistemos atmintis ir saugojimas
	1. ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas;
2. Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): Storage, Print, Modality Worklist;
	1. Vidinis kietasis diskas [nurodyti skaičių] TB
2. Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): Storage, Print, Modality Worklist [nurodyti konkrečias funkcijas].
	...........................
(įrašyti)

	12.
	Maksimali Cine(loop) kadrų juostos atmintis
	1. ≥ 300 sek arba
2. ≥ 2200 kadrų arba
3. > 1 GB
	Maksimali Cine(loop) kadrų juostos atmintis
1.  ≥ 300 sek arba [nurodyti taip/ne].
2. ≥ 2200 kadrų arba [nurodyti taip/ne].
3. > 1 GB[nurodyti taip/ne].
	...........................
(įrašyti)

	13.
	Jungtys
	1. Display Port arba lygiavertė;
1. Bevielio ryšio modulis;
	1. [nurodyti jungties tipą]
2. Bevielio ryšio modulis;[nurodyti taip/ne].
	...........................
(įrašyti)

	14.
	Specializuota programinė įranga vaizdų analizei echoskope
	1. Automatiniai biometriniai matavimai: HC, BPD, AC, FL;
1. Kepenų riebalingumo įvertinimas matuojant ultragarso slopinimą audiniuose realiu laiku su pasirenkamais signalo kokybės žemėlapiais tiriamai sričiai;
2. Automatizuotas kairiojo skilvelio deformacijos „strain“ įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką
3. Automatizuotas dešiniojo skilvelio deformacijos “strain” įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką;
4. Automatizuotas kairiojo prieširdžio deformacijų “strain” įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką;
	1. Automatiniai biometriniai matavimai: HC, BPD, AC, FL;[nurodyti taip/ne].
2. Kepenų riebalingumo įvertinimas matuojant ultragarso slopinimą audiniuose realiu laiku su pasirenkamais signalo kokybės žemėlapiais tiriamai sričiai;[nurodyti taip/ne].
3. Automatizuotas kairiojo skilvelio deformacijos „strain“ įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką[nurodyti taip/ne].
4. Automatizuotas dešiniojo skilvelio deformacijos “strain” įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką;[nurodyti taip/ne].
5. Automatizuotas kairiojo prieširdžio deformacijų “strain” įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką;[nurodyti taip/ne].
	...........................
(įrašyti)

	15.
	Konveksinis daviklis
	1. Dažnių diapazonas nuo ≤ 1,0 iki ≥ 5,0 MHz.
2. Apžvalgos laukas > 70°.
3. Elementų skaičius ≥ 160
4. Vienalyčio kristalo gamybos technologija
	1. Dažnių diapazonas[nurodyti diapazoną nuo - iki] MHz
2. Apžvalgos laukas [nurodyti skaičių]°.
3. Elementų skaičius [nurodyti skaičių].
4. Vienalyčio kristalo gamybos technologija [nurodyti taip/ne].
	...........................
(įrašyti)

	16.
	Linijinis daviklis
	1. Dažnių diapazonas nuo ≤ 3,5 iki ≥ 15,0 MHz;
2. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm;
3. Elementų skaičius ≥ 960
	1. Dažnių diapazonas [nurodyti diapazoną nuo – iki] MHz
2. Apžvalgos laukas [nurodyti skaičių] mm.
3. Elementų skaičius [nurodyti skaičių].
	...........................
(įrašyti)

	17.
	Sektorinis daviklis
	Dažnių diapazonas nuo ≤1,1 iki ≥ 4,9 MHz                   
	Dažnių diapazonas [nurodyti diapazoną nuo – iki] MHz               
	...........................
(įrašyti)

	18.
	Aparato struktūra
	1. Nespalvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas.
2. Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis
	1. Nespalvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas.[nurodyti taip/ne].
2. Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis[nurodyti taip/ne].
	...........................
(įrašyti)

	19.
	Sistemos įsijungimas iš miego režimo
	≤ 30 sek.
	 Sistemos įsijungimas iš miego režimo[nurodyti skaičių] sek.
	...........................
(įrašyti)

	20.
	Įrangos gamyba
	Įranga turi būti:
1. Nauja ir nenaudota;
2. Pagaminta ne anksčiau kaip 2024 m.
	Įranga yra:
1. Nauja ir nenaudota [nurodyti taip/ne];
2. Pagaminta [nurodyti konkrečiai].
	...........................
(įrašyti)

	21.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis: [nurodyti konkrečiai].
	...........................
(įrašyti)



4. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 4.1. p., - perkamos prekės sudėtyje naudojama pakuotė, kuri yra  Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše:
Pakuotei taikytinas Aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktas:
Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:
	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)


Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.
Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama sutarties vykdymo metu prieš priimant prekę. Tiekėjas prieš pateikdamas prekę turės pateikti Produkto atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

Pasirašydama (-as) šią specifikaciją deklaruoju, kad siūloma prekė atitiks aukščiau nurodytiems visiems reikalavimams (taip pat šio priedo specialiuosius reikalavimus 1 p., 2 p., 3 p.).

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	

	(Vardas ir pavardė)





	Konkurso sąlygų aprašo

	3 priedas



ULTRAGARSINĖ SISTEMA (PRIETAISAS) SU KARDIOLOGINIU, ENDOKAVITALINIU IR LINIJINIU DAVIKLIAIS, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA   (II PIRKIMO DALIS)

Specialieji reikalavimai:
1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.
2. Pristatant prekę būtina pateikti:
2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.3. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.


	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių)
(PILDO TIEKĖJAS)
	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas.
Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė
(PILDO TIEKĖJAS)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Ultragarsinė sistema (prietaisas) su kardiologiniu, endokavitaliniu ir linijiniu davikliais
	[nurodyti modelį ir gamintoją]
	...........................
(įrašyti)

	2.
	Paskirtis (taikymo sritys)
	Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta akušerijos ginekologijos, kardiologijos, smulkių dalių, kraujagyslių ir krūtų.
	1. Akušerijos [nurodyti taip/ne];
2. Ginekologijos [nurodyti taip/ne];
3. Kardiologijos [nurodyti taip/ne];
4. Smulkių dalių [nurodyti taip/ne];
5. Kraujagyslių [nurodyti taip/ne];
6. Krūtų. [nurodyti taip/ne];
	...........................
(įrašyti)

	3.
	Vaizdo monitorius
	1. LED (arba lygiavertės technologijos)
1. Ekrano įstrižainė ≥ 54.6 cm
2. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų;
3. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu;
	1.  [nurodyti konkrečiai];
2.   Ekrano įstrižainė [nurodyti skaičių] cm.
3.  Skiriamoji geba [nurodyti skaičių] vaizdo elementų
4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu; [nurodyti taip/ne];
	...........................
(įrašyti)

	4.
	Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius
	1. > 30 cm ekrano įstrižainės;
1. TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane;
2. Skaitmeninė klaviatūra;

	1. Ekrano įstrižainė [nurodyti skaičių]cm.
2. TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane; [nurodyti taip/ne];
3. Skaitmeninė klaviatūrą; [nurodyti taip/ne];
	...........................
(įrašyti)

	5.
	Sistemos valdymo pultas
	1. Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas;
2. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas > 14 cm;
3. Panelės pozicijos fiksavimo mechanizmas;

	 1. Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas;[nurodyti taip/ne];
2. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas [nurodyti reikšmę]; cm.
3. Panelės pozicijos fiksavimo mechanizmas;[nurodyti taip/ne];
	...........................
(įrašyti)

	6.
	Aktyvios jungtys davikliams
	≥ 4
	Aktyvios jungtys davikliams  [nurodyti skaičių];
	...........................
(įrašyti)

	7.
	Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui
	 DisplayPort arba HDMI
	1. DisplayPort [nurodyti taip/ne];
2. HDMI [nurodyti taip/ne];
	...........................
(įrašyti)

	8.
	Maksimalus vaizduojamas gylis
	≥ 40 cm
	Maksimalus vaizduojamas gylis [nurodyti tikslia skaitinę reikšmę]; cm.
	...........................
(įrašyti)

	9.
	Maksimali kadrų juostos atmintis
	> 2 000 kadrų arba > 1 GB arba > 10 min.
	Maksimali kadrų juostos atmintis > 2 000 kadrų [nurodyti taip/ne];
> 1 GB [nurodyti taip/ne];
 > 10 min.  [nurodyti taip/ne];
	...........................
(įrašyti)

	10.
	Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)
	Nuo 1 iki 20 MHz
	Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas  nuo [nurodyti konkrečiai Mhz] iki [nurodyti konkrečiai Mhz];
	...........................
(įrašyti)

	11.
	Skenavimo režimai
	1. 2D, M;
1. Trapecinis vaizdavimas;
2. Spalvinis dopleris;
3. Galios dopleris;
4. Audinių dopleris;
5. Pulsinės bangos dopleris;
6. HPRF pulsinės bangos dopleris;
7. Nuolatinės bangos dopleris;
8. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija;
9. Aukštos raiškos silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas su vaizdo artefaktų slopinimu;
10. Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas;
11. Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais;
12. Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis);
13. Galimybė ateityje įdiegti realaus laiko ultragarso vaizdų suliejimo ir navigacijos su KT, MR vaizdais režimą („fusion“ arba lygiavertis);
	1. 2D, M; [nurodyti taip/ne];
2. Trapecinis vaizdavimas; [nurodyti taip/ne];
3. Spalvinis dopleris; [nurodyti taip/ne];
4. Galios dopleris; [nurodyti taip/ne];
5. Audinių dopleris; [nurodyti taip/ne];
6. Pulsinės bangos dopleris; [nurodyti taip/ne];
7. HPRF pulsinės bangos dopleris; [nurodyti taip/ne];
8. Nuolatinės bangos dopleris; [nurodyti taip/ne];
9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija; [nurodyti taip/ne];
10. Aukštos raiškos silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas su vaizdo artefaktų slopinimu; [nurodyti taip/ne];
11. Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas; [nurodyti taip/ne];
12. Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais [nurodyti konkrečiai režimą];
13. Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) [nurodyti konkrečiai režimą];
14. Galimybė ateityje įdiegti realaus laiko ultragarso vaizdų suliejimo ir navigacijos su KT, MR vaizdais režimą („fusion“ arba lygiavertis); [nurodyti konkrečiai režimą];
	...........................
(įrašyti)

	12
	2D režimas
	1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių;
2. ≥ 280 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“);
3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 4.5 M;
4. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas;
5. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde;
	1. [nurodyti skaičių] pilkumo skalės lygių; ;
2. [nurodyti skaičių] dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“);
3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ [nurodyti skaičių] M;
4. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas; [nurodyti taip/ne];
5. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde; [nurodyti taip/ne];
	...........................
(įrašyti)

	13.
	Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose
	1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio režimuose;
1. Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike;
2. Automatinis mėginio pozicionavimas ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime;
3. Automatinis mėginio dydžio ir kampo nustatymas spektrinio doplerio režime;
	1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio režimuose; [nurodyti taip/ne];
2. Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; [nurodyti taip/ne];
3. Automatinis mėginio pozicionavimas ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; [nurodyti taip/ne];
4. Automatinis mėginio dydžio ir kampo nustatymas spektrinio doplerio režime; [nurodyti taip/ne];
	...........................
(įrašyti)

	14.
	Specialūs skenavimo režimai
	1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities;
2. Tripleksinis režimas;
3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas;
4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais;
5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti;
	1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; [nurodyti taip/ne];
2. Tripleksinis režimas; [nurodyti taip/ne];
3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas; [nurodyti taip/ne];
4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; [nurodyti taip/ne];
5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti; [nurodyti taip/ne];
	...........................
(įrašyti)

	15.
	Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis:
	1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas;
1. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas;
2. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus;
	1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; [nurodyti taip/ne];
2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas; [nurodyti taip/ne];
3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus; [nurodyti taip/ne];
	...........................
(įrašyti)

	16.
	Paciento duomenų archyvavimo galimybės
	1. ≥ 500 GB talpos vidinis kietasis diskas;
1. USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais;
2. DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės):
1. Storage,
a. Print,
b. Storage Commitment,
c. Worklist.
d. Query/Retrieve
	1. [nurodyti skaičių] GB talpos vidinis kietasis diskas;
2. USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; [nurodyti konkrečiai kokiais formatais perduodami duomenys]
3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės):
a. Storage, [nurodyti Taip/ne]
b. Print, [nurodyti Taip/ne]
c. Storage Commitment, [nurodyti Taip/ne]
d. Worklist. [nurodyti Taip/ne] 
e. Query/Retrieve [nurodyti taip/ne];
	...........................
(įrašyti)

	17.
	Komplektuojami ultragarso davikliai:


	17.1.
	Linijinis daviklis

	1. Monokristalo arba matricinė, arba lygiavertė technologija;
1. Akustinio lango ilgis > 50 mm;
2. Elementų skaičius ≥ 960;
3. Dažnio diapazonas
nuo ≤ 4 iki ≥ 15 MHz;
	1. [nurodyti technologiją]
2. Akustinio lango ilgis [nurodyti skaičių] mm;
3. Elementų skaičius [nurodyti skaičių];
4. Dažnio diapazonas nuo [nurodyti diapazoną]
	...........................
(įrašyti)

	17.2.
	Sektorinis daviklis
	1. Monokristalo arba lygiavertė technologija
1. Dažnio diapazonas ≥ (1,1 -4,9) MHz;
2. Apžiūros lauko kampas ≥ 90°;
3. Elementų kiekis ≥ 80;
	1. [nurodyti technologiją
2. Dažnio diapazonas nuo [nurodyti konkrečiai MHz] iki [nurodyti konkrečiai MHz];
3. Apžiūros lauko kampas [nurodyti skaičių]°;
4. Elementų kiekis [nurodyti skaičių];
	...........................
(įrašyti)

	17.3.
	Endokavitalinis daviklis
	1. Dažnių diapazonas nuo ≤ 3,0 iki ≥ 9,9 MHz; (jei bus pasiūlyta platesnių ribų pasiūlymas, jis bus priimtinas)
1. Apžvalgos laukas ≥160°
2. Elementų skaičius ≥ 128
	1. Dažnių diapazonas [nurodyti konkrečiai MHz] iki [nurodyti konkrečiai MHz]
2. Apžvalgos laukas [nurodyti skaičių]°
3. Elementų skaičius [nurodyti skaičių]
	...........................
(įrašyti)

	18.
	Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija
	1. Sistema su ratukais, stabdomais centriniu arba atskirais stabdžiais;
2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis);
3. Sistemos tipinis triukšmas ne daugiau kaip 41 dB;
4. Operacinė sistema: ne senesnė nei Windows 10;
5. Integruotas stalčius priedams laikyti;

	1. Sistema su ratukais, stabdomais centriniu arba atskirais stabdžiais; [nurodyti taip/ne];
2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis); [nurodyti taip/ne];
3. Sistemos tipinis triukšmas [nurodyti skaičių] dB;
4. Operacinė sistema: [nurodyti operacinę sistemą]
5. Integruotas stalčius priedams laikyti; [nurodyti taip/ne];
	...........................
(įrašyti)

	19.
	Specializuota programinė įranga vaizdų analizei echoskope
	1. Automatiniai biometriniai matavimai: HC, BPD, AC, FL;
1. Kepenų riebalingumo įvertinimas matuojant ultragarso slopinimą audiniuose realiu laiku su pasirenkamais signalo kokybės žemėlapiais tiriamai sričiai;
2. Automatizuotas kairiojo skilvelio deformacijos „strain“ įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką;
3. Automatizuotas dešiniojo skilvelio deformacijos “strain” įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką;
4. Automatizuotas kairiojo prieširdžio deformacijų “strain” įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką;

	1. Automatiniai biometriniai matavimai: HC, BPD, AC, FL; [nurodyti taip/ne];
2. Kepenų riebalingumo įvertinimas matuojant ultragarso slopinimą audiniuose realiu laiku su pasirenkamais signalo kokybės žemėlapiais tiriamai sričiai; [nurodyti taip/ne];
3. Automatizuotas kairiojo skilvelio deformacijos „strain“ įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką; [nurodyti taip/ne];
4. Automatizuotas dešiniojo skilvelio deformacijos “strain” įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką; [nurodyti taip/ne];
5. Automatizuotas kairiojo prieširdžio deformacijų “strain” įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką; [nurodyti taip/ne];
	...........................
(įrašyti)

	20.
	Įrangos gamyba
	Įranga turi būti:
1. Nauja ir nenaudota;
2. Pagaminta ne anksčiau kaip 2024 m.
	Įranga yra:
1. Nauja ir nenaudota [nurodyti taip/ne];
2. Pagaminta [nurodyti konkrečiai].
	...........................
(įrašyti)

	21.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis: [nurodyti konkrečiai].
	...........................
(įrašyti)



4. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 4.1. p., - perkamos prekės sudėtyje naudojama pakuotė, kuri yra  Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše:
Pakuotei taikytinas Aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktas:
Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:
	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)


Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.
Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama sutarties vykdymo metu prieš priimant prekę. Tiekėjas prieš pateikdamas prekę turės pateikti Produkto atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

Pasirašydama (-as) šią specifikaciją deklaruoju, kad siūloma prekė atitiks aukščiau nurodytiems visiems reikalavimams (taip pat šio priedo specialiuosius reikalavimus 1 p., 2 p., 3 p.).

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	

	(Vardas ir pavardė)





	Konkurso sąlygų aprašo

	4 priedas



ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS PRIETAISO, SKIRTO NEUROLOGINIAM IŠTYRIMUI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (III PIRKIMO DALIS)  
[bookmark: _Hlk169694791]
Specialieji reikalavimai:
1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją. 
2. Pristatant prekę būtina pateikti:
2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.3. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.
                                          
	[bookmark: _Hlk170991724]Eil.
Nr.
	Parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių)
(PILDO TIEKĖJAS)
	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas.
Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė
(PILDO TIEKĖJAS)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Ultragarsinis diagnostikos prietaisas, skirtas neurologiniam ištyrimui
	[nurodyti modelį ir gamintoją]
	...........................
(įrašyti)

	2.
	Skenavimo režimai
	1. B (2D) režimas;
2. Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas;
3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas.  Maksimalus PRF (impulso pasikartojimo dažnis) ≥ 18 kHz;
4. Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas;
5. Spalvinis doplerinis audinių judėjimo greičio vaizdavimo režimas;
6. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas;
7. Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas;
8. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija;
9. 3D statinis ir 4D realaus laiko režimai.
	Skenavimo režimai:
1. B (2D) režimas: [nurodyti taip/ne];
2. Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas: [nurodyti taip/ne];
3. Spalvinio doplerinio kraujotakos greičio vaizdavimo režimo maksimalus PRF (impulso pasikartojimo dažnis): [nurodyti konkrečiai kHz];
4. Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas: [nurodyti taip/ne];
5. Spalvinis doplerinis audinių judėjimo greičio vaizdavimo režimas: [nurodyti taip/ne];
6. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas: [nurodyti taip/ne];
7. Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas: [nurodyti taip/ne];
8. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D [nurodyti taip/ne]; antras 2D su spalvine vizualizacija [nurodyti taip/ne];
9. 3D statinis ir 4D realaus laiko režimai: [nurodyti taip/ne].
	...........................
(įrašyti)

	3.
	Pagrindinės techninės charakteristikos
	1. Dinaminis diapazonas ≥ 265 dB;
2. Palaikomas dažnio diapazonas ≥ (1 - 18) MHz;
3. Maksimalus vaizduojamas gylis ≥ 40 cm;
4. Maksimalus kadrų dažnis 2D režime ≥ 2000 kadrų/sek
	Pagrindinės techninės charakteristikos:
1. Dinaminis diapazonas: [nurodyti konkrečiai];
2. Palaikomas dažnio diapazonas: [nurodyti konkrečiai];
3. Maksimalus vaizduojamas gylis: [nurodyti konkrečiai];
4. Maksimalus kadrų dažnis 2D režime: [nurodyti konkrečiai].
	...........................
(įrašyti)

	4.
	Sistemos ergonomika
	1. Vaizdo monitoriaus įstrižainė ne mažiau kaip 58 cm, raiška ne mažiau kaip (1900 x 1050) pikselių;
2. Monitoriaus pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija;
3. Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija;
4. Ne mažiau 3 aktyvios jungtys vaizdinimo davikliams.
	Sistemos ergonomika:
1. Vaizdo monitoriaus įstrižainė: [nurodyti konkrečiai]; raiška: [nurodyti konkrečiai];
2. Monitoriaus pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija: [nurodyti taip/ne];
3. Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija: [nurodyti taip/ne];
4. [nurodyti konkrečiai] aktyvios jungtys vaizdinimo davikliams.
	...........................
(įrašyti)

	5.
	Tyrimo automatizavimo funkcijos
	1. Automatinė vaizdo kokybės optimizacija, apimanti automatinį TGC, STC arba lygiavertį parametrą;
2. Automatinis spektrinių kreivių matavimas tiek sustabdžius vaizdą, tiek ir nesustabdžius vaizdo (realiu laiku);
3. Automatinis spektrinio doplerio optimizavimas;
4. Rekonstrukcijos režimas automatiškai optimizuojantis 3D ir 4D rekonstrukcijos tūrį
	Tyrimo automatizavimo funkcijos:
1. Automatinė vaizdo kokybės optimizacija, apimanti automatinį TGC, STC: [nurodyti taip/ne] arba [nurodyti konkrečiai];
2. Automatinis spektrinių kreivių matavimas tiek sustabdžius vaizdą, tiek ir nesustabdžius vaizdo (realiu laiku): [nurodyti taip/ne];
3. Automatinis spektrinio doplerio optimizavimas: [nurodyti taip/ne];
4. Rekonstrukcijos režimas automatiškai optimizuojantis 3D ir 4D rekonstrukcijos tūrį: [nurodyti taip/ne].
	...........................
(įrašyti)

	6.
	Davikliai:
	

	6.1
	Tūrinis (3D/4D) konveksinis daviklis
	1. Dažnio diapazonas ne daugiau kaip nuo 2 iki ne mažiau kaip 8 MHz;
2. Elementų skaičius ne mažiau 192;
3. Maksimalus vaizdavimo kampas 2D režime ne mažiau 80o.
	Tūrinis (3D/4D) konveksinis daviklis:
1. Dažnio diapazonas nuo [nurodyti konkrečiai MHz] iki [nurodyti konkrečiai MHz];
2. Elementų skaičius [nurodyti konkrečiai];
3.  Maksimalus vaizdavimo kampas 2D režime [nurodyti konkrečiai].
	...........................
(įrašyti)

	6.2
	Linijinis daviklis
	1. Dažnio diapazonas ne daugiau kaip nuo 5 iki ne mažiau kaip 13 MHz;
2. Elementų skaičius ne mažiau 1000;
3. Daviklio aktyvus skenavimo ilgis ≥ 50mm.
	Linijinis daviklis:
1. Dažnio diapazonas nuo: [nurodyti konkrečiai MHz] iki [nurodyti konkrečiai MHz];
2. Elementų skaičius: [nurodyti konkrečiai];
3.  Daviklio aktyvus skenavimo ilgis: [nurodyti konkrečiai].
	...........................
(įrašyti)

	7.
	Pacientų duomenų archyvas:
	

	7.1
	Vidinis kietasis diskas
	Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui: ≥ 500 GB talpos
	Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui: [nurodyti konkrečiai] GB talpos.
	...........................
(įrašyti)

	7.2
	Įrašymas
	Įrašymas į USB atmintines
	Įrašymas į USB atmintines: [nurodyti taip/ne].
	...........................
(įrašyti)

	7.3
	Palaikomos DICOM standarto funkcijos
	1. Store (alternatyvus pavadinimas – Send);
2. Storage Commitment;
3. Modality Worklist;
4. Query/Retrieve.
	Palaikomos DICOM standarto funkcijos:
1. Store (alternatyvus pavadinimas – Send): [nurodyti taip/ne];
2. Storage Commitment: [nurodyti taip/ne];
3. Modality Worklist: [nurodyti taip/ne];
4. Query/Retrieve: [nurodyti taip/ne].
	...........................
(įrašyti)

	7.4
	Išėjimo sąsajos
	1. Ethernet;
2. HDMI ir /arba DisplayPort ir/ arba DVI;
3. USB jungtis; 
4. Wi-Fi.
	Išėjimo sąsajos:
1. Ethernet – [nurodyti taip/ne];
2. [nurodyti konkrečiai];
3. USB jungtis – [nurodyti taip/ne];
4. Wi-Fi – [nurodyti taip/ne].
	...........................
(įrašyti)

	8.
	Spausdintuvas
	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas
	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas: [nurodyti taip/ne].
	...........................
(įrašyti)

	9.
	Įrangos gamyba
	Įranga turi būti:
1. Nauja ir nenaudota;
2. Pagaminta ne anksčiau kaip 2024 m.
	Įranga yra:
1. Nauja ir nenaudota [nurodyti taip/ne];
2. Pagaminta [nurodyti konkrečiai].
	...........................
(įrašyti)

	10.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis: [nurodyti konkrečiai].
	...........................
(įrašyti)




4. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 4.1. p., - perkamos prekės sudėtyje naudojama pakuotė, kuri yra  Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše:
Pakuotei taikytinas Aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktas:
Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:
	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)


Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.
Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama sutarties vykdymo metu prieš priimant prekę. Tiekėjas prieš pateikdamas prekę turės pateikti Produkto atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

Pasirašydama (-as) šią specifikaciją deklaruoju, kad siūloma prekė atitiks aukščiau nurodytiems visiems reikalavimams (taip pat šio priedo specialiuosius reikalavimus 1 p., 2 p., 3 p.).

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	

	(Vardas ir pavardė)
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