## Sheet1
SPS
1 priedas
Pasiūlymo forma
__________________________ (Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS DĖL CHIRURGINIŲ SIUVIMO PRIEMONIŲ PIRKIMO ____________
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Telefono numeris
El. pašto adresas
Papildoma informacija, kuri bus reikalinga sutarties sudarymui:
Įmonės kodas
PVM kodas
Bankas ir sąskaitos numeris
Kontaktinis asmuo sutarties vykdymui (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas)
Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą)
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3)* Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:
|  | Subtiekėjo pavadinimas |  | Rekvizitai | Tiekiamos prekės | Įsipareigojimų vertės dalis (eurais ar procentais) bendroje pirkimo dalies vertėje
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
Subtiekėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
4) **Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentus su konfidencialia informacija prašome įsegti atskirai):
|  | Eil.Nr. |  | Pateikto dokumento pavadinimas
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis.
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias prekes (siekiant sumažinti pasiūlymo apimtį/pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, pasiūlymo formoje palikti tik tas pirkimo dalis/prekes, kurioms tiekėjas teikia pasiūlymą. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau):
Pirkimo dalies. Nr. | Pozicijos Nr. | Prekės pavadinimas/ Kodas | Gamintojas | Reikalaujama charakteristika | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis | PVM dydis, % | Matavimo vnt. kaina (Eur be PVM) | Matavimo vnt. kaina (Eur su PVM) | Suma (Eur be PVM) | Suma (Eur su PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Chirurginiai siūlai poliglaktino
| 1.1. | Chirurginis siūlas, 0, Poliglaktinas, ap.ad. ½ - 36 mm |  | Sintetinis, 0 storio, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas, su adata. Siūlo ilgis - ne trumpesnis nei 90 cm., pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata: ½ lanko, ilgis 36 mm ±1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 552
| 1.2. | Chirurginis siūlas, 0, Poliglaktinas, ap.ad. ½ - 48 mm |  | Sintetinis, 0 storio, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas, su adata, ilgis - ne trumpesnis nei 90 cm., pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų.Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata: ½ lanko, ilgis 48 mm ±1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 552
| 1.3. | Chirurginis siūlas, 2, Poliglaktinas, ap.ad. ½ - 36 mm |  | Sintetinis, 2 storio, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas, su adata. Siūlo ilgis - ne trumpesnis nei 90 cm., siūlo storis 2. pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų.Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 36mm ±1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 240
| 1.4. | Chirurginis siūlas 2/0, Poliglaktinas, ad.ap. ½ - 26mm |  | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas su adata. Pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 2/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 26mm ± 1mm apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 480
| 1.5. | Chirurginis siūlas 2/0, Poliglaktinas, ad.pj. ½ - 30mm |  | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas su adata. Pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 2/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 30mm ± 1mm, pjaunanti, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 240
| 1.6. | Chirurginis siūlas 2/0, Poliglaktinas, ad.pj. 3/8 - 30mm |  | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas su adata. Pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų.Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 2/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 30mm ± 1mm, pjaunanti, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 360
| 1.7. | Chirurginis siūlas 3/0, Poliglaktinas, ad.ap. 1/2 - 26mm |  | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas su adata. Pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm., siūlo storis 3/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 26mm ±1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 3960
| 1.8. | Chirurginis siūlas, 3/0 Poliglaktinas, ad.pj. 3/8 - 30mm |  | Sintetinis, 3-0 storio, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas, su adata. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm., pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 30mm ± 1 mm, pjaunanti, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 360
| 1.9. | Chirurginis siūlas 5/0, Poliglaktinas, ad.pj. 3/8 - 13mm |  | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas su adata. Pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm., siūlo storis 5/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 13mm ±1 mm, pjaunanti, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 180
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | bar: 11 to 12
2. | Chirurginiai siūlai poliglaktino ligatūra
| 2.1. | Chirurginis siūlas 2, Poliglaktinas, (5x70) ligatūra |  | Sintetinis, pagamintas iš poliglikolinės rūgšties, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas. Spalva violetinė, pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 2. Vienoje sterilioje pakuotėje ne mažiau kaip 5 siūlai-ligatūros. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. |  | 6: vnt.; 7: 120
| 2.2. | Chirurginis siūlas 2/0, Poliglaktinas, (5x70) ligatūra |  | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas. Spalva violetinė, pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 2/0. Vienoje sterilioje pakuotėje ne mažiau kaip 5 siūlai-ligatūros. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. |  | 6: vnt.; 7: 600
| 2.3. | Chirurginis siūlas 3/0, Poliglaktinas, (5x70) ligatūra |  | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas. Spalva violetinė, pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 3/0. Vienoje sterilioje pakuotėje ne mažiau kaip 5 siūlai-ligatūros. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. |  | 6: vnt.; 7: 1008
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | bar: 11 to 12
3. | Chirurginiai siūlai glikolinės rūgšties kopolimero
| 3.1. | Chirurginis siūlas 2/0, glikolinės rūgšties kopolimero, ad.ap. 1/2-27mm |  | Sterilus, pagamintas iš glikolinės rūgšties kopolimero ir trimetilkarbonato, besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, dantytas siūlas. Siūlo ilgis 15 cm (± 1cm), siūlo storis 2/0. Viename gale su kilpa, kitame - su adata. Adata 1/2 lanko, ilgis 27mm (± 1 mm), apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. |  | 6: vnt.; 7: 12
| 3.2. | Chirurginis siūlas 2/0, glikolinės rūgšties kopolimero, ad.ap. 5/8-27mm |  | Sterilus, pagamintas iš glikolinės rūgšties kopolimero ir trimetilkarbonato, besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, dantytas siūlas. Siūlo ilgis 15 cm (± 1cm), siūlo storis 2/0. Viename gale su kilpa, kitame - su adata. Adata 5/8 lanko, ilgis 27mm (± 1 mm), apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. |  | 6: vnt.; 7: 36
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | bar: 11 to 12
4. | Chirurginiai siūlai polidioksanono
| 4.1. | Chirurginis siūlas, 2/0, Polidioksanonas, ap.ad. ½ - 36 mm |  | Pagamintas iš polidioksanono, 2/0 storio, besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas siūlas. Pilna absorbcija ne trumpiau nei 180 d., po 2sav. stiprumo išlaikymas 80%. siūlo ilgis 30cm ±1mm. Viename gale su apvalia ½ lanko ir 36mm ±1mm ilgio adata, kitame - kilpa, kurios dydis reguliuojamas. |  | 6: vnt.; 7: 108
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | bar: 11 to 12
5 | Chirurginiai siūlai poliglekaprono
| 5.1. | Chirurginis siūlas, 3/0, Poliglekapronas, ap.ad. ½ - 26mm |  | Sintetinis, 3/0 storio, pagamintas iš poliglekaprono, besirezorbuojantis, monofilamentinis, spalvotas siūlas su adata. Pilna siūlo absorbcija per 90-120 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau 50 % po 7 parų. Pilnas stiprumo netekimas po 21-28 paros. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 26mm ± 1mm apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 3600
| 5.2. | Chirurginis siūlas 3/0, Poliglekapronas, ad.pj. 3/8 - 24mm |  | Sintetinis, pagamintas iš poliglekaprono, besirezorbuojantis, monofilamentinis, spalvotas siūlas su adata. Pilna siūlo absorbcija per 90-120 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau 50 % po 7 parų. Pilnas stiprumo netekimas po 21-28 paros. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 3/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 24mm ± 1mm, pjaunančiu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 648
| 5.3. | Chirurginis siūlas 4/0, Poliglekapronas, ad.ap. ½ - 18mm |  | Sintetinis, pagamintas iš poliglekaprono, besirezorbuojantis, monofilamentinis, spalvotas siūlas su adata. Pilna siūlo absorbcija per 90-120 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau 50 % po 7 parų. Pilnas stiprumo netekimas po 21-28 paros. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 4/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 18mm ± 1mm apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 576
| 5.4. | Chirurginis siūlas 4/0, Poliglekapronas, ad.pj. 3/8 - 19mm |  | Sintetinis, pagamintas iš poliglekaprono, besirezorbuojantis, monofilamentinis, spalvotas siūlas su adata. Pilna siūlo absorbcija per 90-120 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau 50 % po 7 parų. Pilnas stiprumo netekimas po 21-28 paros. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 4/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 19mm ± 1mm pjaunančiu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 480
| 5.5. | Chirurginis siūlas, 5/0, Poliglekapronas, ap.ad. ½ - 17 mm |  | Sintetinis, 5/0 storio, pagamintas iš poliglekaprono, besirezorbuojantis, monofilamentinis, spalvotas siūlas su adata. Pilna siūlo absorbcija per 90-120 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau 50 % po 7 parų. Pilnas stiprumo netekimas po 21-28 paros. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 17 mm ± 1 mm apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojančios. Adatų storis turi atitikti siūlo storį. |  | 6: vnt.; 7: 36
5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | bar: 11 to 12
6 | Chirurginiai siūlai poliesteris, ligatūra
| 6.1. | Chirurginis siūlas 0, poliesteris, ligatūra, |  | Sintetinis, pagamintas iš poliesterio, nesirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, lankstus, spalvotas siūlas-ligatūra. Siūlo ilgis 250 cm ±1 cm, siūlo storis 0. Geros siūlo rišimo savybės, kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. |  | 6: vnt.; 7: 72
| 6.2. | Chirurginis siūlas 1, poliesteris, ligatūra, |  | Sintetinis, pagamintas iš poliesterio, nesirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, lankstus, spalvotas siūlas-ligatūra. Siūlo ilgis 250 cm ±1 cm, siūlo storis 1. Geros siūlo rišimo savybės, kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. |  | 6: vnt.; 7: 72
| 6.3. | Chirurginis siūlas 3, poliesteris, ligatūra, / |  | Sintetinis, pagamintas iš poliesterio, nesirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, lankstus, spalvotas siūlas-ligatūra. Siūlo ilgis 150 cm ±1 cm, siūlo storis 3. Geros siūlo rišimo savybės, kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. |  | 6: vnt.; 7: 288
6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | bar: 11 to 12
7 | Chirurginiai siūlai poliesterio, adata
| 7.1. | Chirurginis siūlas 0, Poliesteris, ad.ap. 1/2 - 26mm |  | Sintetinis, pagamintas iš poliesterio, nesirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, lankstus, spalvotas siūlas su adata. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm., siūlo storis 0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 1/2 lanko, ilgis 26 mm ± 1mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 600
| 7.2. | Chirurginis siūlas 0, Poliesteris, ad.pj. 1/2 - 36mm |  | Sintetinis, pagamintas iš poliesterio, nesirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, lankstus, spalvotas siūlas su adata. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm., siūlo storis 0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 1/2 lanko, ilgis 36 mm ± 1mm, pjaunančiu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 72
| 7.3. | Chirurginis siūlas 1, Poliesteris, ad.pj. 1/2- 36mm |  | Sintetinis, pagamintas iš poliesterio, nesirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, lankstus, spalvotas siūlas su adata. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm., siūlo storis 1. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 1/2 lanko, ilgis 36 mm ± 1mm, pjaunančiu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 180
7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | bar: 11 to 12
8 | Chirurginiai siūlai poliamido
| 8.1. | Chirurginis siūlas Poliamidas, 1/0, pj.ad. 3/8 -37mm |  | Sintetinis, pagamintas iš poliamido, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas,elastingas, spalvotas siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Tinka odos siuvimui. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 1/0. Adata 3/8 lanko, ilgis 37mm ± 1 mm, pjaunanti, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 180
| 8.2. | Chirurginis siūlas 3/0, Poliamidas, ad.pj. 3/8 - 25mm |  | Sintetinis, pagamintas iš poliamido, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, elastingas, spalvotas siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Tinka odos siuvimui. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 3/0. Adata 3/8 lanko, ilgis 25mm ± 2mm, pjaunanti, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 60
8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | bar: 11 to 12
9 | Chirurginiai siūlai polipropileno
| 9.1. | Chirurginis siūlas, 2/0, Polipropilenas, ap.ad. ½ - 26 mm |  | Sintetinis, 2/0 storio, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas, siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 75 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 26 mm ± 1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 144
| 9.2. | Chirurginis siūlas 2/0, Polipropilenas, 2 tiesios ad.ap. -70cm |  | Sintetinis, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas, siūlas su 2 (dviem ) adatom. Neturi įpakavimo atminties. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, storis 2/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adatos tiesios, ilgis 70 mm ± 1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojančios. Siūlo storis turi atitikti adatų storį. |  | 6: vnt.; 7: 180
| 9.3. | Chirurginis siūlas, 3/0, Polipropilenas, ap.ad. ½ - 22mm |  | Sintetinis, 3/0 storio, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 75 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 22mm ± 1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 72
| 9.4. | Chirurginis siūlas, 3/0, Polipropilenas, 2ap.ad. ½ - 36mm |  | Sintetinis, 3/0 storio, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 90 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Su dviem adatom ½ lanko, ilgis 36mm ± 1mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 36
| 9.5. | Chirurginis siūlas, 4/0, Polipropilenas, ap.ad. ½ - 22 mm |  | Sintetinis, 4/0 storio, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas, siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 75 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 22 mm ± 1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 180
| 9.6. | Chirurginis siūlas, 4/0, Polipropilenas, ap.ad. 1/2 - 26mm |  | Sintetinis, 4/0 storio, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties, skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 75 cm. Geros siūlo rišimo savybės, kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 1/2 lanko, ilgis 26 mm ± 1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 360
| 9.7. | Chirurginis siūlas, 5/0, Polipropilenas, ap.ad. 1/2 - 17mm |  | Sintetinis, 5/0 storio, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties, skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 75 cm. Geros siūlo rišimo savybės- kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 1/2 lanko, ilgis 17mm ± 1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 72
| 9.8. | Chirurginis siūlas, 5/0, Polipropilenas, 2ap.ad. ½ - 17mm |  | Sintetinis, 5/0 storio, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas siūlas su 2 adatom. Neturi įpakavimo atminties. Skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 90 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adatos ½ lanko, ilgis 17mm ± 1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 36
| 9.9. | Chirurginis siūlas, 6/0, Polipropilenas, 2ap.ad. ½ - 13mm |  | Sintetinis, 6/0 storio, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas siūlas su2 adatom. Neturi įpakavimo atminties. Skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adatos ½ lanko, ilgis 13mm ± 1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 36
| 9.10. | Chirurginis siūlas, Polipropilenas, 8/0 |  | Sintetinis, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas, siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis 13 cm. siulo storis 8/0. Geros siūlo rišimo savybės - rišant siūlas nesimezga į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 4,7 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis atitinka adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 24
| 9.11. | Chirurginis siūlas, Polipropilenas, 9/0 |  | Sintetinis, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas, siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis 13 cm. siulo storis 9/0. Geros siūlo rišimo savybės - rišant siūlas nesimezga į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 4,7 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis atitinka adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 120
| 9.12. | Chirurginis siūlas, Polipropilenas, 10/0 |  | Sintetinis, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas, siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis 13 cm.siulo storis 10/0. Geros siūlo rišimo savybės - rišant siūlas nesimezga į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 3,75-3,8 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis atitinka adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 36
9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | bar: 11 to 12
10
10 |  | Chirurginis siūlas Polipropilenas, tinklelis |  | Sintetinis tinklelis sudarytas iš sujungtų polipropileno siūlų, kurių sujungimo konstrukcija leidžia tinkleliui išsitempi į abi puses, sutalpinti ir sustiprinti audinių defektus. Netoksiškas, nesugeria drėgmės ir yra neimunogeniškas. Porų dydis 1.5x1.0 mm (±0,1mm). Išmatavimai 30x30 cm. Sterilime dvigubame įpakavime. |  | 6: vnt.; 7: 6
10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | bar: 11 to 12
11
11 |  | Kaulų vaškas |  | Sterilus kaulų vaškas. Elastingumui užtikrinti sudėtyje turi būti ne mažiau 15% parafino vaško. Supakuotas po 2,5 g. |  | 6: vnt.; 7: 36
11 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | bar: 11 to 12
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PREKĖMS :
Sterilumo galiojimo laikas ne trumpesnis nei 3 metai nuo tiekimo datos.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  | Dokumento puslapių skaičius
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
| _______________________________ |  |  | ____________________________ | _________________________________________________
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________________________________