Specialiųjų pirkimo sąlygų

7 priedas

PASIŪLYMO FORMA

(pasiūlymo forma)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Greitosios medicinos pagalbos tarnybai

PASIŪLYMAS

DĖL PIRKIMO „GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS AUTOMOBILIAI (60 VNT.)“

|  | (data) |  |
| --- | --- | --- |

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė. Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris) |  |

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)

- Lentelė pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį. Jeigu aktualu, nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi

| Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į pirkimo sąlygų punktą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus

| Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

IV SKYRIUS

PASIŪLYMO KAINA

- Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, Tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei Tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei Tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu Tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

- Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galimas maksimalus įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Transporto priemonė | vnt. | 60 | 145 000,00 |  |  | 21,0 |
| 2. | ES lipdukas | kompl. | 59 | 7,14 |  |  | 21,0 |
| 3. | LT-PL lipdukas | kompl. | 1 | 7,14 |  |  | 21,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

V SKYRIUS

PASIŪLYMO PARAMETRAI

- Siūlomo objekto parametrai:

5 lentelė. Siūlomos transporto priemonės bendrieji parametrai

| Nr. | Parametras | Tiekėjo siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Siūlomos bazinės transporto priemonės markė ir modelis |  |
| 2. | Bazinės transporto priemonės pagaminimo metai arba informaciją apie numatomą bazinės transporto priemonės pagaminimo laiką |  |
| 3. | Gamintojo numatyti reikalavimai siūlomos bazinės transporto priemonės techniniam aptarnavimui ir siūlomi bazinės transporto priemonės techninio aptarnavimo centrai. |  |

6 lentelė. Siūlomo objekto bendrieji parametrai (gamintojai, modeliai ir modifikacijos)

| Nr. | Objektas | Gamintojas | Modelis, modifikacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Elektra valdomas laiptelis patekimui į Pacientų skyrių |  |  |
| 2. | Rozetė, įrengiama Transporto priemonės išorėje |  |  |
| 3. | AC išorinio pajungimo kabelis |  |  |
| 4. | LED švyturėlių juosta ant Transporto priemonės stogo priekinės dalies |  |  |
| 5. | LED švyturėlių juosta ant Transporto priemonės stogo galinės dalies |  |  |
| 6. | LED švyturėliai |  |  |
| 7. | LED šviesos juosta |  |  |
| 8. | Darbo zonos apšvietimo LED žibintai |  |  |
| 9. | Akumuliatorių pakrovėjas |  |  |
| 10. | Sinusinės srovės DC - AC įtampos keitiklis |  |  |
| 11. | Garsiakalbis |  |  |
| 12. | Sirenos stiprintuvas |  |  |
| 13. | Žemo garso garsiakalbis |  |  |
| 14. | Žemo garso garsiakalbių stiprintuvas |  |  |
| 15. | Autonominis dyzelinis šildytuvas |  |  |
| 16. | Aušinimo skysčio šildytuvas |  |  |
| 17. | Apsaugos sistema |  |  |
| 18. | Gesintuvas |  |  |
| 19. | Įrankis avariniam langų išdaužimui ir diržų perpjovimui |  |  |
| 20. | Pirmas valdymo monitorius |  |  |
| 21. | Vairuotojo skyriaus oro šildytuvas |  |  |
| 22. | Vairuotojo skyriaus oro šildytuvo AC rozetė su dangteliu |  |  |
| 23. | Antras valdymo monitorius |  |  |
| 24. | Oro kondicionierius Pacientų skyriuje |  |  |
| 25. | Oro šildytuvas, veikiantis nuo aušinimo skysčio |  |  |
| 26. | AC įtampos šildytuvas |  |  |
| 27. | Ištraukiamoji ventiliacija |  |  |
| 28. | Pacientų skyriaus DC lizdai |  |  |
| 29. | Pacientų skyriaus AC rozetės |  |  |
| 30. | Pacientų skyriaus LED lempos |  |  |
| 31. | Pacientų skyriaus LED žibintai |  |  |
| 32. | Pacientų skyriaus M1 klasės (A tipo) sėdynė |  |  |
| 33. | Pacientų skyriaus M1 klasės (B tipo) sėdynė |  |  |
| 34. | Pacientų skyriaus Lašinės sistemos laikikliai |  |  |
| 35. | Pacientų skyriaus stacionarus integruotas šaldytuvas |  |  |
| 36. | Pacientų skyriaus stacionarus integruotas infuzinių skysčių šildytuvas |  |  |
| 37. | Medicininio deguonies srauto matuoklis |  |  |
| 38. | Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas |  |  |
| 39. | Neštuvų atramos |  |  |
| 40. | Elektrinių neštuvų pakrovimo sistema |  |  |
| 41. | Elektriniai neštuvai |  |  |

7 lentelė. Siūlomo objekto detalieji parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bazinė transporto priemonė | - | - |
| 1.1. | Variklio gamyklinė galia ne mažesnė kaip 120 kW |  |  |
| 1.2. | Mechaninė (rankinio perjungimo) pavarų dėžė arba automatinė pavarų dėžė |  |  |
| 1.3. | Priekinėje ašyje viengubi ratai |  |  |
| 1.4. | Galinėje ašyje viengubi ratai |  |  |
| 1.5. | Visi varantys ratai (4x4) |  |  |
| 1.6. | Normalaus dydžio atsarginis ratas |  |  |
| 1.7. | Purvasaugiai už priekinių ratų |  |  |
| 1.8. | Purvasaugiai už galinių ratų |  |  |
| 1.9. | Keltuvas ir įrankių komplektas ratui pakeisti |  |  |
| 1.10. | Keturiomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė |  |  |
| 1.11. | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo skyriuje |  |  |
| 1.12. | Elektra valdomi galinio vaizdo veidrodėliai |  |  |
| 1.13. | Elektra šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai |  |  |
| 1.14. | Galinio vaizdo veidrodėlis vairuotojo kabinoje |  |  |
| 1.15. | Slankiojančios duris transporto priemonės kairėje pusėje be lango patekimui į Įrangos skyrių, kurios (i) slankiojančios, (ii) be lango, (iii) durų angos plotis atidarius duris ne mažesnis kaip 1200 mm (plačiausioje vietoje), (iv) durų angos aukštis atidarius duris ne mažesnis kaip 1700 mm (aukščiausioje vietoje) |  |  |
| 1.16. | Slankiojančios durys transporto priemonės dešinėje pusėje su langu patekimui į Pacientų skyrių, kurios (i) slankiojančios, (ii) su langu, (iii) durų angos plotis atidarius duris ne mažesnis kaip 1200 mm (plačiausioje vietoje), (iv) durų angos aukštis atidarius duris ne mažesnis kaip 1700 mm (aukščiausioje vietoje) |  |  |
| 1.17. | Dvivėrės durys su langais transporto priemonės gale patekimui į Pacientų skyrių, kurios (i) dvivėrės atsidarančios ne mažesniu kaip 180 laipsnių kampu, (ii) su langais, (iii) durų angos plotis atidarius duris ne mažesnis kaip 1500 mm (plačiausioje vietoje), (iv) durų angos aukštis atidarius duris ne mažesnis kaip 1700 mm (aukščiausioje vietoje), (v) duryse įrengtos avarinio mirksėjimo lemputės, kurios įsijungia atidarius galines duris |  |  |
| 1.18. | Prekiniai LED artimos, tolimos ir dienos šviesos žibintai |  |  |
| 1.19. | Šoniniai gabaritiniai žibintai |  |  |
| 1.20. | Gamyklinis radijas |  |  |
| 1.21. | USB jungtis |  |  |
| 1.22. | Apšvietimo lemputė vairuotojui |  |  |
| 1.23. | Borto kompiuteris, nurodantis momentines, vidutines kuro sąnaudas, išorės temperatūrą |  |  |
| 1.24. | Serviso apskaitos sistema |  |  |
| 1.25. | Pagrindinis akumuliatorius, kurio (i) talpa ne mažiau kaip 90 Ah, (iii) momentinė galia ne mažiau kaip 500 A |  |  |
| 1.26. | Papildomas akumuliatorius, kurio (i) talpa ne mažiau kaip 90 Ah, (iii) momentinė galia ne mažiau kaip 500 A |  |  |
| 1.27 | Generatorius, kuris turi būti ne mažiau kaip 250 A galios |  |  |
| 1.28. | Transporto priemonė turi tenkinti transporto priemonių išmetamųjų teršalų reikalavimus, nustatytus Euro 6 standarte, pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) |  |  |
| 1.29. | Elektroninė transporto priemonės stabilumą užtikrinanti sistema su ratų praslydimo sistema. |  |  |
| 1.30 | Gamyklinis visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu |  |  |
| 1.31 | Priekinio parkavimo pagalbos sistema. |  |  |
| 1.32 | Galinio parkavimo pagalbos sistema. |  |  |
| 1.33 | Oro kondicionierius vairuotojo skyriuje |  |  |
| 1.34 | Guminiai kilimėliai vairuotojo skyriuje |  |  |
| 1.35 | Vairuotojo sėdynė turi šias funkcijas: (i) galimybė reguliuoti sėdynės nugarėlės kampą, (ii) galimybė reguliuoti sėdynės išilginį poslinkį, (iii) galimybė reguliuoti sėdynės aukštį, (iv) galimybė reguliuoti sėdynės nugaros atramos išlinkį, (v) sėdynės prisitaikymo prie vairuotojo svorio sistema, (vi) sėdynės amortizacijos sistema, (vii) vibracijų slopinimo sistema. |  |  |
| 1.36 | Keleivio sėdynė turi šias funkcijas: (i) galimybė reguliuoti sėdynės nugarėlės kampą, (ii) galimybė reguliuoti sėdynės išilginį poslinkį, (iii) galimybė reguliuoti sėdynės aukštį, (iv) galimybė reguliuoti sėdynės nugaros atramos išlinkį. |  |  |
| 2. | Reikalavimai elektra valdomam laipteliui patekimui į Pacientų skyrių |  |  |
| 2.1. | Nominali keliamoji galia ne mažiau 250 kg |  |  |
| 2.2. | Darbinė temperatūra: nuo -30 ºC iki +60 ºC |  |  |
| 3. | Reikalavimai rozetei, įrengiamai Transporto priemonės išorėje |  |  |
| 3.1. | Rozetė turi būti AC įtampos ne mažesnės kaip 20 A galios |  |  |
| 3.2. | Rozetė turi nerūdijančio plieno dangtelį |  |  |
| 3.3. | Rozetė turi LED indikaciją |  |  |
| 4. | Reikalavimai AC išorinio pajungimo kabeliui |  |  |
| 4.1. | AC išorinio pajungimo kabelis turi būti ne trumpesnis kaip 10 m |  |  |
| 5. | Reikalavimai LED švyturėlių juostai ant Transporto priemonės stogo priekinės dalies |  |  |
| 5.1. | LED švyturėlių juostos ilgis ne mažiau kaip 1500 mm |  |  |
| 5.2. | LED švyturėlių juosta turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 72 LED diodų |  |  |
| 5.3. | LED švyturėlių juosta turi šviesti 360 laipsnių kampu |  |  |
| 6. | Reikalavimai LED švyturėlių juostai ant Transporto priemonės stogo galinės dalies |  |  |
| 6.1. | LED švyturėlių juostos ilgis ne mažiau kaip 1500 mm |  |  |
| 6.2. | LED švyturėlių juosta turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 72 LED diodų |  |  |
| 6.3. | LED švyturėlių juosta turi šviesti 360 laipsnių kampu |  |  |
| 7. | Reikalavimai LED švyturėliams |  |  |
| 7.1. | LED švyturėliai šviečia mėlyna spalva |  |  |
| 7.2. | LED švyturėlis turi ne mažiau kaip 6 LED diodus |  |  |
| 8. | Reikalavimai LED šviesos juostai |  |  |
| 8.1. | LED šviesos juostos šviesos srautas ne mažesnis kaip 7000 lm |  |  |
| 8.2. | LED šviesos juostos ilgis ne mažesnis kaip 450 mm |  |  |
| 9. | Reikalavimai Darbo zonos apšvietimo LED žibintams |  |  |
| 9.1. | LED žibinto ilgis ne mažesnis kaip 200 mm ir ne ilgesnis kaip 250 mm |  |  |
| 9.2. | LED žibinto šviesos srautas ne mažesnis kaip 1700 lm |  |  |
| 10. | Reikalavimai Akumuliatorių pakrovėjui |  |  |
| 10.1. | Akumuliatorių pakrovėjas turi būti ne mažiau kaip 25 A galios veikiantis nuo AC įtampos |  |  |
| 10.2. | Akumuliatorių pakrovėjas turi automatinę apsauga nuo perkaitimo, perkrovos ir trumpo jungimo |  |  |
| 11. | Reikalavimai Sinusinės srovės DC - AC įtampos keitikliui |  |  |
| 11.1. | Sinusinės srovės DC – AC įtampos keitiklio (keičiančio srovę iš DC į AC) nominali galia ne mažesnė kaip 1000 W |  |  |
| 12. | Reikalavimai Garsiakalbiui |  |  |
| 12.1. | Garsiakalbis turi būti ne mažesnio kaip 110 dBA garso stiprumo |  |  |
| 12.2. | Garsiakalbio trijų kraštinių (aukštis, ilgis, plotis) suma ne didesnė 500 mm, jeigu garsiakalbiai integruoti transporto priemonės priekyje po priekinėmis ventiliacijos grotelėmis |  |  |
| 12.3. | Garsiakalbis turi būti ne mažesnės kaip 100 W galios |  |  |
| 13. | Reikalavimai Sirenos stiprintuvui |  |  |
| 13.1. | Sirenos stiprintuvas turi užtikrinti pakankamą galią abiem tiekėjo siūlomiems garsiakalbiams, kurių kiekvieno nominali galia yra ne mažesnė kaip 100 W, užtikrinant jų efektyvų ir patikimą veikimą |  |  |
| 14. | Reikalavimai Žemo garso garsiakalbiui |  |  |
| 14.1. | Žemo garso garsiakalbis turi būti ne mažesnės kaip 80 W galios |  |  |
| 15. | Reikalavimai Žemo garso garsiakalbių stiprintuvui |  |  |
| 15.1. | Žemo garso garsiakalbių stiprintuvas turi užtikrinti pakankamą galią abiem tiekėjo siūlomiems žemo garso garsiakalbiams, kurių kiekvieno nominali galia yra ne mažesnė kaip 80 W, užtikrinant jų efektyvų ir patikimą veikimą |  |  |
| 16. | Reikalavimai Autonominiam dyzeliniam šildytuvui |  |  |
| 16.1. | Autonominio dyzelinio šildytuvo šildymo galia ne mažesnė kaip 4 kW |  |  |
| 17. | Reikalavimai Aušinimo skysčio šildytuvui |  |  |
| 17.1. | Aušinimo skysčio šildytuvas turi būti ne mažesnio kaip 5 kW galingumo |  |  |
| 18. | Reikalavimai Gesintuvui |  |  |
| 18.1. | Gesintuvas miltelinis ne mažiau 2 kg |  |  |
| 19. | Reikalavimai Pirmam valdymo monitoriui |  |  |
| 19.1. | Valdymo monitorius turi lietimui jautrų ekraną |  |  |
| 20. | Reikalavimai Vairuotojo skyriaus oro šildytuvui |  |  |
| 20.1. | Šildytas yra maitinamas iš AC elektros tinklo |  |  |
| 20.2. | Šildytuvo galia ne mažesnė kaip 1200 W |  |  |
| 21. | Reikalavimai Vairuotojo skyriaus oro šildytuvo AC rozetei su dangteliu |  |  |
| 21.1. | Rozetė turi būti AC įtampos |  |  |
| 21.2. | Rozetė turi dangtelį |  |  |
| 22. | Reikalavimai Antram valdymo monitoriui |  |  |
| 22.1. | Valdymo monitorius turi lietimui jautrų ekraną |  |  |
| 23. | Reikalavimai Oro kondicionieriui Pacientų skyriuje |  |  |
| 23.1. | Oro kondicionierius turi būti ne mažesnio kaip 8 kW galingumo |  |  |
| 23.2. | Oro kondicionierius turi integruotą arba atskirai montuojamą oro kondicionieriaus valdymo monitorių su srauto ir temperatūros reguliavimo mygtukais |  |  |
| 24. | Reikalavimai Oro šildytuvui, veikiančiam nuo aušinimo skysčio |  |  |
| 24.1. | Oro šildytuvas, veikiantis nuo aušinimo skysčio, turi būti ne mažesnio kaip 5 kW galingumo |  |  |
| 25. | Reikalavimai AC įtampos šildytuvui |  |  |
| 25.1. | AC įtampos šildytuvas turi būti skirtas dirbti nuo AC įtampos tinklo |  |  |
| 25.2. | AC įtampos šildytuvas turi būti skirtas transporto priemonėms |  |  |
| 25.3. | AC įtampos šildytuvas turi būti ne mažesnio kaip 2 kW galingumo |  |  |
| 26. | Reikalavimai Ištraukiamajai ventiliacijai |  |  |
| 26.1. | Ištraukiamosios ventiliacijos nominalus galingumas turi būti ne mažesnis kaip 650 m3/h |  |  |
| 27. | Reikalavimai Pacientų skyriaus DC lizdams |  |  |
| 27.1. | Lizdai turi būti DC įtampos |  |  |
| 27.2. | Lizdo komutuojama srovė ne mažiau 16 A |  |  |
| 27.3. | Lizdas dviejų kontaktų su dangteliu |  |  |
| 28. | Reikalavimai Pacientų skyriaus AC rozetėms |  |  |
| 28.1. | Rozetė turi būti AC įtampos |  |  |
| 28.2. | Rozetė turi dangtelį |  |  |
| 29. | Reikalavimai Pacientų skyriaus LED lempoms |  |  |
| 29.1. | LED lempos sukuriamas apšvietimas ne mažesnis kaip 1000 lm |  |  |
| 29.2. | LED lempos spalvinė temperatūra ne daugiau kaip 4300 K |  |  |
| 30. | Reikalavimai Pacientų skyriaus LED žibintams |  |  |
| 30.1. | LED žibintų spalvinė temperatūra ne daugiau kaip 4300 K |  |  |
| 31. | Reikalavimai Pacientų skyriaus M1 klasės (A tipo) sėdynei |  |  |
| 31.1. | M1 klasės sėdynė turi šias funkcijas: a) Integruoti tritaškiai saugos diržai; b) reguliuojamo kampo nugaros atrama; c) saugos diržo prisegimo jutiklis |  |  |
| 32. | Reikalavimai Pacientų skyriaus M1 klasės (B tipo) sėdynei |  |  |
| 32.1. | M1 klasės sėdynė turi šias funkcijas: a) integruoti tritaškiai saugos diržai; b) sulankstoma; c) reguliuojamo kampo nugaros atrama; d) saugos diržo prisegimo jutiklis |  |  |
| 33. | Reikalavimai Pacientų skyriaus stacionariam integruotam šaldytuvui |  |  |
| 33.1. | Šaldytuvo naudingas tūris ne mažesnis kaip 7 litrai |  |  |
| 33.2. | Šaldytuvas turi palaikyti 4°C temperatūrą su ±1,5°C leistinu nuokrypiu |  |  |
| 33.3. | Šaldytuve turi būti indikacinis temperatūros monitorius |  |  |
| 33.4. | Šaldytuve turi būti aliarmo pranešimai |  |  |
| 34. | Reikalavimai Pacientų skyriaus stacionariam integruotam infuzinių skysčių šildytuvui |  |  |
| 34.1. | Infuzinių skysčių šildytuvo naudingas tūris ne mažesnis kaip 7 litrai |  |  |
| 34.2. | Infuzinių skysčių šildytuvas turi palaikyti 37°C temperatūrą su ±1,5°C leistinu nuokrypiu |  |  |
| 34.3. | Infuzinių skysčių šildytuve turi būti indikacinis temperatūros monitorius |  |  |
| 34.4. | Infuzinių skysčių šildytuve turi būti aliarmo pranešimai |  |  |
| 35. | Reikalavimai centrinei deguonies sistemai |  |  |
| 35.1. | Medicininio deguonies srauto matuoklio įėjimo deguonies slėgis ne siauresnis kaip nuo 2,8 bar iki 8,0 bar |  |  |
| 35.2. | Medicininio deguonies srauto matuoklis deguonies srautą reguliuoja fiksuotomis pakopomis: 0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25 litrai per minutę |  |  |
| 35.3. | Medicininio deguonies srauto matuoklio priekinėje dalyje ir šoninėje dalyje indikatoriai rodo nustatytą srautą |  |  |
| 35.4. | Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvo talpa ne mažesnė kaip 200 ml |  |  |
| 35.5. | Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas autoklavuojamas ne mažesnėje kaip 130 °C temperatūroje |  |  |
| 35.6. | Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas ne aukštesnis kaip 200 mm |  |  |
| 36. | Reikalavimai neštuvų atramoms |  |  |
| 36.1. | Neštuvų atramų šoninis poslinkis ne mažesnis kaip 300 mm |  |  |
| 37. | Reikalavimai Elektriniams neštuvams |  |  |
| 37.1. | Elektrinius neštuvus galima sutrumpinti |  |  |
| 37.2. | Sutrumpintų elektrinių neštuvų ilgis ne didesnis kaip 160 cm |  |  |
| 37.3. | Elektrinių neštuvų važiuoklėje turi būti keturi ratai pasukami 360° kampu |  |  |

8 lentelė. Neštuvų atramų, Elektrinių neštuvų pakrovimo sistemos ir Elektrinių neštuvų gamintojo numatyti reikalavimai aptarnavimui (apimtis ir dažnumas)

| Nr. | Parametras | Tiekėjo siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gamintojo numatyti reikalavimai siūlomų Neštuvų atramų techniniam aptarnavimui |  |
| 2. | Gamintojo numatyti reikalavimai siūlomų Elektrinių neštuvų pakrovimo sistemos techniniam aptarnavimui |  |
| 3. | Gamintojo numatyti reikalavimai siūlomų Elektrinių neštuvų techniniam aptarnavimui |  |

- Siūlomo objekto sprendiniai:

1 sprendinys – Garsiakalbių įrengimo vieta

Garsiakalbiai įrengiami automobilio priekyje po priekinėmis ventiliacijos grotelėmis.

Garsiakalbiai yra integruoti LED švyturėlių juostoje ant Transporto priemonės stogo priekinės dalies.

(pažymėti vieną variantą arba kelis variantus)

- Pasiūlymo kokybiniai parametrai (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai):

2 kriterijus – Pirmųjų dešimties transporto priemonių pristatymo terminas nuo sutarties įsigaliojimo dienos

Iki 6 mėnesių (imtinai)

Iki 7 mėnesių (imtinai)

Iki 8 mėnesių (imtinai)

Iki 9 mėnesių (imtinai)

Iki 10 mėnesių (imtinai)

Iki 11 mėnesių (imtinai)

Iki 12 mėnesių (imtinai)

(pažymėti vieną variantą)

3 kriterijus – Likusių penkiasdešimties transporto priemonių pristatymo terminas nuo sutarties įsigaliojimo dienos

Iki 6 mėnesių (imtinai)

Iki 7 mėnesių (imtinai)

Iki 8 mėnesių (imtinai)

Iki 9 mėnesių (imtinai)

Iki 10 mėnesių (imtinai)

Iki 11 mėnesių (imtinai)

Iki 12 mėnesių (imtinai)

Iki 13 mėnesių (imtinai)

Iki 14 mėnesių (imtinai)

Iki 15 mėnesių (imtinai)

Iki 16 mėnesių (imtinai)

Iki 17 mėnesių (imtinai)

Iki 18 mėnesių (imtinai)

Iki 19 mėnesių (imtinai)

Iki 20 mėnesių (imtinai)

Iki 21 mėnesių (imtinai)

Iki 22 mėnesių (imtinai)

Iki 23 mėnesių (imtinai)

Iki 24 mėnesių (imtinai)

(pažymėti vieną variantą)

4 kriterijus - Transporto priemonės pavarų dėžė

Automatinė

Mechaninė

(pažymėti vieną variantą)

5 kriterijus - 1 tipo garantijos sąlygų pagerinimas

Bazinei transporto priemonei garantija taikoma ne trumpiau kaip 5 metus arba iki 350 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta ankščiau

Bazinei transporto priemonei garantija taikoma ne trumpiau kaip 4 metus arba iki 300 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta ankščiau

Bazinei transporto priemonei garantija taikoma ne trumpiau kaip 3 metus arba iki 250 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta ankščiau

Bazinei transporto priemonei garantija taikoma ne trumpiau kaip 2 metus arba iki 200 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta ankščiau

(pažymėti vieną variantą)

6 kriterijus - 4 tipo garantijos sąlygų pagerinimas

Perdirbtai transporto priemonei, išskyrus bazinės transporto priemonės elementus, neštuvų atramas, elektrinių neštuvų pakrovimo sistemą ir elektrinius neštuvus, taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų garantija

Perdirbtai transporto priemonei, išskyrus bazinės transporto priemonės elementus, neštuvų atramas, elektrinių neštuvų pakrovimo sistemą ir elektrinius neštuvus, taikoma ne trumpesnė kaip 4 metų garantija

Perdirbtai transporto priemonei, išskyrus bazinės transporto priemonės elementus, neštuvų atramas, elektrinių neštuvų pakrovimo sistemą ir elektrinius neštuvus, taikoma ne trumpesnė kaip 3 metų garantija

Perdirbtai transporto priemonei, išskyrus bazinės transporto priemonės elementus, neštuvų atramas, elektrinių neštuvų pakrovimo sistemą ir elektrinius neštuvus, taikoma ne trumpesnė kaip 2 metų garantija

(pažymėti vieną variantą)

VI SKYRIUS

PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

- Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

9 lentelė. Pridedami dokumentai

| Nr. | Dokumentas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

3. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

4. pasiūlymas galioja Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą.

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Fiksuotas kiekis. Perkančioji organizacija įsigyja numatyta kiekį transporto priemonių.

Preliminarus kiekis. Perkančioji organizacija priklausomai nuo finansuojamų transporto priemonių kiekio gali užsakyti nuo 0 iki 60 lipdukų komplektų.

Preliminarus kiekis. Perkančioji organizacija priklausomai nuo finansuojamų transporto priemonių kiekio gali užsakyti nuo 0 iki 60 lipdukų komplektų.

Reikalavimai gali būti pateikiami atskirame dokumente.

Sąrašas gali būti pateikiamas atskirame dokumente.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Reikalavimai gali būti pateikiami atskirame dokumente.

Reikalavimai gali būti pateikiami atskirame dokumente.

Reikalavimai gali būti pateikiami atskirame dokumente.

Jeigu tiekėjas prie sprendinio nepasirinko (nepažymėjo) nei vieno varianto, tuomet laikoma, kad tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų ir toks pasiūlymas yra atmetamas. Jeigu tiekėjas prie kriterijaus pasirinko (pažymėjo) kelis variantus, tuomet laikoma, kad objekte bus realizuoti pažymėti sprendiniai.

Jeigu tiekėjas prie kriterijaus nepasirinko (nepažymėjo) nei vieno varianto, tuomet laikoma, kad tiekėjas pasirinko tą variantą už kurį suteikiamas mažiausias balų skaičius. Jeigu tiekėjas prie kriterijaus pasirinko (pažymėjo) kelis variantus, tuomet laikoma, kad tiekėjas pasirinko tą variantą (iš tiekėjo pasirinktų (pažymėtų)) už kurį suteikiamas mažesnis balų skaičius.