Kompensuojami popieriniai higienos gaminiai
Techninė specifikacija
Perkančioji organizacija siekia įsigyti kompensuojamus popierinius higienos gaminius (LR sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. V-654). Pirkimo objektą sudaro: sauskelnės, sauskelnės – kelnaitės ir įklotai.
1. Numatomi kiekiai nurodyti techninėje specifikacijoje. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visą prekių kiekį - prekių kiekis gali kisti ± 10 procentų nuo bendro Prekių kiekio. Sutarties vykdymo metu įsigyjami prekių kiekiai, taip pat pirkimo sutarties kaina, kurią perkančioji organizacija turės sumokėti tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų.
2. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams,  keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos  reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. (Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba. (Dokumentai pateikiami sutarties vykdymo metu)).
3. Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. (Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba . (Dokumentai pateikiami sutarties vykdymo metu)). 
4. [bookmark: _GoBack]Tiekėjas turi turėti vaistines Raseinių mieste arba rajone, ne toliau kaip 20 km spinduliu nuo Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų adresu Dvaro g. 6, Blinstrubiškių k.., Raseinių r. sav., 60345.
5.  Prekių užsakymas ir priėmimas vykdomas iš Pardavėjo vaistinės, perkama pagal poreikį t. y. pagal gydytojų išrašytus receptus. Pirkėjas savo transportu pasiims prekes iš tiekėjo vaistinės. 
6. Pardavėjas privalo užtikrinti Prekių pasiūlą visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti techninę specifikacijų lentelę ir patvirtinti tiekiamų prekių atitikimą nustatytiems reikalavimams bei pateikti tai įrodančius dokumentus. (Langeliai pažymėti X – nepildomi).
7. 

	Eil.
Nr.
	Reikalavimai prekėms
	Siūlomų prekių pavadinimas, prekių aprašymas (atitikimas reikalavimams)
(Taip/Turi
 arba nurodyti tikslius parametrus)
	Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui (gamintojo dokumentacija – techniniai aprašai, bukletai ir pan.),  (dokumente turi būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina  nurodytas parametras)
	Numatomas kiekis
(vnt.) per 23 mėn.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Sauskelnės
	X
	X
	X

	1.1.
	Anatominės sauskelnės suaugusiems, M dydžio                                                                                                                               
	(Įrašyti siūlomos prekės pavadinimą)
	
	10800

	
	Apimtis  75-110 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 10 cm)
	
	
	X

	
	Sugėrimas  (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) ne mažiau kaip 3250 ml 
(įrodantys dokumentai pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį standartą)
	
	
	X

	
	Išorinis sluoksnis pralaidus orui, be latekso
	
	
	X

	
	Turi turėti kvapą neutralizuojančią sistemą 
	
	
	X

	
	Tvirtinamos daugkartiniais lipdukais  
	
	
	X

	
	Su skysčio nepraleidžiančiu barjeru
	
	
	X

	
	Su elastinga juosmenine dalimi
	
	
	X

	
	Anatominės sauskelnės nealergizuoja ir nedirgina odos 
	
	
	X

	
	Turi turėti drėgmės indikatorių
	
	
	X

	1.2.
	Anatominės sauskelnės, suaugusiems, L dydžio  
	(Įrašyti siūlomos prekės pavadinimą)
	
	69600

	
	Apimtis  90-140 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 10 cm) 
	
	
	X

	
	Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) ne mažiau kaip 3600 ml 
(įrodantys dokumentai pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį standartą)
	
	
	X

	
	Išorinis sluoksnis pralaidus orui, be latekso
	
	
	X

	
	Turi turėti kvapą neutralizuojančią sistemą 
	
	
	X

	
	Tvirtinamos daugkartiniais lipdukais 
	
	
	X

	
	Su skysčio nepraleidžiančiu barjeru
	
	
	X

	
	Su elastinga juosmenine dalimi
	
	
	X

	
	Anatominės sauskelnės nealergizuoja ir nedirgina odos
	
	
	X

	
	Turi turėti drėgmės indikatorių
	
	
	X

	1.3.
	Anatominės sauskelnės, suaugusiems, XL dydžio
	(Įrašyti siūlomos prekės pavadinimą)
	
	700

	
	Apimtis  120-160 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 10 cm) 
	
	
	X

	
	Sugėrimas  (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) ne mažiau kaip 3100 ml
(įrodantys dokumentai pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį standartą)
	
	
	X

	
	Išorinis sluoksnis pralaidus orui, be latekso
	
	
	X

	
	Turi turėti kvapą neutralizuojančią sistemą 
	
	
	X

	
	Tvirtinamos daugkartiniais lipdukais 
	
	
	X

	
	Su skysčio nepraleidžiančiu barjeru 
	
	
	X

	
	Su elastinga juosmenine dalimi
	
	
	X

	
	Anatominės sauskelnės nealergizuoja ir nedirgina odos
	
	
	X

	
	Turi turėti drėgmės indikatorių
	
	
	X

	2.
	Sauskelnės - kelnaitės
	X
	X
	X

	2.1.
	Sauskelnės - kelnaitės suaugusiems, XL dydžio 
	(Įrašyti siūlomos prekės pavadinimą)
	
	14160

	
	Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) ne mažiau kaip 2000 ml
(įrodantys dokumentai pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį standartą)
	
	
	X

	
	Apimtis 135-170 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 15 cm) 
	
	
	X

	
	Numaunamos ir užmaunamos kaip įprastas apatinis trikotažas
	
	
	X

	
	Išorinis sluoksnis pagamintas iš orui laidžios medžiagos 
	
	
	X

	
	Su elastingais barjerais šonuose apsaugančiais nuo pratekėjimo
	
	
	X

	
	Sauskelnės – kelnaitės nealergizuoja ir nedirgina odos
	
	
	X

	
	Turi turėti drėgmės indikatorių
	
	
	X

	2.2.
	Sauskelnės - kelnaitės suaugusiems, M dydžio 
	(Įrašyti siūlomos prekės pavadinimą)
	
	7560

	
	Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) ne mažiau kaip 2500 ml
(įrodantys dokumentai pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį standartą)
	
	
	X

	
	Apimtis 80-110 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 10 cm) 
	
	
	X

	
	Numaunamos ir užmaunamos kaip įprastas apatinis trikotažas
	
	
	X

	
	Išorinis sluoksnis pagamintas iš orui laidžios medžiagos 
	
	
	X

	
	Su elastingais barjerais šonuose apsaugančiais nuo pratekėjimo
	
	
	X

	
	Sauskelnės – kelnaitės nealergizuoja ir nedirgina odos
	
	
	X

	
	Turi turėti drėgmės indikatorių
	
	
	X

	2.3.
	Sauskelnės - kelnaitės suaugusiems, L dydžio 
	(Įrašyti siūlomos prekės pavadinimą)
	
	14000

	
	Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) ne mažiau kaip 2500 ml
(įrodantys dokumentai pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį standartą)
	
	
	X

	
	Apimtis 110-140 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 10 cm) 
	
	
	X

	
	Numaunamos ir užmaunamos kaip įprastas apatinis trikotažas
	
	
	X

	
	Išorinis sluoksnis pagamintas iš orui laidžios medžiagos
	
	
	X

	
	Su elastingais barjerais šonuose apsaugančiais nuo pratekėjimo
	
	
	X

	
	Sauskelnės – kelnaitės nealergizuoja ir nedirgina odos
	
	
	X

	
	Turi turėti drėgmės indikatorių
	
	
	X

	3.
	Įklotai
	X
	X
	X

	3.1.
	Urologiniai įklotai pritaikyti moterims
	(Įrašyti siūlomos prekės pavadinimą)
	
	7170

	
	Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) ne mažiau nei  500 ml
(įrodantys dokumentai pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį standartą)
	
	
	X

	
	Su kvapą neutralizuojančia sistema
	
	
	X

	
	Privalo turėti skysčio paskirstymo/ užrakinimo sistemą
	
	
	X

	
	Urologiniai įklotai nealergizuoja ir nedirgina odos
	
	
	X

	
	Privalo turėti lipnią juostelę per visą išorinį įkloto ilgį
	
	
	X

	Numatomas kiekis iš viso:
	123990





                                                                                    _________________________________________________
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens, vardas, pavardė, parašas
