Pirkimo sąlygų 2 priedas

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO, ŠĖTOS G. 91, KĖDAINIAI, DALIES PATALPŲ KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(techninė specifikacija)

(Projektas „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas Kėdainių rajono savivaldybėje“)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Projekto pavadinimas. | „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas Kėdainių rajono savivaldybėje“ |
| 2. | Techninio projekto pavadinimas. | Gyvenamosios paskirties pastato, Šėtos g. 91, Kėdainiai, dalies patalpų kapitalinio remonto techninis projektas. |
| 3. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai. | Esamo pastato paskirtis: gyvenamoji. Pertvarkomos pastato dalies techniniai rodikliai: aukštų skaičius – 1; bendras plotas – 347,00 kv. m; bendras tūris – 1157,50 kub. m; |
| 4. | Statinio statybos rūšis. | Nustato projektuotojas. |
| 5. | Statinio kategorija. | Ypatingas statinys |
| 6. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis. | Pastato statybos metai – 1969 (paprastas remontas – 2020m.) pamatai – betono; sienos – plytos, sieniniai paneliai; perdangos – gelžbetonio; stogo konstrukcija – sutapdinta. |
| 7. | Statinio projekto rengimo etapas. | Projektiniai pasiūlymai, Techninis darbo projektas |
|  | II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |
| 8. | Projektavimo paslaugų apimtis: |  |
| 8.1. | projektavimo paslaugos; | Parengti gyvenamosios paskirties pastato dalies patalpų (laikino apgyvendinimo (nakvynės namai) ir laikino apnakvindinimo) pritaikymo tikslinės žmonių grupės poreikiams techninį projektą. Techninio projekto sudėtis apibrėžta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. |
| 8.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis. | Atlikti projekto viešinimą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą/jeigu reikia. |
| 9. | Projektavimo paslaugų trukmė dienomis. | Nurodoma paslaugų pirkimo sutartyje. |
| 10. | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos (šių dokumentų kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai ir kt.): |  |
| 10.1. | Projektiniai pasiūlymai (tais atvejais, kai yra rengiami); | Projekte numatyti, atnaujinti ir įrengti: pirmas aukštas: - virtuvę (122 patalpa); - maisto sandėlį; - poilsio – laisvalaikio kambarį (111 patalpa); - skalbyklą (3 skalbimo ir viena džiovinimo mašina) su lyginimo vieta; - švarių ir nešvarių skalbinių sandėlius, vietą dezinfekavimo įrenginiui; - rūkomąjį, prausyklą, sanitarinį mazgą, darbinių rūbų sandėlį (130-134 patalpos); - laikino apnakvindinimo patalpas su WC ir dušu (patalpos 120 ir 136); - patalpas personalui; - individualaus bendravimo su asmeniu patalpą; - užimtumo ir asmenų priėmimo į įstaigą patalpą; - mokomąją virtuvėlę (socialinių įgūdžių formavimas, 121-4 patalpa); - sanitarinį mazgą su dušu ŽN poreikiams (123-3, 123-7, 123-4 patalpos); - laikino apnakvindinimo patalpas su WC ir dušu (124-128 patalpos). Rūsyje įrengti dušo patalpas moterims. Pakeisti langus ir duris, įrengti naujus. Atskirti laikino apnakvindinimo (124-128) patalpas, koridoriuje (129 patalpa) įrengiant pertvarą su rakinamomis durimis. Koridoriaus gale (129), lango vietoje įrengti išėjimą. Pastaba: aptarnaujantis personalas – 4 darbuotojai; maksimalus gyventojų skaičius – 38 asmenys. |
| 10.2. | žemės sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai; | Pateikiami laimėjusiam tiekėjui |
| 10.3. | sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų dokumentai; | nepateikiami |
| 10.4. | sklypo inžinerinių geologinių, geotechninių tyrimų dokumentai; | nepateikiami |
| 10.5. | prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos; | nepateikiamos |
| 10.6. | specialiųjų architektūros reikalavimų dokumentai, išduoti savivaldybės administracijos; | nepateikiami |
| 10.7. | kiti dokumentai. | Nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų byla bus pateikta laimėjusiam projekto rengimo tiekėjui. Unikalus numeris 5396-9003-2016 |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 11. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. | Projekto rengimą vykdyti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, higienos normomis, reikalavimais ŽN reikmėms, socialinių paslaugų teikimo reikalavimų aprašu ir kitais galiojančiais norminiais aktais. |
| 12. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai. | Pagal galiojančius norminius aktus pastato prieigos turi būti prieinamos asmenims su negalia pagal jos pobūdį. |
| 13. | Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis: |  |
| 13.1. | sklypo sutvarkymui (sklypo planui); | Sklypas nėra tvarkomas. Reikia: - sutvarkyti esamą pandusą ir laiptus prie pagrindinio įėjimo; - įrengti naujus laiptus bei pandusą prie šoninio fasado (pastato kairė pusė); - įrengti privažiavimą nuo esamos automobilių stovėjimo aikštelės iki naujai įrengto įėjimo į pastatą. |
| 13.2. | architektūros daliai; | Numatyti: - langų keitimą (kur būtina), naujų įdėjimą; - naujų lauko durų įrengimą ((koridoriaus gale (129 patalpa), esamo lango vietoje)), esamų vidaus durų į kambarius keitimą ir naujų įrengimą; - pertvaros su rakinamomis durimis įrengimą koridoriuje (129 patalpa), atskiriant laikino apnakvindinimo (124 – 128) patalpas nuo laikino apgyvendinimo (nakvynės namų) patalpų; - perplanuoti laikino apnakvindinimo (120-136, 124-128 ir 139-140 ) patalpas, numatant grindų ir sienų (iki 2,00 m) hidroizoliaciją su WC ir atskiru dušu; - perplanuoti 130-134 ir 141-142 patalpas, įrengiant rūkomąjį, prausyklą, sanitarinį mazgą, darbinių rūbų sandėlį; - pagal poreikį perplanuoti 109, 113 ir 114 patalpas; - perplanuoti 123 patalpas, įrengiant sanitarinį mazgą su dušu ŽN poreikiams; - patalpų remontą. Rūsyje, perplanuojant patalpas, įrengti dušo patalpas moterims. |
| 13.3. | konstrukcijų daliai; | Papildomų konstrukcijų įrengimas ar esamų sutvirtinimas pertvarkant ir perplanuojant patalpas, naujai įrengiant lauko duris ir langus (jeigu reikia) ar įėjimo laiptus su pandusu. |
| 13.4. | šilumos gamybos ir tiekimo daliai; | _ |
| 13.5. | vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo daliai; | Naujų sistemų, įrangos, prietaisų įrengimas ir esamų atnaujinimas. Laikino apnakvindinimo patalpose (120 ir 124-128 patalpos) įrengti WC, dušą su lanksčia žarna ir trapą grindyse. |
| 13.6. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai; | Naujų sistemų, įrangos ir prietaisų įrengimas, esamų atnaujinimas. |
| 13.7. | elektrotechnikos daliai; | Elektros ir apšvietimo sistemų įrengimas (keisti esamą elektros instaliaciją, numatyti reikiamą apšvietimą) ir naujų įrengimas. |
| 13.8. | gaisro aptikimo ir signalizavimo daliai; | Sistemų įrengimas. |
| 13.9. | elektroninių ryšių daliai; | Sistemų atnaujinimas. |
| 13.10. | kita. | Paruošti išsamias statybos produktų ir įrenginių techninių reikalavimų specifikacijas: - sąnaudų kiekių žiniaraščius sudaryti maksimaliai detalizuotus, įtraukti visus statybos darbus, medžiagas ir įrenginius; - ties kiekviena eilute teikti nuorodą į techninę specifikaciją. Parengti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. Techninio projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninės specifikacijos, aiškinamasis raštas, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai) neturi prieštarauti vieni kitiems. Statinio pagrindinių rodiklių lentelėje nurodyti visus plotu matuojamus rodiklius. |
| 14. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Projektinius pasiūlymus derinti su užsakovu, Kėdainių bendruomenės socialinio centro direktore ir normatyvinių aktų nustatyta tvarka gauti visų projektinius pasiūlymus turėjusių patikrinti subjektų pritarimus. Projekto sprendiniams gauti visus reikiamus pritarimus, suderinimus, reikalingus pilnam projekto įgyvendinimui. Esant pastaboms iš suinteresuotų institucijų dėl pritarimų, pataisyti projektą pagal pateiktas pastabas. Parengti ir pateikti dokumentus. |
| 15. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas. | - |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms). | Lietuvių |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | Pateikti projektą (1 egz, popierinėje formoje ir 1 egz. skaitmeninėje USB laikmenoje PDF formatu) užsakovui statybos techninės projektų ekspertizės išvadai gauti. Esant pastaboms, pataisyti projektą pagal ekspertizės akte pateiktas pastabas (ne vėliau kaip per 10 d. d.) iki teigiamos ekspertizės išvados. Užsakovui pateikti pilnos apimties projektą (3 egz. popierinėje formoje ir skaitmeninėje USB laikmenoje PDF formatu – 2 vnt.). |
| 18. | Projektavimo užduoties (techninės specifikacijos) priedai: | Projektavimo užduoties priedai yra neatskiriama projektavimo užduoties dalis. |
| 18.1. | Dokumentų, reikalingų projekto dokumentams parengti ir kuriuos pateikia perkančioji organizacija, kopijos; | 1. NTR Kėdainiai, Šėtos g. 91 - 2 lapai; 2. patalpų NTR išrašas – 30 lapų; 3. Žemės sklypo NTR išrašas – 2 lapai; 4. Sklypo planas – 2 lapai; 5. 1 aukšto planas – 2 lapai; 6. Rūsio planas – 1 lapas; 7. Patalpų nuotraukos – 12 lapų. |
| 18.2. | Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų teikimo grafikas ir paslaugų kainų žiniaraštis;. | Reikalinga pateikti kartu su pasiūlymu. |
|  | IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai (jeigu šios paslaugos įsigyjamos) |  |
| 19. | Statinio projekto vykdymo priežiūra | Numatoma statinio projekto rengėjo prievolė vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais. Projekto vykdymo priežiūros paslaugas vykdyti per visą rangos darbų vykdymo laikotarpį iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Garantuoti, kad projekto vykdymo priežiūros paslaugas atliks atestuoti specialistai. |

Pastabos:

1. Projektiniai duomenys apie objektą pateikti tik kaip užsakovo idėja, tačiau galimus tinkamus ir su tuo susijusias statybinių inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų ir statinių statybos projekto rengimo apimtis teikėjas, kaip kompetentingas savo srities žinovas, turi susiplanuoti, nusimatyti ir įsivertinti;

2. Rengiant projektą vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. DI-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo 4.1. papunkčiu ir projekte numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (tvarkos aprašo 2 priedo XII skyrius „Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai“ 15.1. p.);

3. Apsilankyti vietoje ir įvertinti esamą situaciją.

Paruošė: Statybos skyriaus statybos inžinierė                                                   Nijolė Jašinienė

Suderino: Statybos skyriaus vedėjas                                                             Algimantas Žvikas