1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DŪMŲ KANALO FUTERUOTĖS REMONTO DARBAI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Utenos šilumos tinklai“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra  darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas  - 	Dūmų kanalo futeruotės remonto darbai.

  - Pirkimas neskaidomas  į Pirkimo objekto dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkamų darbų preliminarios apimtys:

    - Išvirtusios sienos senų (apie 10x2,85 m)  plytų pašalinimas ir utilizavimas apie 3,28 m3;

    - Pelenų išvalymas ir utilizavimas apie 12,5 m3;

    - Sienos atstatymas apie 3,28 m3.

- DARBŲ VYKDYMO VIETA

  - UAB „Utenos šilumos tinklai“, adresas Pramonės g. 11, LT-28216 Utena.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Visas medžiagas ir pagalbines priemones reikalingas remonto darbams tiekia Rangovas.

    - Mūro atstatymui naudoti naujas rūgštims atsparias plytas RESIMAX KW2 arba lygiavertes, klijuoti rūgštims atspariu mišiniu M-20 arba lygiaverčiu.

  - Kartu su pasiūlymu pateikti naudojamų medžiagų sertifikatus, atitikties deklaracijas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbus pradėti vykdyti po sutarties pasirašymo, susikomplektavus medžiagas ir susiderinus laiką su Pirkėju.

  - Darbų atlikimo terminas – ne daugiau 30 kalendorinių dienų nuo darbų pradžios.

  - Rangovas už atliktus darbus išrašo PVM sąskaitą-faktūrą ir atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą.

  - Sudarius sutartį raštu, sąskaita-faktūra išrašoma ir pateikiama informacinėje sistemoje SABIS.

- RANGOVO IR PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Rangovas įsipareigoja:

    - Laikytis UAB „Utenos šilumos tinklai“ direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. Įsakymu Nr. V-3 patvirtintos UAB „Utenos šilumos tinklai“ rangovinių organizacijų aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos užtikrinimo tvarka“, kuri patalpinta UAB „Utenos šilumos tinklai“ tinklalapyje: https://www.ust.lt/informacija-rangovams-2/#informacija-rangovams.

    - Apsirūpinti įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt.

    - Kiekvienos darbo dienos pabaigoje ar pilnai užbaigęs darbus, turi sutvarkyti darbo vietą ir pašalinti šiukšles.

    - Utilizuoti demontavimo metu susidariusias atliekas.

    - Pateikti atliktų darbų aktą, surašydamas atliktus darbus ir faktiškai panaudotas medžiagas su jų specifikacijomis ir kiekiais.

  - Pirkėjas įsipareigoja:

    - Neatlygintinai suteikti: statybvietės vietą, vandenį ir elektrą.

    - Už tinkamai ir laiku atliktus darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo rekvizituose nurodytą banko sąskaitą.

____________________