Priedas Nr.1

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

REAGENTAI IR PRIEMONĖS MIKROORGANIZMŲ IDENTIFIKACIJAI MASIŲ SPEKTROMETRIJOS METODU

- Tiekėjo patvirtinimai:

  - Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties ir panaudos sutarties projektus, reikalavimus.

  - Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 3 mėn. nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo    laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

  - Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys kvalifikuoti specialistai.

  - Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos paslaugų teikėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam paslaugų pirkimo sutarties įvykdymui.

- Bendrieji reikalavimai:

2.1.	Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Šiltnamių g. 29, Vilnius (toliau – Ligoninė, perkančioji organizacija), perka reagentus ir priemones  (toliau – prekės) kartu su prekių panaudojimui (tyrimų atlikimui) reikalingų analizatorių, kaip nurodyta šioje techninėje specifikacijoje (toliau – įranga, analizatorius), panauda.

2.2.      Visi siūlomi reagentai ir priemonės turi būti originalūs, tinkami darbui su tiekėjo pagal panaudą siūloma įranga. Visos prekės turi būti siūlomos įrangos gamintojo. Jeigu reagentai pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu  pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai yra adaptuoti šiai įrangai ir atitinka visus kokybės parametrus.

2.3.      Kartu turi būti teikiamos ir į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos tyrimams atlikti reikalingos priemonės ir eksploatacinės medžiagos (kontrolinės medžiagos, tirpalai, vienkartinės plokštelės ir kiti reikmenys).

2.4.      Paaiškėjus, kad tiekėjo numatytas reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų kiekis yra nepakankamas perkančiosios organizacijos numatytam tyrimų kiekiui, tiekėjas įsipareigoja pristatyti trūkstamus reagentus ir eksploatacines medžiagas savo sąskaita.

2.5.    Reagentai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus ir būti paženklinti atitikties ženklu  CE, kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.6.    Reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas jų pateikimo perkančiajai organizacijai dieną turi būti ne trumpesnis nei 2/3 jų galiojimo laiko.

2.7.    Kiekviena pristatoma reagentų serija turi būti sertifikuota pagal kokybės kontrolės procedūrą.

2.8.    Siūloma įranga turi turėti galimybę prijungti ją prie laboratorinės informacinės sistemos. Įranga turi turėti  išeities protokolo specifikaciją.

2.9.   Tiekėjas turi užtikrinti siūlomos įrangos saugią darbinę būklę ir kokybišką funkcionalumą visą sutarties galiojimo laiką.

2.10.  Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.

2.11.  Siūlomos įrangos kokybė turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nurodytus reikalavimus.  Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu, kartu su įranga tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

Atsižvelgiant į tai, kad atliekamas pirkimas, kurio objektas apima Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytą BVPŽ kodą, pirkimo metu bus atliekama patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalį ir 47 straipsnio 9 dalį. Tiekėjams draudžiama siūlyti prekes ir/ar paslaugas, jeigu jos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija laiko, kad prekės ir/ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: (1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, ir/arba (2) paslaugų teikimas vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

2.12.   Perkančiosios organizacijos darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su siūlomomis in vitro diagnostikos priemonėmis / prietaisais.

2.13.   Prekės pristatomos pagal perkančiosios organizacijos poreikį tiekėjo transportu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu.

2.14.   Tiekėjas įsipareigoja įrangą pristatyti į perkančiosios organizacijos nurodytą patalpą, ją surinkti, sumontuoti/instaliuoti/įdiegti, paruošti darbui, suderinti/išbandyti, pateikti perkančiajai organizacijai įrangos instrukciją lietuvių ir originalo kalba, apmokyti perkančiosios organizacijos personalą perkančiosios organizacijos patalpose dirbti su įranga ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

2.15.   Prekės ir įranga pristatomi adresu Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą.

2.16.   Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus dokumentus, patvirtinančius atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:

*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. ** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).

4.Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai ir kokybiniai parametrai,  Tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:

| Eil. Nr. | Reagentų/ priemonių pavadinimai |  | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai |  | Maksimalus vienetų kiekis (Tyrimų skaičius) 36 mėn. |  |  | Vieneto (vieno tyrimo) kaina (įkainis), Eur be PVM |  |  | PVM tarifas (%) |  |  | Maksimalaus tyrimų kiekio kaina Eur, be PVM |  |  | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, gamintojo suteiktas prekės kodas Nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje |  |  | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuotės dydis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7= 4 x 5 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| Reagentai ir priemonės mikroorganizmų identifikacijai masių spektrometrijos MALDI-TOF metodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Matrica mikroorganizmų identifikacijai MALDI-TOF metodu |  | HCCA (alfa-ciano-4-hidroksicinaminė rūgštis) (angl. α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid), skirta mėginių paruošimui prieš identifikavimą. |  | 45 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Priemonės mikroorganizmų identifikacijai iš specializuotų skystų terpių, skirtų bakterijų kultivavimui iš kraujo |  | 1.2.1 Reagentų rinkinys mikroorganizmų identifikacijai iš specializuotų skystų terpių, skirtų bakterijų kultivavimui iš kraujo, esant bakterijų augimui be išsėjimo ant kietų mitybinių terpių; 1.2.2 Reagentų rinkinys, užtikrinantis mėginio paruošimą prieš identifikaciją, turi būti suderinamas su įranga mikroorganizmų kultivavimui ir aptikimui kraujyje arba lygiavertis (pateikti tai patvirtinančius dokumentus ir validacijos protokolą). |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Bakterijų standartas |  | Bakterijų standartas, skirtas užtikrinti tyrimų kokybės kontrolę ir sistemos kalibravimui, padengiantis instrumento matuojamą baltymų spektrą. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Plokštelė |  | Plokštelė su brūkšniniu kodu, skirta mikroorganizmų identifikacijai, ne mažiau 48 pozicijų. Tiekėjas turi pasiūlyti 1 variantą,- arba vienkartinio naudojimo plokštelę (1.4.1.) arba daugkartinio ir vienkartinio naudojimo plokštelę (1.4.2/1.4.1.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1 Vienkartinio naudojimo plokštelė |  | Tiekėjas turi apskaičiuoti ir įrašyti vienkartinių plokštelių kiekį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2 Daugkartinio naudojimo plokštelė |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR be PVM:. PVM suma (EUR). Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, Eur su PVM:. Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.. *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo... Su reagentais panaudai tiekėjo siūloma įranga turi atitikti šiuos reikalavimus:. Eil. Nr.; Techniniai parametrai įrangai mikroorganizmų identifikacijai masių spektrometrijos metodu (panauda); Reikalavimų atitikimas (įrangos dokumentacijoje tiksliai pažymimas atitikimas technininiam parametrui). 1; Paskirtis; Analizatorius, skirtas mikroorganizmų identifikavimui pagal duomenų bibliotekas. 2; Matavimo metodo principas; Masių spektrometrija. 3; Matavimo greitis; 1 mėginys turi būti išmatuojamas ne ilgiau kaip per 1 min.. 4; Mėginių skaičius; Minimalus leidžiamas identifikuoti mėginių skaičius turi būti 1 mėginys, maksimalus – ne mažiau 48.. 5; Biblioteka; Analizatorius turi būti pateiktas su duomenų bazėmis (IVD ir RUO), kurios turėtų ne mažiau kaip 1200 rūšių biblioteką.. 6; Matavimų lankstumas; Nepilnai užpildžius daugkartinio naudojimo plokštelę, po matavimo, analizatorius turi leisti vėl ją panaudoti nuo bet kurio pasirinkto mėginio, papildžius identifikacinius taškus naujais mėginiais.. 7; Įrangos papildomos sudėtinės dalys; - kompiuteris ir monitorius (arba integruota į analizatorių); - spausdintuvas; - brūkšninių kodų skaitytuvas; - nepertraukiamos srovės šaltinis. 8; Vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis; Pateikiama su įranga. SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS DUOMENYS:. Įrangos gamintojo pavadinimas, modelis. Įrangos gamybos metai. Įrangų skaičus; 1 vnt.. Įrangos vertė EUR be PVM. Įrangos vertė EUR su PVM. |