## I pirkimo dalis
I pirkimo dalies techninė specifikacija | [19 empty] | 2 priedas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Sąrašo eil. Nr. | Storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Adata | Ilgis cm | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Reikalavimai | Bendrieji reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės mato vieneto kaina be PVM, Eur | PVM tarifas % | Prekės mato vieneto kaina su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur (maksimalus kiekis padaugintas iš vieneto kainos be PVM) | Bendra kaina su PVM, Eur (maksimalus kiekis padaugintas iš vieneto kainos su PVM)
1 | Chirurginiai siūlai ir adatos | 1 | 2-0 | 1\2 | 25-26 | apvali | 75 | vnt. | 720 | Besirezorbuojantis pintas su apvalkalu, gerai slystantis, minkštas, labai stiprus, neatsirišančio mazgo siūlas. Pagamintas iš išgrynintos poligliukoninės rūgšties, išmirkytas gliukonato tirpale. Po 14 parų išlieka 80% stiprumo, po 21 paros - 30% , pilnai rezorbuojasi po 56-70 parų. Siūlo filamentingumas yra polifilomentas. Adatos silikonizuotos. Arba panašios sudėties siūlas su adata. | 1.Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: 1.1chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgiscm, spalva, rezorbupjantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm,sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos). 2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį. 3.Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį. t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.4.Chiruginio siūlo individuali pakuotė yra folijoss darinys (arba kita saugi metalizuota pakuotė). 5. Chirurginių siūlų vartojimo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su kiekvienu užsakymu. Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visam šios pirkimo dalies prekių sąrašui to paties gamintojo. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2-0 | 3\8 | 24-26 | pjautinė, bespalvis siūlas | 75 | vnt. | 432 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3-0 | 1\2 | 17-20 | apvali | 75 | vnt. | 432 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 3-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė bespalvis siūlas | 75 | vnt. | 180 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 3-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė | 75 | vnt. | 250 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 4-0 | 3\8 | 14-16 | pjautinė, bespalvis siūlas | 75 | vnt. | 1152 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 4-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė | 75 | vnt. | 432 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 4-0 | 1\2 | 18-20 | apvali | 75 | vnt. | 360 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 5-0 | 3\8 | 12-14 | pjautinė, bespalvis siūlas | 45 | vnt. | 576 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 5-0 | 3\8 | 16-18 | pjautinė | 45 | vnt. | 72 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 6-0 | 1\2 | 10-13 | apvali | 75 | vnt. | 109 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 6-0 | 1\2 | 10-12 | pjautinė | 75 | vnt. | 72 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 6-0 | 3\8 | 10-12 | pjautinė, bespalvis siūlas | 75 | vnt. | 288 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 7-0 | 3\8 | 9-11 | plastinė pjautinė | 45 | vnt. | 36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 1 | 1\2 | 24-26 | pjautinė | 70-90 | vnt. | 36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 1 | 1\2 | 24-26 | apvali | 90 | vnt. | 144 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 0 | 1\2 | 24-26 | pjautinė | 70-90 | vnt. | 36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 18 | 0 | 1\2 | 24-26 | apvali | 90 | vnt. | 288 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 2-0 | 1\2 | 18-20 | pjautinė | 30 | vnt. | 36 | Besirezorbuojantis, siūlas su spygliukais išdėstytais spirale aplink siūlą, siūlo gale kilpa. Pilna absorbcija per 90 - 110 dienų. Adatos nelūžta, nesilansto. Arba panašios sudėties siūlas su adata.CE ženklinimas. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 2-0 | 1\2 | 26-28 | apvali | 22 | vnt. | 36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 3-0 | 1\2 | 17-19 | apvali | 15-20 | vnt. | 36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 2-0 | 3\8 | 24-26 | apvali | 45-75 | vnt. | 36 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis inertiškas polipropilenas, elastingas, ypatingai minkštas, labai stiprus, neatsirišantis mazgas, gerai slystantis, neturėtų įpakavimo atminties. Adatos turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresniai fiksacijai adatkotyje arba t. b spacialios pusiau kvadratinės formos adata fikacijai adatkotyje arba užtikrinti fiksaciją kitais būdais, nelūžta ir nesilanksto. Arba labai panašios sudėties siūlas. CE ženklinimas. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 3-0 | 1\2 | 17-19 | apvali | 75-90 | vnt. | 108 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 2-0 | 3\8 | 24-26 | pjautinė | 75 | vnt. | 108 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 25 | 5-0 | 1\2 | 16-19 | apvali | 75 | vnt. | 72 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 26 | 2-0 | 3\8 | 24-26 | pjautinė | 45 | vnt. | 216 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis. Sintetinis poliamidas arba labai panašios sudėties siūlas. Adatos turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresniai fiksacijai adatkotyje arba t. b spacialios pusiau kvadratinės formos adata fikacijai adatkotyje arba užtikrinti fiksaciją kitais būdais, nelūžta ir nesilanksto.Arba panašios sudėties siūlas su adata. CE ženklinimas. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 27 | 3-0 | 3\8 | 24-26 | pjautinė | 45 | vnt. | 576 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 28 | 4-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė | 45 | vnt. | 1008 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 29 | 5-0 | 3/8 | 18-20 | pjautinė | 45 | vnt. | 432 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 30 | 6-0 | 3/8 | 16-20 | pjautinė | 45 | vnt | 288 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 31 | 3-0 | 3\8 | 15-16 | pjautinė | 45-75 | vnt. | 288 | Nesirezorbuojantis pintas, dengtas polibutilatu, gerai slystantis, labai stiprus, lankstus, saugus mazgas, atsparus chirurginiams instrumentams.Adatos turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresniai fiksacijai adatkotyje arba t. b spacialios pusiau kvadratinės formos adata fikacijai adatkotyje arba užtikrinti fiksaciją kitais būdais, nelūžta ir nesilanksto. Arba labai panašios sudėties siūlas. CE ženklinimas. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 32 | 2-0 | 1\2 | 24-26 | apvali | 75 | vnt. | 72 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 3-0 | 3\8 | 18-20 | apvali | 75 | vnt | 288 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 34 | 4-0 | 1\2 | 10-12 | apvali | 75 | vnt. | 432 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 2 | be adatos |  |  | 250 | vnt | 72 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 36 | 2-0 | 3/8 | 22-24 | pjautinė | 45 | vnt | 108 | Nesirezorbuojantis monofilamentas, elastingas, minkštas, pagamintas iš polybutesterio (PBE) arba polipropileno. Gerai slysta, neturi pakavimo atminties. Adatos turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresniai fiksacijai adatkotyje arba t. b spacialios pusiau kvadratinės formos adata fikacijai adatkotyje arba užtikrinti fiksaciją kitais būdais, nelūžta ir nesilanksto.Arba panašios sudėties siūlas su adata. CE ženklinimas. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 37 | 3-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė | 45 | vnt. | 432 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 38 | 4-0 | 3/8 | 18-20 | plastinė pjautinė | 45 | vnt. | 720 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 39 | 6-0 | 3/8 | 15-16 | pjautinė | 45 | vnt | 72 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 40 | 2-0 | 3\8 | 24-26 | pjautinė | 45 | vnt. | 144 | Besirezorbuojantis polifilamentinis sintetinis dengtas poliglaktinu ir kalcio steratu arba labai panašios sudėties siūlas. Po 7 parų išlieka 50% stiprumo, po 28 parų - 30%, pilnai rezorbuojasi po 42parų. Siūlo filamentingumas yra polifilomentas. Adatos turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresniai fiksacijai adatkotyje arba t. b spacialios pusiau kvadratinės formos adata fiksacijai adatkotyje arba užtikrinti fiksaciją kitais būdais, tvitrtos, nelinksta ir nelūžta. Pateikti kataloginius aprašymus ir kokybės atitikties sertifikatus.Arba panašios sudėties siūlas su adata. CE ženkliniimas. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 41 | 2-0 | 1\2 | 24-26 | apvali | 75 | vnt. | 72 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 42 | 3-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė | 45 | vnt. | 72 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 43 | 3-0 | 1\2 | 17-20 | apvali | 75 | vnt. | 72 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 44 | 3-0 | 1\2 | 25-26 | apvali | 75 | vnt. | 72 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 45 | 4-0 | 1\2 | 12-15 | pjautinė bespalvis siūlas | 45 | vnt. | 72 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 46 | 5-0 | 1\2 | 12-14 | pjautinė bespalvis siūlas | 45 | vnt | 216 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 47 | 2-0 | 3\8 | 25-26 |  | 70 | vnt | 72 | Besirezorbuojantis monofilamentinis, gerai slystantis, minkštas, labai stiprus, neatsirišančio mazgo siūlas. Pagamintas iš polidioksanono. Po 35 parų išlieka 50 proc stiprumo, pilnai rezorbuojasi po 180-210 parų. Adatos pagamintos iš 300 plieno klasės,silikonizuotos. CE ženklinimas. | 1.Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: 1.1chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgiscm, spalva, rezorbupjantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm,sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos). 2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį. 3.Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį. t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.4.Chiruginio siūlo individuali pakuotė yra folgos darinys (arba kita saugi metalizuota pakuotė). 5. Cirurginių siūlų vartojimo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su kiekvienu užsakymu. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai, EUR |  |  | 0 | 0

## II pirkimo dalis
II pirkimo dalies techninė specifikacija | [19 empty] | 2 priedas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Sąrašo eil. Nr. | Storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Adata | Ilgis cm | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Reikalavimai | Bendrieji reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės mato vieneto kaina be PVM, Eur | PVM tarifas % | Prekės mato vieneto kaina su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur
2 | Chirurginis siūlas |  | 2-0 su kilpa |  |  |  |  | vnt | 432 | Siūlas polidioksanonas 2-0 su kilpa 53cm ilgio su vamzdeliu.Arba panašios sudėties siūlas su adata. | 1.Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: 1. chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm,sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos). 2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį. 3. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį. t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.4. Chiruginio siūlo individuali pakuotė yra folijos darinys (arba kita saugi metalizuota pakuotė). 5. Chirurginių siūlų vartojimo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su kiekvienu užsakymu. | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## III pirkimo dalis
III pirkimo dalies techninė specifikacija | [14 empty] | 2 priedas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės mato vieneto (1 gramo) kaina be PVM, Eur | PVM tarifas % | Prekės mato vieneto kaina su PVM, Eur | Siūlomos pakuotės kaina be PVM | Siūlomos pakuotės kaina su PVM | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur
3 | Odos klijai | 1 gramas | 2500 | Paviršiniai odos klijai. Sudedamoji dalis cianoakrilato junginiai su antimikrobiniu poveikiu. Sterilūs. Nesirezorbuojantys. Antimikrobinis barjeras išlieka ne mažiau nei 5-10 dienų. Bekvapiai. Gelinės arba skystos konsistencijos. Su aplikatoriumi. Laikomi kambario temperatūroje. Paruošti iš karto naudoti. Individuali pakuotė nuo 0,3 iki 0,6 g. Ant pakuotės pažymėta produkto data ir galiojimo laikas. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0

## IV pirkimo dalis
IV pirkimo dalies techninė specifikacija | [12 empty] | 2 priedas
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės mato vieneto kaina be PVM, Eur | PVM tarifas % | Prekės mato vieneto kaina su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur
4 | Pėdos implantas plokščiapėdystės korekcijai | vnt. | 60 | Vientisas stentas subtalarinio sąnario stabilizavimui. Forma: konuso formos platesnė proksimalinė dalis distalinėje dalyje pereinanti į srėgiuotą cilindro formos siauresnę dalį. Anatominis dizainas: teisingai įvesto stento konusinė dalis užpildo Sinus Tarsi dalį, o cilindrinė, sriegiuota dalis užpildo Sinus Tarsi kanalą; Stentas turi būti pagamintas iš titano lydinio , kaniuliuotas. Konuso formos stento dalis stabilizuoja pašokikaulinį sąnarį ties lateraliniu šokikaulio kraštu, konusas stabilizuoja stentą ir apsaugo nuo migracijos sinus tarsi kanalo kryptimi; Konusinėje stento dalyje cilindro formos, reversiniu sriegiu ertmė skirta stento eliminacijai. Konusinėje stento dalyje gali būti papilodomos įvairios formos ertmės stento įvedimo instrumentui.Stentas gali būti įvedamas šešiakampiu ar kitokios formos atsuktuvu suderinamu su stentu. Stentų skersmuo nuo 5 mm iki 10 mm (žingsnis kas 1 mm) (bus pasirenkama reikiamo skersmens). Instrumentų rinkinys stento įvedimui/šalinimui turi būti suteikiamas panaudai. | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0