Pirkimo sąlygų 8 priedas

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia informaciją apie prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams:

Įranga, būtina rūsio ir cokolinio aukšto saugyklų apsaugos nuo įsibrovimo signalizacijos sistemai atnaujinti:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Tiekėjo siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Apsaugos valdiklis ICP -MAP5000 arba lygiavertis sumontuotas metaliniame dėžės korpuse kartu su maitinimo šaltiniu, kilpų moduliais - 2 vnt., sąsajos moduliu, ryšio moduliu ir galintis dirbti su Bosch BIS baziniu programinės įrangos V5 paketu. | Tiekėjas turi nurodyti valdiklio gamintoją, modelį: (įrašyti) |
| 2. | Jutiklinio ekrano valdymo pultelis IUI MAP 0001-2 arba lygiavertis | Tiekėjas turi nurodyti pulto gamintoją, modelį: (įrašyti) |
| 3. | Seisminis detektorius ISP-SM-90-120 arba lygiavertis | Tiekėjas turi nurodyti gamintoją, modelį: (įrašyti) |
| 4. | Pavojaus mygtukas LSN ND 200 arba lygiavertis | Tiekėjas turi nurodyti gamintoją, modelį: (įrašyti) |
| 5. | Judesio detektorius DS935LSN@01 arba lygiavertis | Tiekėjas turi nurodyti gamintoją, modelį: (įrašyti) |
| 6. | Judesio PIR-MB detektorius su apsauga nuo uždengimo PDL2 – A12GL arba lygiavertis | Tiekėjas turi nurodyti gamintoją, modelį:(įrašyti) |
| 7. | 6 zonų išplėtimo moduliai ISP-EMIL-120 su maitinimo šaltiniu ir rezerviniu akumuliatoriumi | Tiekėjas turi nurodyti gamintoją, modelį: (įrašyti) |
| 8. | 2 zonų išplėtimo moduliai ISP-EM55SM-120 su maitinimo šaltiniu ir rezerviniu akumuliatoriumi | Tiekėjas turi nurodyti gamintoją, modelį: (įrašyti) |
| 9. | Magnetinio kontakto detektoriaus grupė Aritech DC 142 arba lygiavertis | Tiekėjas turi nurodyti gamintoją, modelį: (įrašyti) |
| 10. | Apsaugos valdiklio programinė įranga FW1.47.4 arba naujesnė | Tiekėjas turi nurodyti programinės įrangos pavadinimą, gamintoją, pateikiamų licencijų skaičių. Tiekėjas turi nurodyti programinės įrangos versiją. (įrašyti) |
| 11. | Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 mėn. | Tiekėjas turi nurodyti garantinį terminą (įrašyti terminą mėnesiais / metais) |